## Slide 1: J-PARC E14 KOTO実験 ビーム形状測定
京都大
高橋 剛
他 J-PARC E14 KOTO Collaboration
26/07/30
<number>

## Slide 2: K TO実験
KL → π νν崩壊
  崩壊率が小林益川行列のη に比例
  理論的不定性が小さい
  ＳＭの精密検証、New Physicsの探索
  SM Br(KL→π νν)=2.5×10
26/07/30
<number>
O
0
2
0
-11

## Slide 3: 測定原理
26/07/30
<number>
2γ + nothing
KL
γ
γ
ν
ν
ハロー中性子
→ バックグランド

## Slide 4: K TO実験スケジュール
２００９年春～２００９年９月
  KL Beam Line建設 @J-PARC ハドロンホール
２００９年１０月～２０１０年２月
  Beam Survey実験
    Beam Profile測定（本講演）
    KL生成数測定（→塩見公志氏 京大）
    neutron / γ測定 etc…
２０１０年秋
  Engineering Run
２０１１年
  Physics Run
26/07/30
<number>
O

## Slide 5: KL Beam Line
Neutral Beam Line
  Long Beam Line
    → remove short-lived particle
  Magnet
    → sweep out charged particle
  Pb absorber
    → reduce gamma
26/07/30
<number>
Beam Lineの特徴
  “Well Collimated Beam”
    非常に細く絞ったビーム
  “Clean Beam”
    Beam haloが少ない。
MC

## Slide 6: KL Beam Line
26/07/30
<number>
1st Collimator
Upstream / Downstream
2nd Collimator
Upstream / Downstream
Moving Points
→ ビームプロファイルモニターが必要！!
magnet
Beam
→ Common Target
コリメータを動かしてビームを調整する。

## Slide 7: ビームプロファイルモニター
GOH Monitor
  ｼﾝﾁﾚｰﾃｨﾝｸﾞ ﾌｧｲﾊﾞｰ
  MAPMT
X/Y Profile 即時表示
Periscope
  蛍光板
  CCDカメラ
ビームを視覚的に見る
26/07/30
<number>
SP Counter
  PWO
  ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼﾝﾁ
  自動ｽﾃｰｼﾞ
X/Y Profile 精密測定

## Slide 8: GOH Monitor
コンピュータ
高インピーダンス
積分回路
Graphical Online High-flux Monitor
  High impedance RC integration circuit τ=RC~数百μs(time structure mode) ~数百ms(profile mode)
  16ch Sampling ADC Max 100kHz USB interface 安価
26/07/30
<number>
Scintillating Fibers
MAPMT
Sampling ADC

## Slide 9: GOH Monitor (Time Structure Mode)
Only 1ch readout, τ~100μs, 10kHz Sampling
26/07/30
<number>
2010 2/16
Beam
1 Spill構造
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 (time [ms])
650 700 720 740 760 780 800 (time [ms])

## Slide 10: GOH Monitor (Profile Mode)
Signal in 1 spill.
26/07/30
<number>
All Fibers readout
1.5ms sampling
τ~数百ms~数s
2009
12/8
Beam Profile
！
50%
25%
10%
75%
50%
25%

## Slide 11
26/07/30
<number>
Simulation
Edge
の動きに注目
Edge
の動きに注目

## Slide 12
26/07/30
<number>
Simulation
Edge
の動きに注目
Edge
の動きに注目

## Slide 13
26/07/30
<number>
Simulation
Edge
の動きに注目
Edge
の動きに注目

## Slide 14
26/07/30
<number>
Simulation
Edge
の動きに注目
Edge
の動きに注目

## Slide 15
26/07/30
<number>
Simulation
Edge
の動きに注目
Edge
の動きに注目

## Slide 16
26/07/30
<number>
Simulation
Edge
の動きに注目
Edge
の動きに注目

## Slide 17
26/07/30
<number>
Simulation
Edge
の動きに注目
Edge
の動きに注目

## Slide 18
コリメータがずれているときは、片側のEdgeだけがコリメータに連動する。
真っすぐ並ぶ位置を境に、逆側のEdgeが動くようになる。
Edgeの動きが逆側に移る位置を探せばよい。
26/07/30
<number>

## Slide 19
26/07/30
<number>
測定データ

## Slide 20
26/07/30
<number>
45 46 47 48 49 50 51 52 53 C1U position (mm)
46 47 48 49 50 51 52 54
C1U position (mm)
Beam Edge 動き
45
40
35
30
25
-26
-28
-30
-32
-34
-36
-38
-40
Edgeの
動き始め
Edgeの
動き始め

## Slide 21
26/07/30
<number>
GOH Monitor (Profile Mode)
Optimized
Arbitrary Unit.
Arbitrary Unit.

## Slide 22
26/07/30
<number>
SP Counter
Scanning Profile Counter
PWO Crystal + Plastic Scintillator + Scalar
Scanning with XY moving stage
Arbitrary Unit.
Arbitrary Unit.
Preliminary
Notes: <number>

## Slide 23
26/07/30
<number>
Periscope
蛍光板
ミラー
Beam
CCDカメラ
Ｄｉｓｐｌａｙ

## Slide 24: ビームは四角かった・・
26/07/30
<number>

## Slide 25: まとめ
今回のBeam Survey実験でBeam Profileの測定、およびコリメータのアライメントを行った。
コリメータの移動に対するBeam形状の変化をGOH Monitorで見ながら最適化。
続いてSP CounterでBeamをスキャン・計数し、ビーム幅・halo/coreがＭＣの結果を再現していることを確認。
Periscopeで２次元像も確認。
コリメータ位置を最適化する手法を確立。
さらなる改良を加え、本実験でのビームアライメントに活かす。
26/07/30
<number>

## Slide 26: Backup Slides
26/07/30
<number>

## Slide 27
26/07/30
<number>

## Slide 28
26/07/30
<number>

## Slide 29: GOH Monitor
Graphical Online High-flux Monitor
  Scintillating Fibers + 64ch MAPMT + Sampling ADC
  Fiber size 1.5mm角
  120ch/plane (X-plane/Y-plane)
  180mm × 180mm
  High impedance RC integration circuit τ=RC~100μs(time structure mode) ~100ms(profile mode)
  16ch Sampling ADC Max 100kHz, USB interface, cheap
26/07/30
<number>
ﾀｰﾄﾙ工業
TUSB-1612ADSM-2
Scintillating Fibers
MAPMT
Sampling ADC