## Slide 1: 物理学実験Ｉ 電磁気学 交流電流と磁場
担当： 佐藤、 浅野（TA)
連絡先：
物理学専攻 素粒子実験研究室
内線4270
ksato@hep.px.tsukuba.ac.jp

## Slide 2: 電場・磁場の単位について
電位 ― 単位 V
電場 ― 単位 V/m
電束密度 ― 単位
  : 真空の誘電率
磁場 ― 単位 A/m
磁束密度 ― 単位
    : 真空の透磁率
    光速
C: クーロン、電荷の単位
F: ファラド、=C/V
T: テスラ、 磁束密度の単位
Wb: ウェバー、磁束の単位
H: ヘンリー、 =Wb/Aインダクタンスの単位

## Slide 3: 電磁気学の４つの基本法則
電場についてのガウスの法則
  ,
磁束保存の式
  ,
アンペールの法則 ( 電流密度)
ファラデーの電磁誘導の法則 (: 磁束)

## Slide 4: 電場についてのガウスの法則
右のような閉じた曲面内に電荷Ｑが存在している。
微小面積を考える。
  の向きは面積に垂直の方向。
この場所での電場がなら、微小面積を突き抜ける電場の量(電束/)は、
公式の左辺は、閉曲面全体から出て行く電場を足し合わせたもの＝電束/。
閉曲面全体から出て行く電束は、閉曲面内の電荷の量に一致する。

## Slide 5: ガウスの法則の例
原点に電荷Ｑが置かれているときに、半径ｒの球面を考える。
球面上での電場は、動径方向に向いていて、強さは
球面の表面とが垂直なので、は並行、大きさだけ考えればよい。
し
=
電荷Ｑ
半径ｒの球面
ｒ

## Slide 6: 磁束保存の法則
右のような閉じた曲面内に磁荷Ｑmが存在している。
電場のガウスの法則のときと同じように、以下が導かれる。
現在までに、単独で存在する磁荷は発見されていない。
  に
閉曲面全体から出て行く磁束は、必ず0である。
磁荷Qm

## Slide 7: アンペールの法則
電流が流れると、そのまわりに磁場が発生する。
例題：直線電流の周り、半径の地点での磁場の強さは?
電流
磁場

## Slide 8: 電磁誘導の法則
この式は、磁束が時間変化したとき、磁束の周りに電場が生じることを表している。
磁束
電場

## Slide 9: 電磁誘導の法則
この式は、磁束が時間変化したとき、磁束の周りに電場が生じることを表している。
左辺は、電場×距離だから、電位差を表しているとも考えられる。
右図のようなコイルを考えると、磁場の時間変化によって、コイルの両端に以下の電圧が発生する。
磁束
電場
電位
電位

## Slide 10: ビオ・サバールの法則
磁束保存とアンペールの両法則から、電流が作る磁場の公式が導かれる：
ここで、Cは電流が流れる経路、Ｃに沿った微小線素である。
は微小線素から磁場を観測する地点に向かうベクトル。

## Slide 11: ビオ・サバールの法則、ヘルムホルツ・コイルの例
半径の円形電流が、その中心に作る磁束密度は？
電流
磁

## Slide 12: ビオ・サバールの法則、ヘルムホルツ・コイルの例
半径の円形電流が、その中心に作る磁束密度は？
もう少し複雑な計算をすれば、中心軸上、zの点での磁束密度も計算できる。
電流
磁
電流
磁

## Slide 13: 実験１
交流電流 I
V (電圧計）
① 大コイルに交流電流を流し、交流磁場を発生させる。（ビオ・サバールの法則）
② 小コイルを大コイルの中心に配置し、両端の交流電圧を測る。（電磁誘導）
B∝ I
電流が正弦波なら、
Vは、 比例!!

## Slide 14: 実験２ 実験１の結果を応用
サーチコイルの電圧
⇒ 磁場の相対的な大きさがわかる ⇒ サーチコイルを磁場計として利用
大コイルの中心軸上の磁場分布を調べる
I
V (電圧計）

## Slide 15: ヒューズ・抵抗箱
ヒューズ
抵抗１Ω （両端の電圧から電流値がわかる（オームの法則)

## Slide 16: 大コイル（ヘルムホルツコイル)
片方のコイルを使用

## Slide 17: サーチコイル
ヘルムホルツコイルの軸に対して平行になるように注意

## Slide 18: セットアップ写真
交流電源
ＤＭＭ
ヒューズ・抵抗
ヘルムホルツ・コイル
サーチ・コイル
テキストの図よりも簡単に組めるようにしてあります。
切替スイッチ

## Slide 19: 実験I
ヘルムホルツコイル： f=1.6 kHzの設定で、電流I=100, 50, 20, 10, 5 mA(RMS)でのサーチコイルの電圧（RMS)を測定する。（現セットアップでは200 mA以上、２ｍＡ以下は発信できない）
  I=0でノイズ測定しておく。
  両対数 x= , y=のグラフ（図３a）
  両対数 x= , y= のグラフ（図3b）
f=200 Hzで同じ測定をし、同じシートにプロットする。
I＝20ｍA（RMS)一定で、ｆ＝3.2k, 1.6k, 800, 400, 200, 100 Hzでを測定する。
  両対数 x=f, y=V/Iのグラフ（図4）
  両対数 x=f, y=V/Ifのグラフ

## Slide 20: 実験II 注意事項
Ｉ＝１００ｍＡ（ＲＭＳ）、ｆ＝１．６ｋＨｚで実験する。
最低7点くらい取りたい： たとえばz=0, 1, 2, 4, 6,10, 20 cm
  両対数 x=z, y=Vのグラフ（図5）
  片対数 x(対数)=ｙ(linear)=グラフ（教科書にはないが、このプロットを作成する）
本
  （テキスト(7)式ではをと表記している）
両辺
両
について解くと、 したがって、

## Slide 21: レポート提出について
提出期限： １２月７日午後5時まで。
提出先： １Ａ棟３階 （数理支援室） 入口のメールボックス
連絡先：
    物理学専攻 素粒子実験研究室 佐藤まで
    内線4270
    ksato@hep.px.tsukuba.ac.jp

## Slide 22: バックアップ

## Slide 23: 昔のテキストどおりのセットアップ写真
写真の解像度が悪くてすみません。

## Slide 24: （テキストどおり）実験セットアップ
交流電源
交流電圧計
ヒューズ・抵抗
ヘルムホルツ・コイル
サーチ・コイル
テキストの図よりも簡単に組めるようにしてあります。