## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00079
FDV(HPK) | 110
FDV (Tsukuba) | 99.4223
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00079
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/1/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00079.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 28.7
DEPLETION V | 99.4223
30 | 0.16048
150 | 0.91031
100 | 0.59428
500 | 0.59853
2.063 | 0.0018661
11.7584 | 0.040904
21.5735 | 0.10871
31.3279 | 0.1678
41.0843 | 0.22942
50.8839 | 0.291
60.6439 | 0.35237
70.4102 | 0.41297
80.1898 | 0.47109
89.9773 | 0.52593
99.753 | 0.56231
109.4993 | 0.57881
119.2783 | 0.58415
129.0957 | 0.5876
138.8608 | 0.58822
148.6104 | 0.59033
158.3889 | 0.59031
168.1769 | 0.59135
177.9622 | 0.59187
187.7182 | 0.59258
197.5302 | 0.59282
207.2955 | 0.59339
217.0694 | 0.59354
226.852 | 0.59404
236.6592 | 0.59425
246.4746 | 0.59466
256.1974 | 0.59492
265.9798 | 0.59513
275.7956 | 0.59533
285.5257 | 0.59577
295.2976 | 0.59595
305.1166 | 0.5966
314.8926 | 0.5968
324.676 | 0.59646
334.4509 | 0.59645
344.2699 | 0.59688
354.0536 | 0.59708
363.8475 | 0.59731
373.6638 | 0.59748
383.4587 | 0.59768
393.219 | 0.59776
403.0197 | 0.59787
412.8449 | 0.59824
422.6484 | 0.59804
432.4238 | 0.59827
442.2265 | 0.59849
452.0475 | 0.59838
461.8647 | 0.59911
471.6553 | 0.59907
481.4937 | 0.59923
491.3192 | 0.59914
500.9247 | 0.59929
510.3451 | 0.59945
520.1126 | 0.59967
529.8736 | 0.59937
539.6638 | 0.59982
549.4692 | 0.59971
559.241 | 0.59993
569.0102 | 0.59988
578.788 | 0.59986
588.6084 | 0.60009
598.376 | 0.60022
608.1463 | 0.60018
617.9892 | 0.60031
627.7771 | 0.60017
637.5918 | 0.60064
647.2587 | 0.60065
657.0906 | 0.60063
666.8747 | 0.60066
676.6205 | 0.601
686.5183 | 0.60207
696.2776 | 0.60025
705.9949 | 0.60163
715.7537 | 0.60027
725.5719 | 0.60261
735.3627 | 0.60035
745.143 | 0.60072
754.9119 | 0.60166
764.852 | 0.60191
774.4916 | 0.6014
784.2507 | 0.60128
794.087 | 0.60176
803.8695 | 0.60172
813.6357 | 0.60199
823.4317 | 0.60138
833.2536 | 0.6019
843.0397 | 0.60226
852.8436 | 0.60192
862.656 | 0.60185
872.4615 | 0.60259
882.238 | 0.60196
892.0177 | 0.60209
901.8427 | 0.60205
911.6583 | 0.60221
921.418 | 0.60218
931.2416 | 0.60219
941.1013 | 0.60234
950.9769 | 0.6024
960.6829 | 0.60225
970.5266 | 0.60234
980.3516 | 0.60368

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00079
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/7/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00079.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 28.7
2.0414 | 18.2
9.2416 | 99.5
19.7216 | 96.8
28.8005 | 100.95
38.5611 | 108.95
48.3455 | 110.5
58.1129 | 116.75
67.8869 | 122.9
77.6908 | 128.7
87.4544 | 132.9
97.243 | 136.2
106.9474 | 138.25
116.7641 | 140.05
128.0193 | 141.4
136.3477 | 137.55
146.1288 | 143.05
155.8745 | 139.3
165.6584 | 144.55
175.4594 | 140.55
185.3664 | 145.45
196.5765 | 141.4
204.8356 | 146.15
214.5803 | 141.85
224.3636 | 146.75
234.1685 | 142.45
243.968 | 147.25
253.7188 | 143.1
263.4934 | 147.65
273.6264 | 143.35
283.3556 | 148.05
292.8354 | 143.95
302.6277 | 148.4
312.3926 | 144.55
322.1992 | 144.05
331.9758 | 149.15
341.7836 | 144.75
351.5939 | 144.6
361.3673 | 149.65
371.1846 | 145.35
380.9772 | 150.05
390.729 | 145.65
400.574 | 145.6
410.3623 | 150.45
420.1547 | 146.3
429.9497 | 146
439.7476 | 146.1
449.5709 | 146.2
459.3363 | 146.3
469.1781 | 146.6
478.9995 | 146.7
488.8496 | 147
497.1785 | 146.9
506.7344 | 147.05
516.5821 | 147.25
526.3821 | 147.4
536.1577 | 147.45
545.9615 | 152.55
555.7833 | 147.9
565.5254 | 148.1
575.312 | 148.15
588.6109 | 148.7
594.9069 | 148.25
604.7089 | 148.6
614.5242 | 148.55
624.2718 | 148.7
634.0822 | 148.85
643.8739 | 148.85
653.6684 | 149.4
663.4739 | 153.75
673.1182 | 150.8
683.084 | 149.65
692.856 | 149.65
702.5926 | 149.75
712.2324 | 149.85
722.2114 | 149.95
732.8326 | 150.2
742.0701 | 154.95
751.5133 | 151
761.3925 | 150.6
771.1853 | 150.8
780.9449 | 150.7
790.7714 | 150.8
800.5467 | 151
810.3504 | 151.1
820.1704 | 151.2
829.9813 | 151.3
839.7318 | 151.4
849.588 | 151.5
859.3977 | 151.65
869.2354 | 151.8
878.9487 | 151.85
888.8599 | 152.05
898.6239 | 168.05
908.452 | 232.4
918.247 | 181.55
928.0367 | 457.9
937.8607 | 266.65
947.6846 | 276.55
958.1784 | 481.45
967.573 | 942.6
977.1947 | 1005.6
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00079
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.18149
I_LEAK700V(microA) | 0.1931
Vdep(V) | 110
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 7.781
10 | 76.89
20 | 92.28
30 | 102.28
40 | 110.16
50 | 115.98
60 | 120.63
70 | 124.45
80 | 127.68
90 | 130.48
100 | 133.02
110 | 135.27
120 | 137.4
130 | 139.4
140 | 141.37
150 | 143.2
160 | 144.96
170 | 146.67
180 | 148.28
190 | 149.82
200 | 151.33
210 | 152.81
220 | 154.22
230 | 155.58
240 | 156.88
250 | 158.14
260 | 159.39
270 | 160.59
280 | 161.76
290 | 162.99
300 | 164.12
310 | 165.21
320 | 166.27
330 | 167.29
340 | 168.27
350 | 169.19
360 | 170.1
370 | 171.19
380 | 168.13
390 | 168.92
400 | 184.84
410 | 185.7
420 | 189
430 | 172.66
440 | 174.23
450 | 177.84
460 | 178.53
470 | 179.29
480 | 180.03
490 | 180.6
500 | 181.49
510 | 182.1
520 | 182.8
530 | 183.4
540 | 184.1
550 | 184.8
560 | 185.5
570 | 186.1
580 | 186.7
590 | 187.3
600 | 187.9
610 | 188.5
620 | 189.1
630 | 189.6
640 | 190.2
650 | 190.7
660 | 191.2
670 | 191.8
680 | 192.2
690 | 192.7
700 | 193.1
710 | 193.6
720 | 194
730 | 194.5
740 | 194.9
750 | 195.3
760 | 195.6
770 | 196
780 | 196.4
790 | 196.7
800 | 197
810 | 197.4
820 | 197.7
830 | 198
840 | 198.4
850 | 198.7
860 | 199
870 | 199.3
880 | 199.6
890 | 199.9
900 | 200.2
910 | 200.6
920 | 200.8
930 | 201.1
940 | 201.3
950 | 201.7
960 | 201.9
970 | 202.2
980 | 202.5
990 | 202.7
1000 | 203
%RAWDATA
#CV
50 | 1808.82
60 | 1644.92
70 | 1520.07
80 | 1423.41
90 | 1355.2
100 | 1320.21
110 | 1308.58
120 | 1304.49
130 | 1302.41
140 | 1300.98
150 | 1300.05
160 | 1299.01
170 | 1298.26
180 | 1297.67
190 | 1297.1
200 | 1296.62
210 | 1296.18
220 | 1295.81
230 | 1295.35
240 | 1295.06
250 | 1294.82
260 | 1294.57
270 | 1294.22
280 | 1293.76
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#