## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00094
FDV(HPK) | 100
FDV (Tsukuba) | 95.4911
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00094
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/1/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00094.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 28.2
DEPLETION V | 95.4911
30 | 0.16886
150 | 0.95621
100 | 0.59861
500 | 0.60286
2.0771 | 0.0019087
11.7715 | 0.042917
21.5802 | 0.11432
31.3316 | 0.17705
41.0881 | 0.24108
50.8442 | 0.30568
60.6408 | 0.37002
70.3962 | 0.4341
80.1803 | 0.49482
89.9619 | 0.54559
99.7361 | 0.57412
109.4769 | 0.58561
119.2545 | 0.58994
129.0661 | 0.59284
138.8271 | 0.59264
148.5768 | 0.59441
158.3487 | 0.59572
168.1365 | 0.59597
177.9165 | 0.59633
187.676 | 0.59685
197.4816 | 0.59748
207.2454 | 0.59763
217.0152 | 0.59833
226.7932 | 0.59848
236.6028 | 0.59968
246.3884 | 0.59839
256.1319 | 0.59975
265.9156 | 0.59914
275.7283 | 0.60105
285.4577 | 0.59849
295.2261 | 0.60014
305.0384 | 0.60171
314.8155 | 0.59955
324.5958 | 0.6017
334.3693 | 0.60111
344.1844 | 0.60061
353.9681 | 0.60198
363.7613 | 0.6026
373.5687 | 0.60125
383.3644 | 0.60253
393.1226 | 0.60231
402.9216 | 0.6015
412.751 | 0.60238
422.5509 | 0.60219
432.3196 | 0.60292
442.1257 | 0.60314
451.9451 | 0.6033
461.7515 | 0.6023
471.5476 | 0.60323
481.3822 | 0.60234
491.2105 | 0.60313
500.4138 | 0.60467
510.2145 | 0.60281
520.0052 | 0.60457
529.7718 | 0.6036
539.5403 | 0.60408
549.35 | 0.60378
559.1295 | 0.6042
568.9068 | 0.60412
578.6803 | 0.60485
588.4718 | 0.60431
598.2637 | 0.60459
608.0245 | 0.60471
617.8479 | 0.60454
627.6141 | 0.60454
637.3754 | 0.60466
647.1504 | 0.6048
656.9592 | 0.60515
666.7431 | 0.60514
676.507 | 0.60505
686.3246 | 0.60521
696.1002 | 0.60534
705.879 | 0.60531
715.6401 | 0.60571
725.4647 | 0.60522
735.2937 | 0.60557
745.0141 | 0.60577
754.769 | 0.60544
764.5753 | 0.60546
774.3718 | 0.60533
784.1391 | 0.60638
793.9728 | 0.60679
803.7526 | 0.60543
813.5202 | 0.60578
823.315 | 0.60431
833.1297 | 0.60655
842.9394 | 0.60608
852.6956 | 0.60702
862.5416 | 0.60694
872.337 | 0.60605
882.1176 | 0.60693
891.9017 | 0.60618
901.7256 | 0.60653
911.6305 | 0.60669
921.3077 | 0.60643
931.1093 | 0.60613
940.9368 | 0.60754
950.7561 | 0.60751
960.5502 | 0.60707
970.3931 | 0.60758
980.2146 | 0.60716

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00094
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/7/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00094.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 28.8
2.0402 | 23.6
9.2276 | 99.75
19.7057 | 105.85
28.8046 | 110.5
38.5705 | 116.95
48.3434 | 121.9
58.1158 | 125.9
67.8787 | 129.3
77.6313 | 131.4
87.4603 | 135.1
97.234 | 138.4
107.0044 | 141.9
116.7789 | 145
127.0946 | 147.7
136.37 | 150
146.1317 | 152.05
155.8911 | 153.5
165.6861 | 149.7
175.4827 | 155.25
185.2438 | 151.25
195.0593 | 156.05
204.8292 | 151.95
214.5832 | 156.85
224.3759 | 152.8
234.1829 | 157.5
243.9217 | 153.35
253.7213 | 158.15
263.4909 | 153.9
273.3265 | 153.95
283.071 | 159
292.8176 | 154.85
302.6512 | 154.8
312.3392 | 155.1
322.2116 | 160.1
332.0003 | 156
341.7934 | 160.65
351.594 | 156.45
361.3752 | 161.15
371.192 | 156.85
380.9917 | 161.6
390.7765 | 157.45
400.5566 | 157.4
410.3419 | 157.6
420.1992 | 157.85
429.9626 | 157.9
439.7629 | 158.3
449.5821 | 163.25
459.4079 | 159.1
469.1948 | 158.8
479.0307 | 159.15
488.7988 | 159.4
497.0065 | 159.25
506.8289 | 159.65
516.6281 | 159.9
526.2715 | 160.1
536.1616 | 160.3
545.9928 | 160.4
555.7867 | 160.65
565.5655 | 160.8
575.3495 | 161
585.1608 | 161.2
594.9494 | 161.4
604.6132 | 161.6
614.5385 | 161.9
624.3293 | 162.05
634.0893 | 162.25
643.8513 | 162.4
653.6486 | 162.5
663.4696 | 162.7
673.2692 | 163
683.0428 | 163.05
692.8674 | 163.35
702.6568 | 163.5
712.4119 | 163.6
722.2351 | 168.75
732.0377 | 164.5
741.8252 | 164.2
751.6046 | 169.15
761.387 | 164.85
771.1978 | 164.7
780.9928 | 164.85
790.7845 | 165.05
800.5837 | 165.15
810.3129 | 165.4
820.1739 | 165.6
830.0045 | 165.75
839.8045 | 165.9
849.5928 | 166.1
859.3966 | 166.2
869.2402 | 166.35
879.0353 | 166.55
888.818 | 166.7
898.6536 | 166.9
908.4241 | 171.85
918.257 | 167.55
928.0493 | 167.3
937.8373 | 167.45
947.699 | 167.6
957.516 | 167.8
967.2993 | 167.9
977.1729 | 168.05
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00094
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.16506
I_LEAK700V(microA) | 0.17614
Vdep(V) | 100
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 7.754
10 | 71.49
20 | 84.36
30 | 92.87
40 | 99.8
50 | 104.84
60 | 108.9
70 | 112.25
80 | 115.05
90 | 117.49
100 | 119.65
110 | 121.66
120 | 123.59
130 | 125.43
140 | 127.15
150 | 128.8
160 | 130.42
170 | 131.95
180 | 133.46
190 | 134.88
200 | 136.26
210 | 137.6
220 | 138.88
230 | 140.17
240 | 141.45
250 | 142.6
260 | 143.77
270 | 144.89
280 | 145.98
290 | 147.01
300 | 148.05
310 | 149.07
320 | 150.21
330 | 147.58
340 | 157.63
350 | 163.99
360 | 165.4
370 | 157.58
380 | 152.48
390 | 153.04
400 | 157.68
410 | 158.51
420 | 159.32
430 | 160.11
440 | 160.83
450 | 161.59
460 | 162.33
470 | 163.05
480 | 163.74
490 | 164.42
500 | 165.06
510 | 165.73
520 | 166.36
530 | 166.98
540 | 167.61
550 | 168.23
560 | 168.85
570 | 169.46
580 | 170.04
590 | 170.62
600 | 171.21
610 | 171.75
620 | 172.32
630 | 172.84
640 | 173.33
650 | 173.86
660 | 174.35
670 | 174.81
680 | 175.3
690 | 175.71
700 | 176.14
710 | 176.55
720 | 176.92
730 | 177.36
740 | 177.75
750 | 178.11
760 | 178.47
770 | 178.83
780 | 179.17
790 | 179.52
800 | 179.83
810 | 180.1
820 | 180.48
830 | 180.7
840 | 181.07
850 | 181.3
860 | 181.7
870 | 181.9
880 | 182.26
890 | 182.5
900 | 182.83
910 | 183
920 | 183.42
930 | 183.6
940 | 184
950 | 184.1
960 | 184.48
970 | 184.7
980 | 184.9
990 | 185.2
1000 | 185.4
%RAWDATA
#CV
50 | 1767.92
60 | 1607.7
70 | 1486.09
80 | 1394.08
90 | 1335.21
100 | 1310.16
110 | 1301.93
120 | 1298.66
130 | 1296.93
140 | 1295.6
150 | 1294.68
160 | 1293.86
170 | 1293.11
180 | 1292.55
190 | 1291.82
200 | 1291.39
210 | 1290.99
220 | 1290.67
230 | 1290.22
240 | 1289.94
250 | 1289.53
260 | 1289.32
270 | 1289.11
280 | 1288.75
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#