## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00123
FDV(HPK) | 110
FDV (Tsukuba) | 98.9583
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00123
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/1/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00123.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 28.1
DEPLETION V | 98.9583
30 | 0.16144
150 | 0.91657
100 | 0.59539
500 | 0.59958
2.0578 | 0.0019219
11.7582 | 0.041272
21.5741 | 0.10933
31.3291 | 0.16887
41.0883 | 0.23086
50.8489 | 0.29252
60.6495 | 0.35481
70.4095 | 0.41573
80.1976 | 0.47601
89.9863 | 0.52843
99.7647 | 0.56249
109.5104 | 0.5785
119.2841 | 0.58656
129.1023 | 0.58868
138.8716 | 0.59033
148.6213 | 0.59122
158.4018 | 0.59161
168.1938 | 0.59251
177.9753 | 0.59295
187.736 | 0.59381
197.5472 | 0.59404
207.311 | 0.59456
217.0882 | 0.59456
226.8661 | 0.59516
236.677 | 0.5954
246.4654 | 0.59582
256.2136 | 0.59644
266.0021 | 0.59617
275.8134 | 0.5966
285.5473 | 0.59675
295.3207 | 0.59708
305.1362 | 0.59723
314.9131 | 0.59752
324.6952 | 0.59779
334.4731 | 0.59802
344.293 | 0.59742
354.077 | 0.59783
363.8722 | 0.59771
373.6816 | 0.59798
383.4815 | 0.59906
393.2453 | 0.59993
403.0404 | 0.59777
412.8702 | 0.59822
422.6717 | 0.59845
432.445 | 0.5985
442.2534 | 0.60033
452.0753 | 0.60068
461.885 | 0.60189
471.6832 | 0.60064
481.5207 | 0.59877
491.3439 | 0.60133
500.5478 | 0.60011
510.3539 | 0.6001
520.1371 | 0.60029
529.9022 | 0.60218
539.6791 | 0.60177
549.479 | 0.60093
559.2646 | 0.60078
569.0386 | 0.60079
578.8087 | 0.60103
588.6188 | 0.60099
598.3912 | 0.60108
608.1725 | 0.60132
617.9761 | 0.60145
627.7437 | 0.60138
637.503 | 0.6015
647.2845 | 0.60181
657.0955 | 0.60161
666.877 | 0.6016
676.6393 | 0.60184
686.4395 | 0.60166
696.2328 | 0.602
706.011 | 0.60206
715.7679 | 0.60206
725.597 | 0.60206
735.3892 | 0.60207
745.1314 | 0.60213
754.9062 | 0.60227
764.7266 | 0.60263
774.5061 | 0.60181
784.289 | 0.60291
794.1036 | 0.60261
803.8873 | 0.60274
813.6539 | 0.6027
823.4543 | 0.60159
833.2699 | 0.60354
843.0744 | 0.60255
852.8297 | 0.60303
862.6694 | 0.60328
872.4722 | 0.60315
882.2472 | 0.60302
892.0247 | 0.60296
901.8514 | 0.60325
911.6507 | 0.60325
921.4445 | 0.60354
931.2425 | 0.60343
941.0638 | 0.60303
950.8732 | 0.60355
960.6787 | 0.60427
970.5125 | 0.60233
980.349 | 0.60495

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00123
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/1/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00123.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 28.1
2.0578 | 16.6
11.7582 | 81.1
21.5741 | 83.7
31.3291 | 88.8
41.0883 | 92.9
50.8489 | 96.9
60.6495 | 100.5
70.4095 | 103.45
80.1976 | 106
89.9863 | 108.15
99.7647 | 110.1
109.5104 | 112
119.2841 | 113.8
129.1023 | 116.2
138.8716 | 118
148.6213 | 119.7
158.4018 | 121.35
168.1938 | 122.9
177.9753 | 124.5
187.736 | 125.9
197.5472 | 127.5
207.311 | 129
217.0882 | 130.6
226.8661 | 132.1
236.677 | 133.5
246.4654 | 134.8
256.2136 | 136.1
266.0021 | 137.4
275.8134 | 138.65
285.5473 | 139.7
295.3207 | 137.7
305.1362 | 141.9
314.9131 | 139.7
324.6952 | 143.8
334.4731 | 141.55
344.293 | 145.4
354.077 | 143
363.8722 | 146.8
373.6816 | 144.4
383.4815 | 147.8
393.2453 | 145.25
403.0404 | 148.7
412.8702 | 146.1
422.6717 | 149.45
432.445 | 146.8
442.2534 | 150.05
452.0753 | 147.35
461.885 | 150.65
471.6832 | 147.8
481.5207 | 151.15
491.3439 | 148.35
500.5478 | 151.55
510.3539 | 148.15
520.1371 | 148.25
529.9022 | 148.35
539.6791 | 148.35
549.479 | 148.55
559.2646 | 148.75
569.0386 | 148.85
578.8087 | 149.05
588.6188 | 149.35
598.3912 | 149.6
608.1725 | 149.65
617.9761 | 149.65
627.7437 | 149.95
637.503 | 150.15
647.2845 | 150.1
657.0955 | 150.15
666.877 | 150.25
676.6393 | 150.5
686.4395 | 154.9
696.2328 | 151
706.011 | 151
715.7679 | 151.05
725.597 | 155.45
735.3892 | 151.7
745.1314 | 151.45
754.9062 | 151.6
764.7266 | 151.8
774.5061 | 152.05
784.289 | 152.05
794.1036 | 152.1
803.8873 | 152.4
813.6539 | 152.45
823.4543 | 152.65
833.2699 | 152.75
843.0744 | 152.85
852.8297 | 152.95
862.6694 | 153.1
872.4722 | 153.25
882.2472 | 153.35
892.0247 | 153.5
901.8514 | 153.55
911.6507 | 153.75
921.4445 | 153.95
931.2425 | 154.05
941.0638 | 154.05
950.8732 | 154.35
960.6787 | 154.45
970.5125 | 154.55
980.349 | 154.65
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00123
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.14399
I_LEAK700V(microA) | 0.14866
Vdep(V) | 110
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 7.875
10 | 61.05
20 | 72.34
30 | 79.97
40 | 86.02
50 | 90.25
60 | 93.62
70 | 96.44
80 | 98.86
90 | 100.99
100 | 102.89
110 | 104.61
120 | 106.24
130 | 107.81
140 | 109.29
150 | 110.67
160 | 112.02
170 | 113.27
180 | 114.52
190 | 115.62
200 | 116.74
210 | 117.82
220 | 118.88
230 | 119.88
240 | 120.81
250 | 121.75
260 | 122.67
270 | 123.56
280 | 124.46
290 | 125.34
300 | 126.26
310 | 127.06
320 | 127.79
330 | 128.66
340 | 129.39
350 | 130.17
360 | 130.83
370 | 131.48
380 | 132.29
390 | 132.99
400 | 133.66
410 | 134.32
420 | 134.93
430 | 135.55
440 | 136.14
450 | 136.85
460 | 133.84
470 | 142.23
480 | 149.41
490 | 150.48
500 | 143.99
510 | 136.79
520 | 137
530 | 141.27
540 | 141.77
550 | 142.26
560 | 142.76
570 | 143.24
580 | 143.72
590 | 144.18
600 | 144.63
610 | 145.1
620 | 145.54
630 | 145.96
640 | 146.38
650 | 146.76
660 | 147.17
670 | 147.55
680 | 147.91
690 | 148.29
700 | 148.66
710 | 149.01
720 | 149.31
730 | 149.63
740 | 149.97
750 | 150.26
760 | 150.6
770 | 150.93
780 | 151.19
790 | 151.44
800 | 151.73
810 | 151.98
820 | 152.26
830 | 152.49
840 | 152.71
850 | 152.97
860 | 153.16
870 | 153.43
880 | 153.65
890 | 153.91
900 | 154.12
910 | 154.34
920 | 154.56
930 | 154.78
940 | 154.98
950 | 155.17
960 | 155.39
970 | 155.6
980 | 155.8
990 | 156.01
1000 | 156.24
%RAWDATA
#CV
50 | 1806.45
60 | 1643.01
70 | 1518.44
80 | 1421.83
90 | 1353.98
100 | 1319.04
110 | 1307.01
120 | 1302.87
130 | 1300.7
140 | 1299.24
150 | 1298.21
160 | 1297.33
170 | 1296.6
180 | 1295.97
190 | 1295.48
200 | 1294.97
210 | 1294.52
220 | 1294.1
230 | 1293.77
240 | 1293.44
250 | 1293.09
260 | 1292.82
270 | 1292.5
280 | 1292.26
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#