## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00124
FDV(HPK) | 110
FDV (Tsukuba) | 99.0116
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00124
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/1/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00124.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 28.1
DEPLETION V | 99.0116
30 | 0.16169
150 | 0.91596
100 | 0.59548
500 | 0.59945
2.0589 | 0.0019255
11.7554 | 0.041379
21.573 | 0.10951
31.3315 | 0.16909
41.0897 | 0.23111
50.85 | 0.29291
60.6555 | 0.35473
70.4136 | 0.41563
80.1994 | 0.47335
89.9893 | 0.52661
99.7652 | 0.56136
109.5125 | 0.57878
119.2923 | 0.58617
129.1096 | 0.58854
138.8757 | 0.58911
148.6283 | 0.59013
158.405 | 0.59147
168.1986 | 0.5924
177.9816 | 0.59295
187.7401 | 0.59405
197.553 | 0.59382
207.3159 | 0.59445
217.0929 | 0.59483
226.8726 | 0.59441
236.6853 | 0.5948
246.4727 | 0.59565
256.2214 | 0.5966
266.0085 | 0.59571
275.8222 | 0.59648
285.5532 | 0.59699
295.3285 | 0.59735
305.1477 | 0.59725
314.9223 | 0.59752
324.7051 | 0.59774
334.4793 | 0.59803
344.3021 | 0.59818
354.088 | 0.59825
363.8861 | 0.5985
373.6928 | 0.59872
383.4886 | 0.59841
393.2552 | 0.59881
403.057 | 0.59908
412.8831 | 0.59966
422.6843 | 0.5993
432.4583 | 0.59956
442.2658 | 0.59935
452.0895 | 0.59938
461.8958 | 0.60048
471.6894 | 0.59805
481.5299 | 0.59857
491.3575 | 0.60057
500.5496 | 0.60049
510.3761 | 0.60035
520.1525 | 0.60039
529.8875 | 0.6009
539.6893 | 0.6001
549.4965 | 0.60083
559.2748 | 0.60111
569.0485 | 0.6009
578.8181 | 0.60068
588.6395 | 0.60086
598.3991 | 0.601
608.1827 | 0.60065
617.9861 | 0.60162
627.7531 | 0.60148
637.5162 | 0.60161
647.2929 | 0.6012
657.1018 | 0.60134
666.8876 | 0.60222
676.6475 | 0.60161
686.4452 | 0.60195
696.2439 | 0.60189
706.0176 | 0.60193
715.7818 | 0.60233
725.6116 | 0.60193
735.3937 | 0.60224
745.1555 | 0.60182
754.9258 | 0.6024
764.733 | 0.60249
774.5122 | 0.60229
784.2976 | 0.60238
794.1073 | 0.60278
803.8914 | 0.60176
813.6587 | 0.60235
823.4561 | 0.60146
833.2771 | 0.60379
843.0825 | 0.602
852.8405 | 0.60363
862.681 | 0.60262
872.4816 | 0.60335
882.2583 | 0.60314
892.0366 | 0.60262
901.8595 | 0.60351
911.6669 | 0.60336
921.4286 | 0.60246
931.2438 | 0.60261
941.0723 | 0.60192
950.8762 | 0.60235
960.6844 | 0.60218
970.5087 | 0.60383
980.3545 | 0.6034

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00124
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/1/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00124.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 28.1
2.0589 | 20
11.7554 | 91.65
21.573 | 96.65
31.3315 | 97.85
41.0897 | 102.25
50.85 | 108.9
60.6555 | 112.55
70.4136 | 113.25
80.1994 | 118
89.9893 | 120.3
99.7652 | 122.25
109.5125 | 124.2
119.2923 | 126.2
129.1096 | 127.9
138.8757 | 130.1
148.6283 | 131.8
158.405 | 133.45
168.1986 | 135
177.9816 | 136.2
187.7401 | 137.6
197.553 | 139
207.3159 | 140.6
217.0929 | 142.1
226.8726 | 143.5
236.6853 | 145
246.4727 | 146.2
256.2214 | 147.6
266.0085 | 148.25
275.8222 | 150.1
285.5532 | 151.2
295.3285 | 152.4
305.1477 | 150.1
314.9223 | 154.4
324.7051 | 152.15
334.4793 | 156.4
344.3021 | 154
354.088 | 158.15
363.8861 | 155.9
373.6928 | 159.8
383.4886 | 157.4
393.2552 | 161.3
403.057 | 158.8
412.8831 | 162.6
422.6843 | 160.05
432.4583 | 163.7
442.2658 | 161.1
452.0895 | 164.75
461.8958 | 162
471.6894 | 165.6
481.5299 | 162.85
491.3575 | 163.1
500.5496 | 166.9
510.3761 | 163.3
520.1525 | 167.9
529.8875 | 164.05
539.6893 | 164.35
549.4965 | 168.8
559.2748 | 165.15
569.0485 | 165.25
578.8181 | 165.45
588.6395 | 169.95
598.3991 | 166.4
608.1827 | 166.25
617.9861 | 166.45
627.7531 | 166.8
637.5162 | 167.15
647.2929 | 167.45
657.1018 | 167.65
666.8876 | 172.05
676.6475 | 168.35
686.4452 | 172.6
696.2439 | 168.7
706.0176 | 168.75
715.7818 | 173.35
725.6116 | 169.65
735.3937 | 169.45
745.1555 | 169.75
754.9258 | 170.05
764.733 | 170.2
774.5122 | 170.25
784.2976 | 170.55
794.1073 | 170.75
803.8914 | 171.05
813.6587 | 171.05
823.4561 | 171.45
833.2771 | 171.65
843.0825 | 171.75
852.8405 | 171.85
862.681 | 172.25
872.4816 | 172.35
882.2583 | 172.55
892.0366 | 172.85
901.8595 | 172.95
911.6669 | 173.05
921.4286 | 173.35
931.2438 | 173.35
941.0723 | 177.9
950.8762 | 174
960.6844 | 173.85
970.5087 | 174
980.3545 | 174.25
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00124
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.15473
I_LEAK700V(microA) | 0.16488
Vdep(V) | 110
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 7.663
10 | 69.94
20 | 82.22
30 | 90.18
40 | 96.64
50 | 101.19
60 | 104.83
70 | 107.83
80 | 110.43
90 | 112.77
100 | 114.78
110 | 116.67
120 | 118.47
130 | 120.16
140 | 121.75
150 | 123.29
160 | 124.75
170 | 126.13
180 | 127.39
190 | 128.62
200 | 129.8
210 | 130.94
220 | 132.06
230 | 133.13
240 | 134.25
250 | 135.21
260 | 136.18
270 | 137.12
280 | 138.04
290 | 138.95
300 | 139.84
310 | 140.61
320 | 141.55
330 | 142.42
340 | 143.25
350 | 144.06
360 | 144.87
370 | 145.66
380 | 146.39
390 | 147.05
400 | 144.47
410 | 147.42
420 | 159.92
430 | 161.26
440 | 161.13
450 | 148.15
460 | 148.7
470 | 152.82
480 | 153.46
490 | 154.12
500 | 154.73
510 | 155.36
520 | 155.88
530 | 156.46
540 | 157.06
550 | 157.65
560 | 158.21
570 | 158.75
580 | 159.28
590 | 159.79
600 | 160.24
610 | 160.74
620 | 161.24
630 | 161.73
640 | 162.18
650 | 162.68
660 | 163.17
670 | 163.59
680 | 164.03
690 | 164.46
700 | 164.88
710 | 165.3
720 | 165.65
730 | 166.07
740 | 166.46
750 | 166.84
760 | 167.2
770 | 167.56
780 | 167.9
790 | 168.22
800 | 168.53
810 | 168.88
820 | 169.17
830 | 169.48
840 | 169.75
850 | 170.03
860 | 170.31
870 | 170.61
880 | 170.89
890 | 171.18
900 | 171.45
910 | 171.73
920 | 172.03
930 | 172.3
940 | 172.57
950 | 172.83
960 | 173.09
970 | 173.44
980 | 173.7
990 | 173.93
1000 | 174.22
%RAWDATA
#CV
50 | 1806.01
60 | 1642.92
70 | 1518.5
80 | 1422.25
90 | 1355.09
100 | 1320.96
110 | 1308.27
120 | 1303.22
130 | 1300.79
140 | 1299.37
150 | 1298.29
160 | 1297.36
170 | 1296.54
180 | 1295.99
190 | 1295.41
200 | 1294.92
210 | 1294.51
220 | 1294.01
230 | 1293.73
240 | 1293.37
250 | 1293.17
260 | 1292.78
270 | 1292.6
280 | 1292.16
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#