## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00137
FDV(HPK) | 110
FDV (Tsukuba) | 99.4598
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00137
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00137.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 26.8
DEPLETION V | 99.4598
30 | 0.16021
150 | 0.90437
100 | 0.59096
500 | 0.59496
2.0863 | 0.0020105
11.7811 | 0.041358
21.5936 | 0.10883
31.3469 | 0.16747
41.1017 | 0.22881
50.8615 | 0.29
60.6619 | 0.35084
70.4189 | 0.41053
80.2013 | 0.47052
89.9854 | 0.52193
99.7596 | 0.55709
109.5039 | 0.57446
119.2808 | 0.58088
129.0935 | 0.58387
138.8581 | 0.58509
148.6045 | 0.58656
158.3834 | 0.58701
168.171 | 0.58769
177.9526 | 0.58844
187.7119 | 0.58896
197.5183 | 0.58931
207.2778 | 0.58951
217.0539 | 0.59023
226.8321 | 0.59066
236.6402 | 0.59098
246.4276 | 0.59124
256.17 | 0.59176
265.9544 | 0.59167
275.7605 | 0.5924
285.4975 | 0.59211
295.2687 | 0.59227
305.0807 | 0.59295
314.8572 | 0.59293
324.6402 | 0.5933
334.4105 | 0.59319
344.228 | 0.59395
354.0074 | 0.59379
363.8005 | 0.5936
373.6087 | 0.5941
383.4062 | 0.59309
393.1676 | 0.59318
402.9636 | 0.59483
412.7885 | 0.59478
422.5914 | 0.59577
432.3616 | 0.59581
442.1639 | 0.59403
451.9836 | 0.59583
461.7917 | 0.59527
471.5878 | 0.59536
481.4226 | 0.59546
491.2493 | 0.59571
500.4457 | 0.59572
510.2606 | 0.59563
520.0382 | 0.59598
529.7995 | 0.59578
539.5758 | 0.59605
549.3764 | 0.5963
559.1601 | 0.59614
568.9276 | 0.59622
578.6936 | 0.59663
588.5153 | 0.59627
598.2586 | 0.59664
608.0594 | 0.59654
617.8496 | 0.5968
627.6256 | 0.59686
637.3911 | 0.5969
647.1639 | 0.59676
656.9757 | 0.59688
666.748 | 0.59712
676.5217 | 0.59734
686.3314 | 0.59735
696.1124 | 0.59748
705.8784 | 0.59747
715.644 | 0.59735
725.4662 | 0.59772
735.2552 | 0.59686
745.0176 | 0.59772
754.8208 | 0.59771
764.5955 | 0.5978
774.3697 | 0.59769
784.1564 | 0.59764
793.9675 | 0.59771
803.7452 | 0.59789
813.5098 | 0.59833
823.3076 | 0.59762
833.1291 | 0.59771
842.9299 | 0.59808
852.6866 | 0.59883
862.5267 | 0.59811
872.3221 | 0.59817
882.1012 | 0.59826
891.8794 | 0.59838
901.708 | 0.59835
911.5088 | 0.5985
921.2895 | 0.59865
931.0885 | 0.59915
940.9124 | 0.59868
950.7191 | 0.59819
960.5255 | 0.59793
970.3642 | 0.59879
980.1921 | 0.59966

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00137
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00137.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 26.8
2.0863 | 16.8
11.7811 | 80.65
21.5936 | 84.65
31.3469 | 90.7
41.1017 | 94.95
50.8615 | 96.5
60.6619 | 99.5
70.4189 | 102.45
80.2013 | 104.95
89.9854 | 107.1
99.7596 | 108.8
109.5039 | 110.7
119.2808 | 112.7
129.0935 | 114.6
138.8581 | 116.5
148.6045 | 118.2
158.3834 | 120
168.171 | 121.6
177.9526 | 123.2
187.7119 | 124.7
197.5183 | 126.1
207.2778 | 127.4
217.0539 | 128.7
226.8321 | 129.85
236.6402 | 131.05
246.4276 | 132
256.17 | 129.75
265.9544 | 133.8
275.7605 | 131.4
285.4975 | 135.35
295.2687 | 132.9
305.0807 | 136.75
314.8572 | 134.1
324.6402 | 137.9
334.4105 | 135.3
344.228 | 138.65
354.0074 | 136.1
363.8005 | 139.5
373.6087 | 136.8
383.4062 | 140.1
393.1676 | 137.4
402.9636 | 140.65
412.7885 | 137.95
422.5914 | 141.2
432.3616 | 138.45
442.1639 | 141.75
451.9836 | 139
461.7917 | 139
471.5878 | 142.4
481.4226 | 139.5
491.2493 | 142.75
500.4457 | 142.95
510.2606 | 139.35
520.0382 | 139.35
529.7995 | 139.55
539.5758 | 139.65
549.3764 | 144.05
559.1601 | 140.15
568.9276 | 140.05
578.6936 | 144.5
588.5153 | 140.55
598.2586 | 140.45
608.0594 | 140.55
617.8496 | 140.8
627.6256 | 140.85
637.3911 | 141
647.1639 | 141.1
656.9757 | 141.15
666.748 | 141.25
676.5217 | 141.45
686.3314 | 141.55
696.1124 | 141.85
705.8784 | 142.05
715.644 | 142.15
725.4662 | 146.4
735.2552 | 142.5
745.0176 | 146.75
754.8208 | 142.9
764.5955 | 142.85
774.3697 | 142.85
784.1564 | 143.1
793.9675 | 143.05
803.7452 | 143.25
813.5098 | 143.45
823.3076 | 143.65
833.1291 | 143.55
842.9299 | 143.55
852.6866 | 143.65
862.5267 | 148.25
872.3221 | 144.4
882.1012 | 144.15
891.8794 | 144.35
901.708 | 144.35
911.5088 | 144.5
921.2895 | 144.45
931.0885 | 144.6
940.9124 | 144.75
950.7191 | 144.85
960.5255 | 145.1
970.3642 | 145.35
980.1921 | 145.35
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00137
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.15773
I_LEAK700V(microA) | 0.15305
Vdep(V) | 110
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 6.692
10 | 63.94
20 | 76.34
30 | 84.58
40 | 90.9
50 | 95.36
60 | 98.92
70 | 101.85
80 | 104.29
90 | 106.42
100 | 108.29
110 | 110
120 | 111.61
130 | 113.1
140 | 114.53
150 | 115.86
160 | 117.12
170 | 118.36
180 | 119.55
190 | 120.68
200 | 121.83
210 | 122.91
220 | 123.95
230 | 124.95
240 | 125.95
250 | 126.94
260 | 127.89
270 | 128.82
280 | 129.69
290 | 130.56
300 | 131.43
310 | 132.26
320 | 133.18
330 | 133.99
340 | 134.75
350 | 135.49
360 | 136.24
370 | 136.93
380 | 137.62
390 | 138.22
400 | 138.89
410 | 139.65
420 | 140.3
430 | 140.92
440 | 141.51
450 | 142.08
460 | 142.63
470 | 143.38
480 | 144.03
490 | 140.57
500 | 157.73
510 | 156.47
520 | 157
530 | 142.89
540 | 143.5
550 | 143.63
560 | 147.84
570 | 148.28
580 | 148.75
590 | 149.18
600 | 149.55
610 | 149.96
620 | 150.35
630 | 150.67
640 | 151.05
650 | 151.41
660 | 151.78
670 | 152.11
680 | 152.44
690 | 152.75
700 | 153.05
710 | 153.35
720 | 153.6
730 | 153.94
740 | 154.21
750 | 154.51
760 | 154.75
770 | 154.97
780 | 155.29
790 | 155.56
800 | 155.81
810 | 156.02
820 | 156.27
830 | 156.54
840 | 156.78
850 | 157
860 | 157.25
870 | 157.46
880 | 157.72
890 | 157.94
900 | 158.15
910 | 158.39
920 | 158.65
930 | 158.87
940 | 159.07
950 | 159.29
960 | 159.52
970 | 159.71
980 | 159.91
990 | 160.11
1000 | 160.41
%RAWDATA
#CV
50 | 1818.31
60 | 1653.92
70 | 1528.83
80 | 1432.01
90 | 1363.7
100 | 1326.94
110 | 1313.12
120 | 1308.33
130 | 1306.12
140 | 1304.68
150 | 1303.62
160 | 1302.65
170 | 1302.04
180 | 1301.31
190 | 1301.01
200 | 1300.24
210 | 1299.75
220 | 1299.46
230 | 1298.97
240 | 1298.78
250 | 1298.46
260 | 1298.11
270 | 1297.81
280 | 1297.57
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#