## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00170
FDV(HPK) | 100
FDV (Tsukuba) | 86.4077
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00170
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/7/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00170.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 28.7
DEPLETION V | 86.4077
30 | 0.20085
150 | 1.0416
100 | 0.59618
500 | 0.59947
2.0441 | 0.0023241
9.2467 | 0.047753
19.7214 | 0.12495
28.8125 | 0.19231
38.5604 | 0.26235
48.3181 | 0.33191
58.0626 | 0.40116
67.8803 | 0.4688
77.6537 | 0.52838
87.4665 | 0.56525
97.2424 | 0.58073
106.9577 | 0.58546
116.7568 | 0.58802
127.0642 | 0.58941
136.3534 | 0.59039
146.0562 | 0.59094
155.8797 | 0.59184
165.6504 | 0.59244
175.4512 | 0.59275
185.2138 | 0.59335
195.03 | 0.59375
204.8114 | 0.59425
214.5762 | 0.59511
224.3459 | 0.59633
234.161 | 0.59631
243.9461 | 0.59644
253.6981 | 0.5969
263.4915 | 0.59697
273.2882 | 0.59736
283.0403 | 0.59765
292.7684 | 0.5979
302.6207 | 0.59802
312.3916 | 0.59829
322.1861 | 0.59831
331.9633 | 0.59854
341.7631 | 0.5989
351.5669 | 0.59887
361.3463 | 0.59918
371.1619 | 0.59914
380.933 | 0.59892
390.7529 | 0.59891
400.5393 | 0.59906
410.3595 | 0.599
420.1554 | 0.59903
429.9459 | 0.59914
439.7265 | 0.5992
449.5614 | 0.5992
459.3658 | 0.59921
469.1162 | 0.59935
478.9842 | 0.59951
488.8287 | 0.59968
496.9932 | 0.59978
506.7785 | 0.59965
516.5942 | 0.59986
526.3679 | 0.60015
536.1617 | 0.59987
545.9603 | 0.60025
555.7604 | 0.6003
565.468 | 0.60033
575.3097 | 0.60042
585.6858 | 0.60038
594.9149 | 0.60053
604.6915 | 0.60067
614.5077 | 0.60067
624.29 | 0.6011
634.0769 | 0.60121
643.83 | 0.60132
653.6369 | 0.60101
663.4446 | 0.6006
673.1628 | 0.6013
683.0266 | 0.601
692.8397 | 0.60129
702.6171 | 0.60127
712.3838 | 0.60137
722.203 | 0.60135
732.0131 | 0.60165
741.7985 | 0.60126
751.5119 | 0.60167
761.7065 | 0.60162
771.2214 | 0.60151
781.2595 | 0.60169
790.7347 | 0.60176
800.5735 | 0.60185
810.3453 | 0.60217
820.1217 | 0.60193
829.9739 | 0.60205
839.7837 | 0.60204
850.3613 | 0.60221
859.3786 | 0.60219
869.1797 | 0.60241
879.4627 | 0.60233
888.737 | 0.60249
898.7257 | 0.60235
908.4045 | 0.60262
922.0975 | 0.60247
928.0231 | 0.60263
938.4799 | 0.60251
947.6662 | 0.60265
957.4788 | 0.6026
967.2671 | 0.60282
977.1652 | 0.60303

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00170
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/7/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00170.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 28.7
2.0441 | 29.6
9.2467 | 110.8
19.7214 | 127.65
28.8125 | 136.9
38.5604 | 147.9
48.3181 | 150.4
58.0626 | 157.75
67.8803 | 164.25
77.6537 | 169.3
87.4665 | 172.7
97.2424 | 175.4
106.9577 | 178.35
116.7568 | 180.25
127.0642 | 182.15
136.3534 | 183.65
146.0562 | 184.9
155.8797 | 186.1
165.6504 | 182.5
175.4512 | 188
185.2138 | 184.2
195.03 | 189.65
204.8114 | 185.45
214.5762 | 190.85
224.3459 | 186.8
234.161 | 192.25
243.9461 | 188.15
253.6981 | 193.55
263.4915 | 189.7
273.2882 | 194.9
283.0403 | 191
292.7684 | 196.15
302.6207 | 192.2
312.3916 | 197.35
322.1861 | 193.5
331.9633 | 198.55
341.7631 | 194.55
351.5669 | 199.85
361.3463 | 195.9
371.1619 | 201.75
380.933 | 197.85
390.7529 | 203.45
400.5393 | 199.6
410.3595 | 204.95
420.1554 | 201.3
429.9459 | 201.4
439.7265 | 206.65
449.5614 | 202.8
459.3658 | 208.4
469.1162 | 204.8
478.9842 | 210.15
488.8287 | 206.35
496.9932 | 211.55
506.7785 | 207.7
516.5942 | 207.85
526.3679 | 208.2
536.1617 | 213.3
545.9603 | 210.55
555.7604 | 216.1
565.468 | 211.4
575.3097 | 215.85
585.6858 | 217.05
594.9149 | 213.25
604.6915 | 218.6
614.5077 | 215.1
624.29 | 221.1
634.0769 | 219.95
643.83 | 218.95
653.6369 | 219.25
663.4446 | 224.9
673.1628 | 221.35
683.0266 | 227.55
692.8397 | 223.95
702.6171 | 224.8
712.3838 | 224.2
722.203 | 227.6
732.0131 | 224.15
741.7985 | 230.1
751.5119 | 225.7
761.7065 | 224.95
771.2214 | 224.7
781.2595 | 224
790.7347 | 229.35
800.5735 | 225.25
810.3453 | 230.3
820.1217 | 226.45
829.9739 | 225.7
839.7837 | 224.75
850.3613 | 224.95
859.3786 | 231.55
869.1797 | 230.8
879.4627 | 230.3
888.737 | 230.55
898.7257 | 236.95
908.4045 | 233.15
922.0975 | 234.35
928.0231 | 239.05
938.4799 | 235.6
947.6662 | 235.75
957.4788 | 234.3
967.2671 | 240.4
977.1652 | 242.25
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00170
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.1851
I_LEAK700V(microA) | 0.1936
Vdep(V) | 100
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 0.8979
10 | 89.25
20 | 105.36
30 | 116.08
40 | 123.31
50 | 128.82
60 | 133.25
70 | 136.75
80 | 139.62
90 | 141.98
100 | 143.94
110 | 145.72
120 | 147.4
130 | 148.91
140 | 150.4
150 | 151.76
160 | 153.16
170 | 154.37
180 | 155.64
190 | 156.89
200 | 158.07
210 | 159.28
220 | 160.43
230 | 161.55
240 | 162.69
250 | 163.76
260 | 164.85
270 | 165.87
280 | 166.92
290 | 167.96
300 | 168.9
310 | 169.88
320 | 170.84
330 | 171.79
340 | 172.75
350 | 173.63
360 | 174.59
370 | 175.46
380 | 176.28
390 | 177.15
400 | 177.97
410 | 178.82
420 | 179.59
430 | 180.5
440 | 181.11
450 | 182
460 | 182.55
470 | 183.3
480 | 183.85
490 | 184.6
500 | 185.1
510 | 185.7
520 | 186.2
530 | 186.8
540 | 187.2
550 | 187.7
560 | 188.2
570 | 188.7
580 | 189
590 | 189.5
600 | 189.9
610 | 190.3
620 | 190.7
630 | 191.1
640 | 191.4
650 | 191.8
660 | 192.2
670 | 192.5
680 | 192.9
690 | 193.3
700 | 193.6
710 | 193.9
720 | 194.3
730 | 194.6
740 | 195
750 | 195.3
760 | 195.7
770 | 196
780 | 196.4
790 | 196.6
800 | 197
810 | 197.3
820 | 197.6
830 | 198
840 | 198.2
850 | 198.6
860 | 198.9
870 | 199.2
880 | 199.5
890 | 199.9
900 | 200.2
910 | 200.5
920 | 200.8
930 | 201.1
940 | 201.4
950 | 201.7
960 | 202
970 | 202.3
980 | 202.7
990 | 203
1000 | 203.3
%RAWDATA
#CV
50 | 1704.9
60 | 1552.37
70 | 1438.16
80 | 1358.86
90 | 1319.62
100 | 1306.47
110 | 1302.24
120 | 1300.06
130 | 1298.67
140 | 1297.71
150 | 1296.81
160 | 1296.17
170 | 1295.5
180 | 1294.89
190 | 1294.42
200 | 1294
210 | 1293.56
220 | 1293.21
230 | 1292.81
240 | 1292.57
250 | 1292.23
260 | 1291.91
270 | 1291.74
280 | 1291.45
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#