## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00076
FDV(HPK) | 110
FDV (Tsukuba) | 99.2076
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00076
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/1/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00076.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 28.8
DEPLETION V | 99.2076
30 | 0.16119
150 | 0.91669
100 | 0.59692
500 | 0.60074
2.0658 | 0.0018186
11.7594 | 0.041003
21.577 | 0.10905
31.3311 | 0.16855
41.0894 | 0.2308
50.8441 | 0.29253
60.6436 | 0.35423
70.4012 | 0.4157
80.1875 | 0.47511
89.9713 | 0.52864
99.7505 | 0.56395
109.493 | 0.58091
119.2698 | 0.58797
129.0841 | 0.59031
138.8457 | 0.59128
148.5947 | 0.59149
158.3742 | 0.59284
168.1624 | 0.59347
177.9432 | 0.59407
187.7045 | 0.59452
197.5113 | 0.59555
207.2741 | 0.59547
217.0515 | 0.59595
226.8297 | 0.5964
236.6406 | 0.5963
246.425 | 0.59712
256.1711 | 0.59719
265.9578 | 0.59746
275.7727 | 0.59785
285.503 | 0.59785
295.2763 | 0.59812
305.0863 | 0.5983
314.8672 | 0.5987
324.6463 | 0.59864
334.423 | 0.59888
344.2425 | 0.59904
354.0246 | 0.59967
363.8218 | 0.59927
373.6295 | 0.5997
383.4278 | 0.59976
393.1906 | 0.60019
402.9866 | 0.60022
412.8155 | 0.60039
422.6217 | 0.60034
432.3897 | 0.60064
442.1965 | 0.60097
452.0168 | 0.60076
461.8218 | 0.60102
471.6207 | 0.60083
481.4589 | 0.60162
491.2867 | 0.60148
500.4882 | 0.60146
510.2999 | 0.60134
520.0774 | 0.60172
529.8413 | 0.60198
539.6207 | 0.60199
549.4298 | 0.60221
559.2094 | 0.60235
568.9649 | 0.60238
578.7517 | 0.6024
588.571 | 0.60267
598.3288 | 0.60238
608.1151 | 0.60267
617.9033 | 0.60273
627.6892 | 0.6028
637.4505 | 0.60305
647.2288 | 0.60282
657.0198 | 0.60286
666.8201 | 0.60312
676.5768 | 0.60289
686.3972 | 0.6032
696.1796 | 0.60328
705.9546 | 0.60341
715.7209 | 0.60358
725.5431 | 0.60321
735.3261 | 0.60348
745.0906 | 0.60362
754.8525 | 0.60365
764.6736 | 0.60343
774.4541 | 0.60373
784.2395 | 0.60376
794.0529 | 0.60416
803.8263 | 0.60412
813.5962 | 0.60361
823.395 | 0.60496
833.2196 | 0.60437
843.0198 | 0.60354
852.7797 | 0.60461
862.6241 | 0.60421
872.409 | 0.60428
882.1975 | 0.60402
891.9777 | 0.60412
901.7987 | 0.60449
911.6108 | 0.60457
921.3922 | 0.60433
931.1925 | 0.60483
941.0213 | 0.60474
950.8239 | 0.60473
960.6143 | 0.60155
970.4764 | 0.60051
980.3023 | 0.60047

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00076
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/1/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00076.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 28.8
2.0658 | 27.5
11.7594 | 114.05
21.577 | 125.15
31.3311 | 138.15
41.0894 | 145.9
50.8441 | 150.4
60.6436 | 156.5
70.4012 | 161.35
80.1875 | 165.4
89.9713 | 169.15
99.7505 | 172.25
109.493 | 175.25
119.2698 | 177.6
129.0841 | 180.25
138.8457 | 183.15
148.5947 | 185.7
158.3742 | 188.1
168.1624 | 190.65
177.9432 | 192.8
187.7045 | 194.8
197.5113 | 196.6
207.2741 | 198.85
217.0515 | 200.8
226.8297 | 202.4
236.6406 | 204.4
246.425 | 206.3
256.1711 | 208
265.9578 | 209.9
275.7727 | 212.05
285.503 | 213.7
295.2763 | 215.3
305.0863 | 217.1
314.8672 | 218.8
324.6463 | 220.3
334.423 | 221.85
344.2425 | 223.5
354.0246 | 225
363.8218 | 226.4
373.6295 | 227.9
383.4278 | 229.25
393.1906 | 227.15
402.9866 | 231.7
412.8155 | 229.6
422.6217 | 233.6
432.3897 | 231.8
442.1965 | 235.8
452.0168 | 233.5
461.8218 | 237.4
471.6207 | 235
481.4589 | 238.6
491.2867 | 236.4
500.4882 | 240.05
510.2999 | 236.85
520.0774 | 241.5
529.8413 | 238.05
539.6207 | 238.25
549.4298 | 238.85
559.2094 | 243.4
568.9649 | 239.75
578.7517 | 244.1
588.571 | 240.45
598.3288 | 244.75
608.1151 | 241.1
617.9033 | 241.3
627.6892 | 241.45
637.4505 | 241.85
647.2288 | 242.35
657.0198 | 246.8
666.8201 | 243.1
676.5768 | 243.25
686.3972 | 247.65
696.1796 | 244.15
705.9546 | 243.95
715.7209 | 244.25
725.5431 | 248.8
735.3261 | 245
745.0906 | 249.4
754.8525 | 245.6
764.6736 | 245.75
774.4541 | 250.15
784.2395 | 246.4
794.0529 | 246.45
803.8263 | 246.8
813.5962 | 247.15
823.395 | 247.25
833.2196 | 247.55
843.0198 | 247.85
852.7797 | 248.2
862.6241 | 248.35
872.409 | 248.45
882.1975 | 248.65
891.9777 | 249
901.7987 | 249.15
911.6108 | 249.55
921.3922 | 249.85
931.1925 | 250.05
941.0213 | 250.45
950.8239 | 250.6
960.6143 | 5422.35
970.4764 | 8634.95
980.3023 | 11224.3
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00076
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.2075
I_LEAK700V(microA) | 0.2212
Vdep(V) | 110
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 7.704
10 | 89.17
20 | 106.41
30 | 117.45
40 | 126.43
50 | 132.9
60 | 138.09
70 | 142.41
80 | 146.09
90 | 149.35
100 | 152.24
110 | 154.86
120 | 157.46
130 | 159.79
140 | 162.01
150 | 164.09
160 | 166.12
170 | 168.04
180 | 169.76
190 | 171.52
200 | 173.31
210 | 174.91
220 | 176.44
230 | 177.91
240 | 179.32
250 | 180.6
260 | 182.1
270 | 183
280 | 180.85
290 | 198.9
300 | 198.1
310 | 199.3
320 | 186
330 | 187.4
340 | 188.2
350 | 193
360 | 194.1
370 | 195.2
380 | 196.3
390 | 197.4
400 | 198.4
410 | 199.4
420 | 200.4
430 | 201.3
440 | 202.2
450 | 203.2
460 | 204.1
470 | 204.9
480 | 205.8
490 | 206.6
500 | 207.5
510 | 208.2
520 | 209.1
530 | 209.8
540 | 210.6
550 | 211.3
560 | 212.1
570 | 212.8
580 | 213.6
590 | 214.2
600 | 214.9
610 | 215.6
620 | 216.3
630 | 216.9
640 | 217.6
650 | 218.2
660 | 218.8
670 | 219.4
680 | 220
690 | 220.6
700 | 221.2
710 | 221.7
720 | 222.2
730 | 222.8
740 | 223.3
750 | 223.8
760 | 224.3
770 | 224.8
780 | 225.2
790 | 225.7
800 | 226.1
810 | 226.6
820 | 227
830 | 227.4
840 | 227.8
850 | 228.2
860 | 228.6
870 | 229
880 | 229.4
890 | 229.8
900 | 230.2
910 | 230.5
920 | 230.9
930 | 231.2
940 | 231.6
950 | 231.9
960 | 232.3
970 | 232.6
980 | 233
990 | 233.3
1000 | 233.7
%RAWDATA
#CV
50 | 1801.03
60 | 1637.97
70 | 1513.59
80 | 1417.27
90 | 1350.45
100 | 1316.85
110 | 1305.39
120 | 1301.26
130 | 1299.1
140 | 1297.74
150 | 1296.6
160 | 1295.8
170 | 1295.2
180 | 1294.57
190 | 1293.82
200 | 1293.5
210 | 1293.08
220 | 1292.63
230 | 1292.2
240 | 1291.86
250 | 1291.65
260 | 1291.39
270 | 1290.94
280 | 1290.52
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#