## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00077
FDV(HPK) | 110
FDV (Tsukuba) | 100.2849
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00077
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/1/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00077.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 28.8
DEPLETION V | 100.2849
30 | 0.16009
150 | 0.91027
100 | 0.59947
500 | 0.60353
2.0573 | 0.0018371
11.7532 | 0.040785
21.5657 | 0.10837
31.3229 | 0.1676
41.0772 | 0.2284
50.8398 | 0.2906
60.6404 | 0.35196
70.3962 | 0.41275
80.1821 | 0.47206
89.9712 | 0.52639
99.7459 | 0.56357
109.4955 | 0.58199
119.2699 | 0.589
129.0865 | 0.59296
138.8505 | 0.59404
148.6037 | 0.59531
158.3787 | 0.59703
168.1687 | 0.5979
177.9528 | 0.59735
187.7103 | 0.59758
197.524 | 0.59776
207.2863 | 0.59876
217.0635 | 0.59837
226.8417 | 0.59984
236.6516 | 0.59876
246.4398 | 0.59963
256.1851 | 0.6
265.9706 | 0.60054
275.783 | 0.60103
285.5161 | 0.60014
295.2899 | 0.60078
305.106 | 0.60148
314.885 | 0.60124
324.665 | 0.60152
334.4381 | 0.60194
344.2594 | 0.60204
354.0454 | 0.60243
363.8433 | 0.60204
373.6489 | 0.60269
383.4461 | 0.60245
393.2096 | 0.6031
403.0097 | 0.60325
412.8392 | 0.60298
422.6397 | 0.60307
432.4114 | 0.60376
442.2155 | 0.60331
452.0413 | 0.60371
461.8459 | 0.6041
471.6433 | 0.60389
481.4839 | 0.60402
491.3112 | 0.60427
500.5073 | 0.60411
510.3229 | 0.60399
520.1036 | 0.6046
529.8652 | 0.60476
539.6426 | 0.60448
549.4536 | 0.60434
559.2376 | 0.60528
569 | 0.60501
578.7799 | 0.6049
588.5976 | 0.60531
598.3627 | 0.60514
608.1429 | 0.60489
617.956 | 0.60504
627.7155 | 0.60555
637.4553 | 0.60545
647.2554 | 0.60556
657.0707 | 0.60566
666.8544 | 0.60562
676.6218 | 0.60576
686.4393 | 0.6056
696.2077 | 0.60576
705.9837 | 0.60585
715.7517 | 0.60603
725.5752 | 0.60603
735.3637 | 0.60595
745.1255 | 0.60726
754.9053 | 0.60634
764.7049 | 0.60799
774.4896 | 0.60811
784.2743 | 0.60557
794.0883 | 0.60783
803.8701 | 0.60564
813.6327 | 0.60746
823.4314 | 0.60608
833.255 | 0.6074
843.0655 | 0.60591
852.8044 | 0.60606
862.6654 | 0.60608
872.4592 | 0.60534
882.2413 | 0.60682
892.0143 | 0.60689
901.8475 | 0.60724
911.7959 | 0.60708
921.4315 | 0.60725
931.2253 | 0.60754
941.0598 | 0.60707
950.8619 | 0.60745
960.6723 | 0.60704
970.5193 | 0.60738
980.3402 | 0.60725

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00077
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/7/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00077.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 28.7
2.0426 | 18.2
9.2216 | 100.55
19.724 | 97.9
28.7956 | 102.2
38.5553 | 105.4
48.3258 | 112.35
58.1071 | 118.4
67.9066 | 124.5
77.6626 | 128.05
87.4501 | 133.55
97.2301 | 138.6
107.0134 | 141.25
116.77 | 143.3
127.0942 | 145.05
136.341 | 141.35
146.1137 | 146.7
155.8454 | 147.15
165.6586 | 143.75
175.468 | 143.2
185.2323 | 148.15
194.996 | 143.85
204.8239 | 148.55
214.5822 | 144.25
224.3673 | 149.05
234.1341 | 144.75
243.9794 | 149.55
253.722 | 145.25
263.4909 | 149.95
273.3117 | 145.55
283.043 | 150.35
292.8169 | 146
302.6267 | 150.7
312.4286 | 146.4
322.2152 | 146.3
331.9885 | 146.5
341.785 | 146.75
351.572 | 151.75
361.3819 | 147.45
371.1059 | 147.3
380.9766 | 147.5
390.7692 | 147.6
400.5451 | 147.6
410.3664 | 147.8
420.1809 | 148.05
429.9463 | 148.1
439.7312 | 148.3
449.5548 | 148.5
459.3801 | 148.7
469.1897 | 148.65
479.0176 | 148.8
488.861 | 149.1
497.0101 | 149
506.8133 | 149.15
516.8233 | 149.3
526.3756 | 149.5
536.1665 | 149.6
545.9778 | 149.6
555.7592 | 149.8
565.5296 | 149.9
575.3079 | 150.1
585.1225 | 150.15
594.9321 | 150.35
604.7134 | 150.35
614.5207 | 150.55
624.3092 | 150.65
634.073 | 150.9
643.8509 | 151
653.7059 | 151.2
663.4338 | 151.2
673.2403 | 151.4
683.0532 | 151.5
692.8449 | 151.55
702.6103 | 151.65
712.3958 | 151.6
722.2194 | 152.05
732.0245 | 152.1
741.8021 | 152.25
751.5801 | 152.4
761.3342 | 152.5
771.1699 | 152.65
780.9703 | 152.75
790.748 | 152.85
800.5834 | 153
810.378 | 153.1
820.152 | 153.2
829.8905 | 153.25
839.7988 | 153.4
849.5637 | 153.55
859.3975 | 153.65
869.2256 | 153.8
879.0316 | 153.85
888.8053 | 153.95
898.6178 | 154.2
908.4231 | 154.3
918.2429 | 154.4
928.0561 | 154.5
937.8523 | 154.55
947.6877 | 154.55
957.486 | 154.8
967.3344 | 154.85
977.1799 | 154.95
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00077
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.1831
I_LEAK700V(microA) | 0.1983
Vdep(V) | 110
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 7.787
10 | 78.12
20 | 93.81
30 | 104.2
40 | 112.46
50 | 118.46
60 | 123.27
70 | 127.2
80 | 130.52
90 | 133.43
100 | 136
110 | 138.39
120 | 140.61
130 | 142.71
140 | 144.73
150 | 146.65
160 | 148.49
170 | 150.31
180 | 152.01
190 | 153.64
200 | 155.22
210 | 156.75
220 | 158.19
230 | 159.6
240 | 160.97
250 | 162.34
260 | 163.64
270 | 164.93
280 | 166.16
290 | 167.42
300 | 168.59
310 | 169.69
320 | 170.78
330 | 171.89
340 | 172.89
350 | 173.8
360 | 174.79
370 | 175.85
380 | 176.78
390 | 177.7
400 | 178.6
410 | 179.41
420 | 180.1
430 | 181.21
440 | 180.4
450 | 178.81
460 | 196.6
470 | 195.2
480 | 196
490 | 182
500 | 183.1
510 | 183.2
520 | 187.7
530 | 188.3
540 | 189
550 | 189.6
560 | 190.3
570 | 190.9
580 | 191.6
590 | 192.2
600 | 192.8
610 | 193.4
620 | 194
630 | 194.6
640 | 195.1
650 | 195.7
660 | 196.3
670 | 196.8
680 | 197.3
690 | 197.8
700 | 198.3
710 | 198.8
720 | 199.3
730 | 199.8
740 | 200.2
750 | 200.7
760 | 201.1
770 | 201.5
780 | 201.9
790 | 202.3
800 | 202.8
810 | 203.2
820 | 203.6
830 | 204.1
840 | 204.5
850 | 204.9
860 | 205.4
870 | 205.9
880 | 206.3
890 | 206.8
900 | 207.3
910 | 207.8
920 | 208.3
930 | 208.9
940 | 209.3
950 | 210
960 | 210.6
970 | 211.4
980 | 212.3
990 | 213.1
1000 | 213.9
%RAWDATA
#CV
50 | 1810.02
60 | 1645.87
70 | 1521.01
80 | 1423.92
90 | 1354.55
100 | 1317.95
110 | 1304.12
120 | 1299.19
130 | 1296.67
140 | 1295.43
150 | 1294.16
160 | 1293.24
170 | 1292.63
180 | 1291.91
190 | 1291.31
200 | 1290.81
210 | 1290.5
220 | 1289.94
230 | 1289.49
240 | 1289.32
250 | 1289.06
260 | 1288.83
270 | 1288.42
280 | 1288.26
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#