## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00078
FDV(HPK) | 110
FDV (Tsukuba) | 101.014
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00078
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/1/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00078.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 28.7
DEPLETION V | 101.014
30 | 0.15913
150 | 0.90457
100 | 0.60026
500 | 0.60455
2.0664 | 0.0017453
11.7616 | 0.040321
21.5723 | 0.10749
31.3281 | 0.1665
41.0839 | 0.22746
50.8427 | 0.28916
60.6428 | 0.34989
70.3966 | 0.4098
80.1841 | 0.47056
89.966 | 0.52331
99.7433 | 0.56327
109.4902 | 0.58087
119.2659 | 0.58852
129.0777 | 0.59228
138.8418 | 0.59409
148.5929 | 0.5948
158.37 | 0.59725
168.1581 | 0.5967
177.9399 | 0.59863
187.7004 | 0.59757
197.5065 | 0.59919
207.2715 | 0.599
217.0445 | 0.60001
226.8271 | 0.6004
236.6361 | 0.60008
246.4209 | 0.60119
256.1679 | 0.60032
265.9488 | 0.60012
275.7642 | 0.60162
285.4969 | 0.60291
295.2658 | 0.60307
305.0797 | 0.60247
314.8676 | 0.60152
324.6443 | 0.60284
334.4136 | 0.60282
344.2356 | 0.60287
354.0166 | 0.60365
363.811 | 0.60236
373.6398 | 0.60201
383.4223 | 0.60298
393.1888 | 0.60413
402.9865 | 0.6052
412.8186 | 0.60502
422.6146 | 0.60396
432.3811 | 0.60349
442.1869 | 0.60453
452.0083 | 0.60455
461.8121 | 0.60466
471.6076 | 0.60502
481.4463 | 0.60533
491.2765 | 0.60483
500.4764 | 0.60542
510.2877 | 0.60528
520.069 | 0.6058
529.8434 | 0.60538
539.6087 | 0.60546
549.4161 | 0.60595
559.2081 | 0.60597
568.9725 | 0.60621
578.7501 | 0.60592
588.5641 | 0.60615
598.327 | 0.60634
608.1045 | 0.60665
617.9101 | 0.6062
627.6781 | 0.60669
637.4415 | 0.60656
647.2157 | 0.60712
657.1607 | 0.6065
666.8025 | 0.60691
676.5787 | 0.60689
686.3911 | 0.60697
696.172 | 0.60717
705.9471 | 0.60665
715.7093 | 0.60719
725.6806 | 0.60721
735.3582 | 0.60736
745.087 | 0.60731
754.8442 | 0.60721
764.6655 | 0.60739
774.4408 | 0.6076
784.4448 | 0.60786
794.0699 | 0.6075
803.8206 | 0.60763
813.5917 | 0.60795
823.3905 | 0.60755
833.2147 | 0.60809
843.0209 | 0.60794
852.7724 | 0.60767
862.6625 | 0.60787
872.3962 | 0.60824
882.1907 | 0.60824
891.971 | 0.6082
901.8263 | 0.60958
911.6039 | 0.6096
921.3909 | 0.60826
931.1876 | 0.60787
941.0374 | 0.60864
950.839 | 0.60851
960.6499 | 0.60816
970.504 | 0.60879
980.3666 | 0.6082

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00078
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/7/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00078.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 28.7
2.0435 | 22.9
9.2239 | 106.1
19.7122 | 110.9
28.7962 | 116.1
38.5789 | 119.5
48.3398 | 126.35
58.1205 | 132.4
67.8839 | 138.1
77.6235 | 143
87.4574 | 146.7
97.2359 | 149.75
106.9992 | 152.05
116.7809 | 153.95
127.0887 | 155.45
136.3547 | 156.9
146.106 | 158.25
155.8866 | 154.5
165.685 | 160.25
175.4339 | 156.5
185.3615 | 162
195.1575 | 158.3
204.8627 | 163.3
214.5901 | 159.55
224.3604 | 164.55
234.1672 | 160.35
243.9546 | 160.75
253.726 | 165.9
263.494 | 161.75
273.3096 | 166.65
283.039 | 162.5
292.8065 | 167.15
302.6326 | 163.1
312.4108 | 167.8
322.1975 | 163.65
331.971 | 168.35
341.7803 | 164.2
351.5755 | 168.8
361.3757 | 164.7
371.1822 | 169.3
380.9832 | 165.1
390.7405 | 165.1
400.5394 | 170.15
410.3616 | 165.85
420.1594 | 165.75
429.9543 | 166
439.7558 | 166.2
449.5824 | 171.1
459.359 | 166.95
469.183 | 166.8
479.0248 | 171.75
488.8506 | 167.45
496.9735 | 172.15
506.8124 | 167.95
516.5897 | 167.6
526.3716 | 168.1
536.1666 | 168.2
545.9756 | 168.35
555.7722 | 168.6
565.5321 | 168.8
575.3301 | 169.1
585.1309 | 169.15
594.9276 | 169.4
604.7095 | 169.45
614.8186 | 169.7
624.262 | 170.1
634.0751 | 170.15
643.8282 | 170.3
653.649 | 170.5
663.4709 | 170.8
673.2382 | 170.8
683.0471 | 171
692.8617 | 171.2
702.627 | 176.05
712.4034 | 172.55
722.1992 | 171.8
732.029 | 172
741.7785 | 172.05
751.5773 | 172.3
761.3841 | 172.45
771.1826 | 172.7
780.9087 | 172.7
790.7729 | 177.75
800.5772 | 173.45
810.3698 | 173.25
820.1414 | 178.25
829.9568 | 173.95
839.8037 | 173.75
849.5855 | 173.85
859.393 | 174
869.2504 | 174.2
879.022 | 174.35
888.8026 | 174.55
898.594 | 174.8
908.4298 | 174.85
918.246 | 174.95
928.0198 | 175.15
937.8695 | 175.4
947.6478 | 175.6
957.5059 | 175.6
967.2981 | 175.8
977.1854 | 175.95
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00078
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.2035
I_LEAK700V(microA) | 0.2169
Vdep(V) | 110
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 7.687
10 | 87.26
20 | 103.91
30 | 114.58
40 | 123.28
50 | 129.71
60 | 134.84
70 | 139.13
80 | 142.8
90 | 146
100 | 148.8
110 | 151.34
120 | 153.73
130 | 155.96
140 | 158.1
150 | 160.2
160 | 162.17
170 | 163.98
180 | 165.83
190 | 167.53
200 | 169.17
210 | 170.79
220 | 172.32
230 | 173.82
240 | 175.29
250 | 176.72
260 | 178.08
270 | 179.53
280 | 180.7
290 | 182.07
300 | 183.3
310 | 184.5
320 | 185.7
330 | 186.8
340 | 188
350 | 189.3
360 | 190.4
370 | 187.6
380 | 204.2
390 | 204.4
400 | 205.5
410 | 193.8
420 | 193
430 | 193.7
440 | 198.3
450 | 199.2
460 | 200.1
470 | 201
480 | 201.9
490 | 202.6
500 | 203.5
510 | 204.3
520 | 205.1
530 | 205.8
540 | 206.6
550 | 207.3
560 | 208
570 | 208.8
580 | 209.4
590 | 210.1
600 | 210.8
610 | 211.4
620 | 212.1
630 | 212.7
640 | 213.3
650 | 214
660 | 214.6
670 | 215.1
680 | 215.8
690 | 216.3
700 | 216.9
710 | 217.4
720 | 218
730 | 218.5
740 | 218.9
750 | 219.5
760 | 220
770 | 220.4
780 | 220.9
790 | 221.4
800 | 221.8
810 | 222.3
820 | 222.7
830 | 223.2
840 | 223.6
850 | 224
860 | 224.4
870 | 224.8
880 | 225.2
890 | 225.6
900 | 226
910 | 226.3
920 | 226.7
930 | 227
940 | 227.4
950 | 227.7
960 | 228.1
970 | 228.5
980 | 228.7
990 | 229.1
1000 | 229.4
%RAWDATA
#CV
50 | 1817.53
60 | 1652.48
70 | 1526.51
80 | 1428.36
90 | 1358.11
100 | 1318.98
110 | 1303.33
120 | 1297.81
130 | 1295.39
140 | 1293.89
150 | 1292.68
160 | 1291.89
170 | 1291.02
180 | 1290.5
190 | 1289.77
200 | 1289.34
210 | 1288.71
220 | 1288.54
230 | 1288.21
240 | 1287.78
250 | 1287.54
260 | 1287.16
270 | 1286.78
280 | 1286.66
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#