## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00080
FDV(HPK) | 110
FDV (Tsukuba) | 99.7086
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00080
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/1/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00080.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 28.7
DEPLETION V | 99.7086
30 | 0.16114
150 | 0.91533
100 | 0.59925
500 | 0.60326
2.0565 | 0.0019052
11.7561 | 0.031697
21.5713 | 0.10917
31.3262 | 0.16859
41.0845 | 0.23058
50.8521 | 0.2926
60.6503 | 0.3521
70.4027 | 0.41642
80.1935 | 0.47462
89.9792 | 0.52933
99.7568 | 0.56455
109.5107 | 0.58167
119.2833 | 0.58854
129.0949 | 0.59177
138.8608 | 0.59319
148.6309 | 0.59461
158.4329 | 0.59547
168.1839 | 0.59567
177.9637 | 0.59664
187.779 | 0.59714
197.5598 | 0.59771
207.3026 | 0.59812
217.0817 | 0.59966
226.8603 | 0.59937
236.6714 | 0.59932
246.4569 | 0.59874
256.2083 | 0.59999
265.9893 | 0.60006
275.8054 | 0.60018
285.5334 | 0.60053
295.3092 | 0.60109
305.1268 | 0.60053
314.9048 | 0.60305
324.6805 | 0.60153
334.5103 | 0.60123
344.3203 | 0.60148
354.0764 | 0.60121
363.8714 | 0.60048
373.6818 | 0.60189
383.5417 | 0.60202
393.2529 | 0.60204
403.0469 | 0.60261
412.8792 | 0.60262
422.7327 | 0.60302
432.4568 | 0.60303
442.2573 | 0.60316
452.0823 | 0.60348
461.887 | 0.60359
471.6836 | 0.60385
481.5264 | 0.60401
491.3542 | 0.60379
500.7094 | 0.6041
510.4051 | 0.60414
520.1701 | 0.60436
530.3406 | 0.60418
539.7085 | 0.60446
549.5032 | 0.6045
559.2779 | 0.60453
569.0509 | 0.60472
578.8291 | 0.60483
588.6644 | 0.60522
598.4055 | 0.60493
608.1937 | 0.60516
617.9941 | 0.60536
627.7882 | 0.60553
637.5165 | 0.60571
647.3137 | 0.6053
657.1006 | 0.60522
666.8991 | 0.60579
676.6687 | 0.6054
686.4677 | 0.60549
696.2471 | 0.60576
706.0186 | 0.60578
715.7642 | 0.60571
725.6057 | 0.60603
735.3992 | 0.60567
745.1826 | 0.60595
754.9449 | 0.60612
764.7296 | 0.60634
774.5257 | 0.60615
784.3331 | 0.60598
794.1171 | 0.6063
803.9292 | 0.60638
813.6653 | 0.60635
823.4776 | 0.60651
833.3201 | 0.60657
843.1779 | 0.60656
853.0053 | 0.60642
863.0113 | 0.60655
872.647 | 0.60659
882.5384 | 0.60654
892.2626 | 0.60684
902.2307 | 0.60637
911.8387 | 0.60654
921.7171 | 0.60715
931.5103 | 0.60647
941.4682 | 0.60546
951.191 | 0.60713
960.9824 | 0.6073
971.2346 | 0.60677
981.2238 | 0.60708

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00080
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/7/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00080.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 28.8
2.0415 | 22.8
9.2245 | 103.75
19.7115 | 108.5
28.809 | 113.3
38.5548 | 120.5
48.3417 | 122.95
58.1175 | 129.05
67.8873 | 134.75
77.6869 | 140
87.4545 | 144.3
97.2159 | 147.3
107.0038 | 149.7
116.7759 | 151.85
127.0926 | 153.45
136.3604 | 155.1
146.1725 | 156.55
155.8865 | 153.05
165.6615 | 158.6
175.4619 | 155
185.2536 | 160.35
195.9117 | 159.8
204.7921 | 160.55
214.5873 | 162.4
224.3741 | 158.95
234.2273 | 164.15
243.9733 | 160.2
253.7277 | 165.05
263.5169 | 160.85
273.2438 | 160.8
283.0446 | 161.2
292.8387 | 166.25
302.6402 | 162.1
312.4359 | 162.05
322.2161 | 167
331.9721 | 162.95
341.7844 | 167.65
351.5836 | 163.6
361.4923 | 163.45
371.1449 | 163.7
380.9815 | 164.05
390.7672 | 164.2
400.5606 | 169.25
410.8699 | 165.1
420.1905 | 164.95
429.9693 | 165.2
439.7584 | 169.65
449.5835 | 166.6
459.393 | 165.9
469.1841 | 166
479.0252 | 166.2
488.8915 | 166.5
497.0197 | 166.45
506.8336 | 171.1
516.5674 | 168.7
526.462 | 167.7
536.1561 | 167.65
546.2358 | 167.75
555.8433 | 168.1
565.5509 | 168.15
575.8404 | 168.4
585.155 | 168.65
594.9379 | 168.9
604.7248 | 168.95
614.534 | 169.2
624.1934 | 169.4
634.0777 | 169.7
643.8691 | 169.75
653.5612 | 169.95
663.4665 | 170.2
673.2491 | 170.4
683.0655 | 170.7
692.8482 | 170.65
702.6383 | 170.9
712.3991 | 171
722.2229 | 171.2
732.0104 | 171.6
741.8064 | 171.65
751.5711 | 171.65
761.3963 | 171.85
771.1679 | 172.2
780.9766 | 172.3
790.7613 | 172.5
800.548 | 172.65
810.3784 | 172.8
820.1672 | 177.85
829.9543 | 173.55
839.8095 | 173.5
849.4832 | 173.3
859.4064 | 173.45
869.883 | 173.8
879.6714 | 174
888.7938 | 174.35
898.7994 | 174.5
908.4481 | 174.6
918.2467 | 174.65
927.9424 | 174.85
937.8768 | 174.9
947.6956 | 175.05
957.5055 | 175.25
967.3569 | 180.05
977.1632 | 176.2
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00080
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.2141
I_LEAK700V(microA) | 0.2161
Vdep(V) | 110
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 7.635
10 | 88.74
20 | 105.97
30 | 116.84
40 | 125.4
50 | 131.61
60 | 136.59
70 | 140.79
80 | 144.34
90 | 147.42
100 | 150.14
110 | 152.57
120 | 154.8
130 | 156.93
140 | 158.95
150 | 160.84
160 | 162.67
170 | 164.45
180 | 166.14
190 | 167.77
200 | 169.38
210 | 170.94
220 | 172.4
230 | 173.9
240 | 175.34
250 | 176.69
260 | 178.06
270 | 179.35
280 | 180.5
290 | 181.9
300 | 183.1
310 | 184.3
320 | 185.5
330 | 186.7
340 | 187.9
350 | 189
360 | 190.1
370 | 191.2
380 | 192.1
390 | 193.1
400 | 194.3
410 | 195.2
420 | 196.2
430 | 197.1
440 | 198
450 | 198.8
460 | 199.8
470 | 197.4
480 | 197.5
490 | 215
500 | 214.1
510 | 215.2
520 | 201
530 | 202.2
540 | 202.2
550 | 206.8
560 | 207.5
570 | 208.2
580 | 208.9
590 | 209.6
600 | 210.3
610 | 211
620 | 211.6
630 | 212.2
640 | 212.8
650 | 213.4
660 | 214
670 | 214.5
680 | 215.1
690 | 215.6
700 | 216.1
710 | 216.5
720 | 217.1
730 | 217.5
740 | 218
750 | 218.4
760 | 218.9
770 | 219.3
780 | 219.7
790 | 220.1
800 | 220.6
810 | 221
820 | 221.3
830 | 221.8
840 | 222.1
850 | 222.5
860 | 222.9
870 | 223.3
880 | 223.6
890 | 224
900 | 224.3
910 | 224.7
920 | 225
930 | 225.4
940 | 225.7
950 | 226.1
960 | 226.4
970 | 226.7
980 | 227.1
990 | 227.4
1000 | 227.7
%RAWDATA
#CV
50 | 1807.14
60 | 1643.55
70 | 1518.91
80 | 1422.28
90 | 1354.41
100 | 1319.99
110 | 1306.94
120 | 1301.75
130 | 1299.12
140 | 1297.54
150 | 1296.46
160 | 1295.59
170 | 1294.89
180 | 1294.12
190 | 1293.7
200 | 1293.16
210 | 1292.88
220 | 1292.34
230 | 1292.01
240 | 1291.55
250 | 1291.3
260 | 1290.82
270 | 1290.7
280 | 1290.39
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#