## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00087
FDV(HPK) | 110
FDV (Tsukuba) | 94.324
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00087
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/1/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00087.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 28.4
DEPLETION V | 94.324
30 | 0.17082
150 | 0.96593
100 | 0.59709
500 | 0.60151
2.0531 | 0.0029438
11.7527 | 0.043124
21.5665 | 0.11528
31.3227 | 0.17892
41.0809 | 0.24414
50.8406 | 0.30911
60.6459 | 0.37469
70.4035 | 0.43793
80.1921 | 0.50053
89.9791 | 0.55734
99.7579 | 0.59628
109.5042 | 0.61629
119.2819 | 0.62204
129.0976 | 0.6268
138.8652 | 0.62659
148.6179 | 0.60004
158.3947 | 0.59392
168.1844 | 0.59567
177.9685 | 0.59599
187.7331 | 0.5961
197.5439 | 0.59673
207.3088 | 0.59657
217.0838 | 0.59573
226.865 | 0.59598
236.6782 | 0.59704
246.4657 | 0.59781
256.2106 | 0.59685
265.9962 | 0.59882
275.8111 | 0.59965
285.5438 | 0.59885
295.3172 | 0.59887
305.1336 | 0.59905
314.913 | 0.59891
324.6959 | 0.60001
334.4715 | 0.60021
344.2934 | 0.59923
354.0774 | 0.59877
363.8762 | 0.59942
373.6816 | 0.599
383.4796 | 0.60163
393.2425 | 0.60061
403.0427 | 0.60083
412.8706 | 0.60111
422.6764 | 0.60166
432.4474 | 0.60146
442.2523 | 0.60157
452.0757 | 0.60186
461.8819 | 0.60161
471.6793 | 0.60207
481.5172 | 0.60233
491.346 | 0.60229
500.5215 | 0.60229
510.3593 | 0.60224
520.1386 | 0.60253
529.9036 | 0.60263
539.6772 | 0.60284
549.4858 | 0.60324
559.2691 | 0.60311
569.0386 | 0.60338
578.8125 | 0.6029
588.63 | 0.60341
598.3678 | 0.6033
608.1754 | 0.603
617.9777 | 0.60385
627.7458 | 0.60253
637.5106 | 0.6029
647.2829 | 0.60351
657.093 | 0.60466
666.8778 | 0.60326
676.6447 | 0.60482
686.4596 | 0.60469
696.2394 | 0.60404
706.0167 | 0.60521
715.7798 | 0.60412
725.6046 | 0.6043
735.3947 | 0.60426
745.1543 | 0.60448
754.9088 | 0.60484
764.7388 | 0.60457
774.5012 | 0.60482
784.2978 | 0.60411
794.111 | 0.60534
803.8761 | 0.6048
813.6633 | 0.60474
823.4526 | 0.60457
833.2775 | 0.6052
843.0824 | 0.60499
852.8397 | 0.60485
862.6816 | 0.60506
872.4846 | 0.60523
882.2562 | 0.60519
892.0383 | 0.60533
901.8646 | 0.60474
911.6707 | 0.60558
921.451 | 0.60525
931.253 | 0.60557
941.0737 | 0.60533
950.8828 | 0.60567
960.6877 | 0.60616
970.5329 | 0.60525
980.3584 | 0.60565

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00087
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/7/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00087.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 28.8
2.0432 | 18.65
9.2252 | 97.5
19.7016 | 99.5
28.7985 | 105.1
38.5881 | 112.75
48.3273 | 115
58.1215 | 121.75
67.9042 | 126.9
77.6389 | 130.5
87.4651 | 133.1
97.2401 | 134.6
107.0077 | 136.2
116.7863 | 132.5
127.1038 | 138.05
136.3479 | 133.95
146.1255 | 138.85
155.8921 | 134.6
165.6398 | 139.45
175.4853 | 135.15
185.2777 | 139.85
195.0484 | 135.75
204.8217 | 140.3
214.6036 | 136.1
224.3822 | 136
234.1804 | 140.9
243.9903 | 136.7
253.7227 | 136.55
263.5165 | 141.5
273.3134 | 137.35
283.0604 | 137.2
292.844 | 137.4
302.6398 | 142.35
312.426 | 138.1
322.1669 | 137.8
331.9932 | 142.85
341.7977 | 138.55
351.5956 | 143.25
361.3919 | 138.95
371.1922 | 138.8
380.9968 | 139.1
390.7667 | 139.1
401.0202 | 139.35
410.3733 | 144
420.1972 | 140.75
429.9642 | 139.9
439.7608 | 139.9
449.5796 | 144.75
459.3883 | 140.5
469.1551 | 140.3
479.0322 | 140.4
488.8654 | 145.35
497.0222 | 140.75
506.7988 | 140.75
516.6038 | 140.85
526.1948 | 141.05
536.1925 | 141.25
545.9572 | 141.25
555.7792 | 141.45
565.5384 | 141.6
575.3437 | 141.8
585.1642 | 141.85
594.8468 | 141.9
604.7205 | 142.1
614.5287 | 142.25
624.3183 | 142.45
634.0303 | 142.55
643.8694 | 142.6
653.641 | 142.8
663.4596 | 142.85
673.2566 | 143.05
683.0653 | 143.05
692.865 | 143.15
702.6366 | 143.35
712.4223 | 143.55
722.237 | 143.7
732.0283 | 143.9
741.8162 | 143.95
751.4967 | 144.05
761.3989 | 144.1
771.1988 | 144.15
780.9903 | 144.25
790.7787 | 144.45
800.6026 | 144.7
810.3838 | 144.85
820.17 | 144.85
829.8789 | 145.1
839.8127 | 145.1
849.591 | 145.15
859.3766 | 145.25
869.2321 | 145.45
879.026 | 145.5
888.8243 | 145.7
898.6282 | 145.75
908.4484 | 145.95
918.1353 | 146.1
928.0401 | 146.15
937.8495 | 146.15
947.6899 | 146.25
957.5053 | 146.45
967.341 | 146.6
977.1778 | 146.8
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00087
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.17194
I_LEAK700V(microA) | 0.183
Vdep(V) | 110
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 8.286
10 | 73.7
20 | 89.43
30 | 99.94
40 | 108.09
50 | 113.91
60 | 118.49
70 | 122.24
80 | 125.48
90 | 128.35
100 | 130.97
110 | 133.39
120 | 135.67
130 | 137.78
140 | 139.74
150 | 141.62
160 | 143.35
170 | 144.99
180 | 146.56
190 | 148.05
200 | 149.48
210 | 150.85
220 | 152.12
230 | 153.32
240 | 154.47
250 | 155.62
260 | 156.74
270 | 157.82
280 | 158.85
290 | 159.82
300 | 160.8
310 | 161.73
320 | 162.66
330 | 163.58
340 | 164.55
350 | 165.41
360 | 166.21
370 | 167.02
380 | 167.8
390 | 168.59
400 | 169.3
410 | 170.02
420 | 170.67
430 | 171.41
440 | 168.5
450 | 175.87
460 | 184
470 | 185.2
480 | 182.6
490 | 171.6
500 | 171.94
510 | 176.06
520 | 176.55
530 | 177.04
540 | 177.5
550 | 177.92
560 | 178.34
570 | 178.77
580 | 179.15
590 | 179.53
600 | 179.9
610 | 180.1
620 | 180.58
630 | 180.8
640 | 181.26
650 | 181.5
660 | 181.88
670 | 182.1
680 | 182.46
690 | 182.6
700 | 183
710 | 183.2
720 | 183.6
730 | 183.7
740 | 184
750 | 184.2
760 | 184.5
770 | 184.8
780 | 185
790 | 185.3
800 | 185.5
810 | 185.7
820 | 185.9
830 | 186.2
840 | 186.4
850 | 186.7
860 | 186.9
870 | 187.1
880 | 187.3
890 | 187.6
900 | 187.8
910 | 188
920 | 188.2
930 | 188.5
940 | 188.7
950 | 188.9
960 | 189.2
970 | 189.4
980 | 189.6
990 | 189.8
1000 | 190
%RAWDATA
#CV
50 | 1816.76
60 | 1652.04
70 | 1526.39
80 | 1429.22
90 | 1360.04
100 | 1323.43
110 | 1309.2
120 | 1303.76
130 | 1301.13
140 | 1299.58
150 | 1298.48
160 | 1297.61
170 | 1296.76
180 | 1296.18
190 | 1295.62
200 | 1295.06
210 | 1294.59
220 | 1294.18
230 | 1293.72
240 | 1293.42
250 | 1293.14
260 | 1292.92
270 | 1292.64
280 | 1292.26
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#