## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00088
FDV(HPK) | 110
FDV (Tsukuba) | 99.8565
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00088
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/1/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00088.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 28.4
DEPLETION V | 99.8565
30 | 0.15919
150 | 0.90641
100 | 0.59418
500 | 0.59865
2.057 | 0.0018173
11.7538 | 0.040467
21.5689 | 0.10769
31.3242 | 0.16645
41.0842 | 0.22771
50.841 | 0.28911
60.6455 | 0.35015
70.4021 | 0.41097
80.1923 | 0.47057
89.9773 | 0.5241
99.7523 | 0.56031
109.5012 | 0.57809
119.2781 | 0.5847
129.0969 | 0.5872
138.8622 | 0.58918
148.6103 | 0.58948
158.3924 | 0.59099
168.1785 | 0.59161
177.9624 | 0.59205
187.7264 | 0.59248
197.5357 | 0.59303
207.2983 | 0.59323
217.0762 | 0.59423
226.8567 | 0.59301
236.6675 | 0.59307
246.4567 | 0.59312
256.1992 | 0.5935
265.9848 | 0.59479
275.795 | 0.59646
285.5354 | 0.59582
295.3087 | 0.596
305.124 | 0.59646
314.9005 | 0.597
324.6836 | 0.59666
334.4593 | 0.5971
344.2801 | 0.59739
354.0643 | 0.59757
363.8614 | 0.59752
373.6677 | 0.59859
383.4722 | 0.5961
393.2313 | 0.59639
403.0297 | 0.59745
412.8578 | 0.5987
422.6613 | 0.59868
432.4332 | 0.59907
442.237 | 0.59925
452.062 | 0.5987
461.8684 | 0.59971
471.6664 | 0.59933
481.5072 | 0.59915
491.3317 | 0.59947
500.5345 | 0.599
510.3431 | 0.59954
520.1265 | 0.6
529.8914 | 0.60052
539.669 | 0.59953
549.4757 | 0.6002
559.2535 | 0.60018
569.0282 | 0.60014
578.8033 | 0.60037
588.6177 | 0.60069
598.383 | 0.60063
608.16 | 0.60091
617.9718 | 0.60078
627.7357 | 0.60075
637.4982 | 0.601
647.2767 | 0.60081
657.0803 | 0.60095
666.8725 | 0.60114
676.6328 | 0.60121
686.4489 | 0.60108
696.2279 | 0.60136
705.9788 | 0.60132
715.7661 | 0.60117
725.5972 | 0.60176
735.3804 | 0.60167
745.1377 | 0.60145
754.938 | 0.60163
764.7194 | 0.60189
774.4794 | 0.60219
784.28 | 0.60115
794.1042 | 0.60254
803.8849 | 0.60146
813.6522 | 0.60193
823.4447 | 0.60213
833.2684 | 0.60223
843.0689 | 0.60196
852.8253 | 0.60235
862.6711 | 0.60215
872.4714 | 0.60237
882.2462 | 0.60247
892.0231 | 0.60227
901.8564 | 0.60264
911.6618 | 0.60262
921.4259 | 0.60261
931.2411 | 0.60274
941.067 | 0.60257
950.8543 | 0.60241
960.6794 | 0.60271
970.5237 | 0.60277
980.3486 | 0.60256

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00088
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/1/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00088.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 28.4
2.057 | 23.6
11.7538 | 102.65
21.5689 | 110.85
31.3242 | 120.1
41.0842 | 126.4
50.841 | 132.35
60.6455 | 134.85
70.4021 | 139.4
80.1923 | 143.3
89.9773 | 146.75
99.7523 | 149.65
109.5012 | 152.7
119.2781 | 155.35
129.0969 | 158
138.8622 | 160.35
148.6103 | 163.3
158.3924 | 165.6
168.1785 | 167.7
177.9624 | 169.9
187.7264 | 172
197.5357 | 174.2
207.2983 | 176.2
217.0762 | 178.3
226.8567 | 180.3
236.6675 | 182.2
246.4567 | 184.1
256.1992 | 185.8
265.9848 | 187.6
275.795 | 189.4
285.5354 | 191
295.3087 | 192.65
305.124 | 194.25
314.9005 | 195.7
324.6836 | 196.9
334.4593 | 198.1
344.2801 | 196
354.0643 | 200.4
363.8614 | 198.1
373.6677 | 201.9
383.4722 | 203
393.2313 | 200.6
403.0297 | 204.35
412.8578 | 202
422.6613 | 205.7
432.4332 | 203.15
442.237 | 206.6
452.062 | 204.1
461.8684 | 207.4
471.6664 | 204.85
481.5072 | 208.25
491.3317 | 205.5
500.5345 | 209
510.3431 | 205.4
520.1265 | 205.65
529.8914 | 206
539.669 | 206.25
549.4757 | 206.55
559.2535 | 210.95
569.0282 | 207.25
578.8033 | 207.3
588.6177 | 207.7
598.383 | 207.75
608.16 | 207.85
617.9718 | 208.45
627.7357 | 208.65
637.4982 | 208.95
647.2767 | 209.05
657.0803 | 209.35
666.8725 | 209.55
676.6328 | 209.75
686.4489 | 210.05
696.2279 | 210.15
705.9788 | 214.55
715.7661 | 210.9
725.5972 | 210.8
735.3804 | 210.95
745.1377 | 211.25
754.938 | 211.45
764.7194 | 211.75
774.4794 | 211.85
784.28 | 212.1
794.1042 | 216.55
803.8849 | 212.9
813.6522 | 212.75
823.4447 | 212.85
833.2684 | 213.15
843.0689 | 213.25
852.8253 | 213.45
862.6711 | 213.65
872.4714 | 214.05
882.2462 | 214.15
892.0231 | 214.45
901.8564 | 218.85
911.6618 | 215.2
921.4259 | 215.05
931.2411 | 219.45
941.067 | 215.85
950.8543 | 215.65
960.6794 | 215.9
970.5237 | 215.95
980.3486 | 216.35
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00088
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.1863
I_LEAK700V(microA) | 0.1983
Vdep(V) | 110
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 8.207
10 | 80.42
20 | 95.35
30 | 105.09
40 | 113.02
50 | 118.81
60 | 123.39
70 | 127.14
80 | 130.33
90 | 133.2
100 | 135.78
110 | 138.22
120 | 140.48
130 | 142.63
140 | 144.67
150 | 146.62
160 | 148.41
170 | 150.14
180 | 151.82
190 | 153.41
200 | 154.96
210 | 156.43
220 | 157.85
230 | 159.19
240 | 160.56
250 | 161.87
260 | 163.13
270 | 164.46
280 | 165.65
290 | 166.82
300 | 167.97
310 | 169.12
320 | 170.23
330 | 171.32
340 | 172.35
350 | 173.45
360 | 170.88
370 | 171.59
380 | 186.9
390 | 188.5
400 | 191.5
410 | 175.65
420 | 177.19
430 | 180.85
440 | 181.6
450 | 182.52
460 | 183.2
470 | 184
480 | 184.8
490 | 185.5
500 | 186.3
510 | 187
520 | 187.8
530 | 188.5
540 | 189.2
550 | 189.9
560 | 190.6
570 | 191.3
580 | 191.9
590 | 192.5
600 | 193.1
610 | 193.7
620 | 194.3
630 | 194.8
640 | 195.4
650 | 195.9
660 | 196.4
670 | 196.9
680 | 197.4
690 | 197.9
700 | 198.3
710 | 198.7
720 | 199.1
730 | 199.5
740 | 199.9
750 | 200.3
760 | 200.6
770 | 201
780 | 201.4
790 | 201.7
800 | 202.1
810 | 202.4
820 | 202.8
830 | 203.1
840 | 203.4
850 | 203.8
860 | 204
870 | 204.4
880 | 204.7
890 | 205
900 | 205.3
910 | 205.6
920 | 205.9
930 | 206.2
940 | 206.5
950 | 206.8
960 | 207.1
970 | 207.3
980 | 207.6
990 | 207.9
1000 | 208.2
%RAWDATA
#CV
50 | 1816.29
60 | 1651.41
70 | 1525.46
80 | 1427.68
90 | 1358.09
100 | 1321.61
110 | 1308.42
120 | 1303.73
130 | 1301.35
140 | 1299.96
150 | 1298.78
160 | 1297.85
170 | 1297.15
180 | 1296.58
190 | 1296.05
200 | 1295.44
210 | 1295.05
220 | 1294.62
230 | 1294.23
240 | 1293.86
250 | 1293.55
260 | 1293.18
270 | 1292.93
280 | 1292.59
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#