## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00089
FDV(HPK) | 100
FDV (Tsukuba) | 94.8198
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00089
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/1/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00089.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 28.4
DEPLETION V | 94.8198
30 | 0.1686
150 | 0.9579
100 | 0.59501
500 | 0.59927
2.0549 | 0.0018551
11.7517 | 0.042794
21.5672 | 0.11393
31.325 | 0.17642
41.0828 | 0.24091
50.8404 | 0.30631
60.6458 | 0.37026
70.4022 | 0.43431
80.1917 | 0.49416
89.9758 | 0.54335
99.7554 | 0.57123
109.4996 | 0.58211
119.2805 | 0.58655
129.0961 | 0.5881
138.8622 | 0.5901
148.6174 | 0.59089
158.3994 | 0.59164
168.1821 | 0.59199
177.9661 | 0.59276
187.728 | 0.59313
197.5384 | 0.59358
207.2975 | 0.59391
217.0771 | 0.59448
226.8579 | 0.59472
236.6698 | 0.59513
246.4577 | 0.59563
256.2051 | 0.59552
265.9901 | 0.59605
275.803 | 0.59615
285.5362 | 0.59623
295.3101 | 0.59648
305.125 | 0.59711
314.9023 | 0.59693
324.6883 | 0.59738
334.4605 | 0.59761
344.2807 | 0.5976
354.0666 | 0.59793
363.8649 | 0.59824
373.6724 | 0.59802
383.4698 | 0.59822
393.2323 | 0.59822
403.0331 | 0.59882
412.8613 | 0.59846
422.6655 | 0.59905
432.4405 | 0.59922
442.2449 | 0.59908
452.0686 | 0.59917
461.8754 | 0.59972
471.6703 | 0.59938
481.514 | 0.59969
491.3352 | 0.60046
500.5386 | 0.59885
510.3536 | 0.60151
520.1263 | 0.59942
529.8922 | 0.60029
539.6441 | 0.60055
549.4794 | 0.59974
559.257 | 0.60134
569.028 | 0.60047
578.8058 | 0.60071
588.6202 | 0.60076
598.3707 | 0.60059
608.1578 | 0.60074
617.9731 | 0.6008
627.7403 | 0.6016
637.4909 | 0.60081
647.2716 | 0.60112
657.0885 | 0.60233
666.8671 | 0.60062
676.6381 | 0.60267
686.4544 | 0.60291
696.2298 | 0.6035
706.0041 | 0.6026
715.7662 | 0.60323
725.5938 | 0.60179
735.3837 | 0.60159
745.1388 | 0.60201
754.9156 | 0.60166
764.7258 | 0.60229
774.503 | 0.60206
784.2907 | 0.60206
794.1031 | 0.60234
803.8791 | 0.60233
813.6426 | 0.60233
823.447 | 0.60241
833.2694 | 0.60237
843.0642 | 0.60262
852.8306 | 0.60268
862.6643 | 0.60257
872.4731 | 0.60281
882.2464 | 0.60275
892.0192 | 0.60366
901.8468 | 0.60257
911.6599 | 0.60191
921.4394 | 0.60337
931.2382 | 0.60337
941.0648 | 0.60316
950.8707 | 0.60375
960.6782 | 0.60306
970.5154 | 0.6035
980.3401 | 0.60243

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00089
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/7/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00089.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 28.8
2.0405 | 74.6
9.2584 | 207.2
19.7229 | 299.2
28.7959 | 343.05
38.5601 | 373.65
48.3269 | 402.1
58.1453 | 421.9
67.8932 | 439.2
77.6658 | 449.1
87.3994 | 459.55
97.2549 | 466.4
106.9674 | 471.5
116.7942 | 475.3
127.1065 | 477.8
136.3639 | 479.9
146.1284 | 482.05
155.9073 | 483.8
165.6594 | 481.05
175.4664 | 486.8
185.2405 | 488.75
195.0234 | 490.45
204.9437 | 492.15
214.5581 | 493.85
224.3849 | 495.45
234.168 | 497.35
244.5595 | 498.9
255.2424 | 500.6
263.515 | 502.85
273.3145 | 499.9
283.0808 | 506.45
292.8473 | 508.45
304.5435 | 510.2
313.0324 | 511.95
322.2118 | 509.45
331.9947 | 516.05
341.9596 | 518
351.5121 | 519.95
361.3847 | 521.85
371.1973 | 523.75
380.9896 | 525.7
390.7839 | 527.55
400.564 | 529.5
410.3613 | 531.65
420.1979 | 533.55
429.9816 | 535.25
439.7751 | 537.1
449.5362 | 538.95
459.4009 | 540.75
469.1538 | 542.7
479.0935 | 544.6
488.8741 | 546.35
497.02 | 548.15
506.7861 | 550
516.5989 | 551.75
526.3742 | 553.45
536.1951 | 552.7
545.974 | 554.35
555.7833 | 558.55
565.5799 | 560.2
575.3493 | 559.3
585.0923 | 563.55
594.8476 | 565.15
604.7291 | 566.65
614.5299 | 568.35
624.1479 | 569.85
634.0899 | 566.4
643.8759 | 572.7
653.6609 | 569.35
663.4784 | 575.7
673.2499 | 572.35
682.9538 | 578.75
692.8734 | 575.2
702.6566 | 581.2
712.4041 | 582.85
722.2302 | 584.25
732.0277 | 585.65
741.8299 | 582
751.5705 | 588.25
761.4017 | 589.65
771.6209 | 590.95
780.9943 | 587.9
790.7663 | 593.55
800.5932 | 590
810.3841 | 596.05
820.1532 | 592.55
830.0108 | 598.6
839.796 | 594.95
849.6055 | 600.9
859.4237 | 597.35
869.1913 | 603.3
879.0408 | 599.8
888.837 | 605.7
898.6437 | 602.25
908.441 | 608.25
918.2606 | 604.6
928.0665 | 610.55
937.8997 | 606.85
947.6794 | 612.85
957.4988 | 609.35
967.2867 | 615.25
977.1962 | 611.55
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00089
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.2212
I_LEAK700V(microA) | 0.2399
Vdep(V) | 100
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 8.008
10 | 95.84
20 | 115.4
30 | 128.28
40 | 138.81
50 | 146.61
60 | 152.81
70 | 157.83
80 | 161.94
90 | 165.31
100 | 168.12
110 | 170.59
120 | 172.87
130 | 175.01
140 | 177.04
150 | 179.03
160 | 180.8
170 | 182.6
180 | 184.3
190 | 186
200 | 187.6
210 | 189.2
220 | 190.8
230 | 192.3
240 | 193.7
250 | 195.2
260 | 196.6
270 | 198
280 | 199.3
290 | 200.6
300 | 202
310 | 203.3
320 | 204.6
330 | 205.8
340 | 207.1
350 | 208.4
360 | 209.6
370 | 210.8
380 | 212
390 | 213.1
400 | 214.3
410 | 215.3
420 | 216.4
430 | 217.6
440 | 217
450 | 215.7
460 | 233.7
470 | 232.6
480 | 233.6
490 | 220
500 | 221.2
510 | 221.6
520 | 226.3
530 | 227.2
540 | 228.1
550 | 229
560 | 229.8
570 | 230.6
580 | 231.5
590 | 232.3
600 | 233
610 | 233.8
620 | 234.6
630 | 235.3
640 | 236
650 | 236.7
660 | 237.4
670 | 238.1
680 | 238.7
690 | 239.3
700 | 239.9
710 | 240.5
720 | 241.1
730 | 241.7
740 | 242.2
750 | 242.8
760 | 243.3
770 | 243.9
780 | 244.4
790 | 244.9
800 | 245.4
810 | 245.9
820 | 246.4
830 | 246.9
840 | 247.3
850 | 247.8
860 | 248.2
870 | 248.7
880 | 249.1
890 | 249.6
900 | 250
910 | 250.4
920 | 250.9
930 | 251.3
940 | 251.7
950 | 252.2
960 | 252.5
970 | 252.9
980 | 253.3
990 | 253.8
1000 | 254.2
%RAWDATA
#CV
50 | 1764.33
60 | 1604.72
70 | 1483.98
80 | 1393.84
90 | 1337.5
100 | 1313.4
110 | 1305.29
120 | 1302.09
130 | 1300.32
140 | 1299.2
150 | 1298.09
160 | 1297.43
170 | 1296.77
180 | 1296.06
190 | 1295.57
200 | 1295.09
210 | 1294.53
220 | 1294.11
230 | 1293.75
240 | 1293.59
250 | 1293.19
260 | 1292.97
270 | 1292.7
280 | 1292.3
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#