## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00090
FDV(HPK) | 100
FDV (Tsukuba) | 94.551
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00090
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/1/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00090.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 28.4
DEPLETION V | 94.551
30 | 0.16895
150 | 0.95958
100 | 0.59431
500 | 0.59836
2.0517 | 0.0018526
11.7504 | 0.042948
21.5677 | 0.11443
31.3253 | 0.17651
41.0834 | 0.24151
50.8409 | 0.30626
60.647 | 0.37177
70.4031 | 0.43485
80.1964 | 0.49635
89.9802 | 0.54472
99.76 | 0.571
109.5071 | 0.58159
119.2851 | 0.58586
129.1178 | 0.58793
138.8685 | 0.58882
148.6201 | 0.59002
158.3981 | 0.59062
168.1894 | 0.59167
177.9698 | 0.59188
187.7354 | 0.59224
197.5475 | 0.593
207.3098 | 0.59358
217.088 | 0.59318
226.8665 | 0.59397
236.6803 | 0.59433
246.465 | 0.59461
256.2175 | 0.59495
266.0021 | 0.59515
275.8156 | 0.59547
285.5495 | 0.59546
295.3229 | 0.59573
305.1385 | 0.59582
314.9162 | 0.59642
324.7023 | 0.59694
334.4759 | 0.5947
344.2956 | 0.59534
354.0813 | 0.59823
363.879 | 0.59741
373.7099 | 0.59853
383.4862 | 0.59776
393.2497 | 0.59754
403.0507 | 0.59843
412.8796 | 0.59704
422.6817 | 0.59814
432.4528 | 0.59851
442.2607 | 0.59806
452.0805 | 0.5991
461.8931 | 0.59842
471.6856 | 0.59883
481.526 | 0.59867
491.3519 | 0.59891
500.5569 | 0.59908
510.3606 | 0.59943
520.1455 | 0.5996
529.9121 | 0.59937
539.6827 | 0.59923
549.4943 | 0.5998
559.2744 | 0.59965
569.0427 | 0.59982
578.8217 | 0.59986
588.6378 | 0.60022
598.4032 | 0.60017
608.1766 | 0.60003
617.9935 | 0.60026
627.7466 | 0.60077
637.5177 | 0.59999
647.2959 | 0.60104
657.1049 | 0.60062
666.8857 | 0.60061
676.6565 | 0.60058
686.4701 | 0.60081
696.2484 | 0.60066
706.0208 | 0.60075
715.789 | 0.60077
725.6166 | 0.60094
735.4022 | 0.60129
745.1661 | 0.6014
754.9149 | 0.60079
764.7362 | 0.60114
774.5242 | 0.60165
784.3086 | 0.60074
794.1231 | 0.60238
803.8957 | 0.6011
813.6676 | 0.60186
823.47 | 0.60102
833.2859 | 0.60131
843.0935 | 0.601
852.8511 | 0.60079
862.6927 | 0.6015
872.4935 | 0.60221
882.2712 | 0.60216
892.0432 | 0.6022
901.8763 | 0.60218
911.6816 | 0.6013
921.4379 | 0.60103
931.2622 | 0.60306
941.093 | 0.60178
950.8919 | 0.60178
960.6997 | 0.60286
970.5419 | 0.60148
980.3734 | 0.60184

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00090
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/7/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00090.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 28.8
2.0414 | 90.7
9.1772 | 232.85
19.7124 | 349.2
28.7732 | 401.4
38.5847 | 437.65
48.3145 | 467
58.1323 | 490.2
67.9122 | 507.9
77.6717 | 520.65
87.4606 | 530.45
97.185 | 538.15
107.0058 | 543.75
116.7774 | 549.5
127.0975 | 553.25
136.3614 | 556.3
146.1066 | 559.3
155.8614 | 561.8
165.6643 | 564.95
175.4766 | 567.25
185.2252 | 569.2
195.0353 | 571.65
204.8174 | 573.9
214.5957 | 576.25
224.3657 | 578.65
234.5762 | 580.95
243.9782 | 583.25
253.7308 | 585.4
263.4536 | 587.85
273.308 | 590.35
283.0747 | 592.65
292.8029 | 594.95
302.643 | 597.55
312.4165 | 599.95
322.2036 | 602.1
331.9967 | 604.85
341.8085 | 607.45
351.5928 | 609.95
361.3897 | 612.1
371.1358 | 614.9
380.9735 | 617.5
390.754 | 619.95
400.4814 | 622.4
410.3782 | 624.95
420.1943 | 627.4
429.9554 | 629.8
439.687 | 632.2
449.588 | 634.85
459.3856 | 637.35
469.1938 | 639.4
479.0012 | 641.8
488.8763 | 644.45
496.9697 | 646.5
506.827 | 649.1
516.5997 | 651.55
526.4019 | 653.7
536.1294 | 656.1
545.9627 | 658.55
555.7506 | 660.95
565.5258 | 663.05
575.3474 | 665.25
585.1278 | 667.2
594.9504 | 669.6
604.7195 | 671.85
614.5264 | 673.95
624.3297 | 676.05
634.0071 | 675.6
643.8783 | 680.3
653.675 | 682.5
663.4824 | 684.75
673.2497 | 684.25
683.0788 | 688.9
692.8637 | 691
702.6586 | 693.15
712.4325 | 695.25
722.2221 | 697.45
732.0367 | 699.4
741.8195 | 701.5
751.5987 | 703.6
761.3978 | 705.85
771.2018 | 707.85
780.9738 | 710.25
790.8153 | 709.65
800.5997 | 714.4
810.3795 | 716.4
820.1758 | 718.65
829.999 | 720.6
839.7896 | 722.85
849.538 | 724.85
859.3849 | 727.15
869.2393 | 729.05
879.0371 | 728.55
888.7393 | 727.45
898.6331 | 725.5
908.4692 | 732.05
918.252 | 734.05
928.045 | 733.4
937.8819 | 737.75
947.6901 | 739.45
957.5023 | 741.25
967.352 | 743.05
977.1727 | 742.4
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00090
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.2522
I_LEAK700V(microA) | 0.2697
Vdep(V) | 100
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 7.582
10 | 111.18
20 | 133.38
30 | 147.62
40 | 159.11
50 | 167.62
60 | 174.37
70 | 179.81
80 | 184.2
90 | 187.8
100 | 190.8
110 | 193.6
120 | 196
130 | 198.3
140 | 200.5
150 | 202.6
160 | 204.6
170 | 206.5
180 | 208.4
190 | 210.3
200 | 212.1
210 | 213.8
220 | 215.5
230 | 217.1
240 | 218.8
250 | 220.3
260 | 221.8
270 | 223.4
280 | 224.8
290 | 226.2
300 | 227.7
310 | 229
320 | 230.5
330 | 231.9
340 | 233.3
350 | 234.6
360 | 235.9
370 | 237.2
380 | 238.5
390 | 239.8
400 | 240.9
410 | 242.2
420 | 243.4
430 | 244.6
440 | 245.7
450 | 246.8
460 | 248
470 | 249.1
480 | 250.1
490 | 251.2
500 | 252.2
510 | 253.2
520 | 254.2
530 | 255.2
540 | 256.2
550 | 257.1
560 | 258.1
570 | 259
580 | 259.9
590 | 260.8
600 | 261.7
610 | 262.6
620 | 263.4
630 | 264.3
640 | 265.1
650 | 265.9
660 | 266.7
670 | 267.4
680 | 268.2
690 | 269
700 | 269.7
710 | 270.4
720 | 271
730 | 271.7
740 | 272.4
750 | 273.1
760 | 273.7
770 | 274.2
780 | 274.9
790 | 275.4
800 | 276
810 | 276.6
820 | 277.2
830 | 277.8
840 | 278.3
850 | 278.9
860 | 279.5
870 | 280.1
880 | 280.6
890 | 281.2
900 | 281.6
910 | 282.2
920 | 282.7
930 | 283.2
940 | 283.8
950 | 284.2
960 | 284.8
970 | 285.3
980 | 285.8
990 | 286.3
1000 | 286.8
%RAWDATA
#CV
50 | 1760.78
60 | 1601.49
70 | 1481.07
80 | 1391.25
90 | 1335.64
100 | 1313.04
110 | 1305.91
120 | 1302.88
130 | 1301.1
140 | 1299.9
150 | 1298.92
160 | 1298.14
170 | 1297.47
180 | 1296.79
190 | 1296.24
200 | 1295.88
210 | 1295.3
220 | 1295.07
230 | 1294.65
240 | 1294.33
250 | 1293.97
260 | 1293.75
270 | 1293.34
280 | 1293.09
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#