## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00091
FDV(HPK) | 100
FDV (Tsukuba) | 94.2293
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00091
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/1/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00091.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 28.5
DEPLETION V | 94.2293
30 | 0.16992
150 | 0.96409
100 | 0.59506
500 | 0.59918
2.0529 | 0.0018767
11.7516 | 0.043062
21.5668 | 0.11467
31.3213 | 0.17763
41.0826 | 0.24337
50.8417 | 0.30851
60.6467 | 0.37245
70.4025 | 0.43731
80.1932 | 0.49815
89.9791 | 0.54697
99.7562 | 0.57155
109.5023 | 0.58376
119.2822 | 0.58572
129.0967 | 0.58806
138.8659 | 0.59015
148.6141 | 0.58996
158.3956 | 0.59216
168.1856 | 0.59196
177.9696 | 0.59283
187.7282 | 0.59313
197.542 | 0.59391
207.3047 | 0.59394
217.0853 | 0.59446
226.8622 | 0.59506
236.6757 | 0.5952
246.4637 | 0.59533
256.2103 | 0.5953
265.9956 | 0.59581
275.8101 | 0.59627
285.5448 | 0.59626
295.3179 | 0.59681
305.1346 | 0.597
314.9126 | 0.59677
324.6982 | 0.5974
334.4689 | 0.59749
344.2913 | 0.59765
354.0758 | 0.59786
363.8739 | 0.59783
373.6844 | 0.59831
383.4805 | 0.59823
393.2403 | 0.5985
403.0435 | 0.59865
412.8745 | 0.59876
422.6774 | 0.59881
432.4474 | 0.59926
442.2518 | 0.59926
452.0757 | 0.59944
461.8856 | 0.59949
471.6817 | 0.59958
481.5233 | 0.59965
491.3504 | 0.59974
500.5423 | 0.5998
510.3569 | 0.5999
520.142 | 0.60053
529.9037 | 0.60043
539.6819 | 0.60121
549.4915 | 0.60008
559.2674 | 0.60045
569.0394 | 0.60029
578.8841 | 0.60063
588.6321 | 0.60057
598.3979 | 0.60134
608.264 | 0.6002
617.9947 | 0.60176
627.7556 | 0.60037
637.511 | 0.60066
647.2974 | 0.6009
657.1303 | 0.6027
666.8875 | 0.60161
676.6301 | 0.60036
686.4663 | 0.60029
696.2473 | 0.60091
706.019 | 0.60136
715.788 | 0.60142
725.6168 | 0.60331
735.3996 | 0.60151
745.1641 | 0.60168
754.9275 | 0.60314
764.7442 | 0.60196
774.5375 | 0.601
784.3078 | 0.60356
794.1063 | 0.60299
803.9031 | 0.6022
813.6664 | 0.60256
823.4643 | 0.60327
833.2863 | 0.60219
843.0907 | 0.60255
852.8475 | 0.60235
862.6886 | 0.60256
872.4916 | 0.60209
882.2628 | 0.60263
892.0476 | 0.60244
901.8665 | 0.60248
911.6747 | 0.60303
921.4528 | 0.60283
931.2581 | 0.60287
941.0752 | 0.60275
950.8921 | 0.60337
960.6965 | 0.60247
971.083 | 0.60329
980.3627 | 0.60296

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00091
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/7/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00091.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 28.8
2.0416 | 26.3
9.2281 | 111.8
19.6671 | 120.75
28.7937 | 136.05
38.5774 | 142.2
48.32 | 153.05
58.1154 | 156.8
67.9174 | 165.45
77.6657 | 172.05
87.455 | 177.2
97.2502 | 180.6
107.0016 | 183.65
116.747 | 185.25
127.0367 | 181.5
136.3645 | 187.05
146.1125 | 182.95
155.8946 | 188.15
165.6932 | 184.15
175.4731 | 189.25
185.2426 | 185.3
195.041 | 190.35
204.8176 | 186.4
214.6015 | 191.35
224.2549 | 187.4
234.1765 | 192.5
243.9627 | 188.55
253.7143 | 193.7
263.4948 | 189.75
273.3019 | 194.85
283.0649 | 190.9
292.808 | 196.05
302.6406 | 191.85
312.4395 | 197.15
322.1678 | 193
331.9836 | 198.25
341.8018 | 194.25
351.5928 | 199.45
361.3213 | 195.4
371.183 | 200.65
381.0001 | 196.55
390.7757 | 201.75
400.558 | 197.75
410.3904 | 202.85
420.1863 | 198.95
429.9683 | 199.2
439.7682 | 204.55
449.5747 | 200.55
459.4048 | 205.5
469.1877 | 201.6
479.0047 | 206.55
488.8764 | 202.65
497.0197 | 207.55
506.7932 | 203.55
516.6343 | 208.75
526.3974 | 204.75
536.1475 | 209.75
545.9803 | 205.8
555.7841 | 210.95
565.4981 | 206.95
575.3615 | 211.95
585.1568 | 208
594.949 | 210.5
604.7048 | 208.95
614.5518 | 214.15
624.3355 | 210.05
634.0993 | 210.15
643.8706 | 210.7
653.6852 | 216.15
663.4883 | 212.25
673.2354 | 212.25
682.9782 | 217.65
692.8564 | 213.65
702.6495 | 213.9
712.3968 | 214.3
722.2237 | 219.85
732.0426 | 215.95
741.8303 | 216.1
751.5807 | 216.45
761.3307 | 221.95
771.1683 | 217.95
780.9964 | 218.1
790.77 | 218.35
800.5761 | 218.8
810.3654 | 219.4
820.1756 | 224.95
829.9264 | 220.95
839.8165 | 225.85
849.6062 | 221.85
859.4148 | 221.95
869.1593 | 227.55
879.0316 | 223.35
888.8197 | 223.5
898.6154 | 223.85
908.4502 | 224.45
918.2624 | 230
927.9522 | 226.15
937.8885 | 231.15
947.6938 | 227.25
957.4671 | 232.25
967.3552 | 228.3
977.1878 | 230.85
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00091
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.15196
I_LEAK700V(microA) | 0.16218
Vdep(V) | 100
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 7.283
10 | 64.31
20 | 76.42
30 | 84.64
40 | 91.07
50 | 95.92
60 | 99.81
70 | 102.88
80 | 105.54
90 | 107.86
100 | 110.02
110 | 111.9
120 | 113.76
130 | 115.52
140 | 117.19
150 | 118.8
160 | 120.34
170 | 121.81
180 | 123.22
190 | 124.58
200 | 125.86
210 | 127.12
220 | 128.28
230 | 129.46
240 | 130.56
250 | 131.66
260 | 132.72
270 | 133.73
280 | 134.71
290 | 135.68
300 | 136.63
310 | 137.59
320 | 138.5
330 | 139.41
340 | 140.27
350 | 141.12
360 | 141.97
370 | 142.77
380 | 143.6
390 | 144.38
400 | 145.12
410 | 145.84
420 | 146.6
430 | 147.3
440 | 148.01
450 | 148.73
460 | 149.39
470 | 150.06
480 | 150.7
490 | 151.35
500 | 151.96
510 | 152.6
520 | 153.19
530 | 153.83
540 | 154.38
550 | 154.97
560 | 155.52
570 | 156.08
580 | 156.58
590 | 157.13
600 | 157.66
610 | 158.1
620 | 158.63
630 | 159.12
640 | 159.58
650 | 160.01
660 | 160.49
670 | 160.93
680 | 161.36
690 | 161.76
700 | 162.18
710 | 162.58
720 | 162.98
730 | 163.34
740 | 163.68
750 | 164.05
760 | 164.39
770 | 164.76
780 | 165.1
790 | 165.43
800 | 165.73
810 | 166.06
820 | 166.37
830 | 166.68
840 | 166.95
850 | 167.27
860 | 167.54
870 | 167.84
880 | 168.08
890 | 168.36
900 | 168.67
910 | 168.88
920 | 169.21
930 | 169.42
940 | 169.68
950 | 169.95
960 | 170.22
970 | 170.48
980 | 170.68
990 | 170.92
1000 | 171.18
%RAWDATA
#CV
50 | 1758.58
60 | 1599.36
70 | 1478.87
80 | 1389.27
90 | 1334.66
100 | 1312.27
110 | 1304.99
120 | 1301.89
130 | 1300.23
140 | 1298.97
150 | 1298.06
160 | 1297.14
170 | 1296.6
180 | 1296.01
190 | 1295.46
200 | 1294.89
210 | 1294.56
220 | 1294.21
230 | 1293.67
240 | 1293.53
250 | 1293.25
260 | 1292.82
270 | 1292.54
280 | 1292.45
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#