## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00092
FDV(HPK) | 100
FDV (Tsukuba) | 94.8239
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00092
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/1/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00092.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 28.4
DEPLETION V | 94.8239
30 | 0.16916
150 | 0.96055
100 | 0.59672
500 | 0.60087
2.0537 | 0.0019328
11.7497 | 0.04299
21.5685 | 0.11451
31.3208 | 0.17665
41.0852 | 0.24206
50.8458 | 0.30677
60.646 | 0.37173
70.4074 | 0.43553
80.1938 | 0.49601
89.9812 | 0.5452
99.7583 | 0.57221
109.5079 | 0.58377
119.2856 | 0.58799
129.098 | 0.59045
138.8671 | 0.59112
148.6189 | 0.59256
158.3979 | 0.59318
168.1891 | 0.59413
177.9706 | 0.59469
187.7356 | 0.59503
197.5465 | 0.59523
207.3098 | 0.59594
217.0841 | 0.59616
226.8642 | 0.59634
236.678 | 0.59702
246.4643 | 0.59704
256.2149 | 0.5976
265.9984 | 0.59785
275.8156 | 0.5976
285.5469 | 0.59801
295.3229 | 0.59808
305.1364 | 0.59864
314.9173 | 0.59867
324.6997 | 0.59922
334.4762 | 0.59895
344.2962 | 0.59915
354.0829 | 0.59974
363.8769 | 0.59988
373.6879 | 0.59934
383.4841 | 0.60057
393.248 | 0.59872
403.0474 | 0.59916
412.8743 | 0.60118
422.6805 | 0.59988
432.4493 | 0.60093
442.2599 | 0.60103
452.0813 | 0.60101
461.8903 | 0.6008
471.6864 | 0.60128
481.525 | 0.60043
491.3555 | 0.6006
500.5541 | 0.60248
510.3673 | 0.60253
520.1431 | 0.6013
529.8996 | 0.60123
539.6821 | 0.60281
549.4927 | 0.60365
559.2695 | 0.60166
569.0425 | 0.60272
578.8176 | 0.60169
588.636 | 0.60262
598.3985 | 0.60271
608.1738 | 0.60302
617.9847 | 0.60288
627.7503 | 0.60423
637.5132 | 0.60365
647.2794 | 0.60338
657.103 | 0.60345
666.8889 | 0.60275
676.6522 | 0.60317
686.4647 | 0.60325
696.2448 | 0.60336
706.0168 | 0.60342
715.782 | 0.60328
725.6088 | 0.60355
735.3953 | 0.60306
745.1591 | 0.60415
754.9308 | 0.60312
764.7375 | 0.60303
774.5147 | 0.60324
784.3013 | 0.60294
794.1152 | 0.60462
803.8918 | 0.60419
813.6384 | 0.60412
823.463 | 0.60375
833.2801 | 0.60427
843.086 | 0.60417
852.8408 | 0.60431
862.6833 | 0.60373
872.485 | 0.60255
882.2619 | 0.60355
892.0377 | 0.60437
901.8632 | 0.6063
911.6749 | 0.60511
921.454 | 0.60475
931.2491 | 0.60442
941.0807 | 0.60478
950.8812 | 0.60466
960.6946 | 0.60444
970.5317 | 0.6049
980.3581 | 0.60476

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00092
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/7/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00092.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 28.8
2.0427 | 31.7
9.2225 | 118.7
19.7274 | 140.35
28.788 | 151.85
38.5588 | 157.5
48.3197 | 166
58.1004 | 173
67.8419 | 176.45
77.6769 | 182.65
87.4279 | 187.65
97.2407 | 192.7
107.016 | 196.5
116.7628 | 199.6
127.0914 | 201.95
136.3663 | 203.6
146.1156 | 200.1
155.8922 | 205.95
165.6957 | 202.1
175.4529 | 207.35
185.2518 | 203.25
195.0386 | 208.55
204.8235 | 204.5
214.5883 | 209.55
224.3708 | 205.6
234.1715 | 210.65
243.9608 | 206.65
253.6987 | 211.55
263.4944 | 207.6
273.3248 | 212.8
283.0579 | 208.75
292.8291 | 213.85
302.6541 | 209.9
312.42 | 214.9
322.1981 | 210.95
331.9439 | 216.05
341.795 | 212.05
351.5842 | 217.05
361.3648 | 213.3
371.1848 | 218.25
380.9905 | 214.25
390.7643 | 219.25
400.4928 | 215.3
410.3556 | 220.2
420.1698 | 216.2
429.9094 | 221.15
439.762 | 217.2
449.5494 | 222.15
459.3654 | 218.2
469.1793 | 223.15
479.0156 | 219.1
488.8691 | 224.05
497.0201 | 219.8
506.8172 | 225.05
516.5697 | 220.9
526.3944 | 225.95
536.1823 | 221.95
545.985 | 221.9
555.7818 | 224.75
565.5064 | 223.2
575.3374 | 228.15
585.0384 | 224.15
594.934 | 224.05
604.7055 | 229.45
614.5128 | 225.35
624.3152 | 225.4
634.0915 | 225.75
643.854 | 226.05
653.6737 | 231.45
663.4669 | 227.35
673.2392 | 227.35
683.0391 | 227.8
692.8721 | 233.05
702.6283 | 228.85
712.4109 | 228.9
722.2147 | 229.15
732.042 | 229.6
741.8111 | 230
751.431 | 230.4
761.3958 | 230.65
771.2001 | 231.05
780.9956 | 231.3
790.786 | 231.75
800.5847 | 232.1
810.3994 | 237.25
820.1844 | 233.05
830.0065 | 233.2
839.7911 | 233.4
849.5952 | 233.8
859.4011 | 239.05
869.2379 | 234.75
879.0171 | 234.8
888.821 | 235.05
898.6405 | 235.4
908.4599 | 235.75
918.183 | 236.1
928.0447 | 236.35
937.8768 | 236.55
947.7017 | 237
957.4949 | 237.3
967.3343 | 242.45
977.2003 | 238.35
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00092
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.16839
I_LEAK700V(microA) | 0.17953
Vdep(V) | 100
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 1.856
10 | 73.58
20 | 86.86
30 | 95.58
40 | 102.67
50 | 107.81
60 | 111.9
70 | 115.26
80 | 118.14
90 | 120.7
100 | 123.01
110 | 125.15
120 | 127.19
130 | 129.11
140 | 130.87
150 | 132.58
160 | 134.19
170 | 135.73
180 | 137.22
190 | 138.63
200 | 140
210 | 141.34
220 | 142.59
230 | 143.83
240 | 145.1
250 | 146.25
260 | 147.37
270 | 148.48
280 | 149.54
290 | 150.57
300 | 151.56
310 | 152.52
320 | 153.61
330 | 154.63
340 | 155.57
350 | 156.53
360 | 157.39
370 | 158.27
380 | 159.11
390 | 160.06
400 | 157.26
410 | 168.81
420 | 173.15
430 | 174.4
440 | 173.4
450 | 161.46
460 | 161.83
470 | 166.77
480 | 167
490 | 167.7
500 | 168.39
510 | 169.05
520 | 169.71
530 | 170.37
540 | 171.02
550 | 171.64
560 | 172.28
570 | 172.86
580 | 173.44
590 | 174.04
600 | 174.63
610 | 175.17
620 | 175.73
630 | 176.26
640 | 176.74
650 | 177.25
660 | 177.73
670 | 178.2
680 | 178.66
690 | 179.11
700 | 179.53
710 | 179.91
720 | 180.1
730 | 180.7
740 | 181
750 | 181.44
760 | 181.6
770 | 182.18
780 | 182.4
790 | 182.86
800 | 183.1
810 | 183.5
820 | 183.7
830 | 184
840 | 184.3
850 | 184.7
860 | 185
870 | 185.3
880 | 185.6
890 | 185.9
900 | 186.2
910 | 186.5
920 | 186.7
930 | 187
940 | 187.3
950 | 187.6
960 | 187.9
970 | 188.2
980 | 188.4
990 | 188.7
1000 | 189
%RAWDATA
#CV
50 | 1763.15
60 | 1603.62
70 | 1482.99
80 | 1392.67
90 | 1336.49
100 | 1312.8
110 | 1305
120 | 1301.66
130 | 1300.03
140 | 1298.78
150 | 1297.77
160 | 1296.91
170 | 1296.26
180 | 1295.56
190 | 1294.98
200 | 1294.52
210 | 1294.16
220 | 1293.71
230 | 1293.36
240 | 1293.06
250 | 1292.77
260 | 1292.45
270 | 1292.12
280 | 1291.96
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#