## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00100
FDV(HPK) | 100
FDV (Tsukuba) | 94.0248
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00100
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/1/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00100.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 28.3
DEPLETION V | 94.0248
30 | 0.16999
150 | 0.96489
100 | 0.59416
500 | 0.59828
2.0547 | 0.0019221
11.7535 | 0.043375
21.5712 | 0.11506
31.3269 | 0.17777
41.0856 | 0.24317
50.8471 | 0.30847
60.6517 | 0.37259
70.4079 | 0.43809
80.1978 | 0.49833
89.9808 | 0.54544
99.7596 | 0.5708
109.507 | 0.58273
119.2876 | 0.58582
129.1023 | 0.58788
138.8681 | 0.58901
148.6187 | 0.59017
158.4001 | 0.59063
168.1917 | 0.59138
177.9728 | 0.59179
187.734 | 0.59206
197.5472 | 0.59361
207.3122 | 0.59283
217.0863 | 0.5935
226.8791 | 0.59345
236.6797 | 0.59438
246.4668 | 0.59507
256.2135 | 0.59505
266.0209 | 0.59496
275.8064 | 0.59464
285.552 | 0.59623
295.322 | 0.59522
305.1381 | 0.59627
314.9179 | 0.59592
324.7174 | 0.59628
334.4726 | 0.59682
344.2968 | 0.59686
354.0915 | 0.59702
363.8755 | 0.59699
373.6844 | 0.59759
383.4833 | 0.59717
393.2476 | 0.59784
403.0453 | 0.59775
412.8709 | 0.59802
422.6799 | 0.59659
432.4493 | 0.59801
442.2535 | 0.59908
452.0763 | 0.59827
461.8827 | 0.598
471.6817 | 0.59882
481.5229 | 0.59783
491.3473 | 0.60029
500.5554 | 0.5993
510.3556 | 0.60001
520.1361 | 0.60013
529.9051 | 0.59903
539.6797 | 0.59955
549.4901 | 0.59932
559.2668 | 0.59943
569.0311 | 0.59958
578.8109 | 0.59933
588.6296 | 0.60019
598.3979 | 0.59978
608.1709 | 0.59998
617.9833 | 0.60005
627.7475 | 0.60009
637.4981 | 0.60037
647.288 | 0.60037
657.0926 | 0.60034
666.8639 | 0.60023
676.6489 | 0.60056
686.4589 | 0.60075
696.2415 | 0.60058
706.0167 | 0.60102
715.7755 | 0.60064
725.6043 | 0.60076
735.4363 | 0.60088
745.1469 | 0.60075
754.9353 | 0.60087
764.7372 | 0.60091
774.6097 | 0.6013
784.3198 | 0.60112
794.1236 | 0.60122
803.8988 | 0.60104
813.6706 | 0.6015
823.457 | 0.60127
833.2884 | 0.60123
843.0934 | 0.60143
852.8285 | 0.60141
862.6951 | 0.60134
872.4905 | 0.60207
882.2579 | 0.60144
892.0454 | 0.60334
902.0512 | 0.60212
911.8348 | 0.60168
921.4596 | 0.60177
931.2589 | 0.60176
941.0848 | 0.60223
950.8881 | 0.60164
960.6919 | 0.60231
970.7666 | 0.60193
980.3633 | 0.60284

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00100
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/1/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00100.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 28.3
2.0547 | 24.1
11.7535 | 101.35
21.5712 | 111.55
31.3269 | 116.15
41.0856 | 124.55
50.8471 | 130.4
60.6517 | 134.9
70.4079 | 138.8
80.1978 | 142.3
89.9808 | 144.35
99.7596 | 147.05
109.507 | 150.05
119.2876 | 152.9
129.1023 | 155.6
138.8681 | 158.1
148.6187 | 160
158.4001 | 162.5
168.1917 | 164.85
177.9728 | 167.5
187.734 | 169.7
197.5472 | 172
207.3122 | 174.1
217.0863 | 176.2
226.8791 | 178.1
236.6797 | 180
246.4668 | 181.6
256.2135 | 183.35
266.0209 | 184.85
275.8064 | 186.6
285.552 | 188
295.322 | 188.95
305.1381 | 190.7
314.9179 | 188.5
324.7174 | 192.5
334.4726 | 190.5
344.2968 | 194.7
354.0915 | 192.35
363.8755 | 196.2
373.6844 | 193.7
383.4833 | 197.35
393.2476 | 194.8
403.0453 | 198.45
412.8709 | 195.95
422.6799 | 199.2
432.4493 | 196.6
442.2535 | 200
452.0763 | 197.55
461.8827 | 197.6
471.6817 | 201.05
481.5229 | 198.4
491.3473 | 201.55
500.5554 | 202
510.3556 | 198.5
520.1361 | 198.75
529.9051 | 198.85
539.6797 | 199.15
549.4901 | 199.45
559.2668 | 199.65
569.0311 | 199.95
578.8109 | 200.05
588.6296 | 200.25
598.3979 | 200.55
608.1709 | 200.7
617.9833 | 201.05
627.7475 | 201.4
637.4981 | 201.55
647.288 | 201.75
657.0926 | 202.1
666.8639 | 202.25
676.6489 | 202.3
686.4589 | 202.75
696.2415 | 206.95
706.0167 | 203.4
715.7755 | 203.05
725.6043 | 203.25
735.4363 | 203.75
745.1469 | 204
754.9353 | 203.95
764.7372 | 204.15
774.6097 | 204.7
784.3198 | 207.7
794.1236 | 205.7
803.8988 | 205.45
813.6706 | 205.25
823.457 | 209.65
833.2884 | 205.85
843.0934 | 205.9
852.8285 | 206
862.6951 | 210.45
872.4905 | 206.8
882.2579 | 206.6
892.0454 | 206.75
902.0512 | 211.15
911.8348 | 208
921.4596 | 207.65
931.2589 | 207.65
941.0848 | 207.9
950.8881 | 208.15
960.6919 | 208.4
970.7666 | 212.3
980.3633 | 209.2
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00100
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.185
I_LEAK700V(microA) | 0.1959
Vdep(V) | 100
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 7.631
10 | 81.32
20 | 96.49
30 | 106.35
40 | 114.13
50 | 119.62
60 | 123.86
70 | 127.5
80 | 130.61
90 | 133.34
100 | 135.82
110 | 138.1
120 | 140.19
130 | 142.2
140 | 144.11
150 | 145.94
160 | 147.67
170 | 149.35
180 | 150.96
190 | 152.51
200 | 154.01
210 | 155.49
220 | 156.91
230 | 158.37
240 | 159.73
250 | 161.06
260 | 162.33
270 | 163.6
280 | 164.82
290 | 165.99
300 | 167.06
310 | 168.3
320 | 169.44
330 | 170.56
340 | 171.63
350 | 172.61
360 | 173.6
370 | 174.52
380 | 175.54
390 | 172.84
400 | 181.35
410 | 188.8
420 | 190.1
430 | 187.1
440 | 177.15
450 | 177.7
460 | 182.16
470 | 182.8
480 | 183.65
490 | 184.3
500 | 185
510 | 185.7
520 | 186.4
530 | 187
540 | 187.7
550 | 188.3
560 | 189
570 | 189.6
580 | 190.2
590 | 190.8
600 | 191.3
610 | 191.8
620 | 192.3
630 | 192.9
640 | 193.3
650 | 193.8
660 | 194.2
670 | 194.6
680 | 195
690 | 195.5
700 | 195.9
710 | 196.2
720 | 196.6
730 | 197
740 | 197.3
750 | 197.7
760 | 198
770 | 198.3
780 | 198.6
790 | 199
800 | 199.3
810 | 199.6
820 | 199.9
830 | 200.3
840 | 200.6
850 | 200.9
860 | 201.1
870 | 201.5
880 | 201.8
890 | 202.1
900 | 202.4
910 | 202.7
920 | 203
930 | 203.3
940 | 203.6
950 | 203.8
960 | 204.2
970 | 204.4
980 | 204.7
990 | 205
1000 | 205.4
%RAWDATA
#CV
50 | 1760.98
60 | 1601.97
70 | 1481.58
80 | 1392.5
90 | 1337.66
100 | 1314.07
110 | 1306.43
120 | 1303.3
130 | 1301.61
140 | 1300.39
150 | 1299.43
160 | 1298.57
170 | 1297.93
180 | 1297.33
190 | 1296.78
200 | 1296.2
210 | 1295.8
220 | 1295.39
230 | 1295.09
240 | 1294.8
250 | 1294.6
260 | 1294.11
270 | 1293.93
280 | 1293.6
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#