## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00101
FDV(HPK) | 110
FDV (Tsukuba) | 98.3765
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00101
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/1/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00101.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 28.3
DEPLETION V | 98.3765
30 | 0.16308
150 | 0.92532
100 | 0.59742
500 | 0.6014
2.0564 | 0.0018076
11.755 | 0.041365
21.5691 | 0.11038
31.3256 | 0.17039
41.0866 | 0.23321
50.8454 | 0.29574
60.6502 | 0.35829
70.4086 | 0.41952
80.1957 | 0.48088
89.9842 | 0.53325
99.7626 | 0.56703
109.5105 | 0.58158
119.2911 | 0.58697
129.1049 | 0.58997
138.8709 | 0.59189
148.6225 | 0.59304
158.4006 | 0.59371
168.1914 | 0.59438
177.9733 | 0.59483
187.7368 | 0.59535
197.5496 | 0.59588
207.3163 | 0.59651
217.0912 | 0.59652
226.8712 | 0.59778
236.6841 | 0.59711
246.4728 | 0.59753
256.2202 | 0.59798
266.0009 | 0.59833
275.8185 | 0.59867
285.5497 | 0.59876
295.3268 | 0.59901
305.1417 | 0.59875
314.9181 | 0.5992
324.703 | 0.59975
334.4771 | 0.59967
344.2993 | 0.6
354.0858 | 0.60058
363.8806 | 0.60037
373.6908 | 0.60034
383.4933 | 0.60063
393.254 | 0.6012
403.0496 | 0.60111
412.88 | 0.60085
422.6818 | 0.60121
432.4538 | 0.60148
442.2595 | 0.60148
452.0887 | 0.60176
461.8903 | 0.60203
471.6905 | 0.60204
481.5256 | 0.60213
491.3535 | 0.60242
500.5568 | 0.6022
510.362 | 0.60257
520.1428 | 0.60259
529.8928 | 0.6026
539.685 | 0.60264
549.4911 | 0.60269
559.2744 | 0.60273
569.0394 | 0.6029
578.8109 | 0.60306
588.6336 | 0.60358
598.4032 | 0.60157
608.1815 | 0.60193
617.9888 | 0.60144
627.7438 | 0.60205
637.5184 | 0.60226
647.2953 | 0.60354
657.1031 | 0.60268
666.8739 | 0.60418
676.6534 | 0.6035
686.4651 | 0.60377
696.2306 | 0.60405
706.0279 | 0.60395
715.7836 | 0.60411
725.6107 | 0.60442
735.394 | 0.60322
745.1629 | 0.60382
754.9229 | 0.60394
764.7379 | 0.60499
774.5197 | 0.60294
784.349 | 0.60587
794.1206 | 0.60294
803.8967 | 0.60302
813.7909 | 0.60351
823.4487 | 0.60515
833.2839 | 0.60535
843.0914 | 0.60283
852.8476 | 0.60461
862.6928 | 0.60487
872.4944 | 0.60489
882.2652 | 0.60507
892.0412 | 0.60531
901.8689 | 0.60479
911.6763 | 0.60506
921.4568 | 0.60543
931.2531 | 0.60508
941.0831 | 0.60531
950.888 | 0.60531
960.6981 | 0.60552
970.5344 | 0.60523
980.3633 | 0.60585

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00101
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/1/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00101.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 28.3
2.0564 | 18.9
11.755 | 91.75
21.5691 | 96.05
31.3256 | 97.85
41.0866 | 102.75
50.8454 | 109.7
60.6502 | 114.1
70.4086 | 117.65
80.1957 | 120.6
89.9842 | 123.5
99.7626 | 125.9
109.5105 | 128.35
119.2911 | 130.8
129.1049 | 133.1
138.8709 | 135
148.6225 | 137.45
158.4006 | 139.7
168.1914 | 141.7
177.9733 | 143.5
187.7368 | 145.3
197.5496 | 147.1
207.3163 | 148.9
217.0912 | 150.7
226.8712 | 152.5
236.6841 | 154
246.4728 | 155.95
256.2202 | 157.5
266.0009 | 156.4
275.8185 | 160.8
285.5497 | 162.2
295.3268 | 163.65
305.1417 | 165.2
314.9181 | 166.4
324.703 | 167.8
334.4771 | 169.2
344.2993 | 167.3
354.0858 | 171.3
363.8806 | 169.3
373.6908 | 173.1
383.4933 | 171.3
393.254 | 174.8
403.0496 | 172.25
412.88 | 175.95
422.6818 | 173.2
432.4538 | 176.6
442.2595 | 173.9
452.0887 | 177.35
461.8903 | 174.65
471.6905 | 177.85
481.5256 | 175.05
491.3535 | 175.3
500.5568 | 178.4
510.362 | 175.1
520.1428 | 175.05
529.8928 | 175.25
539.685 | 175.6
549.4911 | 175.7
559.2744 | 175.95
569.0394 | 176.05
578.8109 | 176.35
588.6336 | 176.4
598.4032 | 176.55
608.1815 | 176.65
617.9888 | 176.85
627.7438 | 176.95
637.5184 | 177.05
647.2953 | 177.25
657.1031 | 177.35
666.8739 | 177.45
676.6534 | 177.65
686.4651 | 177.55
696.2306 | 177.85
706.0279 | 178.05
715.7836 | 178.2
725.6107 | 178.35
735.394 | 178.7
745.1629 | 178.85
754.9229 | 178.75
764.7379 | 178.95
774.5197 | 179.05
784.349 | 179.25
794.1206 | 179.35
803.8967 | 179.35
813.7909 | 179.8
823.4487 | 179.65
833.2839 | 179.95
843.0914 | 179.95
852.8476 | 180.15
862.6928 | 180.15
872.4944 | 180.55
882.2652 | 180.65
892.0412 | 180.75
901.8689 | 180.95
911.6763 | 180.9
921.4568 | 181.05
931.2531 | 181.35
941.0831 | 181.25
950.888 | 181.45
960.6981 | 182.2
970.5344 | 181.7
980.3633 | 181.95
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00101
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.15821
I_LEAK700V(microA) | 0.1721
Vdep(V) | 110
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 7.763
10 | 67.4
20 | 80.09
30 | 88.57
40 | 95.58
50 | 100.66
60 | 104.74
70 | 108.12
80 | 111.03
90 | 113.62
100 | 115.94
110 | 118.06
120 | 120.11
130 | 122.05
140 | 123.88
150 | 125.62
160 | 127.33
170 | 128.92
180 | 130.39
190 | 131.84
200 | 133.28
210 | 134.64
220 | 135.95
230 | 137.18
240 | 138.36
250 | 139.52
260 | 140.64
270 | 141.72
280 | 142.85
290 | 143.93
300 | 144.95
310 | 145.93
320 | 146.95
330 | 147.91
340 | 148.88
350 | 149.8
360 | 150.67
370 | 151.68
380 | 152.56
390 | 153.41
400 | 154.27
410 | 155.04
420 | 155.84
430 | 156.59
440 | 157.48
450 | 154.49
460 | 168
470 | 170.22
480 | 171.4
490 | 161.17
500 | 158.21
510 | 158.58
520 | 162.92
530 | 163.54
540 | 164.17
550 | 164.8
560 | 165.41
570 | 166.01
580 | 166.54
590 | 167.12
600 | 167.67
610 | 168.2
620 | 168.71
630 | 169.21
640 | 169.7
650 | 170.12
660 | 170.54
670 | 170.97
680 | 171.37
690 | 171.73
700 | 172.1
710 | 172.48
720 | 172.75
730 | 173.07
740 | 173.35
750 | 173.68
760 | 173.95
770 | 174.24
780 | 174.5
790 | 174.73
800 | 174.99
810 | 175.25
820 | 175.49
830 | 175.73
840 | 175.98
850 | 176.22
860 | 176.44
870 | 176.66
880 | 176.89
890 | 177.1
900 | 177.35
910 | 177.58
920 | 177.8
930 | 177.98
940 | 178.21
950 | 178.42
960 | 178.62
970 | 178.81
980 | 179.01
990 | 179.23
1000 | 179.43
%RAWDATA
#CV
50 | 1797.41
60 | 1634.86
70 | 1510.83
80 | 1415.13
90 | 1348.8
100 | 1316.23
110 | 1304.86
120 | 1300.74
130 | 1298.7
140 | 1297.36
150 | 1296.23
160 | 1295.44
170 | 1294.68
180 | 1294.01
190 | 1293.49
200 | 1293.15
210 | 1292.61
220 | 1292.27
230 | 1291.93
240 | 1291.56
250 | 1291.14
260 | 1290.9
270 | 1290.57
280 | 1290.26
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#