## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00102
FDV(HPK) | 110
FDV (Tsukuba) | 97.7786
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00102
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/1/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00102.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 28.3
DEPLETION V | 97.7786
30 | 0.16385
150 | 0.9313
100 | 0.59735
500 | 0.60146
2.0563 | 0.0018245
11.754 | 0.041653
21.5667 | 0.11086
31.3267 | 0.17126
41.0865 | 0.23448
50.8487 | 0.29735
60.6521 | 0.36002
70.411 | 0.42242
80.1983 | 0.48297
89.9868 | 0.53625
99.7626 | 0.57006
109.5112 | 0.58336
119.2912 | 0.58829
129.1062 | 0.59038
138.8713 | 0.59168
148.6238 | 0.59287
158.4014 | 0.59342
168.1917 | 0.59421
177.9769 | 0.5951
187.7387 | 0.59548
197.5587 | 0.59594
207.3165 | 0.5963
217.0902 | 0.59655
226.8718 | 0.59698
236.6851 | 0.59715
246.4707 | 0.59765
256.219 | 0.59814
266.0054 | 0.5982
275.8189 | 0.59831
285.5505 | 0.59839
295.3258 | 0.59866
305.1426 | 0.60005
314.9186 | 0.59905
324.7021 | 0.59958
334.479 | 0.59991
344.2995 | 0.59998
354.0845 | 0.59988
363.8833 | 0.60044
373.692 | 0.60039
383.4894 | 0.60061
393.2517 | 0.60085
403.0511 | 0.60082
412.8806 | 0.60122
422.6849 | 0.60106
432.4601 | 0.60127
442.2645 | 0.60178
452.0832 | 0.60148
461.8923 | 0.60161
471.7026 | 0.60293
481.5293 | 0.60184
491.3648 | 0.60196
500.6785 | 0.60224
510.3693 | 0.60241
520.183 | 0.60145
529.9604 | 0.60263
539.9235 | 0.60319
549.816 | 0.60291
559.2938 | 0.60199
569.0625 | 0.60321
578.8423 | 0.60287
588.6556 | 0.60176
598.4208 | 0.60356
608.203 | 0.60291
617.9969 | 0.60455
627.772 | 0.60518
637.5429 | 0.60334
647.3119 | 0.60358
657.1152 | 0.60347
666.9053 | 0.60422
676.6608 | 0.60264
686.4823 | 0.60265
696.2644 | 0.60384
706.0375 | 0.60422
715.7884 | 0.60376
725.6272 | 0.60436
735.4102 | 0.60387
745.1832 | 0.60417
754.9521 | 0.60427
764.7665 | 0.60454
774.5311 | 0.60426
784.3492 | 0.60458
794.1358 | 0.60439
803.9108 | 0.60415
813.6796 | 0.60448
823.4727 | 0.60477
833.3018 | 0.60479
843.1021 | 0.60455
852.8601 | 0.60463
862.6994 | 0.60482
872.5002 | 0.60487
882.2783 | 0.60473
892.0556 | 0.60496
901.8822 | 0.6051
911.6887 | 0.60506
921.4557 | 0.60517
931.2669 | 0.60523
941.0935 | 0.60522
950.8977 | 0.60528
960.6994 | 0.60547
970.5482 | 0.6053
980.3614 | 0.60545

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00102
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/1/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00102.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 28.3
2.0563 | 22.5
11.754 | 98.85
21.5667 | 104.75
31.3267 | 109.75
41.0865 | 118.3
50.8487 | 123.65
60.6521 | 128.65
70.411 | 129.6
80.1983 | 133.1
89.9868 | 136.25
99.7626 | 138.65
109.5112 | 141.9
119.2912 | 144.2
129.1062 | 146
138.8713 | 148.6
148.6238 | 150.6
158.4014 | 152.35
168.1917 | 154.7
177.9769 | 156.7
187.7387 | 158.6
197.5587 | 160.3
207.3165 | 162.2
217.0902 | 164.3
226.8718 | 165.9
236.6851 | 167.7
246.4707 | 169.6
256.219 | 171.15
266.0054 | 172.7
275.8189 | 174.25
285.5505 | 175.6
295.3258 | 173.7
305.1426 | 178.3
314.9186 | 179.5
324.7021 | 180.75
334.479 | 181.85
344.2995 | 183
354.0845 | 184.2
363.8833 | 182.1
373.692 | 185.9
383.4894 | 187.25
393.2517 | 185
403.0511 | 189.05
412.8806 | 186.85
422.6849 | 190.6
432.4601 | 188.1
442.2645 | 192
452.0832 | 189.4
461.8923 | 193.1
471.7026 | 190.6
481.5293 | 191
491.3648 | 194.55
500.6785 | 194.8
510.3693 | 192.15
520.183 | 192.05
529.9604 | 196
539.9235 | 195.7
549.816 | 196.65
559.2938 | 196.2
569.0625 | 193.75
578.8423 | 197.75
588.6556 | 195.1
598.4208 | 194.5
608.203 | 199
617.9969 | 198.6
627.772 | 195.4
637.5429 | 199.65
647.3119 | 196.05
657.1152 | 196.05
666.9053 | 196.25
676.6608 | 196.55
686.4823 | 196.75
696.2644 | 196.95
706.0375 | 197.15
715.7884 | 197.35
725.6272 | 201.75
735.4102 | 200.95
745.1832 | 200.8
754.9521 | 198.1
764.7665 | 198.25
774.5311 | 198.45
784.3492 | 198.75
794.1358 | 199.05
803.9108 | 199.05
813.6796 | 199.25
823.4727 | 199.55
833.3018 | 199.85
843.1021 | 199.85
852.8601 | 200.1
862.6994 | 200.35
872.5002 | 200.65
882.2783 | 200.65
892.0556 | 200.85
901.8822 | 200.95
911.6887 | 201.15
921.4557 | 201.35
931.2669 | 201.45
941.0935 | 201.65
950.8977 | 201.95
960.6994 | 202.05
970.5482 | 202.35
980.3614 | 202.65
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00102
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.17718
I_LEAK700V(microA) | 0.1884
Vdep(V) | 110
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 7.68
10 | 77.16
20 | 91.24
30 | 100.26
40 | 107.64
50 | 112.98
60 | 117.19
70 | 120.59
80 | 123.51
90 | 126.13
100 | 128.51
110 | 130.72
120 | 132.77
130 | 134.63
140 | 136.45
150 | 138.19
160 | 139.84
170 | 141.45
180 | 143.04
190 | 144.53
200 | 145.98
210 | 147.39
220 | 148.77
230 | 150.18
240 | 151.48
250 | 152.73
260 | 153.96
270 | 155.16
280 | 156.32
290 | 157.48
300 | 158.51
310 | 159.66
320 | 160.86
330 | 161.99
340 | 163.09
350 | 164.13
360 | 165.13
370 | 166.15
380 | 167.26
390 | 168.3
400 | 165.34
410 | 182.38
420 | 181.9
430 | 182.7
440 | 169.66
450 | 170.04
460 | 170.54
470 | 175
480 | 175.76
490 | 176.45
500 | 177.18
510 | 177.86
520 | 178.52
530 | 179.19
540 | 179.83
550 | 180.3
560 | 181.06
570 | 181.5
580 | 182.27
590 | 182.7
600 | 183.3
610 | 183.9
620 | 184.4
630 | 185
640 | 185.5
650 | 186.1
660 | 186.6
670 | 187
680 | 187.5
690 | 188
700 | 188.4
710 | 188.9
720 | 189.3
730 | 189.7
740 | 190.1
750 | 190.5
760 | 190.9
770 | 191.3
780 | 191.7
790 | 192
800 | 192.4
810 | 192.8
820 | 193.1
830 | 193.4
840 | 193.7
850 | 194.1
860 | 194.4
870 | 194.7
880 | 195
890 | 195.3
900 | 195.6
910 | 195.9
920 | 196.2
930 | 196.5
940 | 196.9
950 | 197.2
960 | 197.5
970 | 197.7
980 | 198
990 | 198.3
1000 | 198.6
%RAWDATA
#CV
50 | 1791.99
60 | 1629.52
70 | 1505.73
80 | 1410.19
90 | 1344.36
100 | 1313.5
110 | 1303.91
120 | 1300.34
130 | 1298.36
140 | 1297.1
150 | 1296.18
160 | 1295.13
170 | 1294.59
180 | 1293.87
190 | 1293.49
200 | 1292.85
210 | 1292.32
220 | 1292.13
230 | 1291.63
240 | 1291.22
250 | 1290.97
260 | 1290.75
270 | 1290.45
280 | 1290.1
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#