## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00105
FDV(HPK) | 110
FDV (Tsukuba) | 97.0793
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00105
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/1/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00105.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 28.3
DEPLETION V | 97.0793
30 | 0.16511
150 | 0.94011
100 | 0.59836
500 | 0.60257
2.0525 | 0.0018722
11.7507 | 0.042087
21.5687 | 0.11201
31.3269 | 0.17239
41.0926 | 0.23673
50.846 | 0.29846
60.6527 | 0.3641
70.4028 | 0.42626
80.1956 | 0.48557
89.9842 | 0.53612
99.76 | 0.56953
109.5115 | 0.58398
119.2875 | 0.58894
129.1035 | 0.59143
138.8722 | 0.59301
148.6227 | 0.59369
158.4026 | 0.59474
168.1943 | 0.59536
177.9782 | 0.59595
187.738 | 0.5964
197.5517 | 0.59702
207.3167 | 0.59687
217.0929 | 0.59779
226.8704 | 0.59803
236.6855 | 0.59834
246.4723 | 0.59863
256.2212 | 0.59891
266.006 | 0.5993
275.8225 | 0.59981
285.5536 | 0.59975
295.3283 | 0.59927
305.1446 | 0.59958
314.928 | 0.60069
324.7052 | 0.60074
334.4816 | 0.6
344.3023 | 0.60139
354.0894 | 0.60118
363.8881 | 0.60137
373.6922 | 0.60125
383.4897 | 0.60176
393.255 | 0.60231
403.0543 | 0.60177
412.8837 | 0.60259
422.6898 | 0.60239
432.4579 | 0.60267
442.2669 | 0.60273
452.0878 | 0.60267
461.8954 | 0.60303
471.6935 | 0.60301
481.5328 | 0.6028
491.3585 | 0.60322
500.5537 | 0.60359
510.3757 | 0.60362
520.4465 | 0.60351
529.9195 | 0.60374
539.688 | 0.60339
549.4991 | 0.60401
559.2568 | 0.60404
569.0509 | 0.60411
578.8296 | 0.60427
588.6464 | 0.60402
598.4094 | 0.60511
608.1892 | 0.60518
617.9861 | 0.60419
627.7444 | 0.60467
637.5308 | 0.60425
647.3031 | 0.60528
657.1158 | 0.60473
666.8941 | 0.60472
676.6626 | 0.60493
686.4719 | 0.60483
696.2553 | 0.60489
706.0319 | 0.60517
715.7933 | 0.60505
725.6199 | 0.60561
735.4112 | 0.60519
745.1731 | 0.60482
754.9711 | 0.60595
764.7341 | 0.60477
774.5303 | 0.6051
784.3148 | 0.6054
794.1299 | 0.60523
803.9049 | 0.60633
813.6578 | 0.60653
823.4756 | 0.60564
833.297 | 0.60582
843.0984 | 0.60589
852.8598 | 0.60604
862.6995 | 0.60571
872.4978 | 0.60629
882.2607 | 0.60586
892.0517 | 0.6064
902.2435 | 0.60612
911.689 | 0.60599
921.4638 | 0.6065
931.2408 | 0.60611
941.0917 | 0.6064
950.8948 | 0.6063
960.6949 | 0.60635
970.5451 | 0.60685
980.3739 | 0.60617

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00105
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/1/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00105.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 28.3
2.0525 | 20.1
11.7507 | 92.65
21.5687 | 97.85
31.3269 | 103.65
41.0926 | 113.15
50.846 | 117.4
60.6527 | 122.75
70.4028 | 124.1
80.1956 | 127.95
89.9842 | 131.3
99.76 | 133.95
109.5115 | 137.5
119.2875 | 140.15
129.1035 | 142.75
138.8722 | 144.9
148.6227 | 147.4
158.4026 | 149.7
168.1943 | 151.8
177.9782 | 153.9
187.738 | 156
197.5517 | 157.85
207.3167 | 159.9
217.0929 | 162.2
226.8704 | 164.3
236.6855 | 166.35
246.4723 | 168.4
256.2212 | 170.2
266.006 | 171.9
275.8225 | 173.5
285.5536 | 174.9
295.3283 | 173
305.1446 | 177.3
314.928 | 178.2
324.7052 | 178.7
334.4816 | 176.8
344.3023 | 180.8
354.0894 | 178.3
363.8881 | 182.1
373.6922 | 179.65
383.4897 | 179.8
393.255 | 183.3
403.0543 | 180.8
412.8837 | 184.25
422.6898 | 181.4
432.4579 | 181.7
442.2669 | 181.85
452.0878 | 182.25
461.8954 | 182.5
471.6935 | 182.4
481.5328 | 182.9
491.3585 | 183.25
500.5537 | 186.35
510.3757 | 183
520.4465 | 183.15
529.9195 | 187
539.688 | 184.4
549.4991 | 183.6
559.2568 | 183.55
569.0509 | 183.85
578.8296 | 183.95
588.6464 | 188.5
598.4094 | 184.7
608.1892 | 184.65
617.9861 | 184.6
627.7444 | 188.8
637.5308 | 185.7
647.3031 | 185.2
657.1158 | 189.25
666.8941 | 185.6
676.6626 | 185.8
686.4719 | 185.75
696.2553 | 185.95
706.0319 | 185.9
715.7933 | 186.45
725.6199 | 186.35
735.4112 | 186.55
745.1731 | 186.75
754.9711 | 186.75
764.7341 | 187.75
774.5303 | 186.85
784.3148 | 187.45
794.1299 | 187.35
803.9049 | 187.55
813.6578 | 187.75
823.4756 | 188.05
833.297 | 187.95
843.0984 | 188.15
852.8598 | 188.4
862.6995 | 188.6
872.4978 | 188.65
882.2607 | 188.65
892.0517 | 188.85
902.2435 | 189.2
911.689 | 189.1
921.4638 | 189.35
931.2408 | 189.35
941.0917 | 189.55
950.8948 | 189.85
960.6949 | 189.95
970.5451 | 190.05
980.3739 | 190.25
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00105
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.17237
I_LEAK700V(microA) | 0.18113
Vdep(V) | 110
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 8
10 | 71.82
20 | 85.27
30 | 94.38
40 | 102.04
50 | 107.47
60 | 111.78
70 | 115.37
80 | 118.41
90 | 121.09
100 | 123.49
110 | 125.87
120 | 124.39
130 | 134.58
140 | 142.77
150 | 145.17
160 | 139.08
170 | 133.9
180 | 135.17
190 | 140.43
200 | 141.94
210 | 143.37
220 | 144.75
230 | 146.06
240 | 147.35
250 | 148.59
260 | 149.8
270 | 150.98
280 | 152.14
290 | 153.28
300 | 154.38
310 | 155.45
320 | 156.51
330 | 157.57
340 | 158.56
350 | 159.55
360 | 160.53
370 | 161.48
380 | 162.42
390 | 163.33
400 | 164.27
410 | 165.18
420 | 166.1
430 | 166.98
440 | 167.84
450 | 168.67
460 | 169.46
470 | 170.21
480 | 170.98
490 | 171.68
500 | 172.37
510 | 173
520 | 173.63
530 | 174.21
540 | 174.79
550 | 175.34
560 | 175.86
570 | 176.37
580 | 176.83
590 | 177.28
600 | 177.71
610 | 178.13
620 | 178.53
630 | 178.91
640 | 179.27
650 | 179.6
660 | 179.92
670 | 180.2
680 | 180.54
690 | 180.7
700 | 181.13
710 | 181.3
720 | 181.67
730 | 181.8
740 | 182.2
750 | 182.4
760 | 182.7
770 | 182.9
780 | 183.18
790 | 183.3
800 | 183.65
810 | 183.8
820 | 184
830 | 184.33
840 | 184.4
850 | 184.6
860 | 184.9
870 | 185.1
880 | 185.3
890 | 185.5
900 | 185.7
910 | 185.9
920 | 186.2
930 | 186.4
940 | 186.6
950 | 186.8
960 | 187
970 | 187.2
980 | 187.4
990 | 187.6
1000 | 187.9
%RAWDATA
#CV
50 | 1784.89
60 | 1623.55
70 | 1500.94
80 | 1407.54
90 | 1344.49
100 | 1313.58
110 | 1303.06
120 | 1299.5
130 | 1297.47
140 | 1296.15
150 | 1295.07
160 | 1294.15
170 | 1293.52
180 | 1292.96
190 | 1292.39
200 | 1291.95
210 | 1291.45
220 | 1291.03
230 | 1290.75
240 | 1290.3
250 | 1290.11
260 | 1289.62
270 | 1289.47
280 | 1289.24
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#