## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00108
FDV(HPK) | 100
FDV (Tsukuba) | 90.2653
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00108
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/1/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00108.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 28.3
DEPLETION V | 90.2653
30 | 0.17973
150 | 1.0126
100 | 0.59811
500 | 0.60199
2.0579 | 0.0019366
11.7537 | 0.045941
21.5694 | 0.12186
31.3232 | 0.18794
41.0836 | 0.25653
50.8405 | 0.32469
60.6446 | 0.39281
70.4027 | 0.45989
80.1914 | 0.51987
89.9764 | 0.56212
99.7542 | 0.58067
109.5008 | 0.58843
119.2754 | 0.59052
129.0937 | 0.59138
138.862 | 0.59297
148.6105 | 0.59388
158.3908 | 0.59448
168.1806 | 0.59522
177.9632 | 0.59559
187.7264 | 0.59599
197.5371 | 0.5963
207.3031 | 0.59692
217.0766 | 0.59723
226.8548 | 0.59752
236.6675 | 0.59802
246.4514 | 0.59818
256.2027 | 0.59844
265.9894 | 0.59851
275.8025 | 0.5986
285.5326 | 0.59984
295.3087 | 0.59819
305.1225 | 0.60121
314.9034 | 0.60061
324.6818 | 0.59957
334.4595 | 0.60087
344.2809 | 0.60019
354.0677 | 0.6011
363.8598 | 0.60015
373.6687 | 0.60216
383.4674 | 0.60105
393.2304 | 0.60163
403.0294 | 0.60093
412.8581 | 0.60195
422.6615 | 0.60228
432.4364 | 0.6036
442.2378 | 0.60173
452.0608 | 0.60204
461.8696 | 0.60216
471.6642 | 0.6029
481.5056 | 0.60266
491.3305 | 0.6007
500.5356 | 0.60305
510.3452 | 0.60213
520.1249 | 0.60375
529.89 | 0.60301
539.6604 | 0.60316
549.4722 | 0.60322
559.2548 | 0.60356
569.0276 | 0.60259
578.7889 | 0.60402
588.6186 | 0.60311
598.382 | 0.60376
608.1557 | 0.60361
617.9635 | 0.60379
627.7269 | 0.60382
637.4994 | 0.60393
647.269 | 0.60412
657.0812 | 0.60371
666.8727 | 0.6039
676.6323 | 0.60399
686.4473 | 0.60427
696.2218 | 0.60406
706.0006 | 0.6044
715.7673 | 0.60452
725.5936 | 0.60441
735.3791 | 0.60483
745.1337 | 0.60498
754.9125 | 0.60427
764.7196 | 0.60474
774.5044 | 0.60479
784.2862 | 0.60525
794.095 | 0.6039
803.8785 | 0.60498
813.6489 | 0.60497
823.4473 | 0.60542
833.2704 | 0.60335
843.0722 | 0.60582
852.8283 | 0.60407
862.6747 | 0.60578
872.4725 | 0.6062
882.2495 | 0.60535
892.0237 | 0.60484
901.8509 | 0.60579
911.6432 | 0.60576
921.441 | 0.60513
931.2402 | 0.6052
941.066 | 0.60604
950.8663 | 0.60496
960.6823 | 0.60565
970.5196 | 0.60548
980.3488 | 0.60522

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00108
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/1/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00108.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 28.3
2.0579 | 23.8
11.7537 | 104.05
21.5694 | 114.05
31.3232 | 126.05
41.0836 | 134.15
50.8405 | 136.9
60.6446 | 141.7
70.4027 | 145.75
80.1914 | 149.15
89.9764 | 151.8
99.7542 | 154.65
109.5008 | 157.4
119.2754 | 160
129.0937 | 162.5
138.862 | 164.9
148.6105 | 167.2
158.3908 | 169.5
168.1806 | 172.1
177.9632 | 174.2
187.7264 | 176.2
197.5371 | 177.9
207.3031 | 179.65
217.0766 | 181.7
226.8548 | 183.5
236.6675 | 185.1
246.4514 | 186.75
256.2027 | 188.25
265.9894 | 189.9
275.8025 | 191.4
285.5326 | 189.4
295.3087 | 193.9
305.1225 | 195
314.9034 | 196.1
324.6818 | 193.7
334.4595 | 197.9
344.2809 | 195.4
354.0677 | 199.4
363.8598 | 196.8
373.6687 | 200.7
383.4674 | 198.05
393.2304 | 201.7
403.0294 | 199.1
412.8581 | 202.6
422.6615 | 200
432.4364 | 203.35
442.2378 | 200.7
452.0608 | 204.1
461.8696 | 201.45
471.6642 | 201.5
481.5056 | 201.9
491.3305 | 205.4
500.5356 | 205.8
510.3452 | 202.2
520.1249 | 202.25
529.89 | 202.75
539.6604 | 203.15
549.4722 | 207.6
559.2548 | 203.7
569.0276 | 203.85
578.7889 | 204.15
588.6186 | 204.5
598.382 | 204.65
608.1557 | 204.75
617.9635 | 204.85
627.7269 | 205.15
637.4994 | 205.45
647.269 | 205.55
657.0812 | 205.85
666.8727 | 206.05
676.6323 | 206.25
686.4473 | 206.45
696.2218 | 206.75
706.0006 | 207.05
715.7673 | 207.2
725.5936 | 207.55
735.3791 | 207.7
745.1337 | 212.2
754.9125 | 208.35
764.7196 | 208.25
774.5044 | 208.5
784.2862 | 208.65
794.095 | 208.85
803.8785 | 209.25
813.6489 | 209.5
823.4473 | 209.75
833.2704 | 214.05
843.0722 | 210.2
852.8283 | 210.15
862.6747 | 210.35
872.4725 | 210.55
882.2495 | 210.75
892.0237 | 210.95
901.8509 | 211.35
911.6432 | 211.55
921.441 | 211.65
931.2402 | 211.85
941.066 | 212.05
950.8663 | 212.25
960.6823 | 212.65
970.5196 | 212.65
980.3488 | 212.85
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00108
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.1862
I_LEAK700V(microA) | 0.1986
Vdep(V) | 100
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 7.783
10 | 81.19
20 | 95.59
30 | 105.01
40 | 112.66
50 | 118.4
60 | 122.88
70 | 126.7
80 | 129.96
90 | 132.79
100 | 135.36
110 | 137.73
120 | 139.93
130 | 142.01
140 | 143.97
150 | 145.78
160 | 147.63
170 | 149.36
180 | 151.03
190 | 152.65
200 | 154.21
210 | 155.74
220 | 153.49
230 | 167.59
240 | 170.79
250 | 172.52
260 | 162.85
270 | 160.53
280 | 161.44
290 | 166.33
300 | 167.51
310 | 168.65
320 | 169.75
330 | 170.9
340 | 171.95
350 | 173.01
360 | 174.03
370 | 175.04
380 | 175.99
390 | 176.99
400 | 177.94
410 | 178.86
420 | 179.75
430 | 180.5
440 | 181.48
450 | 182.2
460 | 183.17
470 | 183.9
480 | 184.77
490 | 185.5
500 | 186.2
510 | 186.9
520 | 187.7
530 | 188.4
540 | 189.1
550 | 189.8
560 | 190.5
570 | 191.1
580 | 191.8
590 | 192.5
600 | 193.1
610 | 193.7
620 | 194.3
630 | 194.9
640 | 195.5
650 | 196.1
660 | 196.6
670 | 197.1
680 | 197.6
690 | 198.1
700 | 198.6
710 | 199
720 | 199.4
730 | 199.8
740 | 200.3
750 | 200.7
760 | 201.1
770 | 201.5
780 | 201.9
790 | 202.2
800 | 202.6
810 | 203
820 | 203.3
830 | 203.7
840 | 204
850 | 204.4
860 | 204.6
870 | 205
880 | 205.3
890 | 205.6
900 | 206
910 | 206.3
920 | 206.6
930 | 206.9
940 | 207.2
950 | 207.5
960 | 207.8
970 | 208.1
980 | 208.4
990 | 208.7
1000 | 209
%RAWDATA
#CV
50 | 1719.57
60 | 1564.7
70 | 1448.14
80 | 1365
90 | 1321.34
100 | 1306.07
110 | 1301.15
120 | 1298.79
130 | 1297.08
140 | 1296.09
150 | 1295.16
160 | 1294.37
170 | 1293.77
180 | 1293.16
190 | 1292.77
200 | 1292.14
210 | 1291.69
220 | 1291.54
230 | 1291.12
240 | 1290.73
250 | 1290.44
260 | 1290.21
270 | 1289.75
280 | 1289.51
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#