## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00109
FDV(HPK) | 100
FDV (Tsukuba) | 90.9976
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00109
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/1/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00109.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 28.3
DEPLETION V | 90.9976
30 | 0.17751
150 | 1.0033
100 | 0.59738
500 | 0.60146
2.0545 | 0.0019363
11.7522 | 0.045206
21.569 | 0.12022
31.3255 | 0.18564
41.0858 | 0.25351
50.8459 | 0.32126
60.6481 | 0.38901
70.4056 | 0.45524
80.1964 | 0.51517
89.9836 | 0.55746
99.7626 | 0.57909
109.5067 | 0.58644
119.2871 | 0.5895
129.1014 | 0.59184
138.8824 | 0.59188
148.6187 | 0.59378
158.4087 | 0.59341
168.1928 | 0.59495
177.9771 | 0.59426
187.7399 | 0.59431
197.5503 | 0.59492
207.3157 | 0.59724
217.0924 | 0.59675
226.871 | 0.596
236.6842 | 0.59768
246.4711 | 0.59688
256.2206 | 0.59864
266.006 | 0.59928
275.824 | 0.59868
285.555 | 0.59883
295.3293 | 0.59874
305.1438 | 0.59899
314.9244 | 0.5996
324.7061 | 0.59938
334.484 | 0.59982
344.3019 | 0.59975
354.0894 | 0.60026
363.8866 | 0.60002
373.693 | 0.6005
383.4919 | 0.60065
393.2531 | 0.60061
403.0552 | 0.60083
412.8816 | 0.60094
422.6868 | 0.60133
432.4595 | 0.60148
442.2622 | 0.60161
452.0878 | 0.60121
461.8983 | 0.60171
471.6918 | 0.60185
481.5366 | 0.60185
491.3593 | 0.60209
500.5525 | 0.60208
510.3722 | 0.60233
520.1543 | 0.60249
529.9155 | 0.60247
539.6917 | 0.60247
549.502 | 0.60281
559.2826 | 0.60273
569.0556 | 0.60258
578.8289 | 0.60284
588.6556 | 0.60304
598.4092 | 0.60316
608.4154 | 0.6031
617.9965 | 0.60321
627.7612 | 0.60324
637.5148 | 0.6032
647.2996 | 0.60337
657.1097 | 0.60347
666.8958 | 0.60351
676.6565 | 0.60344
686.475 | 0.60366
696.2509 | 0.60406
706.0266 | 0.60398
715.7918 | 0.60398
725.6089 | 0.60372
735.4033 | 0.60422
745.1659 | 0.60336
754.9631 | 0.60322
764.7457 | 0.60426
774.5196 | 0.60604
784.3057 | 0.60508
794.1287 | 0.60468
803.9039 | 0.60435
813.6749 | 0.60424
823.4737 | 0.60548
833.2922 | 0.60473
843.0974 | 0.60412
852.8549 | 0.60476
862.6976 | 0.60469
872.4994 | 0.60456
882.2754 | 0.60561
892.0515 | 0.60402
901.8813 | 0.60626
911.6847 | 0.60463
921.4632 | 0.60515
931.2667 | 0.60496
941.0917 | 0.60546
950.8943 | 0.60519
960.7 | 0.60466
970.5488 | 0.60546
980.3728 | 0.60555

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00109
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/1/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00109.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 28.3
2.0545 | 21.2
11.7522 | 94
21.569 | 99.85
31.3255 | 109
41.0858 | 115.15
50.8459 | 121.45
60.6481 | 123.2
70.4056 | 127.5
80.1964 | 131.15
89.9836 | 134.3
99.7626 | 137.1
109.5067 | 139.85
119.2871 | 142.3
129.1014 | 145
138.8824 | 147.5
148.6187 | 149.9
158.4087 | 151.8
168.1928 | 154
177.9771 | 156.4
187.7399 | 158.25
197.5503 | 160.4
207.3157 | 162.3
217.0924 | 164.1
226.871 | 166
236.6842 | 167.85
246.4711 | 169.7
256.2206 | 171.4
266.006 | 173.2
275.824 | 174.9
285.555 | 176.5
295.3293 | 178.2
305.1438 | 179.9
314.9244 | 181.35
324.7061 | 182.9
334.484 | 184.25
344.3019 | 182.2
354.0894 | 186.6
363.8866 | 184.3
373.693 | 188.5
383.4919 | 186.05
393.2531 | 189.7
403.0552 | 187.2
412.8816 | 190.8
422.6868 | 188.25
432.4595 | 188.5
442.2622 | 189
452.0878 | 192.5
461.8983 | 189.7
471.6918 | 193.1
481.5366 | 190.4
491.3593 | 190.6
500.5525 | 193.75
510.3722 | 190.7
520.1543 | 190.7
529.9155 | 190.75
539.6917 | 195.4
549.502 | 191.5
559.2826 | 191.45
569.0556 | 191.75
578.8289 | 192.05
588.6556 | 191.95
598.4092 | 192.4
608.4154 | 192.7
617.9965 | 192.8
627.7612 | 192.85
637.5148 | 193.25
647.2996 | 193.25
657.1097 | 193.35
666.8958 | 194.2
676.6565 | 194.05
686.475 | 194.15
696.2509 | 194.35
706.0266 | 194.45
715.7918 | 194.65
725.6089 | 194.85
735.4033 | 195.15
745.1659 | 195.25
754.9631 | 195.25
764.7457 | 195.55
774.5196 | 195.55
784.3057 | 195.65
794.1287 | 195.85
803.9039 | 196.05
813.6749 | 196.35
823.4737 | 196.6
833.2922 | 196.85
843.0974 | 196.95
852.8549 | 197.05
862.6976 | 197.25
872.4994 | 197.4
882.2754 | 197.55
892.0515 | 197.65
901.8813 | 197.85
911.6847 | 198.05
921.4632 | 198.15
931.2667 | 198.25
941.0917 | 198.55
950.8943 | 198.65
960.7 | 198.95
970.5488 | 198.95
980.3728 | 199.3
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00109
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.17607
I_LEAK700V(microA) | 0.1874
Vdep(V) | 100
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 7.727
10 | 73.84
20 | 87.69
30 | 96.95
40 | 104.54
50 | 110.08
60 | 114.54
70 | 118.26
80 | 121.41
90 | 124.14
100 | 126.64
110 | 128.94
120 | 131.12
130 | 133.17
140 | 135.11
150 | 136.99
160 | 138.75
170 | 140.46
180 | 142.11
190 | 143.65
200 | 145.14
210 | 146.61
220 | 148.05
230 | 149.4
240 | 150.72
250 | 152.01
260 | 153.26
270 | 154.49
280 | 155.67
290 | 156.81
300 | 157.92
310 | 159.01
320 | 160.11
330 | 161.18
340 | 162.24
350 | 163.32
360 | 164.27
370 | 165.22
380 | 166.2
390 | 167.13
400 | 168.05
410 | 168.83
420 | 169.67
430 | 170.61
440 | 171.43
450 | 172.23
460 | 173.01
470 | 173.73
480 | 174.47
490 | 175.23
500 | 176.07
510 | 173
520 | 187.45
530 | 188.8
540 | 189.9
550 | 180.1
560 | 176.67
570 | 176.98
580 | 181.3
590 | 181.98
600 | 182.5
610 | 183.16
620 | 183.6
630 | 184.2
640 | 184.7
650 | 185.2
660 | 185.7
670 | 186.2
680 | 186.6
690 | 187
700 | 187.4
710 | 187.9
720 | 188.2
730 | 188.6
740 | 189
750 | 189.4
760 | 189.7
770 | 190
780 | 190.3
790 | 190.7
800 | 191
810 | 191.3
820 | 191.6
830 | 191.9
840 | 192.1
850 | 192.4
860 | 192.7
870 | 193
880 | 193.2
890 | 193.5
900 | 193.7
910 | 194
920 | 194.2
930 | 194.5
940 | 194.7
950 | 195
960 | 195.2
970 | 195.5
980 | 195.7
990 | 196
1000 | 196.2
%RAWDATA
#CV
50 | 1723.05
60 | 1567.59
70 | 1450.94
80 | 1368.68
90 | 1324.21
100 | 1307.74
110 | 1302.34
120 | 1299.73
130 | 1298.09
140 | 1296.97
150 | 1296.12
160 | 1295.33
170 | 1294.86
180 | 1294.32
190 | 1293.71
200 | 1293.14
210 | 1292.77
220 | 1292.35
230 | 1292.11
240 | 1291.81
250 | 1291.54
260 | 1291.18
270 | 1290.9
280 | 1290.51
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#