## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00110
FDV(HPK) | 100
FDV (Tsukuba) | 90.7575
Implant open | IU57

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00110
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/1/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00110.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 28.3
DEPLETION V | 90.7575
30 | 0.17787
150 | 1.005
100 | 0.59673
500 | 0.60085
2.0554 | 0.0019729
11.7536 | 0.045392
21.5698 | 0.12038
31.3266 | 0.18595
41.0873 | 0.25423
50.8459 | 0.32204
60.6495 | 0.38958
70.4085 | 0.45596
80.1965 | 0.51632
90.0058 | 0.55984
99.7662 | 0.57958
109.5134 | 0.58673
119.2899 | 0.58904
129.1106 | 0.59074
138.8734 | 0.5916
148.6252 | 0.59274
158.4075 | 0.59347
168.1978 | 0.59405
177.9792 | 0.59465
187.7434 | 0.59486
197.5517 | 0.59529
207.3164 | 0.5959
217.0941 | 0.59597
226.8744 | 0.59645
236.6845 | 0.59674
246.4769 | 0.59739
256.2216 | 0.59719
266.0079 | 0.5974
275.8228 | 0.59786
285.5599 | 0.59814
295.3297 | 0.59834
305.145 | 0.59793
314.9252 | 0.59864
324.7092 | 0.59872
334.4812 | 0.5992
344.306 | 0.5992
354.0878 | 0.5997
363.8872 | 0.59958
373.6971 | 0.60003
383.4929 | 0.60028
393.2577 | 0.60032
403.068 | 0.60042
412.8842 | 0.60064
422.6846 | 0.60045
432.4615 | 0.60089
442.2676 | 0.60027
452.1034 | 0.60221
461.8965 | 0.602
471.6953 | 0.60076
481.5358 | 0.60178
491.3605 | 0.60093
500.5639 | 0.60157
510.3606 | 0.60173
520.1533 | 0.60201
529.9166 | 0.60164
539.7193 | 0.60228
549.5437 | 0.60245
559.2824 | 0.60137
569.0533 | 0.60245
578.8292 | 0.60238
588.645 | 0.60174
598.4114 | 0.60207
608.1861 | 0.60277
618.0894 | 0.60271
627.8555 | 0.60303
637.6355 | 0.6022
647.3224 | 0.60272
657.1364 | 0.60291
666.9194 | 0.60322
676.6839 | 0.60274
686.4978 | 0.6025
696.2746 | 0.60246
706.0457 | 0.60266
715.8102 | 0.60399
725.6369 | 0.60398
735.42 | 0.60429
745.1799 | 0.60346
755.0136 | 0.60396
764.7674 | 0.60331
774.5432 | 0.60375
784.3218 | 0.60384
794.1438 | 0.60377
803.9175 | 0.60381
813.6865 | 0.60414
823.4859 | 0.60408
833.3046 | 0.60451
843.1099 | 0.60413
852.8474 | 0.60418
862.7096 | 0.60411
872.509 | 0.60438
882.2773 | 0.60449
892.0574 | 0.6046
901.8923 | 0.60435
911.6943 | 0.60446
921.4747 | 0.60484
931.2768 | 0.60451
941.0992 | 0.60445
950.9026 | 0.60484
960.7219 | 0.60479
970.5512 | 0.60494
980.3831 | 0.60408

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00110
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/1/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00110.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 28.3
2.0554 | 27.5
11.7536 | 111.55
21.5698 | 123
31.3266 | 132.05
41.0873 | 140
50.8459 | 146.4
60.6495 | 149.75
70.4085 | 154.6
80.1965 | 158.65
90.0058 | 162.15
99.7662 | 164.95
109.5134 | 167.75
119.2899 | 170.35
129.1106 | 172.65
138.8734 | 175.1
148.6252 | 178
158.4075 | 180.2
168.1978 | 182.4
177.9792 | 184.5
187.7434 | 186.55
197.5517 | 188.8
207.3164 | 190.9
217.0941 | 193
226.8744 | 195
236.6845 | 197
246.4769 | 199
256.2216 | 200.9
266.0079 | 202.7
275.8228 | 204.4
285.5599 | 206.25
295.3297 | 207.8
305.145 | 209.45
314.9252 | 210.8
324.7092 | 209.5
334.4812 | 213.7
344.306 | 215.2
354.0878 | 216.4
363.8872 | 217.5
373.6971 | 215.3
383.4929 | 219.5
393.2577 | 216.95
403.068 | 220.65
412.8842 | 218.4
422.6846 | 222.2
432.4615 | 219.7
442.2676 | 223.15
452.1034 | 220.6
461.8965 | 224.1
471.6953 | 221.5
481.5358 | 225.05
491.3605 | 222.4
500.5639 | 225.8
510.3606 | 222.4
520.1533 | 222.45
529.9166 | 222.95
539.7193 | 227.45
549.5437 | 224.2
559.2824 | 224.25
569.0533 | 224.45
578.8292 | 224.55
588.645 | 224.75
598.4114 | 229.4
608.1861 | 226.1
618.0894 | 229.9
627.8555 | 230.1
637.6355 | 229
647.3224 | 229.85
657.1364 | 230.5
666.9194 | 227.35
676.6839 | 227.65
686.4978 | 231.9
696.2746 | 228.5
706.0457 | 228.35
715.8102 | 228.65
725.6369 | 228.85
735.42 | 229.25
745.1799 | 229.3
755.0136 | 229.75
764.7674 | 234.1
774.5432 | 230.65
784.3218 | 230.65
794.1438 | 230.75
803.9175 | 231.05
813.6865 | 231.05
823.4859 | 231.6
833.3046 | 231.85
843.1099 | 232.15
852.8474 | 232.35
862.7096 | 232.65
872.509 | 232.85
882.2773 | 233.05
892.0574 | 233.35
901.8923 | 237.75
911.6943 | 233.9
921.4747 | 234.05
931.2768 | 238.5
941.0992 | 234.7
950.9026 | 238.75
960.7219 | 238.95
970.5512 | 236.25
980.3831 | 235.9
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00110
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.2058
I_LEAK700V(microA) | 0.2192
Vdep(V) | 100
%DEFECT
Implant open | IU57 | IU57
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 0.275
10 | 90.99
20 | 107.91
30 | 118.89
40 | 127.69
50 | 134.18
60 | 139.28
70 | 143.34
80 | 146.72
90 | 149.63
100 | 152.21
110 | 154.59
120 | 156.85
130 | 158.97
140 | 160.98
150 | 162.84
160 | 164.7
170 | 166.45
180 | 168.15
190 | 169.79
200 | 171.38
210 | 172.93
220 | 174.43
230 | 175.91
240 | 177.36
250 | 178.79
260 | 180.1
270 | 181.59
280 | 182.8
290 | 184.1
300 | 185.3
310 | 186.6
320 | 187.8
330 | 188.9
340 | 190.1
350 | 191.3
360 | 192.4
370 | 193.6
380 | 194.6
390 | 195.7
400 | 196.6
410 | 197.8
420 | 196.4
430 | 195.8
440 | 213.7
450 | 212.6
460 | 213.5
470 | 199.7
480 | 200.9
490 | 201.1
500 | 205.8
510 | 206.6
520 | 207.4
530 | 208.1
540 | 208.9
550 | 209.7
560 | 210.5
570 | 211.2
580 | 211.9
590 | 212.6
600 | 213.3
610 | 214
620 | 214.6
630 | 215.3
640 | 215.9
650 | 216.5
660 | 217.1
670 | 217.6
680 | 218.1
690 | 218.7
700 | 219.2
710 | 219.7
720 | 220.2
730 | 220.6
740 | 221.1
750 | 221.5
760 | 222
770 | 222.4
780 | 222.8
790 | 223.2
800 | 223.6
810 | 224
820 | 224.4
830 | 224.7
840 | 225.1
850 | 225.4
860 | 225.8
870 | 226.2
880 | 226.5
890 | 226.9
900 | 227.2
910 | 227.5
920 | 227.9
930 | 228.2
940 | 228.5
950 | 228.9
960 | 229.2
970 | 229.5
980 | 229.8
990 | 230.1
1000 | 230.5
%RAWDATA
#CV
50 | 1722.05
60 | 1567.05
70 | 1450.39
80 | 1367.34
90 | 1322.68
100 | 1306.94
110 | 1302.16
120 | 1299.97
130 | 1298.43
140 | 1297.28
150 | 1296.35
160 | 1295.73
170 | 1295.19
180 | 1294.47
190 | 1293.92
200 | 1293.59
210 | 1293.11
220 | 1292.72
230 | 1292.4
240 | 1292.14
250 | 1291.8
260 | 1291.46
270 | 1291.12
280 | 1290.94
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#