## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00111
FDV(HPK) | 100
FDV (Tsukuba) | 92.635
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00111
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/1/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00111.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 28.2
DEPLETION V | 92.635
30 | 0.17392
150 | 0.98553
100 | 0.59762
500 | 0.60172
2.0574 | 0.0019118
11.7524 | 0.044154
21.5683 | 0.11765
31.3262 | 0.18188
41.0854 | 0.24863
50.8467 | 0.31519
60.6509 | 0.38174
70.4091 | 0.44696
80.2045 | 0.50755
89.9837 | 0.55399
99.7605 | 0.57731
109.5095 | 0.58601
119.2895 | 0.58946
129.1012 | 0.59126
138.8685 | 0.59245
148.6208 | 0.59317
158.4012 | 0.59404
168.1898 | 0.59458
177.9759 | 0.59507
187.7342 | 0.59558
197.5473 | 0.59608
207.3102 | 0.59665
217.0874 | 0.59685
226.8928 | 0.59724
236.6899 | 0.59723
246.4867 | 0.59748
256.2149 | 0.59764
265.9991 | 0.59835
275.8146 | 0.5985
285.5487 | 0.59883
295.3217 | 0.59904
305.1346 | 0.59923
314.9177 | 0.59945
324.6997 | 0.59987
334.4752 | 0.60041
344.2948 | 0.6001
354.0784 | 0.60009
363.8749 | 0.6
373.6836 | 0.6019
383.4821 | 0.60121
393.2477 | 0.60008
403.0451 | 0.60016
412.8736 | 0.60205
422.679 | 0.60183
432.4464 | 0.60244
442.2563 | 0.60163
452.0748 | 0.6016
461.8829 | 0.60247
471.6799 | 0.60164
481.5211 | 0.60218
491.3485 | 0.60328
500.5488 | 0.60262
510.3543 | 0.60213
520.1414 | 0.60265
529.8941 | 0.60246
539.6797 | 0.60307
549.4879 | 0.60314
559.2678 | 0.60278
569.0329 | 0.60409
578.813 | 0.60361
588.63 | 0.60323
598.3932 | 0.60429
608.1559 | 0.60492
617.98 | 0.603
627.7498 | 0.60494
637.513 | 0.60378
647.2788 | 0.60333
657.0979 | 0.60392
666.8829 | 0.60441
676.6445 | 0.60358
686.4567 | 0.60438
696.2392 | 0.60516
706.0185 | 0.60262
715.781 | 0.60501
725.6059 | 0.60417
735.3942 | 0.60404
745.1543 | 0.60415
754.9504 | 0.60431
764.7317 | 0.60445
774.5137 | 0.60473
784.2988 | 0.60433
794.1044 | 0.60448
803.8936 | 0.60454
813.6595 | 0.60532
823.4571 | 0.60458
833.2775 | 0.60458
843.0712 | 0.60474
852.8397 | 0.60517
862.6814 | 0.60534
872.4815 | 0.605
882.2526 | 0.60497
892.0349 | 0.60531
901.861 | 0.60521
911.6682 | 0.60521
921.4421 | 0.60524
931.2484 | 0.60538
941.0742 | 0.60488
950.8789 | 0.60552
960.6851 | 0.60563
970.526 | 0.60619
980.3557 | 0.6048

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00111
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/1/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00111.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 28.2
2.0574 | 21.5
11.7524 | 94.95
21.5683 | 103.45
31.3262 | 112.05
41.0854 | 118.55
50.8467 | 122.5
60.6509 | 127.3
70.4091 | 131.65
80.2045 | 135.4
89.9837 | 138.6
99.7605 | 141.6
109.5095 | 144.35
119.2895 | 147.6
129.1012 | 150.1
138.8685 | 152.6
148.6208 | 154.95
158.4012 | 157.25
168.1898 | 159.7
177.9759 | 161.9
187.7342 | 164
197.5473 | 165.9
207.3102 | 168.4
217.0874 | 170.2
226.8928 | 172.3
236.6899 | 174.5
246.4867 | 176.25
256.2149 | 178.2
265.9991 | 180.4
275.8146 | 182.4
285.5487 | 184
295.3217 | 185.7
305.1346 | 187.7
314.9177 | 189.3
324.6997 | 190.9
334.4752 | 192.2
344.2948 | 193.5
354.0784 | 191.2
363.8749 | 195.5
373.6836 | 193
383.4821 | 197.1
393.2477 | 194.5
403.0451 | 198.2
412.8736 | 195.6
422.679 | 199.1
432.4464 | 196.55
442.2563 | 196.7
452.0748 | 200.25
461.8829 | 197.55
471.6799 | 197.75
481.5211 | 197.9
491.3485 | 198.2
500.5488 | 201.4
510.3543 | 198.25
520.1414 | 198.25
529.8941 | 198.35
539.6797 | 198.45
549.4879 | 198.95
559.2678 | 199.15
569.0329 | 199.35
578.813 | 199.5
588.63 | 199.65
598.3932 | 199.85
608.1559 | 200.05
617.98 | 200.15
627.7498 | 200.3
637.513 | 200.45
647.2788 | 200.65
657.0979 | 200.75
666.8829 | 200.95
676.6445 | 201.05
686.4567 | 201.25
696.2392 | 201.35
706.0185 | 201.55
715.781 | 201.7
725.6059 | 201.85
735.3942 | 202.05
745.1543 | 202.35
754.9504 | 202.55
764.7317 | 202.55
774.5137 | 202.75
784.2988 | 202.95
794.1044 | 203.2
803.8936 | 207.1
813.6595 | 204.5
823.4571 | 203.55
833.2775 | 203.5
843.0712 | 203.7
852.8397 | 203.95
862.6814 | 204.2
872.4815 | 204.45
882.2526 | 204.4
892.0349 | 204.6
901.861 | 204.85
911.6682 | 205.05
921.4421 | 205
931.2484 | 205.15
941.0742 | 205.45
950.8789 | 205.45
960.6851 | 205.65
970.526 | 205.75
980.3557 | 205.95
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00111
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.1943
I_LEAK700V(microA) | 0.195
Vdep(V) | 100
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 7.734
10 | 74.86
20 | 89.16
30 | 98.97
40 | 106.95
50 | 112.83
60 | 117.54
70 | 121.39
80 | 124.66
90 | 127.54
100 | 130.15
110 | 132.62
120 | 134.92
130 | 137.07
140 | 139.12
150 | 141.09
160 | 143
170 | 144.82
180 | 146.58
190 | 148.31
200 | 149.98
210 | 151.66
220 | 153.2
230 | 154.69
240 | 156.1
250 | 157.47
260 | 158.79
270 | 160.08
280 | 161.31
290 | 162.52
300 | 163.7
310 | 164.95
320 | 166.1
330 | 167.26
340 | 168.36
350 | 169.42
360 | 170.46
370 | 171.5
380 | 172.48
390 | 173.61
400 | 174.58
410 | 175.54
420 | 176.47
430 | 177.32
440 | 178.23
450 | 179.06
460 | 180
470 | 177.24
480 | 186.15
490 | 193.1
500 | 194.3
510 | 190.9
520 | 181.3
530 | 181.97
540 | 186.3
550 | 187
560 | 187.7
570 | 188.3
580 | 189
590 | 189.6
600 | 190.2
610 | 190.8
620 | 191.4
630 | 191.9
640 | 192.4
650 | 192.9
660 | 193.3
670 | 193.7
680 | 194.2
690 | 194.6
700 | 195
710 | 195.4
720 | 195.7
730 | 196.1
740 | 196.4
750 | 196.8
760 | 197.1
770 | 197.4
780 | 197.7
790 | 198
800 | 198.3
810 | 198.7
820 | 198.9
830 | 199.2
840 | 199.4
850 | 199.7
860 | 200
870 | 200.2
880 | 200.5
890 | 200.7
900 | 201
910 | 201.2
920 | 201.4
930 | 201.7
940 | 201.9
950 | 202.2
960 | 202.4
970 | 202.6
980 | 202.8
990 | 203.1
1000 | 203.3
%RAWDATA
#CV
50 | 1740.67
60 | 1583.38
70 | 1464.87
80 | 1378.03
90 | 1327.55
100 | 1308.52
110 | 1302.36
120 | 1299.7
130 | 1298.11
140 | 1296.84
150 | 1295.85
160 | 1295.15
170 | 1294.57
180 | 1293.82
190 | 1293.42
200 | 1292.95
210 | 1292.58
220 | 1292.08
230 | 1291.81
240 | 1291.45
250 | 1291.11
260 | 1290.84
270 | 1290.42
280 | 1290.21
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#