## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00114
FDV(HPK) | 100
FDV (Tsukuba) | 90.8897
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00114
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/1/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00114.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 28.2
DEPLETION V | 90.8897
30 | 0.17632
150 | 1.0005
100 | 0.5946
500 | 0.59867
2.0565 | 0.0019739
11.7569 | 0.045063
21.5708 | 0.11947
31.3266 | 0.18435
41.0877 | 0.25184
50.8448 | 0.31958
60.6497 | 0.38758
70.4082 | 0.45363
80.1973 | 0.51232
89.9874 | 0.55679
99.7661 | 0.57713
109.5159 | 0.58346
119.293 | 0.58669
129.1102 | 0.58845
138.8789 | 0.5895
148.621 | 0.59033
158.3958 | 0.59127
168.1901 | 0.59164
177.9722 | 0.59227
187.7323 | 0.59276
197.5465 | 0.59313
207.3102 | 0.59342
217.0884 | 0.59395
226.8693 | 0.59428
236.6775 | 0.59466
246.4675 | 0.59462
256.2143 | 0.59562
266.0005 | 0.59549
275.815 | 0.59539
285.5477 | 0.59568
295.3248 | 0.59637
305.1368 | 0.59626
314.9147 | 0.5969
324.7004 | 0.59666
334.4744 | 0.59692
344.2936 | 0.59711
354.0776 | 0.59735
363.8755 | 0.59749
373.6846 | 0.59783
383.4825 | 0.59782
393.2449 | 0.59803
403.047 | 0.59807
412.8728 | 0.59821
422.6789 | 0.59841
432.4495 | 0.59841
442.2537 | 0.5989
452.0794 | 0.59881
461.8854 | 0.59906
471.684 | 0.59888
481.5188 | 0.59906
491.3495 | 0.59921
500.5398 | 0.59917
510.3546 | 0.5996
520.139 | 0.5996
529.9041 | 0.5997
539.6821 | 0.59976
549.484 | 0.59999
559.2672 | 0.59943
569.0382 | 0.60131
578.8103 | 0.60086
588.6255 | 0.60016
598.3824 | 0.60141
608.1748 | 0.59985
617.979 | 0.59957
627.7414 | 0.59957
637.5081 | 0.60069
647.2814 | 0.60127
657.0885 | 0.60118
666.8821 | 0.60178
676.6368 | 0.60175
686.4575 | 0.60089
696.2345 | 0.60097
706.012 | 0.60118
715.7699 | 0.60054
725.5997 | 0.60057
735.3892 | 0.60143
745.1414 | 0.60104
754.9374 | 0.60142
764.7304 | 0.60143
774.514 | 0.60127
784.2929 | 0.60157
794.1046 | 0.60136
803.8887 | 0.60162
813.6566 | 0.6017
823.4529 | 0.6016
833.2777 | 0.60173
843.0769 | 0.6019
852.8337 | 0.60174
862.6786 | 0.60207
872.4731 | 0.60204
882.2562 | 0.60226
892.0337 | 0.60204
901.86 | 0.60206
911.6653 | 0.60258
921.4455 | 0.60199
931.2375 | 0.60247
941.0668 | 0.60239
950.876 | 0.60254
960.6602 | 0.60249
970.5225 | 0.60247
980.3555 | 0.60283

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00114
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/1/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00114.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 28.2
2.0565 | 27
11.7569 | 110.45
21.5708 | 121.3
31.3266 | 130.05
41.0877 | 137.8
50.8448 | 144.45
60.6497 | 147.8
70.4082 | 152.6
80.1973 | 156.95
89.9874 | 160.65
99.7661 | 163.65
109.5159 | 166.55
119.293 | 169.25
129.1102 | 171.95
138.8789 | 174.35
148.621 | 177.4
158.3958 | 179.9
168.1901 | 182.2
177.9722 | 184.4
187.7323 | 186.5
197.5465 | 188.7
207.3102 | 190.8
217.0884 | 192.95
226.8693 | 195
236.6775 | 197.05
246.4675 | 199.1
256.2143 | 200.9
266.0005 | 202.7
275.815 | 204.6
285.5477 | 206.2
295.3248 | 207.95
305.1368 | 209.5
314.9147 | 211.1
324.7004 | 212.6
334.4744 | 214.1
344.2936 | 215.5
354.0776 | 216.7
363.8755 | 214.6
373.6846 | 218.5
383.4825 | 216.75
393.2449 | 220.7
403.047 | 218.45
412.8728 | 222.2
422.6789 | 219.9
432.4495 | 223.55
442.2537 | 221.2
452.0794 | 224.85
461.8854 | 222.4
471.684 | 225.8
481.5188 | 223.25
491.3495 | 226.7
500.5398 | 227.25
510.3546 | 223.9
520.139 | 228.25
529.9041 | 224.75
539.6821 | 224.85
549.484 | 225.05
559.2672 | 225.35
569.0382 | 225.55
578.8103 | 225.85
588.6255 | 226.15
598.3824 | 226.45
608.1748 | 226.85
617.979 | 227.35
627.7414 | 231.75
637.5081 | 228.2
647.2814 | 228.25
657.0885 | 228.45
666.8821 | 228.75
676.6368 | 228.85
686.4575 | 233.5
696.2345 | 229.6
706.012 | 229.55
715.7699 | 229.85
725.5997 | 230.05
735.3892 | 230.45
745.1414 | 230.75
754.9374 | 230.95
764.7304 | 231.25
774.514 | 231.45
784.2929 | 231.65
794.1046 | 236.15
803.8887 | 232.5
813.6566 | 232.55
823.4529 | 232.55
833.2777 | 232.95
843.0769 | 233.25
852.8337 | 233.25
862.6786 | 233.55
872.4731 | 233.75
882.2562 | 234.05
892.0337 | 238.55
901.86 | 234.9
911.6653 | 234.95
921.4455 | 234.95
931.2375 | 235.25
941.0668 | 235.5
950.876 | 235.85
960.6602 | 235.9
970.5225 | 236.25
980.3555 | 236.55
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00114
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.2043
I_LEAK700V(microA) | 0.2207
Vdep(V) | 100
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 7.63
10 | 90.74
20 | 107.78
30 | 119.39
40 | 127.69
50 | 134.15
60 | 139.27
70 | 143.54
80 | 147.15
90 | 150.26
100 | 152.96
110 | 155.42
120 | 157.78
130 | 160.01
140 | 162.11
150 | 164.13
160 | 166.13
170 | 168.03
180 | 169.83
190 | 171.58
200 | 173.28
210 | 174.89
220 | 176.45
230 | 177.97
240 | 179.46
250 | 180.8
260 | 182.2
270 | 183.7
280 | 185
290 | 186.4
300 | 187.7
310 | 189
320 | 190.3
330 | 191.5
340 | 192.7
350 | 193.7
360 | 195
370 | 196.1
380 | 197.1
390 | 198.2
400 | 199.1
410 | 200
420 | 201
430 | 202
440 | 199.2
450 | 199.8
460 | 215.6
470 | 216.7
480 | 219.8
490 | 203.7
500 | 204.3
510 | 208.7
520 | 209.5
530 | 210.3
540 | 211.1
550 | 211.8
560 | 212.5
570 | 213.2
580 | 213.9
590 | 214.6
600 | 215.2
610 | 215.9
620 | 216.5
630 | 217.1
640 | 217.7
650 | 218.3
660 | 218.8
670 | 219.3
680 | 219.8
690 | 220.2
700 | 220.7
710 | 221.2
720 | 221.7
730 | 222.1
740 | 222.6
750 | 223
760 | 223.5
770 | 223.9
780 | 224.3
790 | 224.7
800 | 225.1
810 | 225.5
820 | 225.9
830 | 226.3
840 | 226.6
850 | 226.9
860 | 227.3
870 | 227.7
880 | 228
890 | 228.5
900 | 228.7
910 | 229.1
920 | 229.5
930 | 229.8
940 | 230.1
950 | 230.4
960 | 230.7
970 | 231.1
980 | 231.4
990 | 231.7
1000 | 232.1
%RAWDATA
#CV
50 | 1725.75
60 | 1570.16
70 | 1453.66
80 | 1371.48
90 | 1327.32
100 | 1310.6
110 | 1305.12
120 | 1302.77
130 | 1301.15
140 | 1299.89
150 | 1299.14
160 | 1298.37
170 | 1297.64
180 | 1297.03
190 | 1296.71
200 | 1296.28
210 | 1295.61
220 | 1295.27
230 | 1295.02
240 | 1294.61
250 | 1294.25
260 | 1294.06
270 | 1293.84
280 | 1293.59
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#