## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00117
FDV(HPK) | 100
FDV (Tsukuba) | 90.2618
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00117
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/1/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00117.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 28.2
DEPLETION V | 90.2618
30 | 0.17768
150 | 1.0049
100 | 0.59318
500 | 0.59721
2.0577 | 0.0019386
11.7521 | 0.045198
21.5731 | 0.12025
31.3294 | 0.18574
41.0875 | 0.25391
50.8462 | 0.32189
60.6508 | 0.38962
70.4088 | 0.4557
80.1988 | 0.51472
89.9857 | 0.55594
99.7633 | 0.5749
109.5095 | 0.58245
119.2885 | 0.58521
129.107 | 0.58637
138.8718 | 0.58723
148.622 | 0.58964
158.3987 | 0.59015
168.1938 | 0.59059
177.9735 | 0.59183
187.7401 | 0.59252
197.55 | 0.59126
207.3096 | 0.5926
217.0915 | 0.59209
226.8675 | 0.59347
236.6822 | 0.59362
246.4709 | 0.59312
256.2169 | 0.59374
266.0038 | 0.59388
275.8186 | 0.59423
285.5524 | 0.59454
295.3241 | 0.59447
305.1422 | 0.59509
314.9198 | 0.5948
324.7025 | 0.59525
334.4769 | 0.59536
344.3001 | 0.59612
354.0833 | 0.59561
363.8773 | 0.59582
373.6879 | 0.59619
383.4852 | 0.59632
393.2519 | 0.59673
403.0474 | 0.5967
412.8779 | 0.5969
422.6793 | 0.59672
432.454 | 0.59741
442.26 | 0.59719
452.0831 | 0.59747
461.8893 | 0.59751
471.6871 | 0.59744
481.5283 | 0.59783
491.3533 | 0.59793
500.5529 | 0.59818
510.3628 | 0.59788
520.1459 | 0.59875
529.9035 | 0.59792
539.6813 | 0.59844
549.4903 | 0.59825
559.2738 | 0.59845
569.0434 | 0.59851
578.8207 | 0.59867
588.635 | 0.59872
598.4002 | 0.59854
608.1635 | 0.59924
617.9877 | 0.59886
627.7494 | 0.59934
637.5205 | 0.5993
647.2927 | 0.59927
657.1114 | 0.59924
666.8881 | 0.59938
676.6381 | 0.59928
686.4543 | 0.59942
696.2452 | 0.59947
706.0178 | 0.59965
715.7826 | 0.59967
725.6125 | 0.59965
735.3992 | 0.5999
745.1617 | 0.59996
754.9623 | 0.59992
764.741 | 0.59986
774.5183 | 0.59985
784.3026 | 0.60003
794.1207 | 0.6003
803.884 | 0.6001
813.6651 | 0.60027
823.4502 | 0.60042
833.2836 | 0.60053
843.0816 | 0.60047
852.8443 | 0.60053
862.6847 | 0.60056
872.4863 | 0.60062
882.2491 | 0.60049
892.0374 | 0.60056
901.8669 | 0.60071
911.6712 | 0.60074
921.4554 | 0.60081
931.2523 | 0.60093
941.0782 | 0.601
950.8836 | 0.60085
960.6921 | 0.60095
970.5344 | 0.60135
980.3592 | 0.60062

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00117
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/1/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00117.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 28.2
2.0577 | 22.35
11.7521 | 96.6
21.5731 | 103.75
31.3294 | 113.8
41.0875 | 120.45
50.8462 | 126.85
60.6508 | 129.05
70.4088 | 133.65
80.1988 | 137.45
89.9857 | 140.8
99.7633 | 143.65
109.5095 | 146.75
119.2885 | 149.55
129.107 | 151.55
138.8718 | 154.7
148.622 | 156.65
158.3987 | 159.1
168.1938 | 161.3
177.9735 | 163.75
187.7401 | 165.9
197.55 | 167.7
207.3096 | 169.7
217.0915 | 171.7
226.8675 | 173.7
236.6822 | 175.6
246.4709 | 177.5
256.2169 | 179.6
266.0038 | 181.5
275.8186 | 183.2
285.5524 | 184.8
295.3241 | 186.5
305.1422 | 188.2
314.9198 | 189.7
324.7025 | 191.1
334.4769 | 192.5
344.3001 | 193.8
354.0833 | 194.9
363.8773 | 192.8
373.6879 | 196.95
383.4852 | 194.55
393.2519 | 198.4
403.0474 | 195.95
412.8779 | 199.7
422.6793 | 197
432.454 | 200.5
442.26 | 197.85
452.0831 | 201.2
461.8893 | 198.75
471.6871 | 198.95
481.5283 | 202.25
491.3533 | 199.65
500.5529 | 203
510.3628 | 199.5
520.1459 | 199.75
529.9035 | 199.85
539.6813 | 200.05
549.4903 | 204.55
559.2738 | 201
569.0434 | 200.75
578.8207 | 201.05
588.635 | 201.35
598.4002 | 201.45
608.1635 | 201.75
617.9877 | 201.8
627.7494 | 201.85
637.5205 | 202.05
647.2927 | 202.5
657.1114 | 202.75
666.8881 | 202.95
676.6381 | 203.05
686.4543 | 203.25
696.2452 | 203.35
706.0178 | 203.55
715.7826 | 203.65
725.6125 | 208.3
735.3992 | 204.3
745.1617 | 204.2
754.9623 | 204.65
764.741 | 204.85
774.5183 | 204.95
784.3026 | 205.15
794.1207 | 205.15
803.884 | 205.5
813.6651 | 205.45
823.4502 | 205.7
833.2836 | 205.85
843.0816 | 206.05
852.8443 | 206.35
862.6847 | 206.55
872.4863 | 206.85
882.2491 | 206.75
892.0374 | 206.9
901.8669 | 207.15
911.6712 | 207.25
921.4554 | 207.55
931.2523 | 207.65
941.0782 | 207.95
950.8836 | 208.25
960.6921 | 208.3
970.5344 | 208.5
980.3592 | 208.7
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00117
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.1836
I_LEAK700V(microA) | 0.198
Vdep(V) | 100
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 7.726
10 | 78.22
20 | 93.24
30 | 103.53
40 | 111.6
50 | 117.66
60 | 122.48
70 | 126.33
80 | 129.63
90 | 132.5
100 | 135.13
110 | 137.56
120 | 139.87
130 | 142.08
140 | 144.17
150 | 146.12
160 | 148.09
170 | 149.92
180 | 151.63
190 | 153.37
200 | 154.99
210 | 156.53
220 | 158.04
230 | 159.46
240 | 160.88
250 | 162.24
260 | 163.57
270 | 164.93
280 | 166.18
290 | 167.39
300 | 168.59
310 | 169.74
320 | 170.87
330 | 172.02
340 | 172.99
350 | 174.06
360 | 175.2
370 | 176.22
380 | 177.19
390 | 178.17
400 | 179.04
410 | 179.92
420 | 180.8
430 | 181.8
440 | 178.78
450 | 195.9
460 | 195.3
470 | 196.1
480 | 183.2
490 | 183.32
500 | 183.6
510 | 188.1
520 | 188.8
530 | 189.5
540 | 190.1
550 | 190.8
560 | 191.4
570 | 192
580 | 192.7
590 | 193.2
600 | 193.7
610 | 194.2
620 | 194.7
630 | 195.2
640 | 195.6
650 | 196
660 | 196.4
670 | 196.9
680 | 197.3
690 | 197.7
700 | 198
710 | 198.4
720 | 198.7
730 | 199.1
740 | 199.5
750 | 199.7
760 | 200.1
770 | 200.4
780 | 200.7
790 | 201
800 | 201.3
810 | 201.6
820 | 201.8
830 | 202.1
840 | 202.3
850 | 202.6
860 | 202.8
870 | 203.1
880 | 203.3
890 | 203.6
900 | 203.8
910 | 204.1
920 | 204.4
930 | 204.6
940 | 204.9
950 | 205.1
960 | 205.3
970 | 205.5
980 | 205.8
990 | 206.1
1000 | 206.3
%RAWDATA
#CV
50 | 1720.34
60 | 1565.37
70 | 1449.56
80 | 1368.78
90 | 1327.14
100 | 1311.7
110 | 1306.46
120 | 1303.99
130 | 1302.27
140 | 1301.34
150 | 1300.25
160 | 1299.57
170 | 1298.87
180 | 1298.45
190 | 1297.99
200 | 1297.39
210 | 1297.04
220 | 1296.56
230 | 1296.19
240 | 1295.96
250 | 1295.57
260 | 1295.42
270 | 1295.12
280 | 1294.72
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#