## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00118
FDV(HPK) | 100
FDV (Tsukuba) | 91.0648
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00118
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/1/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00118.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 28.2
DEPLETION V | 91.0648
30 | 0.17665
150 | 0.99595
100 | 0.59366
500 | 0.59771
2.0569 | 0.0019897
11.7578 | 0.045188
21.5717 | 0.11966
31.3287 | 0.18461
41.0908 | 0.25222
50.851 | 0.31972
60.6523 | 0.38667
70.4116 | 0.45183
80.1992 | 0.50966
89.9875 | 0.55357
99.7654 | 0.57371
109.5144 | 0.5831
119.2916 | 0.586
129.1066 | 0.58767
138.8767 | 0.58826
148.6261 | 0.58954
158.4084 | 0.59104
168.2015 | 0.59094
177.9812 | 0.59144
187.7466 | 0.59234
197.5562 | 0.59208
207.3196 | 0.59262
217.0957 | 0.59312
226.8779 | 0.59356
236.6884 | 0.59352
246.4756 | 0.59359
256.2202 | 0.59414
266.0074 | 0.59476
275.8232 | 0.59425
285.5552 | 0.59525
295.3301 | 0.59512
305.145 | 0.59559
314.926 | 0.5956
324.7071 | 0.59605
334.4812 | 0.59605
344.3007 | 0.59567
354.0901 | 0.59636
363.8839 | 0.59639
373.692 | 0.59668
383.4907 | 0.59666
393.2554 | 0.59725
403.0543 | 0.59706
412.8806 | 0.59783
422.6855 | 0.59687
432.4605 | 0.59781
442.2643 | 0.59858
452.0865 | 0.59734
461.8948 | 0.59834
471.6891 | 0.59831
481.5289 | 0.59829
491.3563 | 0.59904
500.5613 | 0.59835
510.3681 | 0.59842
520.129 | 0.5997
529.9111 | 0.59875
539.6887 | 0.59921
549.4956 | 0.59844
559.2748 | 0.59872
569.0502 | 0.59892
578.8264 | 0.59928
588.6284 | 0.5993
598.403 | 0.59958
608.1805 | 0.59961
617.9785 | 0.59964
627.7587 | 0.59946
637.5178 | 0.59959
647.2974 | 0.59959
657.11 | 0.5999
666.8929 | 0.59972
676.6577 | 0.60017
686.4671 | 0.60007
696.2434 | 0.60047
706.0006 | 0.60021
715.7875 | 0.60029
725.6133 | 0.59867
735.3953 | 0.59854
745.1598 | 0.59953
754.9529 | 0.60066
764.7423 | 0.60063
774.521 | 0.60044
784.301 | 0.60044
794.1224 | 0.60081
803.8963 | 0.60079
813.6585 | 0.60058
823.4641 | 0.60084
833.2863 | 0.601
843.0923 | 0.60101
852.8453 | 0.60107
862.6884 | 0.60109
872.4854 | 0.60098
882.266 | 0.60114
892.0316 | 0.60119
901.8677 | 0.60138
911.6696 | 0.60151
921.4481 | 0.60121
931.2552 | 0.60144
941.075 | 0.60186
950.8622 | 0.60166
960.6912 | 0.6014
970.5325 | 0.60155
980.3627 | 0.60166

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00118
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/1/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00118.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 28.2
2.0569 | 26.6
11.7578 | 109.05
21.5717 | 119.85
31.3287 | 128.65
41.0908 | 136.3
50.851 | 142.4
60.6523 | 147.3
70.4116 | 150.2
80.1992 | 154.2
89.9875 | 157.75
99.7654 | 160.7
109.5144 | 163.65
119.2916 | 166.5
129.1066 | 169.15
138.8767 | 172
148.6261 | 174.7
158.4084 | 177.1
168.2015 | 179.6
177.9812 | 181.85
187.7466 | 184.1
197.5562 | 185.9
207.3196 | 188.3
217.0957 | 190.2
226.8779 | 192.45
236.6884 | 194.4
246.4756 | 196.2
256.2202 | 197.9
266.0074 | 199.8
275.8232 | 201.35
285.5552 | 202.9
295.3301 | 204.45
305.145 | 206.05
314.926 | 207.5
324.7071 | 208.9
334.4812 | 206.9
344.3007 | 211.1
354.0901 | 209.25
363.8839 | 213.45
373.692 | 211.1
383.4907 | 215.2
393.2554 | 212.9
403.0543 | 216.6
412.8806 | 214.1
422.6855 | 217.85
432.4605 | 215.35
442.2643 | 219
452.0865 | 216.35
461.8948 | 219.85
471.6891 | 217.25
481.5289 | 217.4
491.3563 | 217.95
500.5613 | 221.5
510.3681 | 217.9
520.129 | 222.5
529.9111 | 218.65
539.6887 | 219.05
549.4956 | 219.35
559.2748 | 219.7
569.0502 | 219.95
578.8264 | 220.1
588.6284 | 220.35
598.403 | 225.05
608.1805 | 221.15
617.9785 | 225.6
627.7587 | 221.7
637.5178 | 226.1
647.2974 | 222.4
657.11 | 222.35
666.8929 | 226.9
676.6577 | 223.05
686.4671 | 227.4
696.2434 | 223.7
706.0006 | 223.55
715.7875 | 223.95
725.6133 | 224.15
735.3953 | 224.25
745.1598 | 224.55
754.9529 | 224.8
764.7423 | 225
774.521 | 225.45
784.301 | 225.45
794.1224 | 225.75
803.8963 | 226.05
813.6585 | 226.35
823.4641 | 226.65
833.2863 | 226.65
843.0923 | 226.8
852.8453 | 227
862.6884 | 227.25
872.4854 | 227.45
882.266 | 227.8
892.0316 | 232.3
901.8677 | 232.15
911.6696 | 228.65
921.4481 | 228.7
931.2552 | 233.2
941.075 | 229.5
950.8622 | 229.35
960.6912 | 233.85
970.5325 | 233.5
980.3627 | 230.2
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00118
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.2026
I_LEAK700V(microA) | 0.2169
Vdep(V) | 100
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 6.708
10 | 90.4
20 | 106.13
30 | 117.05
40 | 125.47
50 | 131.54
60 | 136.44
70 | 140.53
80 | 144.01
90 | 147.1
100 | 149.93
110 | 152.53
120 | 154.93
130 | 157.28
140 | 159.46
150 | 161.53
160 | 163.51
170 | 165.4
180 | 167.25
190 | 169.02
200 | 170.76
210 | 172.45
220 | 174.06
230 | 175.67
240 | 177.19
250 | 178.7
260 | 180.1
270 | 181.6
280 | 182.9
290 | 184.2
300 | 185.5
310 | 186.7
320 | 188
330 | 189.2
340 | 190.3
350 | 191.4
360 | 192.6
370 | 193.7
380 | 194.7
390 | 195.7
400 | 196.6
410 | 197.6
420 | 198.5
430 | 199.4
440 | 196.7
450 | 197.3
460 | 213
470 | 214.3
480 | 217.6
490 | 201.1
500 | 202.6
510 | 204.9
520 | 207
530 | 207.8
540 | 208.5
550 | 209.1
560 | 209.8
570 | 210.4
580 | 211
590 | 211.6
600 | 212.2
610 | 212.8
620 | 213.2
630 | 213.7
640 | 214.2
650 | 214.7
660 | 215.2
670 | 215.7
680 | 216.1
690 | 216.5
700 | 216.9
710 | 217.3
720 | 217.7
730 | 218.1
740 | 218.4
750 | 218.8
760 | 219.2
770 | 219.5
780 | 219.8
790 | 220.2
800 | 220.5
810 | 220.9
820 | 221.2
830 | 221.5
840 | 221.8
850 | 222.1
860 | 222.4
870 | 222.8
880 | 223
890 | 223.4
900 | 223.7
910 | 224
920 | 224.3
930 | 224.6
940 | 224.8
950 | 225.2
960 | 225.5
970 | 225.8
980 | 226
990 | 226.4
1000 | 226.6
%RAWDATA
#CV
50 | 1727.79
60 | 1572.36
70 | 1456.03
80 | 1374.49
90 | 1330.66
100 | 1312.69
110 | 1306.36
120 | 1303.57
130 | 1301.9
140 | 1300.75
150 | 1299.79
160 | 1299.16
170 | 1298.38
180 | 1297.79
190 | 1297.4
200 | 1296.95
210 | 1296.33
220 | 1296
230 | 1295.72
240 | 1295.44
250 | 1294.97
260 | 1294.75
270 | 1294.44
280 | 1294.28
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#