## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00119
FDV(HPK) | 100
FDV (Tsukuba) | 91.2337
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00119
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/1/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00119.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 28.2
DEPLETION V | 91.2337
30 | 0.17693
150 | 0.99896
100 | 0.59648
500 | 0.60043
2.058 | 0.0020775
11.7556 | 0.045222
21.5739 | 0.1199
31.3272 | 0.18498
41.0907 | 0.25271
50.8506 | 0.32004
60.6536 | 0.38768
70.4116 | 0.45327
80.2018 | 0.51369
89.9885 | 0.55743
99.7691 | 0.57898
109.5158 | 0.58616
119.2931 | 0.58895
129.1096 | 0.59064
138.8769 | 0.59184
148.6275 | 0.59193
158.4089 | 0.59299
168.2002 | 0.59389
177.9814 | 0.59434
187.7459 | 0.5946
197.5562 | 0.59522
207.3233 | 0.59598
217.0996 | 0.59571
226.8802 | 0.59659
236.6885 | 0.5964
246.4803 | 0.59676
256.2261 | 0.59723
266.0146 | 0.59747
275.8321 | 0.59765
285.5633 | 0.59787
295.336 | 0.59845
305.1505 | 0.59812
314.9276 | 0.59882
324.713 | 0.59821
334.4859 | 0.59908
344.3097 | 0.59896
354.0942 | 0.5987
363.8922 | 0.59961
373.701 | 0.59973
383.4964 | 0.59935
393.2644 | 0.59947
403.065 | 0.59966
412.8899 | 0.60003
422.6946 | 0.6001
432.465 | 0.60068
442.2724 | 0.6003
452.0929 | 0.60134
461.9028 | 0.60004
471.7129 | 0.60076
481.5638 | 0.6008
491.365 | 0.60096
500.6163 | 0.60117
510.4496 | 0.60117
529.9193 | 0.60157
539.708 | 0.60162
549.5157 | 0.60148
559.2928 | 0.60164
569.0653 | 0.60161
578.8439 | 0.60183
588.6415 | 0.60202
598.4204 | 0.60203
608.1888 | 0.60209
617.9943 | 0.60219
627.7673 | 0.6023
637.5333 | 0.60222
647.3107 | 0.60258
657.1104 | 0.60259
666.8982 | 0.60256
676.6661 | 0.60206
686.476 | 0.6027
696.2597 | 0.60291
706.0377 | 0.60266
715.7836 | 0.60327
725.6211 | 0.60279
735.4102 | 0.6029
745.173 | 0.6033
754.9739 | 0.60249
764.7516 | 0.60265
774.5327 | 0.60227
784.3085 | 0.60251
794.1275 | 0.60267
803.908 | 0.60373
813.6549 | 0.60337
823.4727 | 0.60371
833.2939 | 0.60363
843.3456 | 0.60365
852.8555 | 0.60372
862.6792 | 0.60368
872.4969 | 0.60402
882.2712 | 0.60343
892.077 | 0.60419
901.8775 | 0.60405
911.6822 | 0.60462
921.4628 | 0.60354
931.2644 | 0.60427
941.0894 | 0.60405
950.8899 | 0.6045
960.701 | 0.60444
970.5443 | 0.60417
980.3686 | 0.60458

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00119
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/1/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00119.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 28.2
2.058 | 16.6
11.7556 | 79.05
21.5739 | 81.65
31.3272 | 86.25
41.0907 | 90.55
50.8506 | 92.5
60.6536 | 95.1
70.4116 | 99.5
80.2018 | 100.65
89.9885 | 102.9
99.7691 | 104.8
109.5158 | 107.2
119.2931 | 109
129.1096 | 110.7
138.8769 | 112.4
148.6275 | 114
158.4089 | 115.4
168.2002 | 116.8
177.9814 | 118.3
187.7459 | 119.5
197.5562 | 120.9
207.3233 | 122.1
217.0996 | 123.2
226.8802 | 124.4
236.6885 | 125.5
246.4803 | 126.6
256.2261 | 124.4
266.0146 | 128.7
275.8321 | 129.7
285.5633 | 130.7
295.336 | 128.4
305.1505 | 132.25
314.9276 | 130.1
324.713 | 134.2
334.4859 | 131.9
344.3097 | 135.95
354.0942 | 133.5
363.8922 | 137.4
373.701 | 135
383.4964 | 138.9
393.2644 | 136.5
403.065 | 140.35
412.8899 | 137.95
422.6946 | 141.5
432.465 | 139.1
442.2724 | 142.8
452.0929 | 140.25
461.9028 | 143.8
471.7129 | 141.3
481.5638 | 144.55
491.365 | 142.15
500.6163 | 145.65
510.4496 | 142
529.9193 | 146.75
539.708 | 146.4
549.5157 | 143.45
559.2928 | 143.9
569.0653 | 144.05
578.8439 | 144.35
588.6415 | 148.85
598.4204 | 145.25
608.1888 | 145.15
617.9943 | 145.35
627.7673 | 146
637.5333 | 145.65
647.3107 | 145.8
657.1104 | 146.15
666.8982 | 146.25
676.6661 | 146.6
686.476 | 146.65
696.2597 | 147.05
706.0377 | 147.05
715.7836 | 147.05
725.6211 | 147.65
735.4102 | 147.75
745.173 | 147.75
754.9739 | 147.95
764.7516 | 147.95
774.5327 | 148.25
784.3085 | 148.3
794.1275 | 148.55
803.908 | 148.75
813.6549 | 148.65
823.4727 | 148.9
833.2939 | 149.05
843.3456 | 149.6
852.8555 | 149.5
862.6792 | 149.45
872.4969 | 149.65
882.2712 | 149.85
892.077 | 149.75
901.8775 | 150.45
911.6822 | 150.15
921.4628 | 150.35
931.2644 | 150.45
941.0894 | 150.65
950.8899 | 150.75
960.701 | 151.05
970.5443 | 155.15
980.3686 | 151.8
0 | 0
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00119
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.13539
I_LEAK700V(microA) | 0.14307
Vdep(V) | 100
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 7.853
10 | 58.67
20 | 69.71
30 | 77.42
40 | 82.97
50 | 87.14
60 | 90.51
70 | 93.33
80 | 95.76
90 | 97.9
100 | 99.87
110 | 101.68
120 | 103.38
130 | 104.98
140 | 106.49
150 | 107.91
160 | 109.27
170 | 110.55
180 | 111.77
190 | 113
200 | 114.13
210 | 115.19
220 | 116.24
230 | 117.24
240 | 118.18
250 | 119.11
260 | 120
270 | 120.86
280 | 121.72
290 | 122.53
300 | 123.33
310 | 124.09
320 | 124.83
330 | 125.56
340 | 126.22
350 | 126.91
360 | 127.57
370 | 128.23
380 | 128.85
390 | 129.49
400 | 130.07
410 | 130.66
420 | 131.22
430 | 131.77
440 | 132.32
450 | 132.83
460 | 133.32
470 | 133.89
480 | 134.36
490 | 134.89
500 | 135.39
510 | 135.86
520 | 136.34
530 | 136.86
540 | 137.31
550 | 137.74
560 | 138.16
570 | 138.58
580 | 139
590 | 139.37
600 | 139.76
610 | 140.12
620 | 140.48
630 | 140.78
640 | 141.15
650 | 141.49
660 | 141.81
670 | 142.13
680 | 142.44
690 | 142.75
700 | 143.07
710 | 143.4
720 | 143.7
730 | 143.96
740 | 144.25
750 | 144.52
760 | 144.79
770 | 145.04
780 | 145.33
790 | 145.62
800 | 145.84
810 | 146.1
820 | 146.35
830 | 146.51
840 | 146.75
850 | 146.98
860 | 147.21
870 | 147.45
880 | 147.68
890 | 147.89
900 | 148.15
910 | 148.37
920 | 148.57
930 | 148.81
940 | 149.07
950 | 149.29
960 | 149.51
970 | 149.74
980 | 149.93
990 | 150.12
1000 | 150.38
%RAWDATA
#CV
50 | 1725.74
60 | 1570.34
70 | 1453.56
80 | 1370.2
90 | 1324
100 | 1307.83
110 | 1302.76
120 | 1300.41
130 | 1298.92
140 | 1297.69
150 | 1296.89
160 | 1296.05
170 | 1295.61
180 | 1294.88
190 | 1294.43
200 | 1294.01
210 | 1293.46
220 | 1293.15
230 | 1292.84
240 | 1292.39
250 | 1292.17
260 | 1291.76
270 | 1291.58
280 | 1291.41
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#