## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00122
FDV(HPK) | 110
FDV (Tsukuba) | 101.4272
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00122
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/1/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00122.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 28.1
DEPLETION V | 101.4272
30 | 0.15797
150 | 0.89622
100 | 0.59738
500 | 0.60148
2.0573 | 0.0019355
11.7557 | 0.038539
21.573 | 0.107
31.3286 | 0.16527
41.0878 | 0.22584
50.8463 | 0.28618
60.6519 | 0.34679
70.4091 | 0.40672
80.1971 | 0.46479
89.9832 | 0.51913
99.7631 | 0.55735
109.51 | 0.57766
119.3048 | 0.58636
129.1039 | 0.58968
138.873 | 0.59168
148.6241 | 0.59265
158.4025 | 0.59345
168.1938 | 0.59431
177.9812 | 0.59489
187.7383 | 0.59542
197.5501 | 0.59572
207.3126 | 0.59636
217.0904 | 0.59655
226.8706 | 0.59699
236.6806 | 0.59737
246.4694 | 0.59772
256.2175 | 0.59807
266.0036 | 0.59802
275.8148 | 0.59851
285.5512 | 0.59875
295.3244 | 0.59893
305.1368 | 0.59913
314.9208 | 0.59917
324.6997 | 0.59953
334.4787 | 0.60039
344.2972 | 0.59986
354.0827 | 0.60011
363.8782 | 0.60049
373.6885 | 0.6005
383.4864 | 0.60076
393.2503 | 0.60081
403.0474 | 0.60075
412.8794 | 0.60093
422.678 | 0.60126
432.4528 | 0.60126
442.2571 | 0.60204
452.0798 | 0.60296
461.8874 | 0.60077
471.6852 | 0.60167
481.5238 | 0.6018
491.3505 | 0.60252
500.5525 | 0.6019
510.3659 | 0.60234
520.1375 | 0.60273
529.9053 | 0.6022
539.6782 | 0.60271
549.4911 | 0.60264
559.2699 | 0.60277
569.0404 | 0.60291
578.8162 | 0.60332
588.6273 | 0.60285
598.3912 | 0.60319
608.1729 | 0.60329
617.9856 | 0.60315
627.7498 | 0.60338
637.5136 | 0.60311
647.288 | 0.60379
657.0977 | 0.60312
666.8786 | 0.60354
676.6373 | 0.60216
686.4598 | 0.60477
696.2406 | 0.60569
706.0135 | 0.60339
715.7763 | 0.6037
725.5922 | 0.60405
735.3908 | 0.60397
745.149 | 0.60489
754.9248 | 0.60357
764.7368 | 0.60381
774.5087 | 0.60432
784.2917 | 0.60443
794.1134 | 0.60463
803.893 | 0.60439
813.6579 | 0.60475
823.4563 | 0.60452
833.2781 | 0.60469
843.0797 | 0.60486
852.8387 | 0.60502
862.6769 | 0.60452
872.4756 | 0.60493
882.2548 | 0.60483
892.0225 | 0.60466
901.8587 | 0.60505
911.6647 | 0.60485
921.4388 | 0.60489
931.2438 | 0.60523
941.0721 | 0.60547
950.8726 | 0.60532
960.6826 | 0.60552
970.5077 | 0.60539
980.3494 | 0.60555

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00122
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/1/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00122.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 28.1
2.0573 | 21.55
11.7557 | 90.75
21.573 | 96.75
31.3286 | 100.95
41.0878 | 108.8
50.8463 | 113.15
60.6519 | 115.2
70.4091 | 117.9
80.1971 | 122.3
89.9832 | 124.6
99.7631 | 126.6
109.51 | 128.2
119.3048 | 130.5
129.1039 | 132.8
138.873 | 134.7
148.6241 | 136.5
158.4025 | 138.05
168.1938 | 139.4
177.9812 | 141.3
187.7383 | 142.9
197.5501 | 144.25
207.3126 | 145.9
217.0904 | 147.35
226.8706 | 148.85
236.6806 | 150.3
246.4694 | 151.55
256.2175 | 152.85
266.0036 | 154.1
275.8148 | 155.35
285.5512 | 153.2
295.3244 | 157.4
305.1368 | 158.6
314.9208 | 156.6
324.6997 | 160.7
334.4787 | 158.4
344.2972 | 162.6
354.0827 | 162.8
363.8782 | 160.9
373.6885 | 165
383.4864 | 162.5
393.2503 | 166.2
403.0474 | 163.7
412.8794 | 167.4
422.678 | 164.85
432.4528 | 168.3
442.2571 | 165.7
452.0798 | 169.15
461.8874 | 166.6
471.6852 | 169.95
481.5238 | 167.45
491.3505 | 167.6
500.5525 | 171.2
510.3659 | 167.8
520.1375 | 167.95
529.9053 | 168.25
539.6782 | 168.55
549.4911 | 168.85
559.2699 | 169
569.0404 | 169.15
578.8162 | 169.65
588.6273 | 169.95
598.3912 | 170.15
608.1729 | 170.45
617.9856 | 170.65
627.7498 | 170.85
637.5136 | 170.95
647.288 | 171.35
657.0977 | 171.55
666.8786 | 171.75
676.6373 | 171.9
686.4598 | 172.15
696.2406 | 172.25
706.0135 | 172.5
715.7763 | 172.75
725.5922 | 172.95
735.3908 | 173.1
745.149 | 173.45
754.9248 | 173.75
764.7368 | 173.85
774.5087 | 174.15
784.2917 | 174.15
794.1134 | 174.45
803.893 | 174.75
813.6579 | 174.7
823.4563 | 174.95
833.2781 | 175.05
843.0797 | 175.2
852.8387 | 175.4
862.6769 | 175.55
872.4756 | 175.85
882.2548 | 176.15
892.0225 | 176.35
901.8587 | 176.65
911.6647 | 176.65
921.4388 | 176.95
931.2438 | 177.25
941.0721 | 177.35
950.8726 | 177.55
960.6826 | 177.75
970.5077 | 177.75
980.3494 | 178.15
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00122
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.15872
I_LEAK700V(microA) | 0.1686
Vdep(V) | 110
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 7.824
10 | 71.7
20 | 84.55
30 | 93
40 | 99.74
50 | 104.36
60 | 107.99
70 | 111.06
80 | 113.78
90 | 116.19
100 | 118.38
110 | 120.4
120 | 122.25
130 | 123.93
140 | 125.52
150 | 127.03
160 | 128.48
170 | 129.84
180 | 131.13
190 | 132.38
200 | 133.57
210 | 134.72
220 | 135.82
230 | 136.88
240 | 137.99
250 | 138.98
260 | 139.99
270 | 140.99
280 | 141.95
290 | 142.87
300 | 143.71
310 | 144.53
320 | 145.47
330 | 146.45
340 | 147.28
350 | 148.12
360 | 148.9
370 | 149.67
380 | 150.44
390 | 151.38
400 | 148.11
410 | 148.77
420 | 164.66
430 | 165.47
440 | 168.63
450 | 151.99
460 | 153.36
470 | 156.93
480 | 157.5
490 | 158.13
500 | 158.72
510 | 159.35
520 | 159.94
530 | 160.5
540 | 161.09
550 | 161.63
560 | 162.15
570 | 162.66
580 | 163.17
590 | 163.71
600 | 164.24
610 | 164.69
620 | 165.17
630 | 165.66
640 | 166.11
650 | 166.53
660 | 166.95
670 | 167.4
680 | 167.77
690 | 168.18
700 | 168.6
710 | 169.01
720 | 169.37
730 | 169.74
740 | 170.12
750 | 170.47
760 | 170.8
770 | 171.09
780 | 171.45
790 | 171.76
800 | 172.09
810 | 172.36
820 | 172.71
830 | 173.03
840 | 173.31
850 | 173.61
860 | 173.9
870 | 174.2
880 | 174.49
890 | 174.77
900 | 175.08
910 | 175.34
920 | 175.64
930 | 175.92
940 | 176.09
950 | 176.4
960 | 176.65
970 | 176.9
980 | 177.16
990 | 177.46
1000 | 177.76
%RAWDATA
#CV
50 | 1827.12
60 | 1661.76
70 | 1535.37
80 | 1436.79
90 | 1364.87
100 | 1324.38
110 | 1308.06
120 | 1301.87
130 | 1299.17
140 | 1297.63
150 | 1296.52
160 | 1295.62
170 | 1294.79
180 | 1294.08
190 | 1293.55
200 | 1292.99
210 | 1292.57
220 | 1292.28
230 | 1291.77
240 | 1291.51
250 | 1291.23
260 | 1290.82
270 | 1290.65
280 | 1290.44
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#