## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00125
FDV(HPK) | 110
FDV (Tsukuba) | 98.5369
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00125
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00125.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 28.1
DEPLETION V | 98.5369
30 | 0.16291
150 | 0.92247
100 | 0.59674
500 | 0.60072
2.0621 | 0.0019561
11.7592 | 0.041752
21.5753 | 0.11037
31.3284 | 0.17044
41.0889 | 0.23279
50.8493 | 0.29506
60.6499 | 0.35708
70.4078 | 0.41874
80.192 | 0.47803
89.9817 | 0.53196
99.7557 | 0.56492
109.5042 | 0.5817
119.2814 | 0.58674
129.0951 | 0.58963
138.8622 | 0.59006
148.6115 | 0.59082
158.3944 | 0.59342
168.1808 | 0.59361
177.963 | 0.59414
187.7256 | 0.59476
197.5359 | 0.59536
207.2963 | 0.59602
217.0728 | 0.59559
226.8534 | 0.59663
236.6613 | 0.59657
246.4481 | 0.59725
256.2009 | 0.59734
265.9819 | 0.59786
275.7978 | 0.5977
285.5309 | 0.59826
295.3023 | 0.5982
305.1201 | 0.59843
314.8969 | 0.59883
324.6802 | 0.59899
334.4548 | 0.59931
344.2752 | 0.59943
354.0605 | 0.59945
363.8529 | 0.59959
373.6607 | 0.60014
383.4582 | 0.59968
393.2214 | 0.60028
403.0222 | 0.6005
412.8513 | 0.60058
422.6541 | 0.6008
432.4244 | 0.60074
442.2298 | 0.60078
452.0528 | 0.60111
461.8613 | 0.60121
471.6589 | 0.60101
481.498 | 0.60217
491.3241 | 0.60074
500.5231 | 0.601
510.3325 | 0.60003
520.1196 | 0.59997
529.8806 | 0.6019
539.6505 | 0.60206
549.4598 | 0.60219
559.2439 | 0.60215
569.0155 | 0.60202
578.7907 | 0.60236
588.6091 | 0.60246
598.3676 | 0.6024
608.1498 | 0.60211
617.9584 | 0.6027
627.7227 | 0.60344
637.4871 | 0.60272
647.263 | 0.60169
657.0708 | 0.60195
666.8565 | 0.60319
676.6205 | 0.60289
686.4368 | 0.60312
696.2063 | 0.6035
705.9864 | 0.60342
715.7517 | 0.60336
725.5768 | 0.6028
735.3668 | 0.60412
745.1308 | 0.60293
754.9013 | 0.60266
764.7072 | 0.60379
774.4847 | 0.60356
784.2678 | 0.60278
794.0813 | 0.60196
803.861 | 0.60184
813.6276 | 0.60366
823.4339 | 0.60407
833.2521 | 0.60361
843.0537 | 0.60409
852.8111 | 0.60428
862.6518 | 0.60438
872.4602 | 0.60413
882.2372 | 0.60427
892.0098 | 0.60428
901.8384 | 0.6042
911.6446 | 0.60443
921.4243 | 0.60436
931.2205 | 0.60453
941.0531 | 0.60486
950.8543 | 0.60468
960.6627 | 0.60474
970.5047 | 0.60485
980.3316 | 0.60483

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00125
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00125.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 28.1
2.0621 | 16.8
11.7592 | 81.45
21.5753 | 85.35
31.3284 | 91.7
41.0889 | 95.9
50.8493 | 95.35
60.6499 | 100.7
70.4078 | 103.7
80.192 | 106.3
89.9817 | 108.6
99.7557 | 110.4
109.5042 | 112.4
119.2814 | 114.15
129.0951 | 116.5
138.8622 | 118.2
148.6115 | 119.8
158.3944 | 121.4
168.1808 | 122.5
177.963 | 124.6
187.7256 | 126.15
197.5359 | 127.7
207.2963 | 129.2
217.0728 | 130.55
226.8534 | 131.95
236.6613 | 133.3
246.4481 | 134.6
256.2009 | 135.8
265.9819 | 136.9
275.7978 | 137.9
285.5309 | 135.7
295.3023 | 139.9
305.1201 | 137.85
314.8969 | 141.7
324.6802 | 139.45
334.4548 | 143.15
344.2752 | 140.75
354.0605 | 144.4
363.8529 | 142.2
373.6607 | 146
383.4582 | 143.4
393.2214 | 147.1
403.0222 | 144.65
412.8513 | 148.15
422.6541 | 145.75
432.4244 | 146
442.2298 | 149.7
452.0528 | 147.05
461.8613 | 150.45
471.6589 | 147.75
481.498 | 148.1
491.3241 | 148.45
500.5231 | 151.9
510.3325 | 148.3
520.1196 | 148.35
529.8806 | 148.6
539.6505 | 149.15
549.4598 | 149.35
559.2439 | 149.65
569.0155 | 149.75
578.7907 | 149.85
588.6091 | 150.05
598.3676 | 150.3
608.1498 | 150.4
617.9584 | 155
627.7227 | 151.1
637.4871 | 151.05
647.263 | 151.25
657.0708 | 151.35
666.8565 | 151.6
676.6205 | 151.7
686.4368 | 152
696.2063 | 152.1
705.9864 | 152.45
715.7517 | 152.45
725.5768 | 152.75
735.3668 | 153
745.1308 | 153.05
754.9013 | 153.05
764.7072 | 153.15
774.4847 | 153.4
784.2678 | 153.65
794.0813 | 153.65
803.861 | 153.85
813.6276 | 153.95
823.4339 | 154.1
833.2521 | 154.25
843.0537 | 154.4
852.8111 | 154.5
862.6518 | 159
872.4602 | 155.05
882.2372 | 154.9
892.0098 | 155.05
901.8384 | 155.35
911.6446 | 155.55
921.4243 | 155.55
931.2205 | 155.75
941.0531 | 156.05
950.8543 | 156
960.6627 | 156.25
970.5047 | 156.3
980.3316 | 156.45
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00125
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.1413
I_LEAK700V(microA) | 0.1498
Vdep(V) | 110
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 0.07015
10 | 152.78
20 | 72.9
30 | 80.78
40 | 86.87
50 | 91.16
60 | 94.69
70 | 97.63
80 | 100.15
90 | 102.33
100 | 104.29
110 | 106.07
120 | 107.75
130 | 109.32
140 | 110.85
150 | 112.33
160 | 113.69
170 | 114.99
180 | 116.26
190 | 117.43
200 | 118.53
210 | 119.63
220 | 120.57
230 | 121.67
240 | 122.65
250 | 123.59
260 | 124.52
270 | 125.39
280 | 126.26
290 | 127.07
300 | 127.83
310 | 125.21
320 | 126.88
330 | 141.01
340 | 142.41
350 | 143.14
360 | 129.21
370 | 130.01
380 | 134.05
390 | 134.78
400 | 135.44
410 | 136.09
420 | 136.75
430 | 137.37
440 | 137.98
450 | 138.55
460 | 139.14
470 | 139.68
480 | 140.25
490 | 140.78
500 | 141.3
510 | 141.83
520 | 142.32
530 | 142.83
540 | 143.3
550 | 143.8
560 | 144.26
570 | 144.72
580 | 145.16
590 | 145.58
600 | 146.02
610 | 146.44
620 | 146.88
630 | 147.29
640 | 147.68
650 | 148.06
660 | 148.41
670 | 148.75
680 | 149.12
690 | 149.45
700 | 149.8
710 | 150.1
720 | 150.41
730 | 150.75
740 | 151.04
750 | 151.36
760 | 151.65
770 | 151.92
780 | 152.22
790 | 152.46
800 | 152.75
810 | 153.01
820 | 153.25
830 | 153.53
840 | 153.76
850 | 154
860 | 154.23
870 | 154.46
880 | 154.71
890 | 154.96
900 | 155.17
910 | 155.43
920 | 155.68
930 | 155.96
940 | 156.19
950 | 156.39
960 | 156.66
970 | 156.9
980 | 157.12
990 | 157.36
1000 | 157.62
%RAWDATA
#CV
50 | 1799.26
60 | 1636.64
70 | 1512.67
80 | 1417.1
90 | 1351.15
100 | 1317.89
110 | 1306.06
120 | 1301.52
130 | 1299.36
140 | 1297.98
150 | 1296.84
160 | 1296.08
170 | 1295.25
180 | 1294.73
190 | 1294.13
200 | 1293.67
210 | 1293.29
220 | 1292.84
230 | 1292.48
240 | 1292.05
250 | 1291.75
260 | 1291.39
270 | 1290.85
280 | 1290.69
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#