## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00134
FDV(HPK) | 100
FDV (Tsukuba) | 89.2776
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00134
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00134.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 26.8
DEPLETION V | 89.2776
30 | 0.18131
150 | 1.0206
100 | 0.596
500 | 0.60002
2.1011 | 0.0021824
11.7937 | 0.046237
21.6023 | 0.12313
31.352 | 0.18966
41.1045 | 0.25886
50.8574 | 0.32782
60.6554 | 0.39649
70.4045 | 0.46316
80.1885 | 0.5242
89.9677 | 0.56364
99.7364 | 0.58053
109.4786 | 0.5862
119.2555 | 0.58871
129.0635 | 0.59029
138.8256 | 0.59123
148.571 | 0.59188
158.3693 | 0.59315
168.1277 | 0.59331
177.9086 | 0.59389
187.6617 | 0.59398
197.4685 | 0.59491
207.227 | 0.59513
217.0337 | 0.59522
226.776 | 0.59605
236.5796 | 0.59601
246.3607 | 0.59663
256.1046 | 0.59634
265.8877 | 0.59681
275.6957 | 0.59706
285.4283 | 0.59736
295.1922 | 0.5978
305.003 | 0.59754
314.7797 | 0.598
324.5571 | 0.59843
334.3268 | 0.59837
344.1451 | 0.5985
353.9256 | 0.59868
363.7174 | 0.59892
373.5188 | 0.59913
383.3151 | 0.5993
393.0745 | 0.59932
402.8706 | 0.59951
412.6953 | 0.59954
422.4938 | 0.59986
432.2605 | 0.59986
442.0662 | 0.60006
451.8854 | 0.60037
461.6915 | 0.60006
471.4838 | 0.60026
481.3199 | 0.60043
491.1459 | 0.60016
500.3359 | 0.60074
510.1709 | 0.60126
519.9461 | 0.60026
529.7076 | 0.60176
539.4864 | 0.60073
549.2774 | 0.60172
559.0765 | 0.60008
568.838 | 0.59906
578.601 | 0.60032
588.4256 | 0.60293
598.1918 | 0.60151
607.9668 | 0.60126
617.7686 | 0.60289
627.5357 | 0.60076
637.3041 | 0.6023
647.071 | 0.60351
656.8811 | 0.60285
666.877 | 0.602
676.4256 | 0.60203
686.2387 | 0.60262
696.049 | 0.60239
705.7761 | 0.60202
715.5483 | 0.60219
725.3517 | 0.60251
735.1577 | 0.60381
744.9192 | 0.60337
754.6591 | 0.60371
764.4951 | 0.60302
774.277 | 0.60278
784.056 | 0.60275
793.8692 | 0.60286
803.6376 | 0.60289
813.4246 | 0.6031
823.1966 | 0.60327
833.0443 | 0.60313
842.8598 | 0.60314
852.5887 | 0.60301
862.5074 | 0.60323
872.2306 | 0.60312
882.0025 | 0.60351
891.7815 | 0.60299
901.6071 | 0.60374
911.4105 | 0.60347
921.1881 | 0.6035
930.9917 | 0.60402
940.8134 | 0.6032
950.6165 | 0.60366
960.4247 | 0.60392
970.2689 | 0.60395
980.0961 | 0.6036

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00134
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00134.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 26.8
2.1011 | 21.3
11.7937 | 89.75
21.6023 | 94.25
31.352 | 99.75
41.1045 | 106.35
50.8574 | 111.45
60.6554 | 111.75
70.4045 | 116.7
80.1885 | 119
89.9677 | 121.1
99.7364 | 123.2
109.4786 | 125.3
119.2555 | 127.3
129.0635 | 129.35
138.8256 | 131
148.571 | 133.15
158.3693 | 134.9
168.1277 | 136.9
177.9086 | 138.75
187.6617 | 140.5
197.4685 | 142.2
207.227 | 143.6
217.0337 | 144.8
226.776 | 146.45
236.5796 | 144.45
246.3607 | 148.95
256.1046 | 149.9
265.8877 | 148
275.6957 | 151.9
285.4283 | 149.9
295.1922 | 153.95
305.003 | 151.75
314.7797 | 155.7
324.5571 | 153.25
334.3268 | 157
344.1451 | 154.5
353.9256 | 158.1
363.7174 | 155.5
373.5188 | 159.15
383.3151 | 156.45
393.0745 | 159.9
402.8706 | 157.25
412.6953 | 160.65
422.4938 | 157.9
432.2605 | 158.15
442.0662 | 158.4
451.8854 | 161.85
461.6915 | 159.15
471.4838 | 162.45
481.3199 | 159.65
491.1459 | 163
500.3359 | 163.35
510.1709 | 162.8
519.9461 | 160
529.7076 | 159.95
539.4864 | 160.05
549.2774 | 160.6
559.0765 | 160.85
568.838 | 160.95
578.601 | 161.05
588.4256 | 165.5
598.1918 | 161.7
607.9668 | 161.85
617.7686 | 162.1
627.5357 | 162.15
637.3041 | 162.35
647.071 | 162.45
656.8811 | 166.8
666.877 | 163.4
676.4256 | 163.05
686.2387 | 163.35
696.049 | 163.45
705.7761 | 163.65
715.5483 | 163.95
725.3517 | 164.15
735.1577 | 164.25
744.9192 | 164.45
754.6591 | 168.7
764.4951 | 165.3
774.277 | 165.05
784.056 | 165.35
793.8692 | 165.3
803.6376 | 165.55
813.4246 | 165.55
823.1966 | 165.85
833.0443 | 165.95
842.8598 | 166.25
852.5887 | 166.45
862.5074 | 170.75
872.2306 | 166.35
882.0025 | 167.55
891.7815 | 167.1
901.6071 | 167.15
911.4105 | 167.3
921.1881 | 167.55
930.9917 | 167.85
940.8134 | 167.75
950.6165 | 168.15
960.4247 | 168.05
970.2689 | 168.45
980.0961 | 172.75
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00134
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.17452
I_LEAK700V(microA) | 0.17474
Vdep(V) | 100
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 1.1908
10 | 75.24
20 | 87.9
30 | 96.64
40 | 103.01
50 | 107.91
60 | 111.82
70 | 115.01
80 | 117.71
90 | 120.04
100 | 122.15
110 | 124.09
120 | 125.89
130 | 127.6
140 | 129.22
150 | 130.78
160 | 132.28
170 | 133.69
180 | 135.07
190 | 136.37
200 | 137.59
210 | 138.83
220 | 140.02
230 | 141.14
240 | 142.27
250 | 143.35
260 | 144.41
270 | 145.47
280 | 146.52
290 | 147.48
300 | 148.55
310 | 149.48
320 | 150.4
330 | 151.33
340 | 152.23
350 | 153.1
360 | 153.97
370 | 154.71
380 | 155.64
390 | 156.44
400 | 157.27
410 | 158.06
420 | 158.79
430 | 159.52
440 | 160.21
450 | 160.83
460 | 158.11
470 | 161.57
480 | 173.62
490 | 174.91
500 | 174.52
510 | 161.5
520 | 161.98
530 | 166.07
540 | 166.66
550 | 167.25
560 | 167.81
570 | 168.38
580 | 168.96
590 | 169.47
600 | 169.97
610 | 170.49
620 | 171
630 | 171.52
640 | 171.97
650 | 172.45
660 | 172.96
670 | 173.37
680 | 173.85
690 | 174.3
700 | 174.74
710 | 175.15
720 | 175.56
730 | 175.96
740 | 176.32
750 | 176.75
760 | 177.14
770 | 177.5
780 | 177.83
790 | 178.17
800 | 178.54
810 | 178.91
820 | 179.25
830 | 179.56
840 | 179.88
850 | 180.1
860 | 180.53
870 | 180.7
880 | 181.12
890 | 181.4
900 | 181.76
910 | 182
920 | 182.35
930 | 182.5
940 | 182.93
950 | 183.1
960 | 183.53
970 | 183.8
980 | 184.09
990 | 184.3
1000 | 184.6
%RAWDATA
#CV
50 | 1710.29
60 | 1556.36
70 | 1441.36
80 | 1361.14
90 | 1321.06
100 | 1307.94
110 | 1303.9
120 | 1301.61
130 | 1300.21
140 | 1299.2
150 | 1298.25
160 | 1297.51
170 | 1296.99
180 | 1296.37
190 | 1295.83
200 | 1295.47
210 | 1294.93
220 | 1294.57
230 | 1294.23
240 | 1294.03
250 | 1293.69
260 | 1293.34
270 | 1293.09
280 | 1292.81
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#