## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00136
FDV(HPK) | 100
FDV (Tsukuba) | 90.5921
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00136
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00136.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 26.8
DEPLETION V | 90.5921
30 | 0.17877
150 | 1.0131
100 | 0.60017
500 | 0.60445
2.0912 | 0.0021507
11.7835 | 0.046235
21.5964 | 0.12182
31.3698 | 0.18579
41.1084 | 0.25632
50.8772 | 0.32469
60.6844 | 0.39234
70.4157 | 0.45953
80.2 | 0.51967
89.9838 | 0.56219
99.7574 | 0.58213
109.5013 | 0.58954
119.2762 | 0.59241
129.0906 | 0.59421
138.8508 | 0.5951
148.6005 | 0.59603
158.3784 | 0.59679
168.1614 | 0.59741
177.9536 | 0.59779
187.7338 | 0.59831
197.5428 | 0.59874
207.3055 | 0.59942
217.065 | 0.59975
226.824 | 0.59996
236.6321 | 0.60013
246.4149 | 0.60067
256.1599 | 0.60099
265.9465 | 0.60147
275.7468 | 0.60116
285.484 | 0.602
295.2547 | 0.60161
305.0664 | 0.60226
314.8406 | 0.60256
324.6226 | 0.60248
334.3937 | 0.60254
344.2117 | 0.6027
353.9941 | 0.60289
363.788 | 0.60323
373.5922 | 0.60352
383.387 | 0.60337
393.1526 | 0.60361
402.9456 | 0.60381
412.773 | 0.60376
422.5736 | 0.60361
432.3436 | 0.60412
442.1448 | 0.6041
451.9658 | 0.60396
461.7695 | 0.60393
471.5675 | 0.60497
481.4037 | 0.60474
491.2268 | 0.60522
500.4276 | 0.60526
510.2391 | 0.60566
520.0129 | 0.60558
529.7779 | 0.60574
539.5497 | 0.60587
549.3596 | 0.60571
559.1373 | 0.60581
568.9074 | 0.60637
578.6781 | 0.60592
588.4982 | 0.60596
598.2617 | 0.60622
608.0349 | 0.60615
617.8449 | 0.60638
627.6051 | 0.60627
637.3697 | 0.60656
647.1446 | 0.60679
656.9465 | 0.60645
666.7347 | 0.60674
676.4937 | 0.60683
686.3134 | 0.60717
696.0869 | 0.60685
705.8614 | 0.60669
715.6223 | 0.60708
725.4481 | 0.60736
735.2308 | 0.60712
744.9947 | 0.60727
754.7619 | 0.60736
764.5677 | 0.60754
774.3488 | 0.60739
784.1293 | 0.60754
793.9296 | 0.60742
803.7227 | 0.6076
813.4894 | 0.60782
823.2869 | 0.60776
833.0982 | 0.60803
842.9002 | 0.60795
852.6656 | 0.6078
862.4959 | 0.60803
872.3071 | 0.60807
882.0806 | 0.60798
891.8531 | 0.60821
901.6815 | 0.60806
911.4882 | 0.60808
921.265 | 0.60914
931.0672 | 0.60781
940.8967 | 0.60851
950.6882 | 0.60849
960.4966 | 0.60861
970.3436 | 0.60855
980.17 | 0.60804

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00136
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00136.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 26.8
2.0912 | 21.2
11.7835 | 90.25
21.5964 | 97.05
31.3698 | 101.75
41.1084 | 108.35
50.8772 | 112.7
60.6844 | 116.1
70.4157 | 119.7
80.2 | 122.5
89.9838 | 124.8
99.7574 | 127.2
109.5013 | 128.9
119.2762 | 131.5
129.0906 | 133.2
138.8508 | 135.5
148.6005 | 137.5
158.3784 | 139.3
168.1614 | 141.1
177.9536 | 142.65
187.7338 | 143.8
197.5428 | 145.85
207.3055 | 146.7
217.065 | 147.35
226.824 | 150.2
236.6321 | 151.2
246.4149 | 149.95
256.1599 | 153.5
265.9465 | 151.2
275.7468 | 155.3
285.484 | 153.05
295.2547 | 157.1
305.0664 | 154.7
314.8406 | 158.5
324.6226 | 156.3
334.3937 | 160.15
344.2117 | 157.75
353.9941 | 161.45
363.788 | 158.9
373.5922 | 162.6
383.387 | 159.95
393.1526 | 163.5
402.9456 | 160.95
412.773 | 161.35
422.5736 | 164.7
432.3436 | 162.25
442.1448 | 162.55
451.9658 | 162.9
461.7695 | 166.5
471.5675 | 163.85
481.4037 | 164.15
491.2268 | 167.4
500.4276 | 168
510.2391 | 164.55
520.0129 | 164.65
529.7779 | 164.95
539.5497 | 165.25
549.3596 | 165.45
559.1373 | 165.75
568.9074 | 165.95
578.6781 | 166.25
588.4982 | 166.45
598.2617 | 166.65
608.0349 | 166.95
617.8449 | 167.15
627.6051 | 167.55
637.3697 | 167.55
647.1446 | 167.85
656.9465 | 172.35
666.7347 | 168.7
676.4937 | 168.45
686.3134 | 168.75
696.0869 | 169.05
705.8614 | 169.3
715.6223 | 169.35
725.4481 | 169.55
735.2308 | 169.65
744.9947 | 169.85
754.7619 | 170.05
764.5677 | 170.3
774.3488 | 170.55
784.1293 | 170.95
793.9296 | 170.85
803.7227 | 171.35
813.4894 | 171.45
823.2869 | 171.65
833.0982 | 171.9
842.9002 | 172.05
852.6656 | 172.35
862.4959 | 172.45
872.3071 | 172.55
882.0806 | 172.65
891.8531 | 172.85
901.6815 | 173.15
911.4882 | 173.4
921.265 | 173.7
931.0672 | 173.65
940.8967 | 173.85
950.6882 | 174.1
960.4966 | 174.3
970.3436 | 174.55
980.17 | 174.65
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00136
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.1707
I_LEAK700V(microA) | 0.181
Vdep(V) | 100
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 7.698
10 | 76.74
20 | 91.06
30 | 100.45
40 | 107.46
50 | 112.52
60 | 116.64
70 | 120.12
80 | 123.09
90 | 125.66
100 | 127.92
110 | 130.09
120 | 131.99
130 | 133.74
140 | 135.37
150 | 136.93
160 | 138.38
170 | 139.76
180 | 140.99
190 | 142.38
200 | 143.65
210 | 144.86
220 | 146.06
230 | 147.21
240 | 148.33
250 | 149.41
260 | 150.65
270 | 148.05
280 | 150.9
290 | 164.28
300 | 165.89
310 | 166.22
320 | 153.13
330 | 154.07
340 | 158.49
350 | 159.45
360 | 160.38
370 | 161.25
380 | 162.08
390 | 162.88
400 | 163.7
410 | 164.46
420 | 165.22
430 | 165.96
440 | 166.66
450 | 167.37
460 | 168.06
470 | 168.74
480 | 169.41
490 | 170.08
500 | 170.7
510 | 171.33
520 | 171.95
530 | 172.57
540 | 173.15
550 | 173.76
560 | 174.33
570 | 174.89
580 | 175.42
590 | 175.96
600 | 176.49
610 | 177.01
620 | 177.49
630 | 178.02
640 | 178.53
650 | 178.97
660 | 179.43
670 | 179.87
680 | 180.2
690 | 180.73
700 | 181
710 | 181.53
720 | 181.8
730 | 182.35
740 | 182.6
750 | 183.08
760 | 183.4
770 | 183.86
780 | 184.1
790 | 184.53
800 | 184.8
810 | 185.1
820 | 185.5
830 | 185.8
840 | 186.2
850 | 186.4
860 | 186.8
870 | 187.1
880 | 187.4
890 | 187.7
900 | 188
910 | 188.3
920 | 188.7
930 | 189
940 | 189.3
950 | 189.6
960 | 189.9
970 | 190.2
980 | 190.5
990 | 190.8
1000 | 191.1
%RAWDATA
#CV
50 | 1717.11
60 | 1562.31
70 | 1446.11
80 | 1363.85
90 | 1320.16
100 | 1304.3
110 | 1298.93
120 | 1296.57
130 | 1294.83
140 | 1293.67
150 | 1292.93
160 | 1292.18
170 | 1291.46
180 | 1291.07
190 | 1290.38
200 | 1290
210 | 1289.57
220 | 1289.1
230 | 1288.85
240 | 1288.39
250 | 1288.28
260 | 1287.8
270 | 1287.61
280 | 1287.41
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#