## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00138
FDV(HPK) | 110
FDV (Tsukuba) | 98.1188
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00138
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00138.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 26.9
DEPLETION V | 98.1188
30 | 0.16327
150 | 0.92189
100 | 0.59392
500 | 0.59793
2.0848 | 0.0021119
11.7798 | 0.0422
21.5947 | 0.11086
31.348 | 0.17086
41.1052 | 0.23323
50.8661 | 0.29546
60.6666 | 0.35738
70.4216 | 0.41873
80.2047 | 0.47793
89.9923 | 0.53082
99.7654 | 0.56457
109.5123 | 0.57947
119.2901 | 0.58379
129.1057 | 0.58813
138.8708 | 0.58825
148.6161 | 0.58908
158.3981 | 0.59035
168.1882 | 0.59114
177.9647 | 0.59156
187.7235 | 0.59197
197.5368 | 0.59255
207.2982 | 0.59275
217.0711 | 0.59315
226.8495 | 0.59367
236.6583 | 0.59393
246.4442 | 0.59426
256.1898 | 0.59463
265.9747 | 0.59489
275.7875 | 0.59519
285.5186 | 0.59544
295.2899 | 0.59545
305.1028 | 0.59566
314.8805 | 0.59593
324.6581 | 0.59639
334.4326 | 0.59637
344.2479 | 0.59617
354.0346 | 0.59783
363.8321 | 0.5957
373.6359 | 0.59659
383.4309 | 0.5962
393.1943 | 0.59661
402.9904 | 0.5979
412.8196 | 0.59728
422.6205 | 0.5978
432.3888 | 0.59767
442.1932 | 0.59848
452.0143 | 0.59801
461.8197 | 0.59816
471.615 | 0.5987
481.4546 | 0.59843
491.2779 | 0.59835
500.4788 | 0.59887
510.2901 | 0.59866
520.0494 | 0.59892
529.8261 | 0.5987
539.6027 | 0.59945
549.4078 | 0.59849
559.1883 | 0.59988
568.9561 | 0.59997
578.7233 | 0.59996
588.5434 | 0.5993
598.3071 | 0.59944
608.0802 | 0.59935
617.8874 | 0.59965
627.656 | 0.5998
637.417 | 0.59975
647.1911 | 0.60011
656.9979 | 0.60009
666.7664 | 0.59988
676.5505 | 0.59984
686.3611 | 0.60013
696.1336 | 0.60002
705.9101 | 0.60033
715.6736 | 0.60037
725.4982 | 0.60059
735.2718 | 0.60065
745.0415 | 0.60036
754.8362 | 0.60065
764.6198 | 0.60054
774.4016 | 0.60075
784.1829 | 0.60089
793.9941 | 0.60101
803.7698 | 0.60084
813.5381 | 0.60099
823.3193 | 0.60064
833.1576 | 0.60127
842.9583 | 0.6011
852.7167 | 0.60113
862.5498 | 0.60132
872.3564 | 0.60096
882.1202 | 0.60159
891.9037 | 0.60107
901.7355 | 0.60118
911.5382 | 0.60181
921.3168 | 0.60109
931.1119 | 0.60159
940.9448 | 0.60139
950.7465 | 0.6019
960.5546 | 0.60171
970.3959 | 0.60187
980.225 | 0.60188

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00138
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00138.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 26.9
2.0848 | 20.3
11.7798 | 89.65
21.5947 | 95.7
31.348 | 98.95
41.1052 | 106.2
50.8661 | 110.45
60.6666 | 114.5
70.4216 | 114.7
80.2047 | 119
89.9923 | 120.9
99.7654 | 122.8
109.5123 | 124.6
119.2901 | 126.6
129.1057 | 128.6
138.8708 | 130.55
148.6161 | 132.35
158.3981 | 134
168.1882 | 135.7
177.9647 | 137.2
187.7235 | 138.75
197.5368 | 140.1
207.2982 | 141.3
217.0711 | 142.45
226.8495 | 140.4
236.6583 | 144.25
246.4442 | 145.4
256.1898 | 143.25
265.9747 | 147
275.7875 | 148.15
285.5186 | 145.75
295.2899 | 149.45
305.1028 | 147.2
314.8805 | 151.1
324.6581 | 148.5
334.4326 | 152.3
344.2479 | 149.8
354.0346 | 153.5
363.8321 | 150.8
373.6359 | 154.5
383.4309 | 151.8
393.1943 | 155.4
402.9904 | 152.7
412.8196 | 156.15
422.6205 | 153.45
432.3888 | 153.8
442.1932 | 157.1
452.0143 | 154.5
461.8197 | 154.7
471.615 | 155
481.4546 | 158.55
491.2779 | 155.95
500.4788 | 159.3
510.2901 | 155.8
520.0494 | 155.75
529.8261 | 155.95
539.6027 | 156.35
549.4078 | 156.65
559.1883 | 156.8
568.9561 | 157.15
578.7233 | 157.15
588.5434 | 157.45
598.3071 | 157.75
608.0802 | 157.85
617.8874 | 158.2
627.656 | 158.2
637.417 | 162.8
647.1911 | 158.8
656.9979 | 158.75
666.7664 | 158.95
676.5505 | 159.15
686.3611 | 159.45
696.1336 | 159.65
705.9101 | 159.95
715.6736 | 159.9
725.4982 | 164.45
735.2718 | 160.65
745.0415 | 160.65
754.8362 | 160.6
764.6198 | 160.95
774.4016 | 161.05
784.1829 | 161.3
793.9941 | 161.3
803.7698 | 161.55
813.5381 | 161.75
823.3193 | 161.85
833.1576 | 162.2
842.9583 | 162.25
852.7167 | 162.45
862.5498 | 162.45
872.3564 | 162.7
882.1202 | 162.85
891.9037 | 163.15
901.7355 | 163.1
911.5382 | 163.45
921.3168 | 163.55
931.1119 | 163.75
940.9448 | 163.85
950.7465 | 168.2
960.5546 | 164.3
970.3959 | 164.25
980.225 | 164.35
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00138
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.17421
I_LEAK700V(microA) | 0.17151
Vdep(V) | 110
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 7.731
10 | 75.14
20 | 89.38
30 | 98.27
40 | 105.04
50 | 109.73
60 | 113.48
70 | 116.55
80 | 119.09
90 | 121.34
100 | 123.32
110 | 125.13
120 | 126.83
130 | 128.44
140 | 129.98
150 | 131.43
160 | 132.81
170 | 134.17
180 | 135.45
190 | 136.69
200 | 137.91
210 | 139.11
220 | 140.25
230 | 141.33
240 | 142.42
250 | 143.5
260 | 144.5
270 | 145.49
280 | 146.46
290 | 147.45
300 | 148.36
310 | 149.32
320 | 150.24
330 | 151.12
340 | 151.99
350 | 152.81
360 | 153.62
370 | 154.41
380 | 155.14
390 | 155.78
400 | 156.53
410 | 157.29
420 | 157.98
430 | 158.63
440 | 159.27
450 | 159.83
460 | 160.41
470 | 161.23
480 | 157.97
490 | 158.29
500 | 174.21
510 | 174.53
520 | 177.56
530 | 160.9
540 | 162.18
550 | 165.51
560 | 165.89
570 | 166.36
580 | 166.83
590 | 167.26
600 | 167.69
610 | 168.11
620 | 168.52
630 | 168.94
640 | 169.3
650 | 169.68
660 | 170.06
670 | 170.43
680 | 170.81
690 | 171.15
700 | 171.51
710 | 171.81
720 | 172.13
730 | 172.46
740 | 172.76
750 | 173.11
760 | 173.41
770 | 173.73
780 | 174.05
790 | 174.34
800 | 174.6
810 | 174.92
820 | 175.22
830 | 175.5
840 | 175.75
850 | 176.06
860 | 176.35
870 | 176.6
880 | 176.88
890 | 177.2
900 | 177.46
910 | 177.72
920 | 177.98
930 | 178.29
940 | 178.53
950 | 178.83
960 | 179.1
970 | 179.34
980 | 179.58
990 | 179.84
1000 | 180
%RAWDATA
#CV
50 | 1801.02
60 | 1638.48
70 | 1514.52
80 | 1418.81
90 | 1352.59
100 | 1319.75
110 | 1308.69
120 | 1304.62
130 | 1302.55
140 | 1301.17
150 | 1300.2
160 | 1299.41
170 | 1298.57
180 | 1298.02
190 | 1297.44
200 | 1297.03
210 | 1296.47
220 | 1296.16
230 | 1295.85
240 | 1295.44
250 | 1295.03
260 | 1294.84
270 | 1294.55
280 | 1294.23
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#