## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00139
FDV(HPK) | 100
FDV (Tsukuba) | 89.8748
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00139
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00139.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 26.9
DEPLETION V | 89.8748
30 | 0.18058
150 | 1.0114
100 | 0.59522
500 | 0.5993
2.0803 | 0.0022201
11.7773 | 0.046709
21.5902 | 0.12268
31.3421 | 0.18891
41.099 | 0.25707
50.8575 | 0.3258
60.6569 | 0.3944
70.4141 | 0.45897
80.199 | 0.51882
89.9839 | 0.56173
99.7612 | 0.57756
109.5045 | 0.58554
119.2827 | 0.58818
129.0974 | 0.58851
138.8618 | 0.59127
148.6077 | 0.59033
158.386 | 0.59077
168.1769 | 0.58951
177.9546 | 0.59136
187.7143 | 0.59293
197.5255 | 0.59413
207.2874 | 0.59468
217.0629 | 0.59505
226.8387 | 0.59507
236.6488 | 0.59537
246.4352 | 0.59596
256.1806 | 0.5958
265.9648 | 0.59615
275.7774 | 0.59662
285.5085 | 0.59685
295.2828 | 0.59714
305.0957 | 0.59673
314.8703 | 0.59753
324.6506 | 0.5974
334.4253 | 0.59735
344.2433 | 0.59756
354.027 | 0.59761
363.8223 | 0.59876
373.6312 | 0.59928
383.4227 | 0.59879
393.1896 | 0.59814
402.9851 | 0.59808
412.8124 | 0.59842
422.6121 | 0.59908
432.3831 | 0.59934
442.188 | 0.59926
452.0089 | 0.59945
461.8156 | 0.59953
471.6103 | 0.59985
481.4483 | 0.5996
491.2736 | 0.60012
500.4784 | 0.60022
510.2913 | 0.59994
520.0626 | 0.60018
529.8247 | 0.59975
539.5982 | 0.6002
549.4111 | 0.60032
559.1827 | 0.60046
568.9406 | 0.60035
578.7307 | 0.60058
588.5447 | 0.60053
598.301 | 0.60073
608.0839 | 0.60057
617.8888 | 0.60075
627.6552 | 0.60092
637.4184 | 0.60097
647.1933 | 0.60123
656.9873 | 0.60129
666.7873 | 0.60152
676.5532 | 0.60136
686.3626 | 0.60133
696.143 | 0.60117
705.9141 | 0.60153
715.6777 | 0.60119
725.5042 | 0.60156
735.2817 | 0.60236
745.049 | 0.60285
754.8179 | 0.6014
764.6302 | 0.60179
774.4034 | 0.60199
784.187 | 0.60194
794.0059 | 0.60208
803.7805 | 0.60296
813.5392 | 0.60226
823.3323 | 0.60129
833.1647 | 0.60279
842.9657 | 0.60171
852.7255 | 0.60279
862.566 | 0.60186
872.3669 | 0.60323
882.1458 | 0.60423
891.9198 | 0.60456
901.7439 | 0.60397
911.5529 | 0.60343
921.3317 | 0.60357
931.1242 | 0.60261
940.9558 | 0.60283
950.7604 | 0.60261
960.564 | 0.60322
970.406 | 0.60329
980.2338 | 0.60297

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00139
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00139.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 26.9
2.0803 | 18.15
11.7773 | 76.6
21.5902 | 79.85
31.3421 | 85.5
41.099 | 87.95
50.8575 | 93.8
60.6569 | 97.15
70.4141 | 99.75
80.199 | 102
89.9839 | 104.35
99.7612 | 106.1
109.5045 | 107.7
119.2827 | 109.8
129.0974 | 111.6
138.8618 | 113.2
148.6077 | 114.8
158.386 | 116.3
168.1769 | 117.9
177.9546 | 119.3
187.7143 | 120.7
197.5255 | 122.05
207.2874 | 123.2
217.0629 | 124.35
226.8387 | 122.25
236.6488 | 126.5
246.4352 | 124.1
256.1806 | 128.1
265.9648 | 125.85
275.7774 | 129.75
285.5085 | 127.1
295.2828 | 131
305.0957 | 128.4
314.8703 | 132.1
324.6506 | 129.6
334.4253 | 133.2
344.2433 | 130.55
354.027 | 134.05
363.8223 | 131.45
373.6312 | 131.6
383.4227 | 135.1
393.1896 | 132.55
402.9851 | 135.8
412.8124 | 133.25
422.6121 | 136.5
432.3831 | 133.85
442.188 | 137
452.0089 | 134.2
461.8156 | 137.7
471.6103 | 134.95
481.4483 | 138.2
491.2736 | 135.35
500.4784 | 138.7
510.2913 | 135.1
520.0626 | 139.5
529.8247 | 139
539.5982 | 135.75
549.4111 | 135.75
559.1827 | 135.95
568.9406 | 136.15
578.7307 | 136.35
588.5447 | 136.65
598.301 | 136.65
608.0839 | 136.85
617.8888 | 137.15
627.6552 | 137.35
637.4184 | 137.55
647.1933 | 137.75
656.9873 | 137.85
666.7873 | 138.05
676.5532 | 138.15
686.3626 | 138.35
696.143 | 138.6
705.9141 | 138.6
715.6777 | 138.75
725.5042 | 138.95
735.2817 | 138.85
745.049 | 143.35
754.8179 | 139.65
764.6302 | 139.6
774.4034 | 139.65
784.187 | 139.65
794.0059 | 139.75
803.7805 | 140
813.5392 | 140.2
823.3323 | 140.25
833.1647 | 140.55
842.9657 | 140.85
852.7255 | 140.85
862.566 | 140.85
872.3669 | 140.95
882.1458 | 141.25
891.9198 | 141.4
901.7439 | 141.55
911.5529 | 141.7
921.3317 | 141.8
931.1242 | 141.95
940.9558 | 141.95
950.7604 | 142
960.564 | 142.3
970.406 | 142.25
980.2338 | 142.55
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00139
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.15245
I_LEAK700V(microA) | 0.14913
Vdep(V) | 100
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 7.774
10 | 63.55
20 | 75.45
30 | 83.94
40 | 89.83
50 | 94.2
60 | 97.63
70 | 100.44
80 | 102.88
90 | 105.03
100 | 106.89
110 | 108.6
120 | 110.18
130 | 111.66
140 | 113.03
150 | 114.36
160 | 115.64
170 | 116.84
180 | 118.02
190 | 119.14
200 | 120.26
210 | 121.29
220 | 122.31
230 | 123.29
240 | 124.24
250 | 125.15
260 | 126.05
270 | 126.92
280 | 127.78
290 | 128.61
300 | 129.52
310 | 130.27
320 | 131.03
330 | 131.79
340 | 132.52
350 | 133.23
360 | 133.91
370 | 134.48
380 | 135.24
390 | 135.86
400 | 136.48
410 | 137.1
420 | 137.66
430 | 138.2
440 | 138.73
450 | 139.25
460 | 136.34
470 | 139.01
480 | 151.64
490 | 152.79
500 | 152.45
510 | 138.94
520 | 139.32
530 | 143.23
540 | 143.71
550 | 144.11
560 | 144.53
570 | 144.92
580 | 145.29
590 | 145.66
600 | 146.01
610 | 146.35
620 | 146.69
630 | 147.05
640 | 147.35
650 | 147.68
660 | 147.96
670 | 148.27
680 | 148.56
690 | 148.85
700 | 149.13
710 | 149.41
720 | 149.68
730 | 149.9
740 | 150.18
750 | 150.46
760 | 150.71
770 | 151.01
780 | 151.2
790 | 151.45
800 | 151.64
810 | 151.96
820 | 152.18
830 | 152.37
840 | 152.63
850 | 152.87
860 | 153.08
870 | 153.29
880 | 153.55
890 | 153.75
900 | 154.03
910 | 154.27
920 | 154.49
930 | 154.7
940 | 154.91
950 | 155.15
960 | 155.39
970 | 155.54
980 | 155.8
990 | 156.02
1000 | 156.27
%RAWDATA
#CV
50 | 1713.09
60 | 1559.46
70 | 1444.27
80 | 1364.34
90 | 1323.77
100 | 1308.92
110 | 1304.21
120 | 1301.84
130 | 1300.32
140 | 1299.29
150 | 1298.47
160 | 1297.68
170 | 1297.07
180 | 1296.43
190 | 1295.88
200 | 1295.37
210 | 1295.14
220 | 1294.59
230 | 1294.23
240 | 1294.12
250 | 1293.65
260 | 1293.4
270 | 1293.13
280 | 1292.89
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#