## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00140
FDV(HPK) | 100
FDV (Tsukuba) | 90.7278
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00140
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00140.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27
DEPLETION V | 90.7278
30 | 0.17846
150 | 1.0032
100 | 0.59593
500 | 0.59961
2.0764 | 0.0021838
11.7748 | 0.046032
21.588 | 0.12106
31.3431 | 0.18666
41.1013 | 0.25477
50.8591 | 0.32257
60.658 | 0.38968
70.418 | 0.4556
80.2047 | 0.51513
89.9919 | 0.55723
99.7669 | 0.57725
109.5145 | 0.58539
119.2901 | 0.58801
129.1068 | 0.58972
138.8704 | 0.59095
148.6176 | 0.59138
158.3974 | 0.5923
168.1884 | 0.59294
177.9696 | 0.59352
187.7319 | 0.59394
197.5371 | 0.59458
207.2992 | 0.59488
217.0754 | 0.59482
226.855 | 0.59548
236.6649 | 0.5961
246.45 | 0.59616
256.1958 | 0.59749
265.9796 | 0.59629
275.7937 | 0.59663
285.5264 | 0.59735
295.2983 | 0.59681
305.1105 | 0.59718
314.8909 | 0.59842
324.6702 | 0.59735
334.4408 | 0.59718
344.2639 | 0.59831
354.045 | 0.59922
363.8433 | 0.59852
373.6497 | 0.59844
383.444 | 0.60017
393.2083 | 0.59796
403.0044 | 0.59861
412.8317 | 0.60114
422.6341 | 0.59898
432.4052 | 0.60013
442.21 | 0.59977
452.0317 | 0.60025
461.8386 | 0.59996
471.6336 | 0.59919
481.4721 | 0.60084
491.3006 | 0.60121
500.498 | 0.60046
510.3098 | 0.6005
520.0845 | 0.60034
529.8487 | 0.60017
539.6244 | 0.60066
549.4262 | 0.60107
559.2034 | 0.60042
568.9745 | 0.60096
578.7554 | 0.60057
588.5667 | 0.60117
598.3319 | 0.60087
608.1041 | 0.60123
617.9193 | 0.60127
627.6689 | 0.60089
637.439 | 0.60131
647.216 | 0.60139
657.0234 | 0.60167
666.809 | 0.60143
676.5766 | 0.60155
686.3859 | 0.60159
696.1616 | 0.60204
705.9307 | 0.60197
715.7009 | 0.60174
725.5219 | 0.60163
735.3125 | 0.60257
745.0761 | 0.60123
754.8442 | 0.60128
764.652 | 0.60128
774.4252 | 0.60149
784.2115 | 0.60262
794.0281 | 0.60235
803.8038 | 0.60157
813.5719 | 0.60209
823.3684 | 0.60206
833.1871 | 0.60268
842.9874 | 0.60365
852.7493 | 0.60162
862.5858 | 0.60352
872.3859 | 0.6028
882.1563 | 0.60262
891.9412 | 0.60243
901.7654 | 0.60289
911.5766 | 0.6032
921.3513 | 0.60285
931.1504 | 0.60309
940.973 | 0.60305
950.775 | 0.60351
960.5861 | 0.60292
970.4324 | 0.60307
980.2535 | 0.60395

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00140
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00140.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27
2.0764 | 21.1
11.7748 | 87.1
21.588 | 91.45
31.3431 | 99.4
41.1013 | 104.15
50.8591 | 106.25
60.658 | 109.25
70.418 | 112.4
80.2047 | 114.95
89.9919 | 117.15
99.7669 | 119.1
109.5145 | 121.5
119.2901 | 123.3
129.1068 | 125.3
138.8704 | 127.1
148.6176 | 128.8
158.3974 | 130.5
168.1884 | 132.1
177.9696 | 133.7
187.7319 | 135
197.5371 | 136.4
207.2992 | 137.5
217.0754 | 138.65
226.855 | 139.75
236.6649 | 140.95
246.45 | 138.75
256.1958 | 142.8
265.9796 | 140.5
275.7937 | 144.7
285.5264 | 142.1
295.2983 | 146
305.1105 | 143.65
314.8909 | 147.2
324.6702 | 144.7
334.4408 | 148.4
344.2639 | 145.8
354.045 | 149.2
363.8433 | 146.65
373.6497 | 150.05
383.444 | 147.55
393.2083 | 150.8
403.0044 | 148.35
412.8317 | 151.7
422.6341 | 149.05
432.4052 | 152.3
442.21 | 149.7
452.0317 | 153.05
461.8386 | 150.35
471.6336 | 153.7
481.4721 | 151.05
491.3006 | 151.1
500.498 | 154.7
510.3098 | 151.15
520.0845 | 151.25
529.8487 | 151.65
539.6244 | 151.65
549.4262 | 151.95
559.2034 | 152.1
568.9745 | 152.35
578.7554 | 152.55
588.5667 | 152.85
598.3319 | 153.05
608.1041 | 153.45
617.9193 | 153.45
627.6689 | 153.75
637.439 | 154.05
647.216 | 154.35
657.0234 | 154.35
666.809 | 154.55
676.5766 | 159.1
686.3859 | 155.4
696.1616 | 155.4
705.9307 | 155.45
715.7009 | 155.65
725.5219 | 155.65
735.3125 | 155.95
745.0761 | 156.15
754.8442 | 156.35
764.652 | 156.65
774.4252 | 156.85
784.2115 | 156.95
794.0281 | 157.35
803.8038 | 157.35
813.5719 | 157.45
823.3684 | 157.75
833.1871 | 158
842.9874 | 158.05
852.7493 | 158.15
862.5858 | 162.7
872.3859 | 158.8
882.1563 | 158.75
891.9412 | 158.9
901.7654 | 159.1
911.5766 | 159.4
921.3513 | 159.65
931.1504 | 159.65
940.973 | 159.85
950.775 | 160.05
960.5861 | 160.3
970.4324 | 160.4
980.2535 | 160.5
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00140
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.15761
I_LEAK700V(microA) | 0.16637
Vdep(V) | 100
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 7.709
10 | 74.03
20 | 87.34
30 | 96.03
40 | 102.2
50 | 106.79
60 | 110.4
70 | 113.33
80 | 115.83
90 | 117.96
100 | 119.86
110 | 121.6
120 | 123.25
130 | 124.77
140 | 126.22
150 | 127.59
160 | 128.91
170 | 130.18
180 | 131.42
190 | 132.62
200 | 133.79
210 | 134.93
220 | 136.03
230 | 137.08
240 | 138.15
250 | 139.16
260 | 140.17
270 | 141.12
280 | 142.04
290 | 142.93
300 | 143.79
310 | 144.65
320 | 145.49
330 | 146.31
340 | 147.11
350 | 147.89
360 | 148.62
370 | 149.36
380 | 150.08
390 | 150.8
400 | 151.49
410 | 152.14
420 | 152.81
430 | 153.43
440 | 154.07
450 | 154.69
460 | 155.29
470 | 155.89
480 | 156.5
490 | 157.05
500 | 157.61
510 | 158.18
520 | 158.7
530 | 159.24
540 | 159.75
550 | 160.26
560 | 160.7
570 | 161.21
580 | 161.64
590 | 162.08
600 | 162.56
610 | 162.99
620 | 163.36
630 | 163.79
640 | 164.18
650 | 164.57
660 | 164.94
670 | 165.33
680 | 165.68
690 | 166
700 | 166.37
710 | 166.69
720 | 167
730 | 167.34
740 | 167.66
750 | 167.98
760 | 168.32
770 | 168.58
780 | 168.86
790 | 169.19
800 | 169.5
810 | 169.75
820 | 170.1
830 | 170.37
840 | 170.64
850 | 170.95
860 | 171.2
870 | 171.44
880 | 171.81
890 | 171.96
900 | 172.29
910 | 172.56
920 | 172.85
930 | 173.17
940 | 173.33
950 | 173.71
960 | 173.95
970 | 174.16
980 | 174.44
990 | 174.65
1000 | 174.99
%RAWDATA
#CV
50 | 1723.05
60 | 1568.36
70 | 1452.18
80 | 1370.21
90 | 1326.99
100 | 1310.11
110 | 1304.17
120 | 1301.76
130 | 1300.11
140 | 1298.92
150 | 1298.08
160 | 1297.38
170 | 1296.75
180 | 1296.03
190 | 1295.74
200 | 1295.09
210 | 1294.79
220 | 1294.38
230 | 1293.93
240 | 1293.8
250 | 1293.37
260 | 1293.11
270 | 1292.75
280 | 1292.64
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#