## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00144
FDV(HPK) | 110
FDV (Tsukuba) | 96.3754
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00144
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00144.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.1
DEPLETION V | 96.3754
30 | 0.17552
150 | 0.92927
100 | 0.59248
500 | 0.59652
2.0682 | 0.0020574
9.2737 | 0.041536
19.7405 | 0.10933
28.8261 | 0.16856
38.5893 | 0.23025
48.313 | 0.29158
58.1562 | 0.35325
67.915 | 0.41406
77.6813 | 0.4733
87.4882 | 0.52662
97.2632 | 0.56186
106.9309 | 0.57678
116.781 | 0.5827
127.0993 | 0.5856
136.3606 | 0.58681
146.1275 | 0.58803
155.8932 | 0.58885
165.6667 | 0.58916
175.4649 | 0.58983
185.226 | 0.59039
195.0308 | 0.59104
204.7981 | 0.59154
214.5838 | 0.59157
224.3606 | 0.59226
234.1358 | 0.59247
243.8972 | 0.59234
253.7047 | 0.59328
263.4851 | 0.59381
273.2845 | 0.5935
283.0344 | 0.59311
292.8071 | 0.59487
302.6104 | 0.5938
312.4 | 0.5949
322.1238 | 0.59392
331.9512 | 0.59375
341.7742 | 0.59489
351.5599 | 0.5954
361.342 | 0.59556
371.1249 | 0.59488
380.9526 | 0.59627
390.7303 | 0.59667
400.5139 | 0.59588
410.3227 | 0.59624
420.124 | 0.59639
429.9283 | 0.5963
439.7077 | 0.59645
449.4907 | 0.59652
459.3358 | 0.59685
469.1326 | 0.59654
478.9712 | 0.59709
488.8061 | 0.59747
496.9382 | 0.59715
506.7278 | 0.59719
516.5469 | 0.59719
526.2995 | 0.59729
536.0569 | 0.5972
545.8705 | 0.59755
555.662 | 0.5976
565.4256 | 0.59817
575.1773 | 0.59739
584.9556 | 0.59845
594.7687 | 0.59813
604.5522 | 0.59808
614.3032 | 0.59814
624.1188 | 0.59826
633.8976 | 0.59848
643.6174 | 0.59859
653.4574 | 0.5982
663.248 | 0.59825
672.9322 | 0.59863
682.8091 | 0.59908
692.6077 | 0.59819
702.3904 | 0.59925
712.1479 | 0.59977
721.9523 | 0.59958
731.7466 | 0.59912
741.4443 | 0.59986
751.2785 | 0.59997
761.0684 | 0.60103
770.8685 | 0.60081
780.6695 | 0.5983
790.4438 | 0.59993
800.2429 | 0.59895
810.0214 | 0.59979
819.7814 | 0.59909
829.587 | 0.60006
839.4291 | 0.59979
849.1706 | 0.59943
858.9925 | 0.60012
868.7842 | 0.59917
878.5568 | 0.60026
888.3872 | 0.59958
898.1584 | 0.60028
908.01 | 0.59859
917.7893 | 0.60082
927.5813 | 0.60029
937.3641 | 0.59898
947.2194 | 0.60012
956.9708 | 0.59999
966.8141 | 0.6003
976.5066 | 0.59994

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00144
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00144.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.1
2.0682 | 21.7
9.2737 | 106.3
19.7405 | 102.5
28.8261 | 109.5
38.5893 | 111
48.313 | 116.05
58.1562 | 121.05
67.915 | 120.6
77.6813 | 125.85
87.4882 | 128.2
97.2632 | 130.15
106.9309 | 132
116.781 | 134.25
127.0993 | 136
136.3606 | 137.8
146.1275 | 140.15
155.8932 | 142.05
165.6667 | 143.75
175.4649 | 145.25
185.226 | 146.55
195.0308 | 148.05
204.7981 | 149.15
214.5838 | 150.35
224.3606 | 151.35
234.1358 | 152.45
243.8972 | 153.45
253.7047 | 149.4
263.4851 | 155.15
273.2845 | 151.1
283.0344 | 156.65
292.8071 | 152.65
302.6104 | 158.25
312.4 | 154.1
322.1238 | 159.45
331.9512 | 155.45
341.7742 | 160.55
351.5599 | 156.55
361.342 | 161.6
371.1249 | 157.55
380.9526 | 162.65
390.7303 | 158.45
400.5139 | 158.6
410.3227 | 163.8
420.124 | 159.75
429.9283 | 164.6
439.7077 | 160.55
449.4907 | 160.6
459.3358 | 165.75
469.1326 | 161.75
478.9712 | 166.45
488.8061 | 162.5
496.9382 | 164.55
506.7278 | 162.85
516.5469 | 162.9
526.2995 | 163.05
536.0569 | 168.35
545.8705 | 164.25
555.662 | 164.1
565.4256 | 169.15
575.1773 | 165
584.9556 | 164.85
594.7687 | 165
604.5522 | 165.35
614.3032 | 165.6
624.1188 | 165.75
633.8976 | 165.95
643.6174 | 166.2
653.4574 | 171.35
663.248 | 166.95
672.9322 | 166.8
682.8091 | 167
692.6077 | 167.25
702.3904 | 167.5
712.1479 | 167.6
721.9523 | 172.75
731.7466 | 168.55
741.4443 | 168.25
751.2785 | 168.5
761.0684 | 168.6
770.8685 | 168.75
780.6695 | 168.95
790.4438 | 169.15
800.2429 | 169.35
810.0214 | 169.65
819.7814 | 169.85
829.587 | 174.85
839.4291 | 170.65
849.1706 | 170.45
858.9925 | 170.45
868.7842 | 170.75
878.5568 | 170.85
888.3872 | 171.15
898.1584 | 171.4
908.01 | 171.6
917.7893 | 171.6
927.5813 | 171.7
937.3641 | 171.85
947.2194 | 172.1
956.9708 | 172.35
966.8141 | 172.6
976.5066 | 172.8
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00144
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.16847
I_LEAK700V(microA) | 0.17749
Vdep(V) | 110
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 7.707
10 | 77.71
20 | 92.54
30 | 101.86
40 | 108.95
50 | 113.95
60 | 117.88
70 | 121.18
80 | 123.94
90 | 126.29
100 | 128.32
110 | 130.14
120 | 131.83
130 | 133.4
140 | 134.89
150 | 136.32
160 | 137.68
170 | 138.95
180 | 140.22
190 | 141.45
200 | 142.64
210 | 143.82
220 | 144.99
230 | 146.11
240 | 147.17
250 | 148.24
260 | 149.29
270 | 150.32
280 | 151.34
290 | 152.29
300 | 153.25
310 | 154.17
320 | 155.1
330 | 156.02
340 | 156.89
350 | 157.84
360 | 158.66
370 | 159.46
380 | 160.24
390 | 160.99
400 | 161.75
410 | 162.46
420 | 163.12
430 | 163.93
440 | 164.59
450 | 165.25
460 | 165.92
470 | 166.52
480 | 167.13
490 | 167.72
500 | 168.47
510 | 165.29
520 | 178.53
530 | 180.9
540 | 181.92
550 | 167.96
560 | 168.41
570 | 168.41
580 | 172.64
590 | 173.09
600 | 173.53
610 | 173.98
620 | 174.39
630 | 174.86
640 | 175.25
650 | 175.63
660 | 176
670 | 176.38
680 | 176.78
690 | 177.13
700 | 177.49
710 | 177.84
720 | 178.17
730 | 178.5
740 | 178.83
750 | 179.18
760 | 179.5
770 | 179.81
780 | 180
790 | 180.43
800 | 180.6
810 | 180.98
820 | 181.2
830 | 181.63
840 | 181.8
850 | 182.23
860 | 182.49
870 | 182.7
880 | 183.09
890 | 183.3
900 | 183.69
910 | 183.9
920 | 184.2
930 | 184.4
940 | 184.7
950 | 185
960 | 185.2
970 | 185.5
980 | 185.8
990 | 186
1000 | 186.4
%RAWDATA
#CV
50 | 1813.04
60 | 1649.13
70 | 1523.98
80 | 1427.01
90 | 1358.27
100 | 1323.28
110 | 1311.55
120 | 1307.18
130 | 1305.05
140 | 1303.65
150 | 1302.58
160 | 1301.72
170 | 1300.91
180 | 1300.29
190 | 1299.7
200 | 1299.17
210 | 1298.73
220 | 1298.5
230 | 1298.06
240 | 1297.67
250 | 1297.44
260 | 1297.13
270 | 1296.86
280 | 1296.43
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#