## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00145
FDV(HPK) | 100
FDV (Tsukuba) | 87.5534
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00145
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00145.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.2
DEPLETION V | 87.5534
30 | 0.19737
150 | 1.0277
100 | 0.59573
500 | 0.59963
2.0701 | 0.0022724
9.2759 | 0.046951
19.762 | 0.123
28.8482 | 0.18922
38.5837 | 0.2583
48.3619 | 0.32706
58.1405 | 0.39514
67.9315 | 0.46156
77.6823 | 0.52208
87.4742 | 0.5608
97.2466 | 0.57943
107.028 | 0.58569
116.7942 | 0.58742
127.1064 | 0.59047
136.3624 | 0.59139
146.1006 | 0.59229
155.8739 | 0.59154
165.6575 | 0.59348
175.4593 | 0.59283
185.2215 | 0.59408
195.0158 | 0.59594
204.8075 | 0.59499
214.5819 | 0.59389
224.3491 | 0.59622
234.0988 | 0.59584
243.9471 | 0.59548
253.7197 | 0.59593
263.4591 | 0.59783
273.264 | 0.59632
283.0149 | 0.59743
292.81 | 0.5982
302.6189 | 0.59704
312.3514 | 0.59659
322.1792 | 0.59728
331.9459 | 0.5972
341.7562 | 0.59787
351.5567 | 0.59818
361.2358 | 0.59846
371.1288 | 0.59882
380.954 | 0.5988
390.7158 | 0.59843
400.5062 | 0.59969
410.3182 | 0.60028
420.1413 | 0.59921
429.8363 | 0.59898
439.7039 | 0.59971
449.5382 | 0.5997
459.3336 | 0.59995
469.1373 | 0.59992
478.9617 | 0.60015
488.8039 | 0.60022
496.9443 | 0.60019
506.7507 | 0.60054
516.4959 | 0.60025
526.2939 | 0.60018
536.039 | 0.60127
545.8249 | 0.60161
555.5635 | 0.60157
565.414 | 0.60077
575.1959 | 0.60092
584.9895 | 0.60054
594.7752 | 0.60162
604.5565 | 0.60126
614.3447 | 0.60069
624.048 | 0.60203
633.8835 | 0.60091
643.6121 | 0.60188
653.4491 | 0.6014
663.2546 | 0.60302
672.9939 | 0.60168
682.8108 | 0.60145
692.6021 | 0.60217
702.3891 | 0.60168
712.1531 | 0.60179
721.9107 | 0.60217
731.6954 | 0.60176
741.4931 | 0.60228
751.2875 | 0.60219
761.0883 | 0.60242
770.8662 | 0.60244
780.6257 | 0.60246
790.4591 | 0.60245
800.2397 | 0.60235
810.0183 | 0.60258
819.8071 | 0.60245
829.5948 | 0.60266
839.4138 | 0.6024
849.1849 | 0.6033
858.9906 | 0.60291
868.8159 | 0.60174
878.6062 | 0.60423
888.3554 | 0.60163
898.1757 | 0.60324
908.005 | 0.60286
917.7938 | 0.60351
927.5483 | 0.6035
937.3994 | 0.60282
947.1858 | 0.60369
957.0262 | 0.60241
966.7736 | 0.60265
976.6823 | 0.60357

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00145
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00145.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.2
2.0701 | 17.5
9.2759 | 94.2
19.762 | 84.8
28.8482 | 90.4
38.5837 | 91.1
48.3619 | 95.45
58.1405 | 98.7
67.9315 | 101.5
77.6823 | 103.7
87.4742 | 105.2
97.2466 | 107.5
107.028 | 109.65
116.7942 | 111.55
127.1064 | 113.55
136.3624 | 115.25
146.1006 | 116.95
155.8739 | 118.55
165.6575 | 120.15
175.4593 | 121.65
185.2215 | 123.05
195.0158 | 124.55
204.8075 | 125.75
214.5819 | 126.95
224.3491 | 128.15
234.0988 | 129.15
243.9471 | 125.2
253.7197 | 130.8
263.4591 | 127
273.264 | 132.4
283.0149 | 128.5
292.81 | 133.6
302.6189 | 129.7
312.3514 | 134.6
322.1792 | 130.6
331.9459 | 135.65
341.7562 | 131.65
351.5567 | 136.5
361.2358 | 132.35
371.1288 | 137.25
380.954 | 133.1
390.7158 | 137.7
400.5062 | 133.55
410.3182 | 133.5
420.1413 | 133.7
429.8363 | 134
439.7039 | 134.35
449.5382 | 134.4
459.3336 | 134.6
469.1373 | 134.9
478.9617 | 135.15
488.8039 | 135.2
496.9443 | 135.2
506.7507 | 135.5
516.4959 | 135.75
526.2939 | 135.75
536.039 | 135.95
545.8249 | 141.05
555.5635 | 136.65
565.414 | 136.5
575.1959 | 136.55
584.9895 | 136.75
594.7752 | 136.85
604.5565 | 137.1
614.3447 | 137.3
624.048 | 137.35
633.8835 | 137.5
643.6121 | 137.65
653.4491 | 137.65
663.2546 | 137.75
672.9939 | 137.95
682.8108 | 138.2
692.6021 | 138.4
702.3891 | 138.55
712.1531 | 138.6
721.9107 | 138.7
731.6954 | 138.9
741.4931 | 138.95
751.2875 | 139.15
761.0883 | 139.3
770.8662 | 139.5
780.6257 | 139.45
790.4591 | 139.55
800.2397 | 139.65
810.0183 | 139.95
819.8071 | 140.05
829.5948 | 140.2
839.4138 | 140.2
849.1849 | 140.35
858.9906 | 145.35
868.8159 | 140.95
878.6062 | 140.7
888.3554 | 140.85
898.1757 | 140.95
908.005 | 141.1
917.7938 | 141.15
927.5483 | 141.4
937.3994 | 141.6
947.1858 | 141.8
957.0262 | 141.75
966.7736 | 141.85
976.6823 | 142.05
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00145
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.141
I_LEAK700V(microA) | 0.14726
Vdep(V) | 100
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 7.738
10 | 63.56
20 | 75.79
30 | 84.11
40 | 89.74
50 | 93.86
60 | 97.11
70 | 99.82
80 | 102.17
90 | 104.39
100 | 106.3
110 | 108.11
120 | 109.79
130 | 111.39
140 | 112.86
150 | 114.25
160 | 115.59
170 | 116.86
180 | 118.23
190 | 115.68
200 | 129.7
210 | 132.14
220 | 133.5
230 | 123.66
240 | 121.08
250 | 121.69
260 | 126.24
270 | 127.09
280 | 127.91
290 | 128.7
300 | 129.44
310 | 130.22
320 | 130.96
330 | 131.67
340 | 132.36
350 | 133.02
360 | 133.67
370 | 134.31
380 | 134.91
390 | 135.53
400 | 136.09
410 | 136.66
420 | 137.19
430 | 137.72
440 | 138.21
450 | 138.7
460 | 139.17
470 | 139.63
480 | 140.1
490 | 140.55
500 | 141
510 | 141.39
520 | 141.76
530 | 142.15
540 | 142.5
550 | 142.85
560 | 143.22
570 | 143.57
580 | 143.9
590 | 144.21
600 | 144.5
610 | 144.82
620 | 145.1
630 | 145.4
640 | 145.73
650 | 145.98
660 | 146.24
670 | 146.49
680 | 146.74
690 | 147.01
700 | 147.26
710 | 147.45
720 | 147.7
730 | 147.88
740 | 148.11
750 | 148.37
760 | 148.59
770 | 148.79
780 | 149.06
790 | 149.28
800 | 149.46
810 | 149.68
820 | 149.9
830 | 150.11
840 | 150.32
850 | 150.54
860 | 150.71
870 | 150.91
880 | 151.11
890 | 151.35
900 | 151.56
910 | 151.78
920 | 151.98
930 | 152.16
940 | 152.36
950 | 152.54
960 | 152.75
970 | 152.98
980 | 153.18
990 | 153.4
1000 | 153.6
%RAWDATA
#CV
50 | 1712.51
60 | 1559.11
70 | 1444.49
80 | 1364.83
90 | 1322.99
100 | 1308.38
110 | 1303.71
120 | 1301.51
130 | 1300.05
140 | 1298.96
150 | 1298.01
160 | 1297.3
170 | 1296.71
180 | 1296.07
190 | 1295.57
200 | 1295.25
210 | 1294.81
220 | 1294.42
230 | 1294.14
240 | 1293.69
250 | 1293.47
260 | 1293.03
270 | 1292.86
280 | 1292.71
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#