## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00148
FDV(HPK) | 110
FDV (Tsukuba) | 95.6889
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00148
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00148.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.2
DEPLETION V | 95.6889
30 | 0.1787
150 | 0.93485
100 | 0.59267
500 | 0.59665
2.0657 | 0.0022064
9.2569 | 0.042741
19.7439 | 0.11137
28.8122 | 0.17146
38.533 | 0.23448
48.3429 | 0.296
58.1396 | 0.35683
67.9069 | 0.41758
77.6779 | 0.47704
87.4667 | 0.53173
97.2502 | 0.5642
107.0081 | 0.57787
116.7867 | 0.58351
127.0975 | 0.58589
136.3626 | 0.58706
146.1294 | 0.58771
155.9024 | 0.58884
165.6869 | 0.58943
175.4478 | 0.59018
185.2317 | 0.59068
195.0421 | 0.59114
204.8021 | 0.59157
214.5775 | 0.59182
224.3503 | 0.59223
234.1603 | 0.59276
243.9403 | 0.59272
253.7036 | 0.59332
263.441 | 0.59326
273.2763 | 0.59383
283.0505 | 0.59396
292.8139 | 0.59379
302.5978 | 0.5947
312.3657 | 0.59429
322.1874 | 0.59492
331.9547 | 0.595
341.765 | 0.59527
351.5526 | 0.59509
361.3226 | 0.59569
371.1587 | 0.59539
380.9252 | 0.59638
390.7224 | 0.59517
400.5102 | 0.59668
410.3362 | 0.597
420.1465 | 0.59726
429.9265 | 0.59729
439.6955 | 0.59606
449.536 | 0.59718
459.2488 | 0.59667
469.1395 | 0.59572
478.959 | 0.59719
488.81 | 0.59751
496.9604 | 0.59659
506.7334 | 0.59723
516.5431 | 0.59742
526.1863 | 0.59792
536.0516 | 0.59735
545.8679 | 0.59922
555.6659 | 0.59721
565.4287 | 0.59828
575.1918 | 0.59889
584.9996 | 0.5982
594.6818 | 0.59816
604.5606 | 0.59796
614.3438 | 0.59839
624.1362 | 0.59844
633.8924 | 0.59834
643.6576 | 0.59836
653.4217 | 0.59885
663.2564 | 0.59848
673.0229 | 0.59881
682.8211 | 0.59886
692.6177 | 0.59874
702.2596 | 0.59901
712.1537 | 0.59889
721.9535 | 0.59913
731.6375 | 0.59912
741.5141 | 0.59912
751.2863 | 0.59915
761.0901 | 0.59918
770.8682 | 0.59944
780.6703 | 0.59956
790.4362 | 0.59966
800.231 | 0.5994
809.8874 | 0.59952
819.811 | 0.59997
829.6305 | 0.59947
839.4316 | 0.59981
849.1953 | 0.59961
859.0012 | 0.59988
868.8314 | 0.60005
878.6089 | 0.59988
888.381 | 0.60015
898.0562 | 0.60002
908.0098 | 0.60001
917.7977 | 0.60002
927.5747 | 0.60008
937.394 | 0.60046
947.2143 | 0.60003
957.0161 | 0.60121
966.8541 | 0.60018
976.573 | 0.60035

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00148
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00148.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.2
2.0657 | 21
9.2569 | 100.3
19.7439 | 103.1
28.8122 | 105.7
38.533 | 106.1
48.3429 | 109.25
58.1396 | 113.25
67.9069 | 116.35
77.6779 | 118.9
87.4667 | 121.1
97.2502 | 122.8
107.0081 | 124.6
116.7867 | 126.65
127.0975 | 128.5
136.3626 | 130.15
146.1294 | 131.65
155.9024 | 133
165.6869 | 134.35
175.4478 | 135.85
185.2317 | 137.05
195.0421 | 138.45
204.8021 | 139.55
214.5775 | 140.65
224.3503 | 141.7
234.1603 | 137.95
243.9403 | 143.8
253.7036 | 140
263.441 | 145.65
273.2763 | 141.75
283.0505 | 147.05
292.8139 | 143.15
302.5978 | 148.3
312.3657 | 144.4
322.1874 | 149.55
331.9547 | 145.5
341.765 | 150.55
351.5526 | 146.55
361.3226 | 151.4
371.1587 | 147.25
380.9252 | 152.15
390.7224 | 147.95
400.5102 | 152.65
410.3362 | 148.55
420.1465 | 148.55
429.9265 | 148.6
439.6955 | 153.75
449.536 | 149.6
459.2488 | 149.4
469.1395 | 154.35
478.959 | 150.1
488.81 | 150.15
496.9604 | 150.05
506.7334 | 150.45
516.5431 | 150.75
526.1863 | 150.8
536.0516 | 151
545.8679 | 151.25
555.6659 | 151.45
565.4287 | 151.65
575.1918 | 151.9
584.9996 | 151.95
594.6818 | 152.2
604.5606 | 157.35
614.3438 | 153.15
624.1362 | 152.85
633.8924 | 152.95
643.6576 | 153.2
653.4217 | 153.3
663.2564 | 153.6
673.0229 | 153.8
682.8211 | 158.75
692.6177 | 154.45
702.2596 | 154.25
712.1537 | 154.5
721.9535 | 159.45
731.6375 | 159.2
741.5141 | 155.15
751.2863 | 155.2
761.0901 | 155.3
770.8682 | 155.6
780.6703 | 155.7
790.4362 | 155.8
800.231 | 155.85
809.8874 | 156.1
819.811 | 156.35
829.6305 | 156.45
839.4316 | 156.7
849.1953 | 156.75
859.0012 | 157.05
868.8314 | 157.1
878.6089 | 157.25
888.381 | 157.3
898.0562 | 157.55
908.0098 | 157.7
917.7977 | 157.95
927.5747 | 158.1
937.394 | 158.2
947.2143 | 158.35
957.0161 | 158.6
966.8541 | 158.75
976.573 | 158.9
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00148
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.15607
I_LEAK700V(microA) | 0.16302
Vdep(V) | 110
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 7.655
10 | 76.05
20 | 90.69
30 | 98.96
40 | 105.09
50 | 109.4
60 | 112.78
70 | 115.57
80 | 117.99
90 | 120.07
100 | 121.91
110 | 123.62
120 | 125.25
130 | 126.76
140 | 128.19
150 | 129.59
160 | 130.9
170 | 132.15
180 | 133.33
190 | 134.47
200 | 135.56
210 | 136.63
220 | 137.64
230 | 138.68
240 | 139.58
250 | 140.45
260 | 141.29
270 | 142.12
280 | 142.9
290 | 143.69
300 | 144.36
310 | 145.17
320 | 145.91
330 | 146.62
340 | 147.31
350 | 147.97
360 | 148.6
370 | 149.21
380 | 149.99
390 | 146.57
400 | 147.07
410 | 162.87
420 | 163.5
430 | 166.56
440 | 149.68
450 | 150.72
460 | 154.29
470 | 154.7
480 | 155.16
490 | 155.66
500 | 156.07
510 | 156.52
520 | 156.94
530 | 157.33
540 | 157.75
550 | 158.14
560 | 158.53
570 | 158.88
580 | 159.26
590 | 159.6
600 | 159.95
610 | 160.28
620 | 160.61
630 | 160.94
640 | 161.24
650 | 161.56
660 | 161.87
670 | 162.14
680 | 162.41
690 | 162.71
700 | 163.02
710 | 163.29
720 | 163.6
730 | 163.81
740 | 164.12
750 | 164.38
760 | 164.64
770 | 164.91
780 | 165.19
790 | 165.41
800 | 165.67
810 | 165.94
820 | 166.17
830 | 166.39
840 | 166.67
850 | 166.86
860 | 167.18
870 | 167.37
880 | 167.62
890 | 167.81
900 | 168.08
910 | 168.35
920 | 168.59
930 | 168.79
940 | 169.05
950 | 169.25
960 | 169.48
970 | 169.73
980 | 170
990 | 170.27
1000 | 170.5
%RAWDATA
#CV
50 | 1800.63
60 | 1638.54
70 | 1514.99
80 | 1419.22
90 | 1352.76
100 | 1320.26
110 | 1309.57
120 | 1306.02
130 | 1304.18
140 | 1302.57
150 | 1301.58
160 | 1300.87
170 | 1299.99
180 | 1299.42
190 | 1298.95
200 | 1298.29
210 | 1297.92
220 | 1297.49
230 | 1297.2
240 | 1296.8
250 | 1296.39
260 | 1296.09
270 | 1295.87
280 | 1295.52
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#