## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00149
FDV(HPK) | 100
FDV (Tsukuba) | 94.1066
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00149
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00149.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.2
DEPLETION V | 94.1066
30 | 0.17965
150 | 0.94835
100 | 0.59036
500 | 0.59445
2.068 | 0.0020922
9.2561 | 0.042549
19.7393 | 0.11185
28.8224 | 0.17237
38.5779 | 0.23546
48.3644 | 0.29819
58.124 | 0.362
67.9253 | 0.423
77.692 | 0.48259
87.4712 | 0.53355
97.2644 | 0.56354
107.0252 | 0.57685
116.7758 | 0.58173
127.1008 | 0.58369
136.3557 | 0.585
146.1 | 0.58594
155.9025 | 0.58704
165.6344 | 0.58758
175.4507 | 0.58807
185.235 | 0.58856
195.0246 | 0.58925
204.8189 | 0.58948
214.5775 | 0.58956
224.3591 | 0.58979
234.1527 | 0.59102
243.9453 | 0.59106
253.6546 | 0.5917
263.494 | 0.59113
273.3019 | 0.59129
283.0463 | 0.59171
292.8112 | 0.59194
302.6067 | 0.59208
312.3304 | 0.5924
322.1822 | 0.59263
331.9602 | 0.59263
341.7538 | 0.59337
351.573 | 0.59254
361.3464 | 0.59393
371.1665 | 0.59298
380.9575 | 0.5938
390.7384 | 0.59371
400.5199 | 0.59391
410.2993 | 0.59315
420.1426 | 0.59382
429.9327 | 0.59409
439.6969 | 0.59265
449.5189 | 0.5947
459.2885 | 0.59407
469.1365 | 0.59546
478.9758 | 0.5959
488.8194 | 0.59465
496.963 | 0.59525
506.756 | 0.59525
516.5431 | 0.5956
526.2195 | 0.59536
536.0686 | 0.59576
545.8777 | 0.59521
555.6599 | 0.59632
565.4345 | 0.59537
575.2161 | 0.59523
584.9433 | 0.59629
594.7937 | 0.59582
604.5535 | 0.59575
614.3246 | 0.59676
624.1254 | 0.59608
633.8969 | 0.59715
643.6685 | 0.59614
653.4687 | 0.59697
663.2564 | 0.59625
672.9136 | 0.59654
682.7971 | 0.59666
692.6242 | 0.59673
702.3673 | 0.59738
712.1135 | 0.59711
721.9525 | 0.59759
731.7641 | 0.59726
741.5295 | 0.59668
751.2288 | 0.59721
761.0993 | 0.59754
770.8795 | 0.59663
780.6692 | 0.59723
790.3858 | 0.59784
800.257 | 0.59784
810.0228 | 0.59743
819.8263 | 0.5975
829.5263 | 0.59762
839.4283 | 0.59771
849.2 | 0.5977
858.9978 | 0.59747
868.821 | 0.59779
878.6303 | 0.59785
888.3999 | 0.59772
898.2114 | 0.59816
908.0353 | 0.59773
917.7255 | 0.59795
927.6103 | 0.59827
937.4139 | 0.59833
947.2267 | 0.598
957.0204 | 0.59827
966.8317 | 0.59857
976.6938 | 0.5983

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00149
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00149.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.2
2.068 | 16.8
9.2561 | 93.45
19.7393 | 87.2
28.8224 | 92.05
38.5779 | 91.95
48.3644 | 95.7
58.124 | 95.2
67.9253 | 100.6
77.692 | 102.8
87.4712 | 104.55
97.2644 | 106.15
107.0252 | 107.9
116.7758 | 109.55
127.1008 | 111.15
136.3557 | 112.55
146.1 | 114.15
155.9025 | 115.35
165.6344 | 116.8
175.4507 | 118.2
185.235 | 119.5
195.0246 | 120.95
204.8189 | 122.1
214.5775 | 123.35
224.3591 | 124.45
234.1527 | 125.55
243.9453 | 126.55
253.6546 | 122.7
263.494 | 128.4
273.3019 | 124.6
283.0463 | 130.15
292.8112 | 126.25
302.6067 | 131.6
312.3304 | 127.7
322.1822 | 133.05
331.9602 | 132.8
341.7538 | 129.7
351.573 | 134.95
361.3464 | 130.85
371.1665 | 135.85
380.9575 | 131.75
390.7384 | 131.85
400.5199 | 136.9
410.2993 | 132.85
420.1426 | 132.9
429.9327 | 133.25
439.6969 | 138.25
449.5189 | 134.05
459.2885 | 138.85
469.1365 | 134.65
478.9758 | 139.45
488.8194 | 135.35
496.963 | 139.85
506.756 | 135.7
516.5431 | 135.45
526.2195 | 135.65
536.0686 | 140.85
545.8777 | 136.45
555.6599 | 136.4
565.4345 | 136.45
575.2161 | 136.65
584.9433 | 136.75
594.7937 | 136.95
604.5535 | 137.05
614.3246 | 137.35
624.1254 | 137.5
633.8969 | 137.6
643.6685 | 137.8
653.4687 | 137.85
663.2564 | 138.05
672.9136 | 138.1
682.7971 | 138.35
692.6242 | 138.6
702.3673 | 138.7
712.1135 | 138.8
721.9525 | 143.75
731.7641 | 139.45
741.5295 | 139.15
751.2288 | 139.25
761.0993 | 139.4
770.8795 | 139.55
780.6692 | 139.65
790.3858 | 139.8
800.257 | 139.9
810.0228 | 140.05
819.8263 | 140.15
829.5263 | 140.3
839.4283 | 140.35
849.2 | 140.5
858.9978 | 140.8
868.821 | 141
878.6303 | 141.1
888.3999 | 141.2
898.2114 | 141.35
908.0353 | 141.5
917.7255 | 141.6
927.6103 | 141.8
937.4139 | 141.85
947.2267 | 142
957.0204 | 142.15
966.8317 | 142.2
976.6938 | 142.5
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00149
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.1387
I_LEAK700V(microA) | 0.14582
Vdep(V) | 100
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 7.63
10 | 62.15
20 | 74.17
30 | 82.07
40 | 88.14
50 | 92.4
60 | 95.81
70 | 98.6
80 | 100.96
90 | 103.01
100 | 104.82
110 | 106.47
120 | 108.02
130 | 109.46
140 | 110.82
150 | 112.11
160 | 113.34
170 | 114.52
180 | 115.66
190 | 116.78
200 | 117.84
210 | 118.87
220 | 119.87
230 | 120.82
240 | 121.74
250 | 122.65
260 | 123.53
270 | 124.36
280 | 125.18
290 | 125.99
300 | 126.74
310 | 127.49
320 | 128.21
330 | 128.96
340 | 129.62
350 | 130.3
360 | 130.93
370 | 131.58
380 | 132.16
390 | 132.8
400 | 133.4
410 | 133.97
420 | 134.56
430 | 135.1
440 | 135.65
450 | 136.17
460 | 136.72
470 | 137.22
480 | 137.74
490 | 138.23
500 | 138.7
510 | 139.16
520 | 139.63
530 | 140.1
540 | 140.51
550 | 140.93
560 | 141.33
570 | 141.7
580 | 142.07
590 | 142.44
600 | 142.81
610 | 143.16
620 | 143.47
630 | 143.79
640 | 144.11
650 | 144.41
660 | 144.75
670 | 145.03
680 | 145.28
690 | 145.58
700 | 145.82
710 | 146.13
720 | 146.38
730 | 146.66
740 | 146.9
750 | 147.15
760 | 147.39
770 | 147.62
780 | 147.88
790 | 148.11
800 | 148.36
810 | 148.58
820 | 148.77
830 | 148.97
840 | 149.21
850 | 149.43
860 | 149.64
870 | 149.88
880 | 150.09
890 | 150.3
900 | 150.49
910 | 150.68
920 | 150.93
930 | 151.12
940 | 151.34
950 | 151.56
960 | 151.74
970 | 151.95
980 | 152.15
990 | 152.36
1000 | 152.56
%RAWDATA
#CV
50 | 1792.15
60 | 1630.23
70 | 1506.94
80 | 1412.54
90 | 1350.02
100 | 1321.58
110 | 1312.19
120 | 1308.5
130 | 1306.59
140 | 1305.38
150 | 1304.34
160 | 1303.37
170 | 1302.77
180 | 1302.12
190 | 1301.64
200 | 1301.11
210 | 1300.68
220 | 1300.3
230 | 1299.81
240 | 1299.51
250 | 1299.25
260 | 1299.01
270 | 1298.67
280 | 1298.34
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#