## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00150
FDV(HPK) | 110
FDV (Tsukuba) | 95.5455
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00150
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00150.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.2
DEPLETION V | 95.5455
30 | 0.17694
150 | 0.93472
100 | 0.5909
500 | 0.59481
2.0688 | 0.0020645
9.2579 | 0.041893
19.7154 | 0.11015
28.8265 | 0.17
38.5827 | 0.23191
48.3171 | 0.29377
58.1276 | 0.35547
67.9136 | 0.41664
77.7112 | 0.4765
87.476 | 0.52944
97.268 | 0.56247
106.9522 | 0.57592
116.7974 | 0.5827
127.1076 | 0.58208
136.3788 | 0.58525
146.1205 | 0.58702
155.9077 | 0.58574
165.6082 | 0.58874
175.4594 | 0.58841
185.2295 | 0.58875
195.0432 | 0.58958
204.7883 | 0.58973
214.5795 | 0.58991
224.2838 | 0.59033
234.1602 | 0.59103
243.9628 | 0.59099
253.708 | 0.59152
263.493 | 0.59105
273.3033 | 0.59204
283.0487 | 0.5921
292.8186 | 0.59236
302.5965 | 0.59244
312.3937 | 0.59288
322.1631 | 0.59296
331.9726 | 0.59277
341.7846 | 0.59347
351.5717 | 0.59377
361.3585 | 0.59484
371.1525 | 0.59371
380.9724 | 0.59407
390.7184 | 0.59396
400.5385 | 0.59422
410.3478 | 0.59497
420.1493 | 0.59447
429.9393 | 0.59525
439.7224 | 0.5953
449.5421 | 0.5946
459.3576 | 0.59458
469.1514 | 0.59562
478.9842 | 0.59555
488.8208 | 0.5948
496.9724 | 0.59408
506.768 | 0.59617
516.5548 | 0.59549
526.3105 | 0.59573
536.0911 | 0.59576
545.7958 | 0.59652
555.6776 | 0.59632
565.4198 | 0.59675
575.066 | 0.596
585.0162 | 0.59665
594.7327 | 0.59652
604.563 | 0.59685
614.3733 | 0.59639
624.132 | 0.59648
633.9112 | 0.59664
643.6939 | 0.59675
653.4478 | 0.5971
663.2585 | 0.59659
673.0195 | 0.59673
682.8122 | 0.59693
692.6391 | 0.59718
702.6328 | 0.59724
712.1775 | 0.59697
721.973 | 0.59719
731.75 | 0.59694
741.5405 | 0.5976
751.3098 | 0.59663
761.1002 | 0.59667
770.8931 | 0.59665
780.684 | 0.59747
790.4782 | 0.5984
800.2578 | 0.59772
810.0412 | 0.59785
819.7344 | 0.59775
829.6403 | 0.59772
839.4518 | 0.59732
849.2165 | 0.59823
859.0319 | 0.59804
868.8494 | 0.598
878.6409 | 0.59807
888.4046 | 0.59806
898.1628 | 0.59834
907.9383 | 0.59825
917.8155 | 0.5985
927.6027 | 0.59843
937.4172 | 0.5984
947.2419 | 0.59833
957.0014 | 0.5984
966.8525 | 0.59847
976.6994 | 0.59855

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00150
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00150.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.2
2.0688 | 19.95
9.2579 | 102.8
19.7154 | 100.65
28.8265 | 101.9
38.5827 | 102.5
48.3171 | 107.05
58.1276 | 110.4
67.9136 | 110.2
77.7112 | 115.5
87.476 | 117.3
97.268 | 118.95
106.9522 | 120.65
116.7974 | 122.25
127.1076 | 123.95
136.3788 | 125.5
146.1205 | 126.9
155.9077 | 128.65
165.6082 | 130.25
175.4594 | 131.85
185.2295 | 133.25
195.0432 | 134.75
204.7883 | 135.95
214.5795 | 137.25
224.2838 | 138.45
234.1602 | 139.75
243.9628 | 140.95
253.708 | 142.05
263.493 | 143.15
273.3033 | 144.25
283.0487 | 140.5
292.8186 | 146
302.5965 | 142.5
312.3937 | 148
322.1631 | 144.1
331.9726 | 149.45
341.7846 | 145.6
351.5717 | 150.45
361.3585 | 146.45
371.1525 | 151.55
380.9724 | 147.45
390.7184 | 152.35
400.5385 | 148.05
410.3478 | 152.95
420.1493 | 148.85
429.9393 | 148.85
439.7224 | 149.15
449.5421 | 149.35
459.3576 | 149.5
469.1514 | 149.8
478.9842 | 150.15
488.8208 | 150.3
496.9724 | 155.25
506.768 | 151.05
516.5548 | 150.95
526.3105 | 151.05
536.0911 | 151.3
545.7958 | 151.55
555.6776 | 151.8
565.4198 | 151.95
575.066 | 152.25
585.0162 | 152.5
594.7327 | 152.8
604.563 | 152.85
614.3733 | 153.1
624.132 | 153.3
633.9112 | 153.5
643.6939 | 153.55
653.4478 | 153.75
663.2585 | 154
673.0195 | 154.15
682.8122 | 159.25
692.6391 | 155.05
702.6328 | 154.75
712.1775 | 155.1
721.973 | 155.2
731.75 | 155.3
741.5405 | 155.4
751.3098 | 155.7
761.1002 | 155.85
770.8931 | 156.1
780.684 | 156.15
790.4782 | 156.45
800.2578 | 156.55
810.0412 | 156.8
819.7344 | 157
829.6403 | 157.05
839.4518 | 157.15
849.2165 | 157.35
859.0319 | 157.45
868.8494 | 157.75
878.6409 | 157.85
888.4046 | 158.1
898.1628 | 158.3
907.9383 | 158.4
917.8155 | 158.55
927.6027 | 158.55
937.4172 | 159
947.2419 | 158.95
957.0014 | 159.25
966.8525 | 159.3
976.6994 | 159.6
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00150
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.15123
I_LEAK700V(microA) | 0.15937
Vdep(V) | 110
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 7.987
10 | 70.98
20 | 84.19
30 | 92.42
40 | 98.65
50 | 102.97
60 | 106.39
70 | 109.16
80 | 111.39
90 | 113.43
100 | 115.3
110 | 116.95
120 | 118.48
130 | 119.9
140 | 121.19
150 | 122.45
160 | 123.65
170 | 121.06
180 | 134.44
190 | 137.83
200 | 139.27
210 | 129.59
220 | 126.55
230 | 127.25
240 | 131.97
250 | 132.94
260 | 133.87
270 | 134.81
280 | 135.72
290 | 136.6
300 | 137.47
310 | 138.34
320 | 139.22
330 | 140.05
340 | 140.84
350 | 141.6
360 | 142.35
370 | 143.09
380 | 143.81
390 | 144.52
400 | 145.2
410 | 145.84
420 | 146.47
430 | 147.13
440 | 147.74
450 | 148.37
460 | 148.97
470 | 149.56
480 | 150.13
490 | 150.68
500 | 151.23
510 | 151.76
520 | 152.28
530 | 152.78
540 | 153.26
550 | 153.75
560 | 154.21
570 | 154.63
580 | 155.06
590 | 155.51
600 | 155.92
610 | 156.29
620 | 156.67
630 | 157.03
640 | 157.4
650 | 157.75
660 | 158.1
670 | 158.43
680 | 158.77
690 | 159.06
700 | 159.37
710 | 159.67
720 | 159.98
730 | 160.31
740 | 160.6
750 | 160.89
760 | 161.16
770 | 161.43
780 | 161.69
790 | 161.96
800 | 162.24
810 | 162.49
820 | 162.77
830 | 163.02
840 | 163.26
850 | 163.49
860 | 163.73
870 | 164
880 | 164.25
890 | 164.52
900 | 164.73
910 | 164.97
920 | 165.21
930 | 165.46
940 | 165.71
950 | 165.95
960 | 166.19
970 | 166.42
980 | 166.66
990 | 166.94
1000 | 167.19
%RAWDATA
#CV
50 | 1804.72
60 | 1641.79
70 | 1517.5
80 | 1421.07
90 | 1354.23
100 | 1322.41
110 | 1311.83
120 | 1308.04
130 | 1305.84
140 | 1304.49
150 | 1303.64
160 | 1302.71
170 | 1301.96
180 | 1301.32
190 | 1300.76
200 | 1300.31
210 | 1299.9
220 | 1299.49
230 | 1299.11
240 | 1298.76
250 | 1298.32
260 | 1298.11
270 | 1297.9
280 | 1297.62
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#