## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00151
FDV(HPK) | 110
FDV (Tsukuba) | 96.0416
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00151
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00151.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.3
DEPLETION V | 96.0416
30 | 0.17682
150 | 0.93174
100 | 0.59233
500 | 0.5967
2.0904 | 0.0020711
9.2835 | 0.042019
19.7522 | 0.11033
28.8263 | 0.16986
38.5518 | 0.23166
48.3507 | 0.29326
58.1252 | 0.35484
67.8962 | 0.41584
77.6771 | 0.47464
87.451 | 0.52705
97.23 | 0.56105
106.9935 | 0.57714
116.7462 | 0.58303
127.0259 | 0.58561
136.2981 | 0.5871
145.9878 | 0.58765
155.8452 | 0.59067
165.6072 | 0.58857
175.404 | 0.59093
185.1658 | 0.59039
194.9629 | 0.59104
204.7411 | 0.59151
214.4932 | 0.59186
224.2699 | 0.59196
234.0633 | 0.59289
243.8578 | 0.59307
253.5348 | 0.59355
263.3743 | 0.59334
273.193 | 0.59342
282.95 | 0.59398
292.694 | 0.59436
302.5046 | 0.59436
312.2855 | 0.59468
322.062 | 0.5948
331.8463 | 0.59516
341.6279 | 0.59533
351.4255 | 0.59566
361.2342 | 0.59581
371.0284 | 0.59542
380.8187 | 0.59585
390.5876 | 0.59607
400.3753 | 0.59594
410.1715 | 0.59619
420.0007 | 0.59598
429.7849 | 0.59648
439.5754 | 0.59638
449.3851 | 0.597
459.1856 | 0.59606
468.9859 | 0.59714
478.7975 | 0.59735
488.6509 | 0.5972
496.7971 | 0.59746
506.5625 | 0.59743
516.3794 | 0.59712
526.1575 | 0.59801
535.9074 | 0.59708
545.7041 | 0.59785
555.5087 | 0.59771
565.254 | 0.5982
575.0527 | 0.59806
584.8521 | 0.59806
594.6381 | 0.59783
604.4093 | 0.59835
614.1925 | 0.59842
623.9876 | 0.59823
633.708 | 0.59822
643.5002 | 0.59827
653.3044 | 0.59852
663.0421 | 0.59907
672.8479 | 0.59869
682.6843 | 0.59889
692.4352 | 0.59872
702.2182 | 0.5991
712.0106 | 0.59896
721.8065 | 0.59906
731.6038 | 0.59921
741.2566 | 0.59906
751.1631 | 0.59906
760.934 | 0.59985
770.6938 | 0.59944
780.5163 | 0.59926
790.2929 | 0.59975
800.12 | 0.60043
809.8751 | 0.60111
819.6617 | 0.60122
829.3204 | 0.6003
839.2888 | 0.60073
849.0265 | 0.60028
858.8542 | 0.59895
868.6835 | 0.59925
878.4833 | 0.59964
888.2465 | 0.60075
898.0598 | 0.60121
907.8594 | 0.60077
917.6637 | 0.60139
927.4085 | 0.60152
937.2302 | 0.60112
947.0906 | 0.60148
956.8791 | 0.60154
966.7065 | 0.60134
976.5453 | 0.60009

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00151
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00151.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.3
2.0904 | 18
9.2835 | 96.95
19.7522 | 92.45
28.8263 | 93
38.5518 | 97.9
48.3507 | 102.85
58.1252 | 102.3
67.8962 | 105.65
77.6771 | 108.4
87.451 | 110.8
97.23 | 112.4
106.9935 | 114.3
116.7462 | 116.75
127.0259 | 118.65
136.2981 | 120.45
145.9878 | 122.15
155.8452 | 123.85
165.6072 | 125.55
175.404 | 127.05
185.1658 | 128.55
194.9629 | 129.95
204.7411 | 131.25
214.4932 | 127.6
224.2699 | 133.35
234.0633 | 134.55
243.8578 | 135.55
253.5348 | 131.65
263.3743 | 137.2
273.193 | 133.4
282.95 | 138.75
292.694 | 134.9
302.5046 | 139.9
312.2855 | 136.1
322.062 | 140.85
331.8463 | 140.6
341.6279 | 137.2
351.4255 | 142.05
361.2342 | 137.75
371.0284 | 142.65
380.8187 | 138.45
390.5876 | 143.05
400.3753 | 138.8
410.1715 | 138.8
420.0007 | 138.9
429.7849 | 139.25
439.5754 | 139.35
449.3851 | 139.65
459.1856 | 139.8
468.9859 | 139.9
478.7975 | 140.05
488.6509 | 140.25
496.7971 | 145.05
506.5625 | 140.75
516.3794 | 140.45
526.1575 | 140.65
535.9074 | 145.65
545.7041 | 141.45
555.5087 | 141.15
565.254 | 141.15
575.0527 | 141.5
584.8521 | 141.55
594.6381 | 141.85
604.4093 | 141.85
614.1925 | 142.1
623.9876 | 142.2
633.708 | 142.3
643.5002 | 142.5
653.3044 | 142.55
663.0421 | 142.65
672.8479 | 142.8
682.6843 | 143
692.4352 | 143.15
702.2182 | 143.15
712.0106 | 143.25
721.8065 | 143.5
731.6038 | 143.55
741.2566 | 143.7
751.1631 | 143.75
760.934 | 144
770.6938 | 144
780.5163 | 144
790.2929 | 144.15
800.12 | 144.35
809.8751 | 144.45
819.6617 | 144.55
829.3204 | 144.65
839.2888 | 144.85
849.0265 | 145
858.8542 | 145.15
868.6835 | 145.2
878.4833 | 145.4
888.2465 | 145.6
898.0598 | 145.6
907.8594 | 145.75
917.6637 | 145.85
927.4085 | 145.9
937.2302 | 145.95
947.0906 | 146.15
956.8791 | 146.35
966.7065 | 146.5
976.5453 | 151.35
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00151
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.13998
I_LEAK700V(microA) | 0.14661
Vdep(V) | 110
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 8.278
10 | 64.14
20 | 76.43
30 | 84.52
40 | 90.56
50 | 94.74
60 | 98.02
70 | 100.7
80 | 102.98
90 | 104.95
100 | 106.69
110 | 108.28
120 | 109.76
130 | 111.15
140 | 112.46
150 | 113.73
160 | 114.95
170 | 116.11
180 | 117.25
190 | 118.32
200 | 119.34
210 | 120.37
220 | 121.34
230 | 122.28
240 | 123.19
250 | 124.08
260 | 124.93
270 | 125.76
280 | 126.57
290 | 127.34
300 | 128.12
310 | 128.87
320 | 129.6
330 | 130.32
340 | 130.98
350 | 131.64
360 | 132.3
370 | 132.93
380 | 133.57
390 | 134.18
400 | 134.75
410 | 135.33
420 | 135.89
430 | 136.46
440 | 137
450 | 137.53
460 | 138.04
470 | 138.55
480 | 139.04
490 | 139.53
500 | 139.98
510 | 140.45
520 | 140.9
530 | 141.31
540 | 141.72
550 | 142.09
560 | 142.46
570 | 142.81
580 | 143.18
590 | 143.53
600 | 143.84
610 | 144.15
620 | 144.45
630 | 144.75
640 | 145.04
650 | 145.32
660 | 145.58
670 | 145.87
680 | 146.11
690 | 146.38
700 | 146.61
710 | 146.85
720 | 147.12
730 | 147.33
740 | 147.59
750 | 147.77
760 | 148.01
770 | 148.21
780 | 148.41
790 | 148.62
800 | 148.87
810 | 149.08
820 | 149.29
830 | 149.46
840 | 149.7
850 | 149.92
860 | 150.08
870 | 150.28
880 | 150.48
890 | 150.64
900 | 150.84
910 | 151.05
920 | 151.26
930 | 151.48
940 | 151.66
950 | 151.81
960 | 152.02
970 | 152.25
980 | 152.45
990 | 152.61
1000 | 152.83
%RAWDATA
#CV
50 | 1807.74
60 | 1644.78
70 | 1520.5
80 | 1424.45
90 | 1357.56
100 | 1323.26
110 | 1310.81
120 | 1306.22
130 | 1304.05
140 | 1302.63
150 | 1301.66
160 | 1300.78
170 | 1299.98
180 | 1299.49
190 | 1298.87
200 | 1298.34
210 | 1297.9
220 | 1297.56
230 | 1297.11
240 | 1296.78
250 | 1296.48
260 | 1296.21
270 | 1295.93
280 | 1295.61
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#