## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00159
FDV(HPK) | 110
FDV (Tsukuba) | 95.2129
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00159
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/7/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00159.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 28.6
DEPLETION V | 95.2129
30 | 0.18002
150 | 0.94953
100 | 0.59825
500 | 0.60199
2.0742 | 0.0021477
9.2502 | 0.042816
19.7351 | 0.11224
28.8168 | 0.17283
38.5904 | 0.23563
48.3216 | 0.2989
58.0663 | 0.36137
67.8941 | 0.42373
77.647 | 0.48316
87.4068 | 0.5337
97.2332 | 0.56665
106.9649 | 0.58175
116.7331 | 0.5884
127.0523 | 0.59113
136.3118 | 0.59271
146.0525 | 0.59352
156.1718 | 0.59564
165.5735 | 0.59632
175.4 | 0.5974
185.1569 | 0.59529
194.9661 | 0.59647
204.6913 | 0.59787
214.4895 | 0.59713
224.1673 | 0.59782
234.0696 | 0.59853
243.8603 | 0.59728
253.6218 | 0.59909
263.3927 | 0.59816
273.1965 | 0.59958
282.878 | 0.60012
292.7108 | 0.60067
302.5034 | 0.59997
312.2872 | 0.59991
322.0829 | 0.60019
331.8542 | 0.60039
341.6435 | 0.60114
351.4361 | 0.60011
361.2362 | 0.60007
371.037 | 0.60134
380.823 | 0.60159
390.7782 | 0.60147
400.391 | 0.60142
410.1826 | 0.60204
419.9921 | 0.60138
429.7899 | 0.60228
439.5949 | 0.60212
449.4027 | 0.60194
459.205 | 0.60206
469.0155 | 0.60236
478.8385 | 0.60265
488.6798 | 0.60261
496.8483 | 0.60278
506.6526 | 0.60251
516.3096 | 0.60261
526.223 | 0.60295
535.9029 | 0.60309
545.7789 | 0.60313
557.1151 | 0.60314
565.405 | 0.60328
575.1617 | 0.60321
584.974 | 0.60339
594.71 | 0.60363
604.5193 | 0.6035
614.4632 | 0.60391
624.1504 | 0.60324
633.9016 | 0.6038
643.6648 | 0.60307
653.4834 | 0.6041
663.2607 | 0.60205
673.0619 | 0.60399
682.8737 | 0.60352
692.6795 | 0.60443
702.45 | 0.60413
712.2393 | 0.60443
722.0592 | 0.60412
731.8452 | 0.60437
741.6362 | 0.60413
751.3965 | 0.60483
761.1393 | 0.60542
771.0145 | 0.60526
780.7877 | 0.60496
790.591 | 0.60474
800.4117 | 0.60447
810.2075 | 0.6047
819.9875 | 0.60541
829.8116 | 0.60512
839.5837 | 0.6051
849.385 | 0.60512
859.1804 | 0.60428
868.9554 | 0.60479
878.8453 | 0.60572
888.6206 | 0.60457
898.4525 | 0.60486
908.1944 | 0.60568
918.0716 | 0.60451
927.8478 | 0.60587
937.6761 | 0.60521
947.4986 | 0.60541
957.3272 | 0.60555
967.1251 | 0.60508
977.015 | 0.60606

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00159
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/7/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00159.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 28.6
2.0742 | 16.6
9.2502 | 93.7
19.7351 | 90.6
28.8168 | 92.95
38.5904 | 99.15
48.3216 | 98.8
58.0663 | 103.35
67.8941 | 107.55
77.647 | 111.4
87.4068 | 114.7
97.2332 | 117.6
106.9649 | 120.25
116.7331 | 122.25
127.0523 | 123.75
136.3118 | 124.75
146.0525 | 120.65
156.1718 | 126
165.5735 | 121.85
175.4 | 126.85
185.1569 | 122.7
194.9661 | 127.4
204.6913 | 123.2
214.4895 | 127.8
224.1673 | 123.65
234.0696 | 128.25
243.8603 | 124.25
253.6218 | 123.85
263.3927 | 124
273.1965 | 124.3
282.878 | 124.3
292.7108 | 129.2
302.5034 | 125.15
312.2872 | 125
322.0829 | 129.85
331.8542 | 125.7
341.6435 | 125.4
351.4361 | 125.6
361.2362 | 125.8
371.037 | 125.8
380.823 | 130.75
390.7782 | 126.45
400.391 | 131.05
410.1826 | 126.75
419.9921 | 131.35
429.7899 | 127.05
439.5949 | 126.8
449.4027 | 126.9
459.205 | 127
469.0155 | 127.05
478.8385 | 127.2
488.6798 | 127.3
496.8483 | 130.1
506.6526 | 129.85
516.3096 | 128.1
526.223 | 127.9
535.9029 | 127.95
545.7789 | 132.85
557.1151 | 129.05
565.405 | 128.5
575.1617 | 128.65
584.974 | 128.7
594.71 | 128.7
604.5193 | 128.8
614.4632 | 133.65
624.1504 | 129.55
633.9016 | 129.15
643.6648 | 129.2
653.4834 | 132.8
663.2607 | 133.2
673.0619 | 129.65
682.8737 | 129.6
692.6795 | 129.7
702.45 | 129.65
712.2393 | 132.5
722.0592 | 129.9
731.8452 | 130.2
741.6362 | 130.3
751.3965 | 130.45
761.1393 | 130.55
771.0145 | 130.55
780.7877 | 130.75
790.591 | 130.9
800.4117 | 130.9
810.2075 | 131.1
819.9875 | 131.2
829.8116 | 131.4
839.5837 | 131.35
849.385 | 131.85
859.1804 | 131.5
868.9554 | 131.7
878.8453 | 131.8
888.6206 | 131.8
898.4525 | 132.05
908.1944 | 132.05
918.0716 | 132.2
927.8478 | 132.3
937.6761 | 132.5
947.4986 | 132.5
957.3272 | 132.6
967.1251 | 132.65
977.015 | 132.8
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00159
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.12358
I_LEAK700V(microA) | 0.1286
Vdep(V) | 110
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 8.921
10 | 56.49
20 | 67.13
30 | 74.39
40 | 79.13
50 | 82.74
60 | 87.84
70 | 88.32
80 | 92.66
90 | 94.68
100 | 93.53
110 | 97.52
120 | 98.57
130 | 97.4
140 | 98.6
150 | 99.73
160 | 100.83
170 | 101.81
180 | 102.79
190 | 103.78
200 | 104.69
210 | 105.59
220 | 106.46
230 | 107.31
240 | 108.14
250 | 108.94
260 | 109.73
270 | 110.47
280 | 111.18
290 | 111.91
300 | 112.6
310 | 113.25
320 | 113.92
330 | 114.57
340 | 115.17
350 | 115.77
360 | 116.41
370 | 116.96
380 | 117.53
390 | 118.12
400 | 118.68
410 | 119.25
420 | 119.78
430 | 120.34
440 | 120.83
450 | 121.33
460 | 121.84
470 | 122.27
480 | 122.78
490 | 123.17
500 | 123.58
510 | 123.99
520 | 124.37
530 | 124.75
540 | 125.06
550 | 125.37
560 | 125.72
570 | 125.97
580 | 126.21
590 | 126.45
600 | 126.71
610 | 126.95
620 | 127.14
630 | 127.4
640 | 127.53
650 | 127.79
660 | 127.92
670 | 128.09
680 | 128.31
690 | 128.43
700 | 128.6
710 | 128.72
720 | 128.93
730 | 129.06
740 | 129.2
750 | 129.4
760 | 129.54
770 | 129.73
780 | 129.85
790 | 130.03
800 | 130.25
810 | 130.27
820 | 130.45
830 | 130.62
840 | 130.78
850 | 130.92
860 | 131.04
870 | 131.34
880 | 131.33
890 | 131.54
900 | 131.69
910 | 131.89
920 | 131.95
930 | 132.14
940 | 132.34
950 | 132.45
960 | 132.68
970 | 132.78
980 | 132.97
990 | 133.07
1000 | 133.29
%RAWDATA
#CV
50 | 1799.79
60 | 1637.57
70 | 1513.7
80 | 1418.28
90 | 1352.41
100 | 1317.71
110 | 1304.15
120 | 1298.68
130 | 1296.36
140 | 1294.92
150 | 1293.8
160 | 1292.8
170 | 1292.21
180 | 1291.72
190 | 1291.14
200 | 1290.63
210 | 1290.19
220 | 1289.78
230 | 1289.45
240 | 1289.02
250 | 1288.67
260 | 1288.43
270 | 1288.1
280 | 1287.85
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#