## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00160
FDV(HPK) | 110
FDV (Tsukuba) | 94.8808
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00160
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/7/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00160.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 28.6
DEPLETION V | 94.8808
30 | 0.1809
150 | 0.94877
100 | 0.59612
500 | 0.59983
2.0623 | 0.0021798
9.264 | 0.043206
19.6544 | 0.11272
28.8098 | 0.17368
38.5672 | 0.23661
48.3006 | 0.29917
58.1176 | 0.36189
67.8819 | 0.4239
77.6351 | 0.48358
87.4598 | 0.53582
97.3634 | 0.56763
106.9896 | 0.58139
116.7401 | 0.5869
127.0142 | 0.58906
136.3381 | 0.59053
146.0916 | 0.59154
155.7998 | 0.59269
165.6523 | 0.5927
175.4213 | 0.59351
185.1887 | 0.59458
194.9904 | 0.59356
204.7774 | 0.59587
214.5336 | 0.59462
224.3083 | 0.59581
234.6405 | 0.59663
243.929 | 0.59609
253.6578 | 0.59652
263.4335 | 0.59687
273.4252 | 0.59784
282.9916 | 0.59706
292.7474 | 0.5977
302.5667 | 0.59795
312.3533 | 0.59785
322.1267 | 0.59824
331.9006 | 0.59833
341.7118 | 0.59863
351.4855 | 0.59888
361.2864 | 0.59883
371.1001 | 0.59874
380.8835 | 0.59919
390.5836 | 0.59927
400.4511 | 0.5993
410.2753 | 0.59934
420.0634 | 0.59934
429.8594 | 0.59994
439.6464 | 0.59994
449.4652 | 0.59956
459.2929 | 0.59981
469.0761 | 0.60065
478.9016 | 0.59986
488.7491 | 0.60012
496.9151 | 0.60071
506.702 | 0.6005
516.5084 | 0.60049
526.2919 | 0.60067
536.041 | 0.6009
545.861 | 0.60089
555.6471 | 0.60098
565.4003 | 0.60108
575.2267 | 0.60114
585.0205 | 0.60071
594.7967 | 0.6015
604.442 | 0.60055
614.4688 | 0.60165
624.2002 | 0.6015
633.9687 | 0.60127
643.7393 | 0.60184
653.5226 | 0.60165
663.3463 | 0.60152
673.107 | 0.60175
682.8508 | 0.60169
692.7334 | 0.60209
702.515 | 0.6019
712.2912 | 0.60219
722.1194 | 0.60215
731.9038 | 0.60229
741.653 | 0.60212
751.4763 | 0.60237
761.2779 | 0.60216
771.0373 | 0.60223
780.8163 | 0.60256
790.6732 | 0.60243
800.4858 | 0.60254
810.2474 | 0.60248
820.5345 | 0.60252
829.7616 | 0.60264
839.6744 | 0.60277
849.4636 | 0.6029
861.291 | 0.60308
869.119 | 0.60277
878.927 | 0.60296
888.6907 | 0.60316
898.5158 | 0.60301
908.2295 | 0.60315
918.1204 | 0.60308
927.9312 | 0.60323
937.6224 | 0.60339
947.5652 | 0.60327
957.3631 | 0.60365
969.2189 | 0.60356
977.1297 | 0.60347

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00160
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/7/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00160.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 28.6
2.0623 | 19.5
9.264 | 94
19.6544 | 99.05
28.8098 | 103.3
38.5672 | 109.45
48.3006 | 114.95
58.1176 | 114.9
67.8819 | 119.25
77.6351 | 122.85
87.4598 | 125.8
97.3634 | 128.65
106.9896 | 130.55
116.7401 | 132.2
127.0142 | 133.95
136.3381 | 130.5
146.0916 | 136.15
155.7998 | 132.3
165.6523 | 137.75
175.4213 | 133.55
185.1887 | 138.55
194.9904 | 134.3
204.7774 | 139.15
214.5336 | 134.85
224.3083 | 139.6
234.6405 | 135.5
243.929 | 139.9
253.6578 | 136.85
263.4335 | 135.9
273.4252 | 140.75
282.9916 | 136.55
292.7474 | 141.25
302.5667 | 137
312.3533 | 136.9
322.1267 | 137.1
331.9006 | 142.15
341.7118 | 137.9
351.4855 | 142.55
361.2864 | 138.25
371.1001 | 142.95
380.8835 | 138.8
390.5836 | 143.35
400.4511 | 139.05
410.2753 | 138.9
420.0634 | 139.2
429.8594 | 139.5
439.6464 | 144
449.4652 | 140.45
459.2929 | 140
469.0761 | 140.1
478.9016 | 140.2
488.7491 | 140.35
496.9151 | 145.15
506.702 | 140.9
516.5084 | 140.7
526.2919 | 141
536.041 | 141.05
545.861 | 141.15
555.6471 | 141.4
565.4003 | 141.5
575.2267 | 141.7
585.0205 | 141.9
594.7967 | 142
604.442 | 142.1
614.4688 | 142.4
624.2002 | 142.5
633.9687 | 142.6
643.7393 | 142.8
653.5226 | 142.85
663.3463 | 143.1
673.107 | 143.3
682.8508 | 143.3
692.7334 | 143.5
702.515 | 143.6
712.2912 | 143.85
722.1194 | 143.85
731.9038 | 144.1
741.653 | 144.25
751.4763 | 144.3
761.2779 | 144.6
771.0373 | 144.65
780.8163 | 144.65
790.6732 | 144.85
800.4858 | 145
810.2474 | 145.15
820.5345 | 145.25
829.7616 | 145.4
839.6744 | 145.55
849.4636 | 145.65
861.291 | 150.25
869.119 | 146.5
878.927 | 146.5
888.6907 | 146.3
898.5158 | 146.45
908.2295 | 146.4
918.1204 | 146.6
927.9312 | 146.65
937.6224 | 146.75
947.5652 | 146.95
957.3631 | 147.05
969.2189 | 151.7
977.1297 | 151.5
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00160
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.1386
I_LEAK700V(microA) | 0.14071
Vdep(V) | 110
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 6.751
10 | 65.19
20 | 77.09
30 | 85.04
40 | 90.22
50 | 93.9
60 | 96.93
70 | 99.38
80 | 101.47
90 | 103.37
100 | 104.92
110 | 106.34
120 | 107.76
130 | 108.84
140 | 110.17
150 | 111.34
160 | 112.4
170 | 113.43
180 | 114.45
190 | 115.44
200 | 116.4
210 | 117.32
220 | 118.31
230 | 119.17
240 | 120.01
250 | 120.9
260 | 121.67
270 | 122.46
280 | 123.24
290 | 124.01
300 | 124.81
310 | 125.47
320 | 126.2
330 | 126.89
340 | 127.57
350 | 128.31
360 | 128.91
370 | 129.55
380 | 130.2
390 | 130.79
400 | 131.36
410 | 131.96
420 | 132.53
430 | 133.09
440 | 133.38
450 | 136.16
460 | 135.44
470 | 137.49
480 | 138.08
490 | 137.4
500 | 138.6
510 | 138.61
520 | 136.45
530 | 136.82
540 | 137.09
550 | 137.36
560 | 137.66
570 | 137.96
580 | 138.2
590 | 138.39
600 | 138.66
610 | 138.86
620 | 139.1
630 | 139.29
640 | 139.48
650 | 139.71
660 | 139.9
670 | 140.18
680 | 140.27
690 | 140.49
700 | 140.71
710 | 140.84
720 | 141.08
730 | 141.22
740 | 141.45
750 | 141.6
760 | 141.77
770 | 142.01
780 | 142.15
790 | 142.29
800 | 142.56
810 | 142.66
820 | 142.86
830 | 143.02
840 | 143.19
850 | 143.43
860 | 143.55
870 | 143.82
880 | 144
890 | 144.12
900 | 144.28
910 | 144.43
920 | 144.7
930 | 144.81
940 | 145.01
950 | 145.15
960 | 145.38
970 | 145.55
980 | 145.8
990 | 145.92
1000 | 146.08
%RAWDATA
#CV
50 | 1798.14
60 | 1636.32
70 | 1512.44
80 | 1416.72
90 | 1350.27
100 | 1316.84
110 | 1304.99
120 | 1300.54
130 | 1298.46
140 | 1297.11
150 | 1296.01
160 | 1295.27
170 | 1294.53
180 | 1293.78
190 | 1293.27
200 | 1292.83
210 | 1292.31
220 | 1291.92
230 | 1291.63
240 | 1291.3
250 | 1291
260 | 1290.72
270 | 1290.43
280 | 1290.22
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#