## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00161
FDV(HPK) | 110
FDV (Tsukuba) | 94.6386
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00161
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/7/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00161.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 28.6
DEPLETION V | 94.6386
30 | 0.17856
150 | 0.9426
100 | 0.59017
500 | 0.59399
2.0579 | 0.0020596
9.2598 | 0.042314
19.7427 | 0.11113
28.8201 | 0.17142
38.5574 | 0.23407
48.3221 | 0.29639
58.1048 | 0.35874
67.8857 | 0.42046
77.6583 | 0.47965
87.463 | 0.52992
97.2352 | 0.56056
107.7475 | 0.57459
116.7649 | 0.58005
127.0683 | 0.5833
136.334 | 0.58491
146.1006 | 0.58582
155.9272 | 0.58636
165.7481 | 0.58756
175.4242 | 0.58786
185.2505 | 0.5881
195 | 0.58899
204.8186 | 0.58929
214.5436 | 0.58953
224.5887 | 0.58994
234.1041 | 0.58999
243.9166 | 0.591
254.3923 | 0.58922
263.4315 | 0.5905
273.2399 | 0.59063
283.0049 | 0.59186
292.7574 | 0.59144
302.5776 | 0.59183
312.3542 | 0.59276
322.1431 | 0.59103
331.9164 | 0.59325
341.6775 | 0.59318
351.5197 | 0.59298
361.2799 | 0.59276
371.104 | 0.59308
380.9195 | 0.59366
390.6792 | 0.59356
400.483 | 0.59386
410.2899 | 0.59377
420.0922 | 0.59348
429.875 | 0.59447
439.8811 | 0.59357
449.4989 | 0.59365
459.2988 | 0.59493
469.1099 | 0.59535
478.8729 | 0.59427
488.7618 | 0.5948
496.9314 | 0.59467
506.731 | 0.59457
516.5324 | 0.59502
526.3092 | 0.5941
536.0892 | 0.5944
545.8833 | 0.59469
555.6837 | 0.59551
565.4633 | 0.59467
575.2457 | 0.59606
585.0023 | 0.59615
594.8397 | 0.5953
604.6198 | 0.59466
614.4375 | 0.5959
624.2203 | 0.59542
633.9946 | 0.59615
643.7116 | 0.59588
653.5632 | 0.59582
663.3806 | 0.59663
673.1563 | 0.59433
682.952 | 0.59575
692.7515 | 0.59663
702.5248 | 0.59597
712.2945 | 0.59576
722.1202 | 0.5975
731.9308 | 0.59604
741.7194 | 0.59667
751.4651 | 0.59651
761.9248 | 0.59716
771.019 | 0.59653
780.9053 | 0.59675
790.7014 | 0.59681
800.8466 | 0.59684
810.2787 | 0.59685
819.926 | 0.5963
829.9152 | 0.59655
839.7473 | 0.59782
849.494 | 0.59622
859.3197 | 0.59703
869.1362 | 0.59654
878.8795 | 0.59667
888.7358 | 0.59758
898.544 | 0.59727
908.3424 | 0.59755
918.169 | 0.59754
927.931 | 0.59753
937.7828 | 0.59771
947.5859 | 0.59789
957.3806 | 0.59759
967.2361 | 0.59778
977.0644 | 0.59771

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00161
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/7/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00161.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 28.6
2.0579 | 16.4
9.2598 | 93.15
19.7427 | 89.85
28.8201 | 92
38.5574 | 97.5
48.3221 | 102.95
58.1048 | 102.9
67.8857 | 107.45
77.6583 | 111.65
87.463 | 115.5
97.2352 | 118.5
107.7475 | 121.1
116.7649 | 123.3
127.0683 | 120.8
136.334 | 126.15
146.1006 | 122.1
155.9272 | 126.95
165.7481 | 122.9
175.4242 | 122.7
185.2505 | 127.75
195 | 123.55
204.8186 | 123.5
214.5436 | 128.3
224.5887 | 124.05
234.1041 | 124
243.9166 | 128.65
254.3923 | 124.6
263.4315 | 129.35
273.2399 | 124.95
283.0049 | 124.8
292.7574 | 125
302.5776 | 129.9
312.3542 | 125.65
322.1431 | 130.25
331.9164 | 125.9
341.6775 | 130.55
351.5197 | 126.3
361.2799 | 130.8
371.104 | 126.65
380.9195 | 126.4
390.6792 | 126.4
400.483 | 131.55
410.2899 | 127.05
420.0922 | 131.75
429.875 | 127.35
439.8811 | 127.3
449.4989 | 127.3
459.2988 | 127.55
469.1099 | 127.6
478.8729 | 127.8
488.7618 | 128
496.9314 | 127.75
506.731 | 127.95
516.5324 | 127.95
526.3092 | 128.4
536.0892 | 128.45
545.8833 | 128.4
555.6837 | 128.6
565.4633 | 128.8
575.2457 | 128.9
585.0023 | 133.65
594.8397 | 129.85
604.6198 | 129.15
614.4375 | 129.3
624.2203 | 129.4
633.9946 | 129.6
643.7116 | 129.55
653.5632 | 129.7
663.3806 | 129.75
673.1563 | 129.8
682.952 | 129.85
692.7515 | 130.05
702.5248 | 130.15
712.2945 | 130.25
722.1202 | 135.25
731.9308 | 130.95
741.7194 | 130.55
751.4651 | 130.75
761.9248 | 134.4
771.019 | 134.5
780.9053 | 131.25
790.7014 | 135.95
800.8466 | 135.75
810.2787 | 132.65
819.926 | 131.6
829.9152 | 133.45
839.7473 | 134.2
849.494 | 132.45
859.3197 | 131.85
869.1362 | 131.85
878.8795 | 131.85
888.7358 | 131.95
898.544 | 132.15
908.3424 | 132.25
918.169 | 132.4
927.931 | 132.55
937.7828 | 137.45
947.5859 | 133.15
957.3806 | 132.75
967.2361 | 137.65
977.0644 | 133.6
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00161
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.12367
I_LEAK700V(microA) | 0.12835
Vdep(V) | 110
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 9.187
10 | 56.65
20 | 67.13
30 | 74.38
40 | 79.26
50 | 82.82
60 | 85.54
70 | 87.84
80 | 89.91
90 | 91.63
100 | 93.15
110 | 94.56
120 | 95.93
130 | 97.13
140 | 98.29
150 | 99.44
160 | 100.49
170 | 101.47
180 | 102.42
190 | 103.36
200 | 104.31
210 | 105.15
220 | 106.01
230 | 106.89
240 | 107.7
250 | 108.51
260 | 109.33
270 | 110.08
280 | 110.84
290 | 111.55
300 | 112.34
310 | 113.01
320 | 113.67
330 | 114.39
340 | 114.99
350 | 115.64
360 | 116.32
370 | 116.94
380 | 117.55
390 | 118.09
400 | 118.71
410 | 119.27
420 | 119.79
430 | 120.37
440 | 120.9
450 | 121.39
460 | 121.95
470 | 122.3
480 | 122.87
490 | 123.33
500 | 123.67
510 | 124.19
520 | 124.6
530 | 124.93
540 | 125.36
550 | 126.64
560 | 127.98
570 | 128.56
580 | 129.28
590 | 128.52
600 | 129.35
610 | 129.68
620 | 126.93
630 | 127.15
640 | 127.32
650 | 127.49
660 | 127.65
670 | 127.86
680 | 128.02
690 | 128.15
700 | 128.35
710 | 128.5
720 | 128.58
730 | 128.8
740 | 128.9
750 | 129.07
760 | 129.17
770 | 129.34
780 | 129.5
790 | 129.64
800 | 129.92
810 | 129.91
820 | 130.16
830 | 130.28
840 | 130.39
850 | 130.58
860 | 130.68
870 | 130.82
880 | 131.01
890 | 131.12
900 | 131.29
910 | 131.42
920 | 131.61
930 | 131.72
940 | 131.87
950 | 132.09
960 | 132.23
970 | 132.33
980 | 132.52
990 | 132.63
1000 | 132.82
%RAWDATA
#CV
50 | 1805.66
60 | 1642.76
70 | 1518.56
80 | 1423.22
90 | 1358.38
100 | 1325.46
110 | 1312.7
120 | 1307.34
130 | 1304.89
140 | 1303.4
150 | 1302.28
160 | 1301.44
170 | 1300.7
180 | 1300.15
190 | 1299.62
200 | 1299.13
210 | 1298.62
220 | 1298.31
230 | 1297.86
240 | 1297.56
250 | 1297.27
260 | 1296.94
270 | 1296.75
280 | 1296.59
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#