## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00163
FDV(HPK) | 110
FDV (Tsukuba) | 95.1198
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00163
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/7/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00163.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 28.6
DEPLETION V | 95.1198
30 | 0.17919
150 | 0.94
100 | 0.5921
500 | 0.59585
2.0511 | 0.0020623
9.2258 | 0.042279
19.7252 | 0.11135
28.7969 | 0.17174
38.5543 | 0.23457
48.3352 | 0.29706
58.1324 | 0.35944
67.8998 | 0.42111
78.1774 | 0.48085
88.1054 | 0.53257
97.2434 | 0.56013
106.9975 | 0.57786
117.0907 | 0.58282
127.0605 | 0.58529
136.3508 | 0.58646
146.0941 | 0.58773
155.8526 | 0.58819
165.6663 | 0.58894
175.4121 | 0.58872
185.1532 | 0.5904
195.0189 | 0.59066
204.7858 | 0.59123
214.5658 | 0.59128
224.3416 | 0.59199
234.1194 | 0.59222
243.9239 | 0.59239
253.7193 | 0.5924
263.4596 | 0.59278
273.2716 | 0.59307
283.0168 | 0.59339
292.7754 | 0.59329
302.5878 | 0.59381
312.382 | 0.59379
322.6449 | 0.59404
331.9363 | 0.59441
341.7372 | 0.59447
351.5415 | 0.59477
361.336 | 0.59487
371.1371 | 0.59497
380.9303 | 0.59519
390.8702 | 0.59515
401.2728 | 0.59532
410.327 | 0.59562
420.1219 | 0.59559
429.9195 | 0.59549
439.6969 | 0.59586
449.5233 | 0.59592
459.3294 | 0.59607
469.1005 | 0.59592
478.8755 | 0.59628
488.7963 | 0.59652
496.9602 | 0.59646
506.7509 | 0.59675
516.552 | 0.59554
526.3374 | 0.59688
536.1091 | 0.59813
545.9181 | 0.59662
555.6806 | 0.5975
565.4801 | 0.59735
575.2685 | 0.59695
585.0624 | 0.5971
594.8858 | 0.59723
604.5695 | 0.59755
614.4733 | 0.5974
624.2532 | 0.59749
634.0169 | 0.59781
643.7816 | 0.59796
653.5907 | 0.59754
663.3718 | 0.59773
673.1927 | 0.59777
682.9957 | 0.59782
692.7651 | 0.59803
702.5262 | 0.59769
712.3549 | 0.59824
722.1695 | 0.59818
731.9834 | 0.59852
741.7616 | 0.59783
751.5026 | 0.59844
761.3289 | 0.59823
771.1231 | 0.59825
780.925 | 0.59858
790.7335 | 0.5989
800.4688 | 0.59847
810.3113 | 0.59855
820.0907 | 0.59864
829.9158 | 0.59883
839.7313 | 0.59867
849.4901 | 0.59866
859.3353 | 0.59887
869.1568 | 0.59891
878.8673 | 0.59898
888.745 | 0.59902
898.5411 | 0.59916
908.376 | 0.59902
918.1631 | 0.59924
927.9804 | 0.59933
937.7895 | 0.59919
947.6272 | 0.59931
957.4367 | 0.59941
967.1936 | 0.59956
977.0857 | 0.59944

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00163
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/7/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00163.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 28.6
2.0511 | 16.1
9.2258 | 94.3
19.7252 | 89.1
28.7969 | 90.65
38.5543 | 95.2
48.3352 | 95.8
58.1324 | 100.25
67.8998 | 103.95
78.1774 | 107.5
88.1054 | 110.7
97.2434 | 113.45
106.9975 | 116.15
117.0907 | 117.75
127.0605 | 119.4
136.3508 | 120.75
146.0941 | 117
155.8526 | 122.6
165.6663 | 119.1
175.4121 | 124.35
185.1532 | 120.3
195.0189 | 125.45
204.7858 | 121.2
214.5658 | 126.05
224.3416 | 121.8
234.1194 | 126.65
243.9239 | 122.25
253.7193 | 126.95
263.4596 | 122.65
273.2716 | 127.35
283.0168 | 123.1
292.7754 | 122.8
302.5878 | 123.1
312.382 | 127
322.6449 | 124.5
331.9363 | 123.7
341.7372 | 128.45
351.5415 | 124.15
361.336 | 124.1
371.1371 | 124.1
380.9303 | 124.3
390.8702 | 124.4
401.2728 | 124.75
410.327 | 124.65
420.1219 | 129.65
429.9195 | 125.35
439.6969 | 125.2
449.5233 | 125.4
459.3294 | 125.4
469.1005 | 125.5
478.8755 | 125.7
488.7963 | 125.9
496.9602 | 125.6
506.7509 | 128.25
516.552 | 126.4
526.3374 | 126.2
536.1091 | 126.3
545.9181 | 126.4
555.6806 | 126.5
565.4801 | 131.45
575.2685 | 127.15
585.0624 | 126.85
594.8858 | 129
604.5695 | 128.2
614.4733 | 127.35
624.2532 | 127.4
634.0169 | 127.4
643.7816 | 127.6
653.5907 | 127.65
663.3718 | 127.8
673.1927 | 127.85
682.9957 | 128
692.7651 | 128.2
702.5262 | 133.05
712.3549 | 128.8
722.1695 | 128.45
731.9834 | 128.5
741.7616 | 128.7
751.5026 | 128.8
761.3289 | 129
771.1231 | 129
780.925 | 129.05
790.7335 | 129.25
800.4688 | 129.25
810.3113 | 129.35
820.0907 | 129.45
829.9158 | 129.55
839.7313 | 129.75
849.4901 | 129.9
859.3353 | 130
869.1568 | 130.05
878.8673 | 130.15
888.745 | 130.3
898.5411 | 130.4
908.376 | 130.4
918.1631 | 130.5
927.9804 | 130.6
937.7895 | 130.65
947.6272 | 135.65
957.4367 | 131.25
967.1936 | 130.95
977.0857 | 131
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00163
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.122
I_LEAK700V(microA) | 0.12628
Vdep(V) | 110
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 9.308
10 | 57.04
20 | 68.04
30 | 75.24
40 | 79.77
50 | 83.09
60 | 85.81
70 | 88.11
80 | 90.02
90 | 91.71
100 | 93.25
110 | 94.56
120 | 95.82
130 | 97.03
140 | 98.11
150 | 99.19
160 | 100.18
170 | 101.1
180 | 102.07
190 | 102.97
200 | 103.85
210 | 104.77
220 | 105.56
230 | 106.43
240 | 107.22
250 | 108
260 | 108.81
270 | 109.48
280 | 110.22
290 | 110.96
300 | 111.58
310 | 112.22
320 | 112.85
330 | 113.48
340 | 114.05
350 | 114.67
360 | 115.24
370 | 115.79
380 | 116.4
390 | 116.92
400 | 117.45
410 | 118.05
420 | 118.49
430 | 119.05
440 | 119.52
450 | 119.97
460 | 120.46
470 | 120.86
480 | 121.26
490 | 121.65
500 | 122
510 | 122.38
520 | 122.69
530 | 122.96
540 | 123.28
550 | 123.51
560 | 123.72
570 | 124.02
580 | 124.19
590 | 124.42
600 | 124.57
610 | 124.73
620 | 124.94
630 | 125.12
640 | 125.26
650 | 125.44
660 | 125.63
670 | 125.75
680 | 125.94
690 | 126.06
700 | 126.28
710 | 126.35
720 | 126.53
730 | 126.63
740 | 126.81
750 | 126.92
760 | 127.14
770 | 127.26
780 | 127.43
790 | 127.57
800 | 127.71
810 | 127.86
820 | 127.97
830 | 128.18
840 | 128.29
850 | 128.43
860 | 128.6
870 | 128.73
880 | 128.92
890 | 129.07
900 | 129.21
910 | 129.38
920 | 129.5
930 | 129.64
940 | 129.8
950 | 130.02
960 | 130.11
970 | 130.38
980 | 130.41
990 | 130.54
1000 | 130.7
%RAWDATA
#CV
50 | 1801.12
60 | 1638.94
70 | 1515.02
80 | 1419.42
90 | 1353.56
100 | 1320.83
110 | 1309.37
120 | 1305.17
130 | 1303.17
140 | 1301.8
150 | 1300.78
160 | 1300.04
170 | 1299.17
180 | 1298.56
190 | 1297.99
200 | 1297.54
210 | 1297.17
220 | 1296.68
230 | 1296.29
240 | 1296.11
250 | 1295.69
260 | 1295.54
270 | 1295.23
280 | 1294.96
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#