## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00164
FDV(HPK) | 110
FDV (Tsukuba) | 94.4632
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00164
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/7/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00164.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 28.7
DEPLETION V | 94.4632
30 | 0.18056
150 | 0.94561
100 | 0.59159
500 | 0.5954
2.0475 | 0.0022796
9.2339 | 0.043325
19.679 | 0.11273
28.8263 | 0.17339
38.5636 | 0.23593
48.298 | 0.29874
58.1218 | 0.36102
67.8917 | 0.42262
77.6572 | 0.48217
87.4372 | 0.53236
97.2469 | 0.56288
107.0041 | 0.57704
116.781 | 0.58241
127.0868 | 0.58454
136.3596 | 0.58606
146.1064 | 0.58745
155.8742 | 0.58791
165.6504 | 0.58878
175.4127 | 0.58933
185.2107 | 0.58962
195.0199 | 0.59013
204.7954 | 0.59061
214.5657 | 0.59109
224.3553 | 0.59166
234.1484 | 0.59203
243.9439 | 0.59184
253.6759 | 0.59213
263.4617 | 0.59236
273.2716 | 0.5926
283.0217 | 0.59298
292.7973 | 0.593
302.6029 | 0.59328
312.399 | 0.5936
322.1807 | 0.59325
331.935 | 0.5948
341.7504 | 0.59341
351.6753 | 0.59303
361.3283 | 0.59413
371.1445 | 0.59462
381.0118 | 0.59502
390.7182 | 0.59527
400.5144 | 0.59514
410.3331 | 0.59504
420.1432 | 0.5948
429.874 | 0.59528
439.7083 | 0.59534
449.5482 | 0.59559
459.3476 | 0.59571
469.1391 | 0.5958
478.8829 | 0.59548
488.7808 | 0.5961
497.1271 | 0.5956
506.7773 | 0.59611
516.5629 | 0.59591
526.3458 | 0.59602
536.1215 | 0.59577
546.486 | 0.5965
555.7046 | 0.59708
565.4989 | 0.5964
576.6086 | 0.59618
585.1237 | 0.59644
594.8046 | 0.59662
604.6618 | 0.59694
614.4763 | 0.59677
624.262 | 0.59723
634.0329 | 0.59697
643.8122 | 0.59836
653.6064 | 0.59833
663.4192 | 0.59725
673.1906 | 0.59724
683.0177 | 0.59744
692.6807 | 0.59757
702.6046 | 0.59757
712.3809 | 0.59743
722.1777 | 0.59759
731.991 | 0.59796
741.783 | 0.59783
751.5527 | 0.59764
761.3373 | 0.59759
771.1172 | 0.59767
780.9315 | 0.5984
790.6857 | 0.59955
800.5541 | 0.59925
810.3162 | 0.59792
820.1179 | 0.59822
829.9301 | 0.5983
839.7459 | 0.59833
849.5359 | 0.59857
859.3147 | 0.59754
869.187 | 0.59936
878.9972 | 0.5988
888.5788 | 0.59861
898.5823 | 0.59854
908.3558 | 0.59872
918.193 | 0.59861
927.993 | 0.59885
937.6899 | 0.59883
947.6033 | 0.59892
957.4248 | 0.59882
967.2464 | 0.59896
977.1336 | 0.59901

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00164
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/7/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00164.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 28.7
2.0475 | 20.7
9.2339 | 98.05
19.679 | 99.5
28.8263 | 108.35
38.5636 | 109.55
48.298 | 114.35
58.1218 | 118.6
67.8917 | 122.3
77.6572 | 125.45
87.4372 | 128
97.2469 | 130.1
107.0041 | 132.15
116.781 | 133.75
127.0868 | 135.15
136.3596 | 131.4
146.1064 | 136.7
155.8742 | 132.7
165.6504 | 137.85
175.4127 | 133.65
185.2107 | 133.65
195.0199 | 138.65
204.7954 | 134.6
214.5657 | 139.25
224.3553 | 135.05
234.1484 | 134.95
243.9439 | 135.1
253.6759 | 135.45
263.4617 | 135.65
273.2716 | 140.75
283.0217 | 136.55
292.7973 | 136.45
302.6029 | 141.45
312.399 | 137.05
322.1807 | 141.7
331.935 | 137.5
341.7504 | 142.1
351.6753 | 138
361.3283 | 137.85
371.1445 | 138.1
381.0118 | 143.15
390.7182 | 138.95
400.5144 | 138.8
410.3331 | 138.9
420.1432 | 139.1
429.874 | 139.3
439.7083 | 139.4
449.5482 | 139.7
459.3476 | 139.95
469.1391 | 139.9
478.8829 | 140.15
488.7808 | 140.4
497.1271 | 145.25
506.7773 | 140.85
516.5629 | 140.9
526.3458 | 141
536.1215 | 145.95
546.486 | 141.65
555.7046 | 141.45
565.4989 | 141.45
576.6086 | 141.9
585.1237 | 142
594.8046 | 142.1
604.6618 | 142.4
614.4763 | 142.45
624.262 | 142.8
634.0329 | 147.45
643.8122 | 143.65
653.6064 | 143.05
663.4192 | 143.15
673.1906 | 143.3
683.0177 | 143.45
692.6807 | 143.6
702.6046 | 143.8
712.3809 | 144
722.1777 | 144.05
731.991 | 144.25
741.783 | 144.3
751.5527 | 144.5
761.3373 | 144.45
771.1172 | 144.95
780.9315 | 144.85
790.6857 | 145.1
800.5541 | 145.15
810.3162 | 145.4
820.1179 | 145.35
829.9301 | 145.6
839.7459 | 145.8
849.5359 | 145.9
859.3147 | 145.95
869.187 | 146.2
878.9972 | 146.3
888.5788 | 146.4
898.5823 | 146.55
908.3558 | 146.7
918.193 | 146.9
927.993 | 147
937.6899 | 147.05
947.6033 | 147.25
957.4248 | 147.35
967.2464 | 147.6
977.1336 | 147.6
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00164
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.13555
I_LEAK700V(microA) | 0.14014
Vdep(V) | 110
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 9.132
10 | 66.21
20 | 78.21
30 | 85.84
40 | 90.74
50 | 94.43
60 | 97.34
70 | 99.77
80 | 101.81
90 | 103.56
100 | 105.12
110 | 106.59
120 | 107.91
130 | 109.2
140 | 110.46
150 | 111.62
160 | 112.76
170 | 113.77
180 | 114.84
190 | 115.83
200 | 116.79
210 | 117.8
220 | 118.69
230 | 119.56
240 | 120.44
250 | 121.23
260 | 122.06
270 | 122.81
280 | 123.55
290 | 124.3
300 | 124.99
310 | 125.68
320 | 126.35
330 | 127.06
340 | 127.71
350 | 128.35
360 | 129
370 | 129.59
380 | 130.16
390 | 130.12
400 | 133.43
410 | 133.5
420 | 135.09
430 | 135.59
440 | 135.79
450 | 136.49
460 | 133.82
470 | 134.42
480 | 134.83
490 | 135.16
500 | 135.55
510 | 135.9
520 | 136.2
530 | 136.47
540 | 136.77
550 | 137.01
560 | 137.23
570 | 137.51
580 | 137.72
590 | 137.99
600 | 138.14
610 | 138.38
620 | 138.56
630 | 138.77
640 | 139.01
650 | 139.15
660 | 139.37
670 | 139.61
680 | 139.74
690 | 139.98
700 | 140.14
710 | 140.34
720 | 140.48
730 | 140.7
740 | 140.89
750 | 141.02
760 | 141.27
770 | 141.45
780 | 141.59
790 | 141.8
800 | 141.98
810 | 142.18
820 | 142.38
830 | 142.56
840 | 142.72
850 | 142.89
860 | 143.15
870 | 143.27
880 | 143.46
890 | 143.62
900 | 143.82
910 | 144.01
920 | 144.13
930 | 144.38
940 | 144.53
950 | 144.74
960 | 144.91
970 | 145.1
980 | 145.32
990 | 145.42
1000 | 145.68
%RAWDATA
#CV
50 | 1800.28
60 | 1638.62
70 | 1515.14
80 | 1419.83
90 | 1355.13
100 | 1322.81
110 | 1310.4
120 | 1305.68
130 | 1303.38
140 | 1301.94
150 | 1300.95
160 | 1300.17
170 | 1299.49
180 | 1298.84
190 | 1298.21
200 | 1297.71
210 | 1297.28
220 | 1296.8
230 | 1296.47
240 | 1296.19
250 | 1295.89
260 | 1295.6
270 | 1295.33
280 | 1295.15
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#