## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00166
FDV(HPK) | 110
FDV (Tsukuba) | 94.7245
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00166
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/7/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00166.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 28.7
DEPLETION V | 94.7245
30 | 0.18095
150 | 0.95828
100 | 0.60027
500 | 0.60415
2.0481 | 0.0021225
9.2283 | 0.042771
19.7375 | 0.11272
28.8245 | 0.17383
38.5861 | 0.23718
48.3138 | 0.30046
58.1121 | 0.36416
67.9106 | 0.4271
77.6651 | 0.48778
87.4478 | 0.54061
97.2418 | 0.57255
106.998 | 0.58662
116.7485 | 0.59122
127.0721 | 0.59328
136.3522 | 0.59481
146.1088 | 0.5958
155.8744 | 0.59667
165.6706 | 0.59742
175.366 | 0.59796
185.2281 | 0.59822
195.0224 | 0.59883
204.788 | 0.59924
214.5786 | 0.59981
224.3573 | 0.60008
234.1282 | 0.60025
243.944 | 0.60073
253.6968 | 0.60078
263.4512 | 0.60109
273.2808 | 0.60139
283.027 | 0.60176
292.7925 | 0.60173
302.5995 | 0.60197
312.3915 | 0.60212
322.1196 | 0.60253
331.9567 | 0.60264
341.7774 | 0.6027
351.5307 | 0.60302
361.3611 | 0.6031
371.1535 | 0.60329
380.9332 | 0.60334
390.737 | 0.60348
400.5772 | 0.6036
410.339 | 0.60384
420.1491 | 0.60404
429.8996 | 0.60405
439.7294 | 0.60396
449.4295 | 0.60424
459.3588 | 0.6043
469.16 | 0.60441
478.9761 | 0.60448
488.8158 | 0.60457
496.9932 | 0.60474
506.7912 | 0.60506
516.587 | 0.60475
526.356 | 0.60495
536.1417 | 0.60501
545.9307 | 0.60507
555.6884 | 0.60518
565.5099 | 0.6053
575.3121 | 0.60549
585.7325 | 0.60568
594.9103 | 0.60565
604.6292 | 0.60549
614.4893 | 0.60564
624.2812 | 0.6058
634.0527 | 0.60573
643.8167 | 0.60606
653.6243 | 0.60601
663.4278 | 0.60607
673.2019 | 0.60611
682.9861 | 0.60618
692.8329 | 0.60644
702.4308 | 0.60599
712.3705 | 0.60667
722.1873 | 0.60626
732.0031 | 0.60672
741.7681 | 0.6069
751.5621 | 0.60672
761.3193 | 0.60655
771.1571 | 0.60603
780.9479 | 0.60797
790.7478 | 0.60642
800.557 | 0.60698
810.3319 | 0.60815
820.1062 | 0.60858
829.9405 | 0.60797
839.5992 | 0.60618
849.5531 | 0.60715
859.3507 | 0.60708
869.1758 | 0.60742
878.9809 | 0.60728
888.7727 | 0.60753
898.5723 | 0.60738
908.3949 | 0.60751
918.2024 | 0.60766
927.9479 | 0.60782
937.8201 | 0.6076
947.6535 | 0.60772
957.4508 | 0.6078
967.2936 | 0.60776
979.1403 | 0.60794

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00166
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/7/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00166.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 28.7
2.0481 | 18.5
9.2283 | 99.1
19.7375 | 93.8
28.8245 | 100.65
38.5861 | 101.65
48.3138 | 106.3
58.1121 | 110.5
67.9106 | 114.5
77.6651 | 118.15
87.4478 | 120.1
97.2418 | 123.45
106.998 | 125.55
116.7485 | 127.05
127.0721 | 123.7
136.3522 | 129.45
146.1088 | 125.25
155.8744 | 130.45
165.6706 | 126.1
175.366 | 130.95
185.2281 | 126.75
195.0224 | 126.75
204.788 | 127.1
214.5786 | 132.05
224.3573 | 127.65
234.1282 | 132.55
243.944 | 128.2
253.6968 | 128.2
263.4512 | 133.15
273.2808 | 129.1
283.027 | 128.9
292.7925 | 133.9
302.5995 | 129.75
312.3915 | 134.45
322.1196 | 130.2
331.9567 | 134.85
341.7774 | 130.7
351.5307 | 130.45
361.3611 | 130.7
371.1535 | 130.9
380.9332 | 131.2
390.737 | 131.3
400.5772 | 131.6
410.339 | 131.7
420.1491 | 136.65
429.8996 | 132.4
439.7294 | 132.1
449.4295 | 132.4
459.3588 | 132.7
469.16 | 132.9
478.9761 | 132.9
488.8158 | 133.1
496.9932 | 133.1
506.7912 | 133.3
516.587 | 133.5
526.356 | 133.7
536.1417 | 134
545.9307 | 134.2
555.6884 | 134.3
565.5099 | 134.4
575.3121 | 134.6
585.7325 | 134.8
594.9103 | 134.8
604.6292 | 135.1
614.4893 | 135.2
624.2812 | 135.5
634.0527 | 135.5
643.8167 | 135.65
653.6243 | 135.95
663.4278 | 136.05
673.2019 | 136.2
682.9861 | 136.35
692.8329 | 136.6
702.4308 | 136.65
712.3705 | 136.8
722.1873 | 136.85
732.0031 | 137.15
741.7681 | 137.3
751.5621 | 137.4
761.3193 | 137.45
771.1571 | 137.75
780.9479 | 137.9
790.7478 | 138
800.557 | 138.1
810.3319 | 138.2
820.1062 | 138.4
829.9405 | 138.6
839.5992 | 138.65
849.5531 | 138.75
859.3507 | 138.95
869.1758 | 139.2
878.9809 | 139.15
888.7727 | 139.4
898.5723 | 139.5
908.3949 | 139.55
918.2024 | 139.75
927.9479 | 139.9
937.8201 | 140.05
947.6535 | 140.15
957.4508 | 140.15
967.2936 | 140.45
979.1403 | 145.2
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00166
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.1312
I_LEAK700V(microA) | 0.13303
Vdep(V) | 110
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 9.13
10 | 61.87
20 | 72.68
30 | 79.8
40 | 84.43
50 | 87.9
60 | 90.67
70 | 92.92
80 | 94.85
90 | 96.56
100 | 98.08
110 | 99.42
120 | 100.73
130 | 101.93
140 | 103.06
150 | 104.2
160 | 105.22
170 | 106.2
180 | 107.2
190 | 108.13
200 | 109.1
210 | 109.98
220 | 110.85
230 | 111.73
240 | 112.59
250 | 113.4
260 | 114.22
270 | 114.99
280 | 115.76
290 | 116.52
300 | 117.22
310 | 117.95
320 | 118.61
330 | 119.24
340 | 119.9
350 | 120.52
360 | 121.14
370 | 121.78
380 | 122.36
390 | 122.94
400 | 123.58
410 | 124.13
420 | 124.7
430 | 125.28
440 | 125.76
450 | 126.3
460 | 126.81
470 | 124.66
480 | 129.71
490 | 130.23
500 | 131.2
510 | 131.34
520 | 131.51
530 | 132.21
540 | 127.85
550 | 129.77
560 | 130.07
570 | 130.3
580 | 130.58
590 | 130.81
600 | 131.01
610 | 131.31
620 | 131.47
630 | 131.66
640 | 131.9
650 | 132.05
660 | 132.26
670 | 132.46
680 | 132.65
690 | 132.84
700 | 133.03
710 | 133.18
720 | 133.4
730 | 133.56
740 | 133.74
750 | 133.95
760 | 134.12
770 | 134.27
780 | 134.48
790 | 134.59
800 | 134.83
810 | 134.98
820 | 135.16
830 | 135.35
840 | 135.51
850 | 135.65
860 | 135.88
870 | 136.03
880 | 136.19
890 | 136.43
900 | 136.61
910 | 136.74
920 | 136.96
930 | 137.13
940 | 137.31
950 | 137.5
960 | 137.73
970 | 137.83
980 | 138.02
990 | 138.22
1000 | 138.37
%RAWDATA
#CV
50 | 1793.86
60 | 1632.1
70 | 1508.51
80 | 1412.69
90 | 1345.93
100 | 1312.47
110 | 1301.36
120 | 1297.47
130 | 1295.42
140 | 1294.04
150 | 1293.12
160 | 1292.17
170 | 1291.57
180 | 1291.01
190 | 1290.41
200 | 1289.91
210 | 1289.41
220 | 1288.96
230 | 1288.7
240 | 1288.49
250 | 1288.11
260 | 1287.81
270 | 1287.48
280 | 1287.28
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#