## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00168
FDV(HPK) | 100
FDV (Tsukuba) | 86.8132
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00168
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/8/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00168.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 28.8
DEPLETION V | 86.8132
30 | 0.19935
150 | 1.0389
100 | 0.59696
500 | 0.6011
2.0639 | 0.002065
9.2418 | 0.046377
19.7418 | 0.12327
28.8287 | 0.1908
38.564 | 0.26097
48.3213 | 0.33088
58.0483 | 0.39983
67.9007 | 0.46643
77.6463 | 0.52612
87.4262 | 0.56319
97.2314 | 0.58057
106.9693 | 0.58693
116.7429 | 0.58962
127.0505 | 0.59104
136.3075 | 0.59233
146.0516 | 0.593
155.7635 | 0.59365
165.616 | 0.59434
175.3831 | 0.59487
185.1652 | 0.59525
194.9608 | 0.59557
204.7219 | 0.59616
214.4885 | 0.59677
224.259 | 0.59664
234.0761 | 0.59711
243.8821 | 0.59635
253.6173 | 0.59804
263.4104 | 0.59788
272.6493 | 0.59815
282.9877 | 0.59823
292.7065 | 0.59861
302.5021 | 0.5987
312.28 | 0.59901
322.0665 | 0.59872
331.8579 | 0.59919
341.655 | 0.59957
351.4681 | 0.59925
361.2431 | 0.59958
371.0319 | 0.59988
380.836 | 0.59967
390.6232 | 0.59998
400.4002 | 0.60005
410.1996 | 0.60036
420.0351 | 0.60129
429.8214 | 0.6017
439.6082 | 0.60161
449.4433 | 0.60138
459.2428 | 0.60164
469.031 | 0.60138
478.8718 | 0.60152
488.6963 | 0.60166
496.8661 | 0.60192
506.6741 | 0.60226
516.4641 | 0.60204
526.2476 | 0.60233
536.0122 | 0.60231
545.8208 | 0.60224
555.5991 | 0.60235
565.3452 | 0.60239
575.2034 | 0.60241
584.9958 | 0.6027
594.6912 | 0.60323
604.533 | 0.60253
614.362 | 0.6029
624.1582 | 0.60317
633.903 | 0.60281
643.7108 | 0.60326
653.5226 | 0.60316
663.2792 | 0.60322
673.0973 | 0.6033
682.9112 | 0.60318
692.6536 | 0.60348
702.4823 | 0.60316
712.2542 | 0.60379
722.0712 | 0.60362
731.8292 | 0.60376
741.6579 | 0.60367
751.4329 | 0.60385
761.228 | 0.60371
771.0398 | 0.60429
780.8079 | 0.60412
790.6479 | 0.60528
800.4468 | 0.60353
810.0865 | 0.60331
820.0144 | 0.6049
829.8083 | 0.6051
839.6564 | 0.6043
849.4538 | 0.60457
859.2451 | 0.60428
869.0788 | 0.60459
878.8855 | 0.60453
888.6704 | 0.60481
898.5006 | 0.60431
908.3133 | 0.60462
918.0935 | 0.60459
927.904 | 0.6049
937.6987 | 0.60501
947.5338 | 0.60534
957.3309 | 0.6053
967.2007 | 0.605
977.0026 | 0.60358

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00168
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/8/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00168.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 28.8
2.0639 | 25.1
9.2418 | 107.15
19.7418 | 121.25
28.8287 | 132.7
38.564 | 148
48.3213 | 152.3
58.0483 | 157.35
67.9007 | 160.7
77.6463 | 162.9
87.4262 | 164.65
97.2314 | 160.7
106.9693 | 166.05
116.7429 | 162.05
127.0505 | 167.35
136.3075 | 163.25
146.0516 | 168.1
155.7635 | 163.95
165.616 | 168.95
175.3831 | 164.85
185.1652 | 169.6
194.9608 | 165.55
204.7219 | 170.3
214.4885 | 166.3
224.259 | 171
234.0761 | 167
243.8821 | 167.05
253.6173 | 167.3
263.4104 | 172.45
272.6493 | 168.25
282.9877 | 168.4
292.7065 | 173.45
302.5021 | 169.25
312.28 | 174.15
322.0665 | 169.8
331.8579 | 169.9
341.655 | 174.95
351.4681 | 170.75
361.2431 | 175.55
371.0319 | 171.35
380.836 | 171.4
390.6232 | 171.6
400.4002 | 171.95
410.1996 | 172.1
420.0351 | 172.4
429.8214 | 172.75
439.6082 | 172.9
449.4433 | 173.2
459.2428 | 173.4
469.031 | 173.7
478.8718 | 178.75
488.6963 | 174.55
496.8661 | 174.15
506.6741 | 174.55
516.4641 | 174.85
526.2476 | 175.05
536.0122 | 175.35
545.8208 | 175.65
555.5991 | 175.95
565.3452 | 176.15
575.2034 | 176.35
584.9958 | 176.6
594.6912 | 176.9
604.533 | 177
614.362 | 182.15
624.1582 | 177.85
633.903 | 177.65
643.7108 | 177.85
653.5226 | 178.1
663.2792 | 178.45
673.0973 | 178.7
682.9112 | 178.85
692.6536 | 179.05
702.4823 | 179.3
712.2542 | 179.4
722.0712 | 179.7
731.8292 | 179.85
741.6579 | 180.05
751.4329 | 180.3
761.228 | 180.4
771.0398 | 180.65
780.8079 | 180.75
790.6479 | 185.85
800.4468 | 181.55
810.0865 | 181.35
820.0144 | 181.5
829.8083 | 181.65
839.6564 | 181.85
849.4538 | 182.05
859.2451 | 182.25
869.0788 | 182.45
878.8855 | 182.75
888.6704 | 183
898.5006 | 183.05
908.3133 | 183.4
918.0935 | 183.55
927.904 | 183.7
937.6987 | 183.85
947.5338 | 184.1
957.3309 | 184.15
967.2007 | 184.5
977.0026 | 184.6
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00168
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.16317
I_LEAK700V(microA) | 0.16968
Vdep(V) | 100
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 9.087
10 | 77.51
20 | 90.11
30 | 98.89
40 | 102.79
50 | 111.69
60 | 115.3
70 | 118.99
80 | 121.46
90 | 123.51
100 | 125.88
110 | 122.84
120 | 126.42
130 | 128.04
140 | 129.53
150 | 131.01
160 | 132.32
170 | 133.57
180 | 134.82
190 | 135.99
200 | 137.19
210 | 138.3
220 | 139.39
230 | 140.48
240 | 141.52
250 | 142.58
260 | 143.57
270 | 144.58
280 | 145.54
290 | 146.54
300 | 147.49
310 | 148.41
320 | 149.37
330 | 150.25
340 | 151.15
350 | 152.03
360 | 152.9
370 | 153.81
380 | 154.6
390 | 155.49
400 | 156.28
410 | 157.08
420 | 157.89
430 | 158.65
440 | 159.42
450 | 160.12
460 | 160.87
470 | 161.47
480 | 162.07
490 | 162.71
500 | 163.17
510 | 163.7
520 | 164.14
530 | 164.57
540 | 165
550 | 165.36
560 | 165.79
570 | 166.08
580 | 166.41
590 | 166.72
600 | 167.05
610 | 167.33
620 | 167.08
630 | 168.5
640 | 168.07
650 | 168.58
660 | 165.44
670 | 168.89
680 | 169.22
690 | 169.37
700 | 169.68
710 | 169.89
720 | 170.13
730 | 170.42
740 | 170.59
750 | 170.84
760 | 171.07
770 | 171.33
780 | 171.57
790 | 171.8
800 | 172.05
810 | 172.24
820 | 172.49
830 | 172.73
840 | 172.93
850 | 173.19
860 | 173.44
870 | 173.68
880 | 173.86
890 | 174.13
900 | 174.37
910 | 174.58
920 | 174.78
930 | 175.06
940 | 175.23
950 | 175.46
960 | 175.7
970 | 175.89
980 | 176.14
990 | 176.38
1000 | 176.67
%RAWDATA
#CV
50 | 1724.11
60 | 1569.3
70 | 1452.71
80 | 1369.4
90 | 1324.53
100 | 1307.17
110 | 1301.22
120 | 1298.63
130 | 1297.04
140 | 1295.89
150 | 1295
160 | 1294.29
170 | 1293.59
180 | 1293.06
190 | 1292.51
200 | 1292.1
210 | 1291.67
220 | 1291.29
230 | 1290.97
240 | 1290.57
250 | 1290.4
260 | 1290.06
270 | 1289.96
280 | 1289.53
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#